| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Шингальчинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |  | Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Шәңгәлче авыл җирлеге Муниципаль берәмлеге башкарма коитеты җитәкчесе |
| --- | --- | --- |

423554 РТ Нижнекамский район с.Шингальчи ул. Школьная д.6 тел/факс 8(555)43-04-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БОЕРЫК

14 июля  2014 года							                     №41-2

- Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шингальчинского сельского поселения на 2014-2023 годы

- Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Совет Шингальчинского сельского поселения РЕШИЛ:

- 1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шингальчинского сельского поселения на 2014-2023 годы.

- 2 . Опубликовать данное решение в информационных стендах населённых пунктов Поселения и на официальном сайте НМР РТ.

- Руководитель Исполнительного комитета

- Шингальчинского сельского поселения                                         Р.Х.Салимов

- Программа

- комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- Шингальчинского  сельского поселения

- на 2014 — 2023 годы

- Паспорт программы

- Наименование

- Программы

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Шингальчинского сельского поселения

- на 2014 — 2023 годы

- Основания для разработки Программы	Федеральные законы:

- от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»Заказчик Программы Администрация Шингальчинского сельского поселения.Основные разработчики Программы

- Администрация  Шингальчинского  сельского поселения

- ООО «ЖКХ-Сервис» (по согласованию)

- НКРЭС «Нижнекамские электрические сети» филиала ОАО «Сетевая компания» (по согласованию)

- ЭПУ «Нижнекамскгаз» (по согласованию)

- Исполнители Программы Организации коммунального комплекса ( по согласованию)

- Основные цели и задачи Программы

- -   обеспечение комфортных условий проживания населения Шингальчинского сельского поселения.

- -улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Шингальчинского сельского поселения.

- -повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения. Основные мероприятия Программы Разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями.

- Сроки реализации Программы 2014 — 2023 годы.

- Механизм реализации Программы.

- Программа осуществляется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, разработанные на основании технических заданий, выдаваемых Администрацией Шингальчинского  сельского поселения на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса,  которое должно содержать перечень экономических и технических целевых показателей, характеризующих производственную деятельность организации коммунального комплекса до и после завершения реализации инвестиционной программы

- Ожидаемые результаты реализации Программы

- Обновление инженерной инфраструктуры Шингальчинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат.

- Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- повышение надежности и качества  водоснабжения и теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов

- развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- Развитие систем канализации:

- -реконструкция БОС;

- - модернизация главных канализационных коллекторов и уличных канализационных сетей;

- Источники финансирования Программы.

- Источники финансирования Программы:

- - устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а так же за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения  и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса.

- - частичное обеспечение финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета,  исходя из инвестиционной программы коммунального комплекса; Организация контроля Администрация Шингальчинского сельского поселения до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет  информацию о ходе реализации Программы на Совете депутатов Шингальчинского сельского поселения.

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

- Настоящая Программа разработана на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования Шингальчинского  сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования – Шингальчинского  сельского поселения.

- Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Разработка и утверждение данной Программы необходима  для последующей разработки инвестиционных  программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера финансирования программ водоснабжении, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории  Шингальчинского  сельского поселения.

- Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

- Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

- 1. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры

- Шингальчинского  сельского поселения

- 1.1. Водоснабжение и водоотведение

- В Шингальчинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственного водоснабжения, обеспечивающая нужды поселения, а также потребности организаций, функционирующих на территории поселения в четырёх населенных пунктах: с. Шингальчи, с.Ташлык, с.Сарсаз-Бли,с.Балчыклы,д.Кашаево. Длина уличных  водопроводных сетей  составляет более 43 км, в том числе  в с.  Шингальчи -16,3 км, с.Ташлык – 10 км, с.Балчыклы ,с.Сарсаз-Бли-13,5 км, д. Кашаево – 3,2 км. Водоснабжение осуществляет  ООО «ЖКХ -Сервис».

- Водоснабжение осуществляется от  6 рабочих скважин, 7 водонапорных башен.

- 43 км водопроводных сетей имеют износ более 81%, требуется капитальный ремонт.

- Вода в артезианских скважинах с. Шингальчи  соответствует СаНипН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»,

- Для водоснабжения с. Шингальчи пробурено 3 артезианских скважин, а также из родника Кзыл-Юльское лесничество.

- Водоотведение представлено канализационным очистным сооружением биологической очистки (БОС), которые расположены на территории с.Шингальчи.  Мощность 40 куб. м в сутки. Коэффициент загрузки-1,7. Сооружение запущено в эксплуатацию в 1986 года. Водоприемник сточных вод – р.Кашаево. Сети водоотведения – самотечные, чугунные, прокладка в грунте на глубине 2 м. Протяженность канализационных сетей 6 км, в том числе в с. Шингальчи – 6 км. Износ канализационных сетей – более 70%. БОС предусматривает биологическую очистку стоков с доочисткой на аэрируемых биопрудах и доведением концентрации загрязнения до предельно допустимой для водоемов.

- 1.2. Теплоснабжение

- Филиал  ООО « ЖКХ -Сервис» оказывает услуги отопления посредством котельных Детского сада Ташлык, Шингальчи, общеобразовательная школа с.Шингальчи. Выработка и реализация тепловой энергии на котельных осуществляется ООО «ЖКХ-Сервис».

- Источниками теплоты в Шингальчинском сельском поселении являются котельные:

- ДК Шингальчи -с.Шингальчи.

- Котельная АБК- с.Шингальчи

- Котельная д\сада-с.Шингальчи

- Котельная школы-с.Шингальчи

- Котельная СДК Ташлык-с.Ташлык

- Котельная библиотека- с.Ташлык

- Котельная д\сада-с.Ташлык

- Котельная СК Балчыкыл-с.Балчыклы

- Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 320 метров, в том числе в ППУ изоляции — 160 метров. Средний износ трубопроводов теплосетей составляет 90%.

- В населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Отопление существующего жилого фонда — индивидуальное газовое,печное.

- 1.3. Электроснабжение

- Электроснабжение Шингальчинского сельского поселения выполняется от сетей НКРЭС «Нижнекамские электрические сети» филиала ОАО «Сетевая компания».

- Электроснабжение осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Питание выполнено по воздушным линиям 10 кВ.

- На территории поселения действует 17 трансформаторных подстанций, общая протяженность ЛЭП 170 км, в том числе 68 км — 0,4  кВольт, 102 км – 10 кВольт различных по мощности.

- 1.4  Газоснабжение

- Газоснабжение природном газом осуществляет ЭПУ «Нижнекамскгаз»

- 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

- Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение комфортных условий проживания населения Шингальчинского сельского поселения;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Шингальчинского сельского поселения;

- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

- Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения, газоснабжения.

- Сроки реализации настоящей Программы 2014 — 2023 годы.

- Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств:

- -   полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

- - Средств местного бюджета.

- 3. Развитие инфраструктуры Шингальчинского сельского поселения

- В связи с планированием развития строительства частного индивидуального жилья и дальнейшего обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, необходимо финансирование и строительство инженерных коммуникаций: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- 3.1. Водоснабжение, водоотведение

- Для водоснабжения проектируемых жилых зон с. Шингальчи предусматривается устройство трех артезианских скважин, две из которых будут рабочими, одна — резервной. Ожидаемая водоотдача принята 3,5 м. куб. час. Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении. Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить тупиковой из полиэтиленовых труб.

- Для регулирования неравномерности потребления предусматривается устройство трех водонапорных башен Рожновского (V =50 куб. м, H=15 м,),  расположенных в самых высоких местах.

- На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных элементов для установки отключающей арматуры.

- Для учета расхода воды предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

- Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

- Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

- Для повышения надежности системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями необходима модернизация насосного оборудования водопроводной насосной станции с. Шингальчи. Настала необходимость в замене физически и морально устаревшего оборудования насосной станции на энергоэффективное с установкой автоматики, модернизация водопроводной станции с. Шингальчи.

- В целях исключения аварийных ситуаций необходима замена ветхих стальных труб на полиэтиленовые.

- Для улучшения очистки сточных вод необходима модернизация оборудования биологических очистных сооружений с.Шингальчи. Возникла необходимость разработки схемы модернизация  биологических очистных сооружений.

- Проектное решение для частного жилого сектора предусматривает оснащение индивидуальных жилых домов в зоне проектируемой жилой застройки локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКОС», не требующих фильтрующих траншей. При использовании установки Биокси не нужно использовать ассенизационную машину, овод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или использоваться для полива приусадебного участка.

- Планируемые мероприятия Программы.

- № п/п        	1.Наименование мероприятия

- Проведение работ по инвентаризации водопроводных сетей (геодезическая съёмка,  оформление бесхозяйных водопроводных сетей и водонапорных башен со скважиной)

- - строительство системы водоснабжения по ул. Новая,   с. Шингальчи

- - строительство станции очистки воды н.п.Балчыклы.

- Мероприятия  по очистке водоотводящих канав и трубопроводов с. Шингальчи. Замена насосного оборудования на энергоэффективное с установкой автоматики на насосной станции водоснабжения с. Шингальчи. Строительство БОС в с.Шингальчи. Планируемые мероприятия, Программы по водоснабжению и водоотведению  п.1, п. 3,  обеспечиваются за счет средств  поселения: 2014 год – 20 тыс. рублей и последующие годы по  – 20 тыс. рублей.

- 3.2 Теплоснабжение.

- Исходя из Схемы теплоснабжения Шингальчинского сельского поселения и Генерального плана развития  Шингальчинского  поселения проектное решение теплоснабжения с. Шингальчи включает:

- Даная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

- Для теплоснабжения  жилых индивидуальных домов предлагается от идивидуальных газовых котлов.

- Данная схема теплоснабжения не включает разработку внутриквартальных тепловых сетей.

- Теплоснабжение и приготовление горячей воды для жилых индивидуальных домов планируется осуществлять с помощью индивидуальных двухконтурных котлов:

- - природный газ

- Теплоснабжение  вновь строящихся жилых домов и общественных зданий в  населенных Поселения возможно осуществить следующими способами:

- - печное отопление;

- - электрокотлы у каждого потребителя;

- -газовые котлы (на природном газе);

- -котлы на древесном топливе

- Теплоснабжение в  Шингальчинском  сельском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

- прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

- осуществление модернизации и реконструкции котельных;

- Планируемые мероприятия Программы

- №п/п 2.Наименование мероприятий

- 1)Замена изношенных трубопроводов тепловых сетей отопления на трубы ТГИ ППУ

- 2)Замена изношенных газовых котлов на котлы с большой КПД.

- 3.3. Электроснабжение

- Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения предполагается строительство воздушных распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод)..

- Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а так же существующей КТП определяется владельцем сетей.

- Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся к 3 категории надежности электроснабжения. Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующей и проектируемой однотрансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4 кВ по радиальной схеме.

- Планируемые мероприятия Программы

- №п/п 3.Наименование мероприятия

- 1.Оснащение узлами учета потребляемой энергии сетей уличного освещения

- 2.Оснащение энергосберегающими лампами приборов уличного освещения

- 3.Замена трансформаторной подстанции д. Кашаево

- 4.По инвестиционной программе ОАО «Сетевая Компания»  на 2014-2016 г.г. предусмотрена реконструкция электрических сетей н.п.Сарсаз-Бли, и н.п.Клятле.

- Планируемые мероприятия Программы по электроснабжению  п.1, п. 2 обеспечиваются за счет средств  поселения: 2013 год – 20 тыс. рублей; 2014 год- 30 тыс. рублей; 2015 год – 50 тыс. рублей и последующие годы по 50 тысяч.рублей.

- 3.4. Газоснабжение

- В части расширения границ населённых пунктов планируется прокладка уличного газопровода низкого давления..

- Планируемые мероприятия Программы

- №п/п 4.Наименование мероприятия

- 1.Подготовительные мероприятия для разработки ПСД на строительство уличных газопроводов с условием достаточной нагрузки.

- 2.Проведение технического диагностирования внутренних газопроводов .

- Планируемые мероприятия Программы по газоснабжению  п.1, п. 2 обеспечиваются за счет средств  поселения: 2013 год – 100 тыс. рублей;  2014 год — 50 тыс. рублей и последующие годы по 50 тысяч рублей.

- Финансирование Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета на очередной финансовый год.