**РЕЕСТР**

**актов реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении муниципальных учреждений Нижнекамского муниципального района**

**за март 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и номер акта реагирования** | **Наименование правоохранительного или контрольно-надзорного органа** | **На имя кого внесено (должностное лицо органа местного самоуправления, руководитель отраслевого или территориального органа, муниципального предприятия, учреждения)** | **Ответственное****за рассмотрение акта структурное подразделение, руководитель** | **Краткое содержание акта реагирования** | **Дата и номер ответа на акт реагирования** | **Сведения****об исполнении акта реагирования****(дисциплинарная ответственность – ФИО и дата приказа, принятые меры по исполнению, стадия исполнения, сроки завершения исполнения, причины неисполнения акта)** | **Наличие в акте коррупционных нарушений****и принятые по ним меры** | **Сведения о наличии ранее поступивших актов реагирования по данным вопросам либо аналогичным нарушениям** |
| 1 | от 04.03.2016 № 335-2016-107 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский общеразвивающего вида №36» | И.о. заведующего МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида № 36» | -в кабинете психолога эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 2 | от 04.03.2016 №335-2016-103 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 90 «Подсолнушек» | Заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ « Центр развития ребёнка-детский сад № 90 «Подсолнушек» | -в электрощитовой образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарных стен с инженерными коммуникациями ( электропроводка) не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость ; - пожарные рукава не присоединены полугайками к запорной арматуре; -путь эвакуации из 4 группы загромождён деревянными шкафами, тем самым ухудшены условия возможной эвакуации людей.  | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 3 | 02.03.2016 № 335-2016-99 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34» | Заведующего МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №34» | -отсутствует ограждение площадки для хранения тары и мусора;- отсутствует указатель направления движения к пожарному гидранту;-помещение кухни не защищено системой противопожарной защиты. | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 4 | от 02.03.2016 №335-2016-95 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №66» | Заведующего МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №66» | в шкафах пожарных кранов отсутствует поворотная кассета; в группе №7 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями); в группе №7 эксплуатируется один пожарный извещатель). | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 5 | от 10.03.2016 №335-2016-113 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №73» | Заместитель заведующего по хозяйственной части МБДОУ «Детского сада комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №73» | Нарушение отдельных норм Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 6 | от 10.03.2016 №335-2016-110 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ « Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей №60» | Заведующего МБДОУ «Детского сада присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей №60» | помещение фито - бара не полностью защищено системой противопожарной защиты, в комнате творчества эксплуатируется один пожарный извещатель, ограждающие конструкции кладовой для хранения белья, гладильной не соответствуют пределу пожарной огнестойкости EI 45, отсутствует ограждение площадки для хранения тары и мусора). | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 7 | от 14.03.2016 №335-2016 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №15» | Заведующего хозяйством МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №15» | (в подвале в вентиляционной камере не заделаны отверстия в перекрытии.2. в подвале и раздевалке кухни светильники эксплуатируются со снятыми колпаками.) | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 8 | 14.03.2016 № 32/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | Заведующего хозяйством«Детский сад общеразвивающего вида № 49» | (В групповых помещениях № 2, 5. 4. 1. 9,5,2 допускается использование разделочных досок с трещинами:) | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 9 | от 14.03.2016 № 32/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | Заведующего хозяйством«Детского сада общеразвивающего вида № 49» | (Обнаружено следы течи кровли над оконными проемами группы № 9. следы протекания по потолку в игровой группы № 5. туалетной группы № 3. туалетной группы № 10. спальне группы № 6. в туалетной и игровой группы № 7. местами потрескалась и отслаивается краска на стенах от стекания воды по потолку и стенам) | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 10 | от 14.03.2016 № 32/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан за совершения административного правонарушения, | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | Шеф-повара МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида № 49» | В бытовом холодильнике для хранения фруктов не исправный термометр, инвентарь для перемешивания продуктов (деревянные лопатки) с трещинами и зазубринами, в пищеблоке не исправно электрополотенце | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 11 | от 14.03.2016 № 335-2016-122 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №78» | Заместителя заведующего по хозяйственной частиМБДОУ «Детского сада комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №78» | - не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в необходимом количестве (лестничный марш у 1 и 11 групп, - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (венткамера, прачечная. гладильная, складские помещения) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 12 | № 335-2016-150 от 16.03.2016 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ « Детский сад №63» | Заместителя заведующего по хозяйственной части МБДОУ «Детского сада №63» | Двери лестничной клетки помещения спортивного зала, группы № 7 не имеют приспособления для самозакрывания двери. Огнетушитель ОП-5 № 16 в прачечной эксплуатируется в неисправном состоянии(падающий шланг . | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 13 | от 21.03.2016 №132/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики | МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №53» | МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №53» | при оказании платных образовательных услуг, сведения , указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора, однако в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» договор отсутствует. | - | Оплачен штраф в размере 5000руб. | нет | нет |
| 14 | от 22.03.2016 №335-2016-182 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №53» | Заведующего хозяйством«Детского сада общеразвивающего вида №53» | Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материала (линолеум) примененный на путях эвакуации общих коридоров 1 этажа здания;) | - | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |
| 15 | от 23.03.2016 №134/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №53» | Заведующего хозяйством«Детского сада общеразвивающего вида №53» | в группах допускается использование столовой и чайной посуды со сколами, в спальне гр.№2 отсутствует термометр, | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 16 | от 23.03.2016 №131/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №53» | Заведующего «Детского сада общеразвивающего вида №53» | частично не проведен ремонт кровли здания, течь кровли в одной их групп, следы подтеков на пололке группы.  | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 17 | от 23.03.2016 №132/28 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №53» | Старшей мед. сестры МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №53» | Нарушение требований СанПин | - | Оплачен штраф в размере 3000руб. | нет | нет |
| 18 | от 24.03.2016 №335-2016-195 | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57» | И.о. заведующего МБДОУ «Детского сада комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи №57» | не предоставлена информация по показателям пожарной опасности материала примененный для покрытия потолка в музыкальном зале; дверь лестничной клетки в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  | - | Оплачен штраф в размере 10000руб. | нет | нет |
| 19 | № 92 от 14.03.16 | ОНД по НМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ | МБОУ «СОШ № 21» НМР РТ | заместитель директора по АХР Файзылхакова Г.М. | предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара | № 22 от 16.03.16 | Оплачен штраф в размере 6000руб. | нет | нет |