**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за апрель 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,7,11,13,18,20,25,27 | ЦТП 25 | 9/96 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,13,18,20,25,27 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 40 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,4,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 54 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,4,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 72 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 69 | 8/79 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,20,26,27 | ЦТП 42 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,20,26,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,4,6,7,8,11,12,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 31 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,5,6,12,18,20,26,27 | ЦТП 38 | 8/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,4,6,7,8,11,12,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,11,14,15,19,21,22,25,28,29 | ЦТП 39 | 12/129 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,11,14,19,21,25,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,11,14,15,18,19,21,22,25,28,29 |  ЦТП 90 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,11,14,19,21,25,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5,7,11,25 | ЦТП 91 | 4/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,11,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,18,20,26,27 | ЦТП 87 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,20,26,27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 8,14,21,28 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,21,28 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 8,14,21,28 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,21,28 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 8,14,21,28 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,21,28 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,11,14,15,19,21,22,25,28,29 | ЦТП 92 | 12/129 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,11,14,19,21,25,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 7,11,25 | п. Афа-насово | 3/39 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,11,25 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 12,26 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,26 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 12,26 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,26 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,11,25 | п.Крас-ный Ключ | 3/39 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,11,25 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 7,13,25 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 3/37 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,25 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,4,5,6,7,8,11,12,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ВК и ЭХ | 20/223 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 267/2785 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 225/1350 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

И.о. начальника химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» А.А. Потапова