**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за январь 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 25 | 9/88 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,27,  28,31 | ЦТП 40 | 15/148 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,11,12,13,17,19,20,24,25,27,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,25,  26,27,28,31 | ЦТП 54 | 17/168 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,27,  31 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,25,  26,27,28,31 | ЦТП 72 | 17/168 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,13,17,19,20,24,25,26,27,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 69 | 9/98 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,25,  26,27,28 | ЦТП 31 | 16/158 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,27,  31 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,5,10,12,17,18,19,24,26,31 | ЦТП 38 | 10/121 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,18,19,24,26,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24,25,  26,27,28,31 | ЦТП 64 | 17/153 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,27,  31 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 11,13,14,20,21,25,  27,28 | ЦТП 39 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,13,20,25,27 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11,13,20,21,25,27,  28 | ЦТП 90 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,13,20,25,27 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 91 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 13,20,27 | ЦТП 58 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,27 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 13,20,27 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,27 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 13,20,27 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,27 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 11,13,14,20,21,25,  27,28 | ЦТП 92 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,13,20,25,27 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 25 | п. Афа-насово | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | п.Строи-телей | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | д.Ахтуба | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | п.Крас-ный Ключ | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 31 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,5,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,  25,26,27,28,31 | ВК и ЭХ | 18/201 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 235/2386 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 215/1290 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова