Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2026г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,5,10,12,17,19,24, 26,31 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,10,12,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28, 31 | ЦТП 40 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26, 27,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31 | ЦТП 54 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26, 27,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31 | ЦТП 72 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26, 27,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26, 27,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,4,510,11,17,19, 24,26,31 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,11,17,19, 24,26,31 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28,31 | ЦТП 64 | 20/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,12,13,17,18,19,20,24,25,26, 27,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28 | ЦТП 39 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,12,13,18,20,25,27 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 11 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,12,13,18,20,25,27 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 11,12 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,12 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,10,17,19,24, 26,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,13,14,18,20, 21,25,27,28 | ЦТП 92 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,12,13,18,20,25,27 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 12,18 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,18 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 4,18 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,18 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 4,18 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,18 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 12,18 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,18 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 11 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,17,18,19,20, 21,24,25,26,27,28, 31 | ВК и ЭХ | 21/233 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25, 26,27,31 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 274/2779 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 238/1428 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова