**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за сентябрь 2024г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 | ЦТП 27 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 | ЦТП 62 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,9,11,16,18,23,25,30 | ЦТП 25 | 10/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12,1316,18,19,20,23,24,  25,26,27,30 | ЦТП 40 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  18,19,23,24,25,26,  30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,24,25,30 | ЦТП 65 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,24,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,9,18,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 54 | 11/110 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,18,19,23,24,25,  26,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12,1316,17,18,19,20,23,  24,25,26,27,30 | ЦТП 72 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 | ЦТП 84 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,4,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,16,18,23,24,25,30 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 | ЦТП 42 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,9,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12,1316,17,18,19,20,23,  24,25,26,27,30 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,4,9,10,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 38 | 11/133 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,10,11,16,18,  23,24,25,30 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,13,  16,17,19,20,23,24,  25,26,27,30 | ЦТП 64 | 18/163 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 3,5,6,12,13,17,19,  20,26,27 | ЦТП 39 | 10/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,12,17,19,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 19,20,26,27 | ЦТП 90 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19,26 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,10 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 | ЦТП 87 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,23,  24,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 19,26 | ЦТП 58 | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19,26 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 19,26 | ЦТП 20 | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19,26 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 12,19,26 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,19,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 3,5,12,13,17,19,20,26,27 | ЦТП 92 | 9/84 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,12,17,19,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 3,5 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,5 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 30 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 30 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 30 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 2,3,4,5,6,9,10,11,1213,16,17,18,19,20,  23,24,25,26,27,30 | ВК и ЭХ | 21/233 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,12,  16,17,18,19,23,24,  25,26,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 254/2590 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 223/1338 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова