| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35 |  | БОЕРЫК 20 апреля 2012 г. |  |

О завершении отопительного периода 2011-2012 гг.

В связи с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с нормативными документами, обязываю:

1. Считать завершенным с 27 апреля 2012 года отопительный период 2011-2012 гг.

2. Муниципальным предприятиям, учреждениям и другим организациям города           Нижнекамска, имеющим на своем балансе котельные и объекты жилищно-коммуналь-ного и социально-бытового назначения, выполнить мероприятия, связанные с завершением отопительного периода, в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации объектов.

3. Предложить всем поставщикам тепловой энергии и предприятиям, осуществляющим обслуживание и эксплуатацию отопительных сетей города Нижнекамска,            независимо от их ведомственной принадлежности:

3.1. Выполнить мероприятия, связанные с завершением отопительного периода,           в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации объектов.

3.2. Обеспечить до устойчивого наступления теплой погоды готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь, объектов здравоохранения, детских учреждений к работе в случае резких похолоданий.

4. Разрешить теплоснабжающим организациям и предприятиям до завершения отопительного периода отключать отопление жилых домов и других зданий по заявкам их балансодержателей.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Р.Ш.Вафин