Результаты производственного контроля качества питьевой воды за март 2026г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,12,16,18,23,25,30 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,12,16,18,23,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,11,12,13, 16,17,18,19,23,24, 25,26,27,30,31 | ЦТП 40 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26, 30,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,11,12,13, 16,17,18,19,23,24, 25,26,27,30,31 | ЦТП 54 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26, 30,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,11,12,13, 16,17,18,19,23,24, 25,26,27,30,31 | ЦТП 72 | 1/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26, 30,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,3,4,5,6,11,12,13, 16,17,18,19,23,24, 25,26,27,30,31 | ЦТП 31 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26, 30,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,11,12,13, 16,17,18,19,23,24, 25,26,27,30,31 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26, 30,31 |  |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,5,6,12,13,17,19, 26,27,31 | ЦТП 39 | 10/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,12,17,19,26,31 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3,5,6,12,13,17,19, 26,27,31 | ЦТП 90 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,12,17,19,26,31 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10,12 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,12 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,16,18,23,24,25,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 58 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 3,5,6,12,13,17,19, 26,27,31 | ЦТП 92 | 10/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,12,17,19,26,31 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 12,17 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,17 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 17,24 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 17,24 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 12,17 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12,17 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 25 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,10,11,12, 13,16,17,18,19,23, 24,25,26,27,30,31 | ВК и ЭХ | 20/223 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25, 26,30,31 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 266/2702 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 239/1434 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова