Годовой отчет за 2025 год

о результатах производственного контроля качества

питьевой воды из распределительной водопроводной сети, проводимого согласно СанПиН 1.2.3685-21

| Всего отобрано на санитарно-микробиологи-ческие показатели |  | Всего неудовлетвори-тельных по санитарно-микробиологи-ческим показателям |  | Всего отобрано на вирусологические исследования |  | Всего неудовлетвори-тельных по вирусологическим исследованиям |  | Всего отобрано на санитарно-химические показатели |  | Всего неудовлетвори- тельных по санитарно-химическим показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проб | иссле-дова- ний | проб | иссле- дова- ний | проб | иссле-дова- ний | проб | иссле-дований | проб | испы-таний | проб | испы-таний |
| 2811 | 16866 | 0 | 0 | 16 | 64 | 0 | 0 | 3232 | 32755 | 0 | 0 |

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                                                                     И.А. Шитова