Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июль 2025г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,14,16,21,23, 28,30 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,14,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,10,11, 14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ЦТП 40 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,10,14,15, 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,10,11, 14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ЦТП 54 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,10,14,15, 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,2,4,7,8,10,11, 14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,7,8,10,14,15, 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,7,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,10,11, 14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ЦТП 31 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,10,14,15, 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,15,16,21, 23,28,30 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,15,16,21, 23,28,30 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,10,11, 14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ЦТП 64 | 22/198 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,10,14,15, 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,8,10,11,17,18, 22,24,25,29,31 | ЦТП 39 | 13/120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,8,10,17,22,24, 29,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,8,10,11,17,18,22,25,29,31 | ЦТП 90 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,8,10,17,22,24, 29,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 8,9 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,9 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,7,14,15,16,21,2328,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,14,15,16,21,23, 28,30 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 20 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 74 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,8,10,11,17,18,22,24,25,29,31 | ЦТП 92 | 12/120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,8,10,17,22,24, 29,31 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 8,29 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,29 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 15,29 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15,29 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 15,29 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15,29 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,29 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,29 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 8 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21, 22,23,24,25,28,29, 30,31 | ВК и ЭХ | 23/253 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,15 16,17,21,22,23,24, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 19/114 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 293/2958 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 258/1548 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова