Результаты производственного контроля качества питьевой воды за май 2026г.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

	Дата
	Точка отбора
	Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели

	Количество 
проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели

	Примечание

	
	
	всего
	неуд
	уд.вес
	всего
	неуд
	уд.вес

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 27
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 62
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 25
	7/72
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,20,21,22,25,
26,28,29
	ЦТП 40
	17/170
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	13/78
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 65
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,20,21,22,25,
26,28,29
	ЦТП 54
	17/170
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	13/78
	0
	0
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,20,21,22,25,
26,28,29
	ЦТП 72
	17/170
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	13/78
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 84
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 69
	7/70
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 42
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 12
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,20,21,22,25,
26,28,29
	ЦТП 31
	17/170
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	13/78
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,19,20,
25
	ЦТП 38
	8/103
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,19,20,
25
	
	
	
	
	8/48
	0
	0
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,20,21,22,25,
26,28,29
	ЦТП 64
	17/153
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	13/78
	0
	0
	

	7,8,12,14,15,21,22,26,28,29
	ЦТП 39
	10/102
	0
	0
	
	
	
	

	7,12,14,21,26,28
	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	19
	ЦТП 26
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19
	ЦТП 30
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	19
	ЦТП 52
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	19
	ЦТП 86
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	7,8,12,14,15,21,22,26,28,29
	ЦТП 90
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	7,12,14,21,26,28
	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	14,19
	ЦТП 91
	2/45
	0
	0
	
	
	
	

	14,19
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	4,5,6,13,18,20,25
	ЦТП 87
	7/63
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,13,18,20,25
	
	
	
	
	7/42
	0
	0
	

	7,21,28
	ЦТП 58
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	7,21,28
	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	7,21,28
	ЦТП 20
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	7,21,28
	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	7,21,28
	ЦТП 74
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	7,21,28
	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	7,8,12,14,15,21,22,26,28,29
	ЦТП 92
	10/102
	0
	0
	
	
	
	

	7,12,14,21,26,28
	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	14,26
	п. Афа-насово
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	14,26
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	5,26
	п.Строи-телей
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	5,26
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	5,26
	д.Ахтуба
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	5,26
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	14,26
	п.Крас-ный Ключ
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	14,26
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	19
	Сююм-бике 13а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	19
	Гайнул-лина 8а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	14
	Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная

	1/10
	0
	0
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-1, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-3, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК 
и ЭХ» (вдоль автодороги
БСИ)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-2, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-ково)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-4, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принадлеж-ности и
эксплуа-тациой ответ-ственностии
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-
ково)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	4,5,6,7,8,12,13,14,
15,18,19,20,21,22,
25,26,28,29
	ВК и ЭХ
	18/203
	0
	0
	
	
	
	

	4,5,6,7,12,13,14,18,19,20,21,25,26,28
	
	
	
	
	14/84
	0
	0
	

	Всего за месяц
	
	230/2380
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	194/1164
	0
	0
	



Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.
[bookmark: _GoBack]
Начальник химико-бактериологической
лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова                                                          
