**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за сентябрь 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 25 | 8/83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29,30 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29,30 | ЦТП 54 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29,30 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,19,21,26,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29,30 | ЦТП 31 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,13,14,19,21,26,28 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,13,14,19,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29,30 | ЦТП 64 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 5,8,9,15,16,20,22,  23,27,29,30 | ЦТП 39 | 11/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,8,15,20,2,27,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,5,8,9,15,16,20,23,27,29,30 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,8,15,20,27,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5,13 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,13 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,7,12,14,26,28 | ЦТП 87 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,12,14,26,28 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 1,8,15,22,29 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,15,22,29 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,8,15,22,29 | ЦТП 20 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,15,22,29 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,8,15,22,29 | ЦТП 74 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,15,22,29 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,8,9,15,16,20,  22,23,27,29,30 | ЦТП 92 | 13/121 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,8,15,20,22,27,  29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,20 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,20 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,20 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,20 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 5 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/13 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуата-циой ответ-ственности АО  «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодо-роги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балан-совой принадлежности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,  22,23,26,27,28,29,  30 | ВК и ЭХ | 22/243 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,13,14,  15,19,20,21,22,26,  27,28,29 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 277/2838 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 234/1404 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова