**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за апрель 2025г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 27 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 62 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,10,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 25 | 10/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,10,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1617,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 65 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 | ЦТП 54 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1617,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1617,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 84 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,22,28,30 | ЦТП 69 | 10/97 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,22,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 42 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 | ЦТП 12 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,30 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1617,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,15,16,21,23,28,30 | ЦТП 38 | 11/133 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,15,16,21,23,28,30 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 | ЦТП 64 | 21/189 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1617,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,10,11,17,18,22,24,25,29 | ЦТП 39 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,17,22,24,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,10,11,17,18,22,24,25,29 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,17,22,24,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10,15 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,28,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,17,24 | ЦТП 58 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,17,24 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 3,17,24 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,17,24 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 3,17,24 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,17,24 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,10,11,17,18,22,24,25,29 | ЦТП 92 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,17,22,24,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10,22 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10,22 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 15 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 10 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камераК-38 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камераК-38 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалансовой принадлеж-ности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 | ВК и ЭХ | 22/243 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1516,17,21,22,23,24,28,29,30 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 285/2881 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250/1500 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова