| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 |  | КАРАР 8 июля 2019 г. |  |

Об утверждении Требований к типовым ограждениям территорий строительных площадок города Нижнекамска

В соответствии с пунктом 4.11.2 Правил внешнего благоустройства                                  и санитарного содержания территории муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета                                от 30 января 2013 года № 48, постановляю:

1. Утвердить  Требования  к  типовым  ограждениям  территорий строительных площадок города Нижнекамска, в соответствии с приложением              к настоящему постановлению.

2. Предложить административно-технической инспекции Исполнитель-ного комитета Нижнекамского муниципального района и иным должностным лицам уполномоченных на составление протокола об административном правонарушении обеспечить контроль за соответствием ограждений, территорий строительных площадок города Нижнекамска требованиям                             пункта 1 настоящего постановления.

Руководитель                                                                                         Д.И. Баландин

Приложение

Утверждено

постановлением исполнительного комитета

города Нижнекамска Республики Татарстан

от 08.07.2019 № 141

Требования

к типовым ограждениям территорий строительных площадок города Нижнекамска

- Защитно-охранные ограждения должны быть сплошными.

- Высота защитно-охранных ограждений территории строительных площадок должна быть 2 метра.

- Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

- Материал ограждения – металлический профлист зеленого                                      или коричневого цветов.

- Технологические допуски геометрических параметров элементов ограждения должны быть не ниже 6-го класса точности по ГОСТ 21779 «Технологические допуски».

- Материалы, применяемые для монтажа ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

- В ограждениях должны предусматриваться ворота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей.

- Ограждение, примыкающее к местам массового прохода людей (вдоль улиц, проездов, проходов), должно быть оборудовано сплошным защитным козырьком, тротуаром, перилами.

- Козырьки и тротуары ограждений должны изготовляться в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.

- Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждения                           с подъемом к горизонту под углом 20 град. в сторону тротуара или проезжей части.

- Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.

- Конструкция панелей козырьков и тротуаров должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.

- Конструкция панелей тротуара должна обеспечивать проход                             для пешеходов шириной не менее 1,2 м. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.

- Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны транспорта.