**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за октябрь 2024г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,23,  28,30 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,7,8,9,10,11,1415,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,30,  31 | ЦТП 40 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,7,8,9,10,14,15,  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,7,8,9,10,11,1415,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,30,  31 | ЦТП 54 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,7,8,9,10,14,15,  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,7,8,9,10,11,1415,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,30,  31 | ЦТП 72 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,7,8,9,10,14,15,  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,4,7,8,9,10,11,1415,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,30,  31 | ЦТП 31 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,7,8,9,10,14,15,  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,2,7,9,16,21,22,23,28,30 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,7,8,9,10,11,1415,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,30,  31 | ЦТП 64 | 22/198 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,7,8,9,10,14,15,  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 3,4,8,10,11,14,15,  17,18,24,25,29,31 | ЦТП 39 | 13/120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,8,10,14,15,17,24,  29,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3,4,8,10,11,14,15,  17,18,24,25,29,31 | ЦТП 90 | 13/117 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,8,10,14,15,17,24,  29,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,14 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,14 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,16,21,22,23,  28,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 20 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 74 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,4,8,10,11,14,15,  17,18,24,25,29,31 | ЦТП 92 | 13/120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,8,10,14,15,17,24,  29,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 8,14 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,14 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,14 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,14 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 14 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 31 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 29 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,  22,23,24,25,28,29,  30,31 | ВК и ЭХ | 23/253 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,15  16,17,21,22,23,24,  28,29,30,31 |  |  |  | 1/114 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 299/3013 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 260/1560 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова