Утверждаю:

Председатель комиссии -

Заместитель руководителя Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

________Р.А.Хазиев

«05» августа 2019г.

Заключение

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды»

1.Дата проведения публичных слушаний 5 августа 2019 г (понедельник)

2.Официальное обнародование объявления о проведении публичных слушаний Постановление Мэра г.Нижнекамска №19 от 03.07.19г:

- печатные издания средств массовой информации;

- официальный сайт Нижнекамского муниципального района в разделе «документы -публичные слушания».

3.Рассмотрели на публичных слушаниях проект планировки и проекту по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды».

4.Принято решение одобрить проект планировки и проекту по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды».

Утверждаю:

Председатель комиссии -

Заместитель руководителя исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

_____Р.А.Хазиев

«05» августа 2019г.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды».

Дата проведения: 5 августа 2019 г (понедельник)

Место проведения: г.Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д.2А, МФЦ, зал заседаний;

Время проведения: 10.00 час.

Организатор публичных слушаний:

комиссия по проведению публичных слушаний

Основание для проведения публичных слушаний:

–Градостроительный кодекс РФ

–Постановление Главы Нижнекамского муниципального района РТ №19 от 03.07.19г. «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды».

Официальное обнародование объявления о проведении публичных слушаний:

газета «Нижнекамская правда», газета «Туган як», официальный сайт Нижнекамского муниципального района в разделе «документы - публичные слушания»

Тема (цель) проведения публичных слушаний:

Рассмотрение проекта планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды». Цель проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта для обеспечения устойчивого развития территории.

Присутствовали:

Председатель комиссии – Хазиев Р.А.

Комиссия в составе: Ахмадиева А.Г., Ханов Ф.Г., Ахметов Л.Р., Сиразетдинов Э.Р., Коньков М.О., Чернышева О.Н., Русанова А.А., Чернышева О.Н., Мустафин Р.Р.

Представитель проектной оранизации юрист ООО “Геоконсалтинг” – Хайруллин Б.А.

Представители заказчика: Мухаметзянов А.Р.- директор ПГУ-ТЭС, Абдрахманов Р.Р.- заместитель главого инженерва филиала АО ТКГ-16 Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1.

Представитель проектировшика: Хайруллин Б.А. – юрист ООО “Геоконсалтинг”

Секретарь – Гараева Э.Б.

Население 6  человек

всего 18 человек.

Ход слушаний:

1. Открыл слушания Хазиев Р.А.

2. С докладом по основным задачам, целям, содержания, вынесенных на публичные слушания, проектов планировки и проектов межевания выступила:

Проектируемый водовод осветленной речной воды (далее ОРВ) размещается в Республике Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, муниципальное образование «город Нижнекамск», г. Нижнекамск, Промзона в районе автодороги на село Прости.

Проектируемый водовод ОРВ прокладывается от точки подключения к существующему водоводу DN 1000 до точки, на входе на площадку ПГУ-ТЭС (в непосредственной близости с насосной станции речной воды), расположенной на территории проектируемой ПГУ-ТЭС. Часть трубопровода располагается на территории, отведенной под строительство ПГУ-ТЭС и часть на муниципальных землях. Общая протяженность водовода ОРВ от точки подключения к существующему трубопроводу DN 1000 до насосной станции речной воды составляет ~ 217,0 м. Часть трассы предусматривается выполнить открытым способом (длина – 35,7м), часть трассы (под эстакадой ПАО “Нижнекамскшина”, автомобильной дорогой, трамвайными путями, кабелем 0,4 кВ и кабелями связи) - закрытым способом с применением горизонтально-направленного бурения (длина – 66,7 м). Общая длина участка, выполняемого закрытым способом, отведенной под строительство ПГУ-ТЭС – 77,8 м. На участке, выполняемом методом ГНБ предусматривается устройство футляра DN 900 общей длиной 76,0 м. На участке трассы, выполняемым открытым способом предусматривается устройство подземной камеры КА1 размерами в плане 2,2х2,2 м с установкой в ней отключающей арматуры (задвижка стальная клиновая) и одного сборного ж. б. колодца (мокрый колодец) Ø 1500 мм для возможности опорожнения проектируемого водовода ОРВ. Участок трассы, проходящий по территории ПГУ-ТЭС, предусматривается открытым и закрытым способом. Длина участка, выполняемого закрытым способом – 11,1 м, открытым – 101,5 м. Общая длина участка 112,6 м. На участке, выполняемом методом ГНБ предусматривается устройство футляра DN 900. Трасса водовода пересекает автомобильную стоянку в районе УП1, УП2 и ограждение ПГУ-ТЭС в районе УП3. На данных участках предусматриваться устройство футляров DN 900.

Водовод ОРВ пересекает следующие сети и сооружения:

1. магистральные водоводы хозяйственно-питьевого водопровода АО “СОВ-НКНХ” DN 700 и DN 800 (ТУ № 781 от 20.11.2018 г. на пересечение магистральных водоводов ХПВ АО “СОВ-НКНХ” DN 700 и DN 800 (представлено в Приложении 1);

2. трамвайные пути вдоль ул. 2-ая Промышленная (ТУ № 489/09-0/13 от 21.11.2018 г. на пересечение трамвайных путей вдоль ул. 2-я Промышленная (представлено в Приложении 2);

3. технологическую эстакаду ПАО “Нижнекамскшина” (ТУ № 796/01-18 от 04.12.2018 на пересечение проектируемого водовода речной воды DN630 с коммуникациями ПАО “Нижнекамскшина” (представлено в приложении 3);

4. Письмо Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого Заказчика города Нижнекамска» № 681/01-01 от 27.11.2018 на пересечение автодороги ул. 2-я Промышленная (представлено в Приложении 4);

5. сети связи (ТУ № 93958 от 08.12.2018 г. на пересечение сетей связи ПАО “Нижнекамскнефтехим” и ТУ от 10.12.2018 г. ПАО “Таттелеком” (представлено в Приложении 5).

Пересечение технологической эстакады ПАО “Нижнекамскшина”, автомобильной дороги, трамвайных путей вдоль ул. 2-я Промышленная и сетей связи предусматривается методом горизонтально-направленного бурения (далее ГНБ). Участок под автодорогой, трамвайными путями, технологической эстакадой и сетями связи предусматривается в футляре из трубы ПЭ 100 SDR17 900х53,3 техническая ГОСТ 18599-2001.Пересечение автодороги, трамвайных путей, технологической эстакады и сетей связи по отношению к проектируемому водоводу ОРВ предусматривается под углом 90°, 83°, 90° и 85° соответственно.

Сводная таблица

| №п/п | Кадастровый № исходного земельного участка | Кадастровый № образуемого исходного земельного участка | Кадастровый № единого землепользования, в состав которого входит исходный обособленный земельный участок | Статус земельного участка | Площадь исходного земельного участка, м² | Статус площади исходного земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, м² | Категория образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Правообладатель исходного земельного участка/Вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:53:030102 | 16:53:030102:ЗУ1 |  |  |  |  | 1141 |  |  |  |
|  |  | 16:53:030102:ЗУ2 | ГНБ |  |  |  | 298 |  |  |  |
| 2 | 16:53:030102:50 | 16:53:030102:50/чзу1 |  | Учтенный | 113903 | Уточненная | 394 | Земли населённых пунктов | земли теплопроводов | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина", ИНН: 1651000027. Собственность, № 16-16-33/029/2011-096 от 18.03.2011 |
|  |  | 16:53:030102:50/чзу2 | ГНБ |  |  |  | 292 |  |  |  |
| 3 | 16:53:030106 | 16:53:030106:ЗУ1 |  |  |  |  | 124 |  |  |  |
| 4 | 16:53:030106:1 | 16:53:030106:1:ЗУ1 |  | Ранее учтенный | 38 211 | Декларированная | 270 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации трамвайных путей | данные отсутствуют |
| 5 | 16:53:030106:752 | 16:53:030106:752/чзу2 |  | Учтенный | 74 643 | Уточненная | 29 | Земли населённых пунктов | Промышленные и коммунально-складские предприятия I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта | Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим", ИНН: 1651000010. Собственность, № 16:53:030106:752-16/023/2018-1 от 26.04.2018 |
|  |  | 16:53:030106:752/чзу1 |  |  |  |  | 1489 | Земли населённых пунктов |  |  |
| 6 | 16:53:030106:755 | 16:53:030106:755/чзу1 |  | Учтенный | 101 444 | Уточненная | 25 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации нефтехимического производства | Собственность Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим", ИНН: |

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта представлен 7 разделами:

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть.

Раздел 2. «Проект планировки территории. Основная часть. Положение о размещении линейного объекта.».

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть».

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Раздел 5. «Технические условия.».

Раздел 6. Инженерные изыскания.

Раздел 7. Проект межевания территории.

3.Рассмотрение и обсуждение представленного проекта.

Решили:

Одобрить проекта планировки и проекту межевания территории объекта «Строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим»/Водовод осветленной речной воды».

Голосовали: за –18, против – нет, воздержались – нет.

Протокол вела: Гараева Э.Б.