Результаты производственного контроля качества питьевой воды за ноябрь 2025г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,10,12,13,17,19,2426 | ЦТП 25 | 8/82 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,12,13,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,7,10,11,12,13,14,17,19,20,21,22,25, 26,27,28 | ЦТП 40 | 16/160 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,19 20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 12/72 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,10,11,12,13, 14,17,19,20,21,24, 25,26,27,28 | ЦТП 54 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,19 20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 12/72 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,10,11,12,13, 14,17,19,20,21,24, 25,26,27,28 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,19 20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 12/72 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 42 | 8/73 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 12 | 8/73 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,10,11,12,13, 14,17,19,20,21,24, 25,26,27,28 | ЦТП 31 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,19 20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 12/72 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5,10,11,12,17,18,1924,26 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,18,1924,26 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,10,11,12,13, 14,17,19,20,21,24, 25,26,27,28 | ЦТП 64 | 17/153 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,19 20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 12/72 | 0 | 0 |  |
| 1,7,13,14,20,21,25 27,28 | ЦТП 39 | 9/84 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,25,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,7,13,14,20,21,25 27,28 | ЦТП 90 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,25,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 13,18 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,18 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,10,11,12,17,19,2426 | ЦТП 87 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,17,19,24 26 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 20,27 | ЦТП 58 | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 20,27 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 20,27 | ЦТП 20 | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 20,27 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 20,27 | ЦТП 74 | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 20,27 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,7,13,14,20,21,25 27,28 | ЦТП 92 | 9/84 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20,25,27 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 13,25 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,25 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 11,25 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,25 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 11,25 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,25 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,25 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,25 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 18 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,10,11,12,13, 14,17,18,19,20,21, 24,25,26,27,28 | ВК и ЭХ | 18/203 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,11,12,13,17,1819,20,24,25,26,27 |  |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 236/2420 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 193/1158 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова