**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,8,9,14,16,21,23,28 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 25 | 8/82 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,31 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,16  17,21,22,23,24,28,  29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,31 | ЦТП 54 | 21/209 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,16  17,21,22,23,24,28,  29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 11,14,16,17,18,21,  22,23,24,25,28,29,  31 | ЦТП 72 | 13/130 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,14,16,17,21,22,2324,28,29,31 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,31 | ЦТП 31 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,16  17,21,22,23,24,28,  29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,15,16,21,  23,28 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,15,16,21,  23,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,  23,24,25,28,29,31 | ЦТП 64 | 21/189 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,16  17,21,22,23,24,28,  29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,7,10,17,18,29 | ЦТП 39 | 8/75 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,7,10,17,29 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,7,10,17,18,29 | ЦТП 90 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,7,10,17,29 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 7,15 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 | ЦТП 87 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,8,9,14,16,21,23,  28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24,31 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24,31 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,31 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,31 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,31 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,31 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,7,10,11,17,18,22,24,25,31 | ЦТП 92 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,7,10,17,22,24,  31 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 7,22 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8,22 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,22 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,22 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 15 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 7 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/12 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 22 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 22 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 22 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 22 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,  22,23,24,25,28,29,  31 | ВК и ЭХ | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,1516,17,21,22,23,24,  28,29,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 263/2652 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 232/1392 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

И.о. начальника химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» А.А. Потапова