**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за май 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 3,10,15,17,22,24,2931 | ЦТП 25 | 8/82 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,15,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30,31 | ЦТП 40 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,18,22,24,25,29,30,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,22,24,25,26,29,30,31 | ЦТП 54 | 16/160 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,22,24,25,29,30,31 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30,31 | ЦТП 72 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,18,22,24,25,29,30,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,22,24,29,31 | ЦТП 84 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,22,24,29,31 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 3,16,17,22,24,29 | ЦТП 12 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,16,17,22,24,29 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30,31 | ЦТП 31 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,18,22,24,25,29,30,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 38 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,23,2429,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,25,26,29,30,31 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,18,22,24,25,29,30,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,11,12,25,26,30 | ЦТП 39 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,25,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 23 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,11,12,15,25,26,30 |  ЦТП 90 | 9/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,15,25,30 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 15,23 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15,23 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 | ЦТП 87 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,16,17,22,24,2931 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,11,25 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,25 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,11,12,30 | ЦТП 92 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,11,30 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 15,30 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15,30 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 16,30 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,30 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 16,30 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,30 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 15,30 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15,30 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 23 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 23 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 29 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/12 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуата-циой ответ-ственности АО«ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 11 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодо-рогиСоболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалан-совой принадлежности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболеково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,4,5,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 | ВК и ЭХ | 20/223 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 243/2451 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 215/1290 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова