Результаты производственного контроля качества питьевой воды за октябрь 2025г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 27 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 62 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,16,20, 22,27,29 | ЦТП 25 | 10/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,16,20, 22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30, 31 | ЦТП 40 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,16 20,21,22,23,27,28, 29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 65 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30, 31 | ЦТП 54 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,16 20,21,22,23,27,28, 29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30, 31 | ЦТП 72 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,16 20,21,22,23,27,28, 29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 84 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,15,20,22,27,29 | ЦТП 69 | 10/100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 42 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 12 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30, 31 | ЦТП 31 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,16 20,21,22,23,27,28, 29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 38 | 11/133 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,14,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30, 31 | ЦТП 64 | 22/198 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,16 20,21,22,23,27,28, 29,30,31 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,16,17,21, 23,24,28,30,31 | ЦТП 39 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,21,23,28,30, 31 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,16,17,21, 23,24,28,30,31 | ЦТП 90 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,21,23,28,30, 31 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 14,16 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,16 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 87 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,9,23,30 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,23,30 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 2,9,23,30 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,23,30 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 2,9,23,30 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,23,30 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,16,17,21, 23,24,28,30,31 | ЦТП 92 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,21,23,28,30,31 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 16,21 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,21 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,21 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,21 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,21 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,21 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 16,21 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,21 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 14 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21, 22,23,24,27,28,29, 30,31 | ВК и ЭХ | 23/230 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,14,1516,20,21,22,23,27, 28,29,30,31 |  |  |  |  | 19/114 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 299/2988 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 262/1572 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова