**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за октябрь 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3,4,9,11,16,23,30 | ЦТП 27 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,23,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,13,18,23, 25,30 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12, 13,16,17,18,19,20, 23,24,25,26,2730, 31 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12, 13,16,17,18,19,20, 23,24,25,26,27,30 31 | ЦТП 54 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12, 13,16,17,18,19,20, 23,24,25,26,27,30, 31 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,4,5,6,9,11,12, 13, 16,17,18,20,23, 24,25,26,27,30,31 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,10,11,16,18, 23,25,30 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,10,11,16,18,  23,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,6,9,11,12, 13,16,17,18,20,23,24,25,26,27,30,31 | ЦТП 64 | 20/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,11,12,16,  17,18,19,23,24,25,  26,30,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,4,6,12,13,17,19, 20,24,26,27,31 | ЦТП 39 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,5,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,5,6,12,13,17,19, 20,24,26,27,31 | ЦТП 90 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,5,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,10 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,10 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,4,9,11,16,18,23, 25,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,9,11,16,18,23,  25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 2,5,6,12,13,17,19, 20,24,26,27,31 | ЦТП 92 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,5,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,24 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,24 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 10 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 2,3,4,5,6,9,10,11, 12,13,16,17,18,19, 20,23,25,26,27,30, 31 | ВК и ЭХ | 22/242 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,12,  16,17,18,19,23,24,  25,26,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 243/1458 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова