**РЕЕСТР**

**актов реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении муниципальных учреждений Нижнекамского муниципального района**

**за июль 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и номер акта реагирования** | **Наименование правоохранительного или контрольно-надзорного органа** | **На имя кого внесено (должностное лицо органа местного самоуправления, руководитель отраслевого или территориального органа, муниципального предприятия, учреждения)** | **Ответственное****за рассмотрение акта структурное подразделение, руководитель** | **Краткое содержание акта реагирования** | **Дата и номер ответа на акт реагирования** | **Сведения****об исполнении акта реагирования****(дисциплинарная ответственность – ФИО и дата приказа, принятые меры по исполнению, стадия исполнения, сроки завершения исполнения, причины неисполнения акта)** | **Наличие в акте коррупционных нарушений****и принятые по ним меры** | **Сведения о наличии ранее поступивших актов реагирования по данным вопросам либо аналогичным нарушениям** |
| 1 | 26.05.2017г.№ НП-04/8499 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Динамо» НМР РТ | БухгалтерМБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Динамо» НМР РТ Бакирова Э.Р. | О не размещении информации и документов по заключенному муниципальному контракту. | - | Оплачен штраф 20000 руб. | нет | нет |
| 2 | 21.07.2017 г.№ 5-583/17 | Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск РТ | МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7» НМР РТ | Директор Ваганова В.А. | Несвоевременное предоставление сведений формы (СЗВ-М). | - | Оплачен штраф 3000 руб. | нет | нет |
| 3 |  | ГУ МЧС России по РТ | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» НМР РТ | Заведующий | привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, от 13.01.2016 №111112 *(335-2017-342)*( Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного складского назначения ( прачечная, гладильная) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для отделки потолка на путях эвакуации в коридоре на 1-м этаже применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (ПВХ плитка). Для отделки потолка на путях эвакуации (в тамбуре) и в помещении сан. комнаты группы №11 применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности (ПВХ плитка). Для отделки потолка в помещении методиста , в кабинете психолога применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности ( ПВХ плитка). Помещение кладовой на первом этаже не выделена противопожарной перегородкой ( дверь не противопожарная). Не обеспечено наличие законов пожарной безопасности на путях эвакуации и у ИПР ( имеющиеся знаки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026, отсутствует последовательность в установке законов направления движения по путям эвакуации). Размеры плана эвакуации и высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ 12.143-2009. План выполнен не на фотолюминесцентной основе. Первичные средства пожаротушения (ОУ-4) в помещении пищеблока установлены не на видном месте ( на момент проверки оба огнетушителя были загромождены коробками с продуктами). Весь персонал учреждения не прошел обучения мерам пожарной безопасности по программе ПТМ ( 23 работка не обучены и у 32- х работников, в том числе руководителя объекта срок обучения истек 21мая 2017 года.). На объекте не организованно проведения ежеквартальных проверок контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями, с занесением записей в журнал ТО и эксплуатационный паспорт ( согласно журнала учета первичных средств проверки проводится 1 раз полугодие). Дверь эвакуационного выхода на 2-м этаже из помещения группы №10, выходящая на лестничную клетку эксплуатируется с неисправными устройствами для самозакрывания двери( доводчик не выполняет свою функцию). Дверь эвакуационного выхода из помещений группы № 4 и № 5, выходящая на лестничную клетку эксплуатируется с неисправными устройствами для самозакрывания двери ( доводчик не выполняет свою функции.). Дверь эвакуационного выхода из помещений группы № 4 и № 5, выходящая на лестничную клетку эксплуатируется не надлежащим образом, устройство для самозакрывания двери находится в исправном состоянии, но не обеспечено нормальное закрывание двери в следствии ее деформации.). | - | Оплачен штраф 6000 руб. | нет | нет |
| 4 |  | Межрайонная ИФНС России № 11 по Республике Татарстан | МБДОУ № 70 | Главный бухгалтер | привлечена к ответственности за совершение административного правонарушение, предусмотренным п.1 ст.126 НК РФ ( за непредставление в указанные сроки налогоплательщиком в налоговые органы документов и иных сведений). Акт № 255 от 28.06.2017г | - | Оплачен штраф 200 руб. | нет | нет |
| 5 |  | Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск РТ | МБДОУ № 70 | Главный бухгалтер | привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренным ч.3, ст.17 ФЗ от 01.04.1996 № 27 \_ФЗ за ФЗ\_27 ст.11 п.22 (неполнота и недостоверность). Акт № 031S 18170035755 от 29.06.2017г. | - | Оплачен штраф 500 руб. | нет | нет |