**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за март 2024г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,13,18,19,20,  25,27 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,11,13,18,20,25,27 | ЦТП 25 | 8/82 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,11,13,18,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,6,7,11,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 | ЦТП 40 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,13,14,18,  19,20,21,25,26,27,  28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,6,7,11,13,14,  15,18,19,20,21,22,  25,26,27,28,29 | ЦТП 54 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,13,14,18,  19,20,21,25,26,27,  28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,6,7,11,13,14,  15,18,19,20,21,22,  25,26,27,28,29 | ЦТП 72 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,13,14,18,  19,20,21,25,26,27,  28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,4,5,6,7,11,13,14,  15,18,19,20,21,22,  25,26,27,28,29 | ЦТП 31 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,13,14,18,  19,20,21,25,26,27,  28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 4,6,12,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,12,13,18,19,20,25,27 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,6,7,11,13,14,  15,18,19,20,21,22,  25,26,27,28,29 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,13,14,18,  19,20,21,25,26,27,  28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,11,14,15,21,  22,26,28,29 | ЦТП 39 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,11,14,21,26,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 12 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 12 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 12 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 12 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,11,14,15,21,  22,26,28,29 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,11,14,21,26,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 11,12 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,12 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,27 | ЦТП 87 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,13,18,19,20,25,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 7,14,21,28 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,14,21,28 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 7,14,21,28 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,14,21,28 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 7,14,21,28 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,14,21,28 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,5,7,11,14,15,21,  22,26,28,29 | ЦТП 92 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,11,14,21,26,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5,11 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,11 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,19 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,19 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,11 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,11 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 12 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 12 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 11 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 15 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,6,7,11,12,13,  14,15,18,19,20,21,  22,25,26,27,28,29 | ВК и ЭХ | 20/223 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,  27,28 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 263/2671 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 226/1356 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова