Приложение 2

к решению Нижнекамского

городского Совета

№ 16 от 20 апреля 2012 года

Инвестиционная программа ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2012 – 2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоотведения на 2012 – 2015 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Нижнекамск. |
| Разработчик Программы | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Исполнитель мероприятий | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Цели Программы | -повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; -обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом развития города Нижнекамска; -увеличение пропускной способности сетей; -обеспечение доступности для потребителей услуг ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Задачи Программы | -строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг; -строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов; -повышение технической оснащенности ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"; -приобретение и внедрение новой техники. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы. |
| Объемы финансирования (без НДС) | Финансирование инвестиционной программы на 2012-2015 годы составляет 385 582,11 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 63 163,15 тыс.руб.): в 2012 году на общую сумму 58 523,4 тыс.руб. (в т.ч.налог на прибыль - 9 754,9 тыс.руб.) за счет тарифа на подключение; |
|  | в 2013 году на общую сумму 94 864,51 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 15 811 тыс.руб.) за счет: -надбавки к тарифу - 5 400 тыс.руб.(в т.ч. налог на прибыль 900 тыс.руб.); -тарифа на подключение - 89 464,51 тыс.руб. (в т.ч.налог на прибыль 14 910,75 тыс.руб.); |
|  | в 2014 году на общую сумму 175 222,6 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 28 519,9 тыс.руб.) за счет: -надбавки к тарифу - 8 520 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 1 420 тыс.руб.); -тарифа на подключение - 162 599,4 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 27 099,9 тыс.руб.); -амортизационных отчислений - 4 103,2 тыс.руб.; в 2015 году на общую сумму 56 971,6 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 9 078,6 тыс.руб.) за счет: -надбавки к тарифу - 9 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 1 500 тыс.руб.); -тарифа на подключение - 45 471,6 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 7 578,6 тыс.руб.); -амортизационных отчислений - 2 500 тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" и фактического исполнения инвестиционной программы ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы. |
| Надбавка к тарифу (без НДС) | в 2013 году - 0,30 руб./м³; в 2014 году - 0,47 руб./м³; в 2015 году - 0,50 руб./м³. |
| Источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет доходов, полученных ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» от применения надбавок к тарифам, тарифа на подключение за присоединение к инженерным сетям предприятия, амортизационных отчислений, налога на прибыль. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | -обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов; -обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; -создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей. |
| Мониторинг выполнения Программы | Осуществляется ежеквартально нарастающим итогом исполнительным комитетом города Нижнекамска |
| Целевые индикаторы на момент реализации Программы | Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод с 0,20 кВт.ч./м³ до 0,17 кВт.ч./м³. Уменьшение степени износа сетей водоотведения с 58 % до 56 %. Уменьшение протяженности сетей водоотведения, требующих замены с 144,22 км до 139,25 км. Увеличение протяженности новых канализационных сетей водоотведения на 18,36 км, в том числе в 2012 году - 2,14 км, в 2013 году - 4,43 км, в 2014 году - 9,46 км, в 2015 году - 2,33 км. Увеличение пропускной способности инженерных сетей и подключение строящихся объектов жилого фонда к системе водоотведения объемом 10 362 м³/сут. Предотвращение тяжелых экологических последствий в результате строительства аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием площадью 170 м³, а также строительство КНС - 4А в г.Нижнекамске по ул.Корабельная, реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения в г.Нижнекамске по ул.Ахтубинская - ул.Спортивная, протяженностью 1,83 км Ø 400 мм. |
| Механизм возврата средств, полученных за счет надбавки к тарифу в случае нецелевого использования | Исполнительный комитет города Нижнекамска направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке. |
| Реализация Программы | Реализация Программы осуществляется на основе договора между исполнительным комитетом города Нижнекамска и ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство". Договор заключается в срок не позднее одного месяца со дня утверждения Программы. |

Содержание Программы

1. Введение.

2. Краткая характеристика предприятия.

3. Цели и задачи инвестиционной программы.

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

5. План технических мероприятий инвестиционной программы.

6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

7. Инвестиционная программа в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

8. Технические характеристики объектов инвестиционной программы             ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

9. Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

10. График реализации мероприятий инвестиционной программы                    ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

11 .План финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2012-15 годы.

12. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы     ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

13. Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов                         ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

14. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы                  ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

15. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

16. Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности                ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы.

1. Введение

ФЗ № 210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам, тарифы на подключение к системе водопроводно-канализационного хозяйства города Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы развития системы водопроводно-канализационного хозяйства города, разрабатываемой организацией коммунального комплекса, осуществляющей обслуживание данной системы.

Инвестиционная Программа по водоотведению на 2012-2015 годы разработана в соответствии с Федеральным законом и приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10. 2007 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоотведения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

В настоящее время в городе Нижнекамске, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при строительстве новых и модернизации имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры. Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установления надбавок к тарифам для потребителей.

Установление тарифов на подключение к системам водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг;

- внедрения современных технологий; создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоотведения;

- полное возмещение затрат ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" (далее – ОАО «ВК и ЭХ»), связанных с реализацией инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект инвестиционной программы разработан ОАО "ВК и ЭХ" на основе технического задания, выданного местным органом самоуправления город Нижнекамск и Программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижнекамске на 2011-2020 годы.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 385 582,11 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

-оптовую закупку, транспортировку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;

-оказание услуг по приему и транспортировке сточных вод до очистных сооружений;

-транспортировку тепловой энергии;

-производство тепловой энергии на собственной котельной;

-эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей и сооружений;

-оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых, теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

- 547,17 км тепловых сетей;

- 324,64км водопроводных сетей;

- 255,70 км канализационных сетей;

- 96 центральных тепловых пунктов;

- 11 канализационно-насосных станций;

- 1 котельная.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное, и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельной, обслуживающей предприятия промбазы.

Штатная численность работников – 1 145 человек.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

3.1. Цели Программы:

1) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

2) Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

3) Обеспечение системой водоотведения новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом

развития города Нижнекамска;

4) Увеличение пропускной способности систем водоотведения.

3.2. Задачи Программы:

1) Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг на сумму 29 523,2 тыс.рублей (в.т.ч. налог на прибыль - 3 820 тыс.рублей).

1.1.1 Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры на КНС 4, г.Нижнекамск, ул. Корабельная на сумму 5 400 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль - 900 тыс.рублей).

1.1.2 Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры на КНС 6, г.Нижнекамск, ул.Лесная,11 на сумму 5 520 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль -     920 тыс.рублей).

1.1.3 Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры на КНС 3, г.Нижнекамск, ул. Корабельная на сумму 6 000 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль -   1 000 тыс.рублей).

1.2 Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул.Спортивная на сумму 6 603,2 тыс.рублей.

1.3 Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием г.Нижнекамск, ул.Корабельная, объект № 1 «Дополнительные насосы с автономным питанием» на сумму 6 000 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль - 1 000 тыс.рублей).

2) Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму 356 058,91 тыс.рублей (в.т.ч. налог на прибыль - 59 343,15 тыс.рублей).

2.1 Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4, с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, объект № 2 – «Аварийно-сбросный резервуар» на сумму                        8 160 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль - 1 360 тыс.рублей).

2.2 Строительство самотечного коллектора, г.Нижнекамск, пр.Строителей - ул.Вокзальная на сумму 12 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 2 000 тыс.рублей).

2.3 Проектирование и строительство КНС-4А, г.Нижнекамск, ул.Корабельная на сумму 12 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 2 000 тыс.рублей).

2.4 Строительство канализационных сетей г. Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д  № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23а по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а, ж/д № 14 мкр.35а, ж/д № 5 мкр.35а, ж/д № 17 мкр.35а, ж/д № 15 мкр.35а, ж/д № 16 мкр.35а, ж/д № 14 мкр. 35, ж/д № 15 мкр. 35, ж/д по пр.Вахитова     (II очередь), ж/д № 13 мкр.45, ж/д № 12 мкр.44, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 18 мкр.34, ж/д № 16 мкр.34, ж/д № 17 мкр.34, ж/д № 19 мкр.34, ж/д № 15 мкр.47, ж/д № 14 мкр.47, ж/д № 13 мкр.47, ж/д по пр.Вахитова (III очередь), коттеджи мкр.48, пр.Шинников,33, пр.Шинников,23б, пр.Шинников,15б, пр.Шинников,13б, пр.Шинников,15а, ж/д №2 по ул.Лесная – ул. Мурадьяна, ж/д № 7 мкр.47, ж/д № 10 мкр.47, ж/д № 11 мкр.47, ж/д № 16 мкр.47, ж/д № 6б мкр.47, пр.Шинников,35, пр.Шинников,23, коттеджи мкр.60, коттеджи мкр.61, ж/д № 1 мкр.15, ж/д № 2 мкр.15, ж/д № 3 мкр.15 на сумму 323 898,91 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 53 983,15 тыс.рублей).

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Отведение городских хозяйственных и фекальных стоков осуществляется через канализационные сети, находящиеся на балансе ОАО "ВК и ЭХ", а также через бесхозные сети, переданные на обслуживание ОАО "ВК и ЭХ". Сточные воды транспортируются на очистные сооружения УВК И ОСВ ОАО "Нижнекамскнефтехим".

Одна третья часть фекальных стоков 19-ти микрорайонов и кварталов города, минуя КНС, отводится по самотечным коллекторам. Две трети стоков собираются и транспортируются канализационными насосными станциями.

На балансе ОАО "ВК и ЭХ" находятся 11 канализационно-насосных станций.

Сформированы следующие индикаторы для выявления основных проблем в функционировании коммунальной инфраструктуры, таких как:

1. Обеспечение надежности и бесперебойности снабжения потребителей услугами водоотведения.

2. Безаварийность работы системы водоотведения.

3. Обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп потребителей.

4.1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами (основные экономические показатели).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010г. (факт) | 2011г. (утв.) | 2012г. (утв.) | 2013г. (прогн.) | 2014г. (прогн.) | 2015г. (прогн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка | тыс. м³ | 19 045 | 19 932 | 17 328 | 17 826 | 17 984 | 18 114 |
| 2 | Реализация | тыс. м³ | 19 024 | 19 911 | 17 307 | 17 805 | 17 963 | 18 093 |
| 2.1. | Собственные нужды | тыс. м³ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Уровень износа сетей | % | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 |

4.2 Эффективность деятельности организации.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 г. (факт) | 2011г. (утв.) | 2012г. (утв.) | 2013г. (прогн.) | 2014 г. (прогн.) | 2015 г. (прогн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы | тыс. руб. | 183 296 | 199 853 | 183 391 | 202 031 | 213 991 | 226 465 |
| 2 | Расходы | тыс. руб. | 175 865 | 191 360 | 181 327 | 192 410 | 203 800 | 215 681 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс. руб. | 7 431 | 8 493 | 2 064 | 9 621 | 10 190 | 10 784 |
| 4 | Надбавка к тарифу с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | 5 400 | 8 520 | 9 000 |
| 5 | Надбавка к тарифу | руб./м³ | - | - | - | 0,30 | 0,47 | 0,50 |

4.3 Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры предприятия.

| Наименование | Ед. изм. | 2010г. (факт) | 2011г. (утв.) | 2012г. (утв.) | 2013 г. (прогн.) | 2014 г. (прогн.) | 2015 г. (прогн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность канализац. сетей | км | 248,66 | 253,55 | 255,70 | 260,13 | 269,59 | 271,92 |
| Замена сетей | км | 0,69 | 2,46 | 2,34 | 2,46 | 2,58 | 2,71 |
| Капитальный ремонт и техобслуживание | тыс. руб. | 29 657 | 31 234 | 29 657 | 31 170 | 32 759 | 34 430 |

Исходя из вышеуказанных индикаторов, на предприятии в сфере водоотведения наблюдается удовлетворительная ситуация. Серьезно влияет на финансовое состояние высокий уровень износа сетей, стабилизация финансовой деятельности предприятия весьма затруднительна из-за необходимости проведения капитального ремонта крайне изношенных напорных и самотечных коллекторов, а также заменой устаревших насосов в канализационно-насосных станциях (далее КНС).

При проведении капитального ремонта основная доля затрат приходится на мероприятия, связанные с модернизацией оборудования, заменой изношенных хозфекальных сетей на новые, с использованием современных технологий, с применением труб с более высокими качественными характеристиками и повышенной износостойкостью (до 50 лет). Осуществление работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций происходит в слишком медленном темпе из-за недостатка финансирования, который в значительной степени отражается на финансовом результате предприятия.

Строительство инфраструктуры новых микрорайонов также требует значительных финансовых вложений. На покупку вновь вводимых инженерных сетей мкр.34 было принято решение об открытии кредитной линии в банке "Девон кредит". Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, имеет целенаправленное действие - за счет неё строятся и покупаются сети новых микрорайонов, погашаются кредитные обязательства с учетом причитающихся процентов.

Негативно повлияло на развитие системы водоотведения города Нижнекамска решения Совета Нижнекамского муниципального района № 55 от 15.12.2009 г. - на 2010 год и № 20 от 22.12.2010 г. - на 2011 год о приостановлении инвестиционных программ в сфере водоснабжения, водоотведения.

Несмотря на это, на предприятии разрабатываются инвестиционные программы, включающие мероприятия:

- по внедрению современных энергосберегающих технологий;

- по введению систем индивидуального учета потребления ресурсов;

- по модернизации и реконструкции действующего оборудования.

Одним из дополнительных инструментов повышения эффективности деятельности и улучшения финансового состояния предприятия является надбавка к тарифу на предоставляемые коммунальные услуги различным группам потребителей.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, связанную с ростом цен на энергоносители, предлагаемая предприятием надбавка к тарифу на услуги водоотведения незначительно повлияет на рост тарифа в части водоотведения, но в то же время благоприятно отразится на повышении устойчивости и надежности функционирования производственной и финансовой деятельности предприятия в виде возможности разработки и реализации комплекса и внедрения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также сохранения экологической безопасности и недопущения отрицательного воздействия на окружающую среду.

5. Мероприятия инвестиционной программы

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия, планируемые к выполнению на 2012-2015 годы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Капитальные вложения по годам (с учетом налога на прибыль) |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| За счет надбавки к тарифу (с учетом налога на прибыль) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры: на КНС-4, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, в количестве 5 штук; на КНС-6, г. Нижнекамск, ул.Лесная,11, в количестве 4 штук; на КНС-3, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, в количестве 3 штук. |  | 5 400 | 5 520 | 6 000 | 16 920 |
| 2.1. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, объект № 1 – насосы с автономным питанием |  |  | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
|  | Всего за счет надбавки к тарифу (с учетом налога на прибыль) |  | 5 400 | 8 520 | 9 000 | 22 920 |
| За счет тарифа на подключения (с учетом налога на прибыль): |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, объект № 2 – аварийно-сбросный резервуар |  |  | 4 560 | 3 600 | 8 160 |
| 3. | Строительство самотечного коллектора, г.Нижнекамск, пр.Строителей - ул.Вокзальная, протяженностью 0,76 км, Ø 1000 мм |  | 12 000 |  |  | 12 000 |
| 4. | Проектирование и строительство, КНС-4А, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, S 170 м³ |  | 12 000 |  |  | 12 000 |
| 5. | Строительство канализационных сетей г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23а по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а, ж/д № 14 мкр.35а, ж/д № 5 мкр.35а, ж/д № 17 мкр.35а, ж/д № 15 мкр.35а, ж/д № 16 мкр.35а, ж/д № 14 мкр. 35, ж/д № 15 мкр. 35, ж/д по пр.Вахитова (II очередь), ж/д № 13 мкр.45, ж/д № 12 мкр.44, ж/д № 12 по ул.Б.Урманче, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 18 мкр.34, ж/д № 16 мкр.34, ж/д № 17 мкр.34, ж/д № 19 мкр.34, ж/д № 15 мкр.47, ж/д № 14 мкр.47, ж/д № 13 мкр.47, ж/д по пр.Вахитова (III очередь), коттеджи мкр.48 пр.Шинников,33, пр.Шинников,23б, пр.Шинников,15б, пр.Шинников,13б, пр.Шинников,15а, ж/д №2 по ул.Лесная – ул.Мурадьяна, ж/д № 7 мкр.47, ж/д № 10 мкр.47, ж/д № 11 мкр.47, ж/д № 16 мкр.47, ж/д № 6б мкр.47, пр.Шинников,35, пр.Шинников,23, коттеджи мкр.60, коттеджи мкр.61, ж/д № 1 мкр.15, ж/д № 2 мкр.15, ж/д № 3 мкр.15. | 58 523,40 | 65 464,51 | 158 039,40 | 41 871,60 | 323 898,91 |
|  | Всего за счет тарифа на подключение (с учетом налога на прибыль) | 58 523,40 | 89 464,51 | 162 599,40 | 45 471,60 | 356 058,91 |
| За счет амортизационных отчислений: |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул.Спортивная, протяженностью 1,83 мм, Ø 400 мм |  |  | 4 103,2 | 2 500 | 6 603,2 |
|  | Всего за счет амортизационных отчислений |  |  | 4 103,2 | 2 500 | 6 603,2 |
|  | Всего по предприятию (с учетом налога на прибыль): | 58 523,40 | 94 864,51 | 175 222,60 | 56 971,60 | 385 582,11 |

5.1.Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры КНС-4,

г.Нижнекамск, ул.Корабельная, КНС-6, г.Нижнекамск, ул.Лесная, 11, КНС-3, г.Нижнекамск, ул.Корабельная

Реконструкцию насосного оборудования и запорной арматуры: КНС-4 в г.Нижнекамске по ул.Корабельная, в количестве 5 штук планируется осуществить в 2013 году; КНС-6 в г.Нижнекамске по ул.Лесная,11 в количестве 4 штук планируется осуществить в 2014 году; КНС-3 в г.Нижнекамске по ул.Корабельная в количестве        3 штук планируется осуществить в 2015 году.

Стоимость работ по реконструкции насосного оборудования и запорной арматуры КНС-4 в 2013 году за счет надбавки к тарифу составит 5 400 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 900 тыс.руб.), на КНС-6 - в количестве 4 штук в 2014 году за счет надбавки к тарифу составит 5 520 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль - 920 тыс.руб.); на КНС-3 - в количестве 3 штук в 2015 году за счет надбавки к тарифу составит 6 000 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль - 1 000 тыс.рублей).

Несмотря на масштабное строительство жилых домов и естественное увеличение объемов отводимых стоков, строительство новых канализационно-насосных станций не осуществляется, что перегружает мощности действующих КНС. Работающие двигатели и оборудование не рассчитаны на такую нагрузку, тем самым происходит перегрузка и выход из строя и так устаревшего оборудования. Дополнительно происходит увеличение затрат на электроэнергию, что сказывается на росте тарифа для потребителей коммунальных услуг. В связи с этим предполагается установить насосы с высоким КПД, что позволит повысить их производительность и снизить затраты на электроэнергию.

Главные функции запорной арматуры - организация всевозможных направлений движения среды, всевозможная защита от аварий. С помощью запорной арматуры обеспечивается правильная работоспособность и долговечность использования, безопасность обслуживания  насосного оборудования канализационно-насосных станций. Нарушение функционирования арматуры приводит к большим затратам на ремонт и поддержание работоспособности в эксплуатации.

Основной проблемой водоотведения является изношенность сетей, сооружений и оборудования. Двигатели и оборудование КНС устарело, в связи с этим происходит увеличение затрат на транспортировку стоков. Главной статьей расходов в предоставлении услуг по водоотведению является электроэнергия. Для улучшения качества предоставляемых услуг, а также снижения затрат предприятия на покупку электроэнергии предлагается установить насосы с высоким КПД и низким энергопотреблением.

Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования КНС-4 - 1984 г., КНС-6 - 1978г., КНС-3 - 1973 год и, несмотря на то, что нормативный срок эксплуатации насосов 15 лет, данные насосы все еще не списаны и работают порой в холостую.

Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры позволит эффективно использовать энергетические ресурсы в системе водоотведения, сократить потери энергетических ресурсов.

Для определения экономического эффекта и срока окупаемости рассчитаем величину затрат, направленных на реконструкцию насосного оборудования и запорной арматуры КНС-4:

1.1. Расчет экономического эффекта от реконструкции насосного оборудования и запорной арматуры на КНС-4, КНС-6, КНС- 3 2013-2015 годы.

| № | Показатели | Ед.изм. | До реконструк. | После реконструк. | До реконструк. | После реконструк. | До реконструк. | После реконструк. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КНС-4 |  | КНС-6 |  | КНС-3 |  |
|  | Количество насосного оборудования | шт. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Потребление электроэнергии оборудованием | тыс. кВт* час | 1 092,30 | 928,46 | 1 050,04 | 892,53 | 992,60 | 843,71 |
|  | Затраты по электроэнергии | тыс. руб. | 4 764,76 | 4 050,04 | 5 007,43 | 4 256,31 | 5 112,21 | 4 345,38 |
|  | Справочно: Тариф на электрическую энергию (НН) | руб./ кВт* час | 4,36 |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: Тариф на электрическую энергию (CН) | руб./ кВт* час |  |  | 4,77 |  | 5,15 |  |
|  | Экономический эффект от реконструкции насосного оборудования и запорной арматуры | тыс. руб. | 714,71 |  | 751,11 |  | 766,83 |  |
|  | Инвестиции на реконструкцию насосного оборудования и запорной арматуры (с учетом налога на прибыль) | тыс. руб. | 5 400,00 |  | 5 520,00 |  | 6 000,00 |  |

Расчет величины чистого денежного потока для реконструкции насосного оборудования и запорной арматуры на КНС-4, КНС- 6, КНС-3

| № |  | Наименование |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | … | … | … | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Инвестиционная деятельность - оттоки |  | -4 500 | -4 600 | -5 000 | 0 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | - оттоки (налог на прибыль) |  | -900 | -920 | -1 000 | 0 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | - притоки |  | 0,00 | 714,71 | 714,71 | 714,71 | … | … | … | 714,71 | 714,71 |  |  |
| 4 |  | - притоки |  |  |  | 751,11 | 751,11 | … | … | … | 751 | 751 | 751 |  |
| 5 |  | - притоки |  |  |  |  | 767 | … | … | … | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 6 |  | Коэффициент дисконтирования (8%) |  | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | … | … | … | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
|  |  |  | Оттоки с учетом коэффициента дисконтирован. | -4 500 | -4 259 | -4 287 |  | … | … | … |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -900 | -852 | -857 |  | … | … | … |  |  |  |  |
|  |  |  | Притоки с учетом коэффициента дисконтирован. |  | 662 | 613 | 567 | … | … | … | 243,3 | 225,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 695 | 644 | … | … | … | 276,2 | 255,7 | 236,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 710 | … | … | … | 304,5 | 282,0 | 261,1 | 241,7 |
|  |  |  | Сальдо суммарного потока | -5 400 | -4 449 | -3 836 | 1 921 | … | … | … | 824,0 | 763,0 | 497,9 | 241,7 |
| 7 |  | Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД) |  | -5 400 | -9 849 | -13 685 | -11 764 | … | … | … | 1 953 | 2 716 | 3 214 | 3 455,25 |
|  |  |  |  | 3 455,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Срок окупаемости (лет) |  | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок использования оборудования, применяемого для реконструкции насосного оборудования и запорной арматуры составляет 11,75 лет, согласно проекту величина чистого дисконтированного дохода составит 3 455,25 тыс.рублей.

5.2. Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, г.Нижнекамск, ул.Корабельная

Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4 объемом 170 м³ с установкой дополнительных насосов с автономным питанием в г.Нижнекамске по ул.Корабельная планируется в 2014, 2015 годах.

Данное мероприятие подразумевает выполнение работ по двум объектам:

- объект № 1 – «Дополнительные насосы с автономным питанием» (4 шт.);

- объект № 2 – «Аварийно-сбросный резервуар» V = 170 м3.

Стоимость работ по строительству и проектированию аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием на период 2014, 2015 годы составит 14 160 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль -               2 360 тыс.руб.).

1. За счет надбавки к тарифу выполняются работы по объекту № 1 – установка насосов с автономным питанием - 6 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 1 000 тыс.руб.).

2. За счет тарифа за подключения выполняются работы по объекту № 2 – строительство аварийно-сбросного резервуара - 8 160 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 1 360 тыс.рублей).

В 2014 году на сумму 7 560 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль - 1 260 тыс.руб.), в 2015 году - на сумму 6 600 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 1 100 тыс.рублей).

В настоящее время КНС-4 обеспечивает перекачку стоков 1/3 части города. В случае отключения электроэнергии может произойти переполнение резервуара и возможен выход стоков на рельеф местности, что приведет к тяжелым экологическим последствиям, для устранения которых потребуются большие финансовые затраты. На КНС-4 сложилась сложная обстановка, так как в связи со строительством новых жилых микрорайонов города оборудование станции работает на предельных нагрузках. Из-за увеличения объемов стоков возможно затопление расположенного ниже нулевой отметки производственного помещения, что приведет к выходу из строя насосного оборудования, электродвигателей, приборов контроля, также переполнение самотечной части канализационного коллектора с выходом на поверхность через канализационные колодцы и в подвальные помещения домов через выпуски.

Выход стоков на рельеф грозит затоплению лесного массива в районе Западного самотечного коллектора и попадание их в Пионерское озеро, что недопустимо.

Для избежания вышеуказанных последствий предприятие планирует строительство аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием. Площадь застройки аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой дополнительных насосов с автономным питанием, г.Нижнекамск, ул.Корабельная составит 170 м³.

В связи с тем, что целью строительства сбросного резервуара является лишь временное задержание и скопление сточных вод во время аварийных действий для предотвращения разлива стоков на поверхность земли, расчет экономической обоснованности данного мероприятия невозможен. Но следует также учитывать и то, что аварийный резервуар может быть использован неоднократно. Далее сточные воды перекачиваются при помощи дополнительных насосов с автономным питанием в хозфекальный коллектор.

5.3. Строительство самотечного коллектора, г.Нижнекамск,

пр.Строителей - ул.Вокзальная, протяженностью 0,7 км Ø 1000 мм

Строительство самотечного коллектора в г.Нижнекамске по пр.Строителей - ул.Вокзальная протяженностью 0,7 км Ø 1000 мм планируется в 2013 году.

Стоимость работ по строительству самотечного коллектора за счет тарифа на подключение на период 2013 года составит 12 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль -    2 000 тыс.рублей).

За время эксплуатации самотечного коллектора по пр.Строителей – ул.Вокзальная происходила неоднократная разгерметизация, сопровождаемая обрушением верхнего свода, что грозит выходом фекальных стоков на рельеф жилой местности и нарушению экологической обстановки по городу.

В связи с аварийным состоянием данного коллектора администрацией Нижнекамского района была направлена заявка о включении указанного объекта в титул финансирования из фонда заказчиков Кабинета Министров РТ.

В 2006 году на строительство указанного объекта было выделено 17 000 тыс.руб., за счет них выполнено строительство 120 п.м. С июня 2007 года работы в связи с прекращением бюджетного финансирования приостановлены.

За период с 2008 по 2011 год проводилось строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, в связи с чем увеличилось количество стоков. Возникла острая необходимость завершения строительства и ввода в эксплуатацию самотечного коллектора. В рамкам выполнения инвестиционной программы в сфере водоотведения ОАО «ВК и ЭХ» частично выполнило реконструкцию самотечного коллектора по пр.Строителей – ул.Вокзальная, протяженностью 220 п.м. сетей на сумму 21 821 тыс. руб., профинансировано 19 788,2 тыс.руб. Финансирование дополнительных затрат производилось за счет собственных средств предприятия - амортизационных отчислений.

5.4. Проектирование и строительство КНС-4А, г.Нижнекамск, ул.Корабельная

Проектирование и строительство КНС-4А в г.Нижнекамске по ул.Корабельная планируется в 2014, 2015 годы.

Стоимость работ по проектированию и строительству КНС-4А за счет тарифа на подключение на период 2013 года составит 12 000 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль -   2 000 тыс.руб.).

В настоящее время КНС-4 обеспечивает перекачку стоков в размере 1/3 части города. Сложилась сложная обстановка на КНС-4, которая работает на предельных нагрузках, в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов по городу. С дальнейшей застройкой города мкр. 45, 44, 35а, 47, 15, малоэтажного и высотного строительства по пр.Шинников, пр.Мира, ул.Лесная объемы водоотведения возрастут еще больше. Из-за увеличения объемов стоков возможно затопление расположенного ниже нулевой отметки производственного помещения, что приведет к выходу из строя насосного оборудования, электродвигателей, приборов контроля, также переполнение самотечной части канализационного коллектора с выходом на поверхность через канализационные колодцы и в подвальные помещения домов через выпуски.

Выход стоков на рельеф грозит затоплению лесного массива в районе Западного самотечного коллектора и попадание их в Пионерское озеро, что недопустимо. Потребуются большие финансовые затраты для устранения тяжелых экологических последствий и выплаты штрафов.

Для обеспечения бесперебойной работы КНС-4 и предотвращения тяжелых экологических последствий необходимо строительство новой КНС-4А.

5.5. Строительство канализационных сетей г.Нижнекамска, ж/д № 8 мкр.45, ж/д  № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д   № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23а по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а, ж/д № 13 мкр.35а, ж/д № 14 мкр.35а, ж/д № 5 мкр.35а, ж/д № 17 мкр.35а, ж/д № 15 мкр.35а, ж/д № 16 мкр.35а, ж/д № 14 мкр. 35, ж/д № 15 мкр. 35, ж/д по пр.Вахитова (II очередь), ж/д № 13 мкр.45, ж/д № 12 мкр.44, ж/д № 12 по ул.Б.Урманче, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 18 мкр.34, ж/д № 16 мкр.34, ж/д № 17 мкр.34, ж/д № 19 мкр.34, ж/д № 15 мкр.47, ж/д № 14 мкр.47, ж/д № 13 мкр.47, ж/д по пр.Вахитова (III очередь), коттеджи мкр.48, пр.Шинников,33, пр.Шинников,23б, пр.Шинников,15б, пр.Шинников,13б, пр.Шинников,15а, ж/д №2 по ул.Лесная – ул.Мурадьяна, ж/д № 7 мкр.47, ж/д № 10 мкр.47, ж/д № 11 мкр.47, ж/д № 16 мкр.47, ж/д № 6б мкр.47, пр.Шинников,35, пр.Шинников,23, коттеджи мкр.60, коттеджи мкр.61, ж/д № 1 мкр.15, ж/д № 2 мкр.15, ж/д № 3 мкр.15

Строительство канализационных сетей в г.Нижнекамске общей протяженностью 17,59 км и диаметром труб от 160 мм до 400 мм планируется в 2012-2015 годах.

Стоимость работ по строительству канализационных сетей на 2012 - 2015 годы за счет тарифа на подключение составит 323 898,91 тыс. руб. (в т.ч. налог на прибыль - 53 983,15 тыс.руб.):

- в 2012 году - 58 523,4 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 9 753,9 тыс.руб.);

- в 2013 году - 65 464,51 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 10 910,75 тыс.руб.);

- в 2014 году - 158 039,4 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 26 339,9 тыс.руб.);

- в 2015 году - 41 871,6 тыс.руб. ( в т.ч. налог на прибыль - 6 978,6 тыс.руб.).

Водоотведение сданного комплекса будет осуществляться через коллектора Ø 160мм – Ø 630мм протяженностью 2,2 км до коллектора Ø 800мм ул.Корабельная.

Ожидаемый эффект от его реализации заключается в обеспечение населения коммунальными ресурсами и увеличением денежных поступлений за их потребление.

К основным преимуществам и особенностям проекта относится применение энергосберегающих технологий, новых материалов при прокладке инженерных сетей.

Строительство инженерных коммуникаций и сетей — этап, без которого нельзя обойтись при проектировании и строительстве домов.

Важность и значимость объектов строительства заключается в улучшении жилищных условий населения города и обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения.

5.6. Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул.Спортивная, протяженностью 1,83 км Ø 400 мм

Стоимость работ по реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская - ул.Спортивная, 1,83 км, Ø 400 мм на период 2014, 2015 годов за счет амортизационных отчислений составит 6 603,2 тыс.руб., в т.ч.:

в 2014 году - 4 103,2 тыс.рублей;

в 2015 году - 2 500 тыс.рублей.

В числе жизненно важных объектов, требующих безотлагательного вмешательства и скорейшей замены, находится аварийный участок напорного коллектора от КНС – 1 до камеры гашения протяженностью 1,83 км Ø 400 мм. Он находится в эксплуатации с 1991 года. Часто происходит заливание коллектора, в результате чего возникают заполнения и повышения допустимого уровня сточных вод в колодцах.

Особенно это заметно во время обильных дождей: до критического значения увеличивается риск отвода канализации из центра города за его пределы.

К тому же, в связи с аварийностью коллектора может произойти провал верхнего свода, что ставит под угрозу безопасность и здоровье горожан. Гарантировать, что этого не произойдет уже в ближайшем будущем, никто не может.

Для избежания вышеуказанных последствий предприятие планирует реконструкцию напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения.

6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности необходимые для реализации инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в сфере водоотведения на 2012-2015 годы составляют 385 582,11 тыс.руб. (в.т.ч. налог на прибыль - 63 163,15 тыс.рублей):

1. За счет надбавки к тарифу по услуге водоотведение на сумму 22 920 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 3 820 тыс.рублей).

2. За счет тарифа за подключение к системам коммунальной инфраструктуры на сумму 356 058,91 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль - 59 343,15 тыс.рублей).

3. За счет амортизационных отчислений на сумму 6 603,2 тыс.рублей.

| № п/п | Источники капитальных вложений по водоотведению | Капитальные вложения по годам (с учетом налога на прибыль) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого |
| 1 | Надбавка к тарифу |  | 5 400 | 8 520 | 9 000 | 22 920,00 |
| 2 | Тариф на подключение | 58523,4 | 89 464,51 | 162 599,4 | 45 471,6 | 356 058,91 |
| 3 | Амортизация |  |  | 4 103,2 | 2 500,0 | 6 603,20 |
| 4 | Всего | 58523,4 | 94 864,51 | 175 222,6 | 56 971,6 | 385 582,11 |