**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за февраль 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 25 | 8/83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22,  27,28 | ЦТП 40 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,1620,21,27,28 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22,  27,28 | ЦТП 54 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,1620,21,27,28 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22,  27,28 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,1620,21,27,28 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22,  27,28 | ЦТП 31 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,1620,21,27,28 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,14,15,20,  22,27 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,14,15,20,  27 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15,16,17,20,21,22,  27,28 | ЦТП 64 | 17/153 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,15,1620,21,27,28 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,6,9,10,16,17,21,  28 | ЦТП 39 | 8/76 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,6,9,16,21,28 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,6,9,10,16,17,21,28 | ЦТП 90 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,6,9,16,21,28 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 6,14 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,14 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,7,8,13,15,20,22,  27 | ЦТП 87 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,7,8,13,15,20,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16 | ЦТП 58 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 2,3,6,9,10,16,17,21,28 | ЦТП 92 | 9/85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,6,9,16,21,28 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 6,21 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,21 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,21 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,21 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,21 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,21 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,21 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,21 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 14 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 14 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуата-циой ответ-ственности АО  «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодо-роги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балан-совой принадлежности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,  22,27,28 | ВК и ЭХ | 18/203 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,14,1516,20,21,27,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 240/2460 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 198/1188 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова