**ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ**

**ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ**

**МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | гриф(по заполнению) |
|  | Экз. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель Главы Вахитовского района ИКМО г. Казани (руководитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Кузьмин И.И.(ф.и.о.) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник УФСБ РФ по РТ(руководитель территориального органа безопасности) | СОГЛАСОВАНОНачальник ОП №16 «Япеева» УМВД России по г. Казани(руководитель территориального органа МВД России) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Хамитов Д.Г.(ф.и.о.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Прокофьев В.В.(ф.и.о.) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник ПЧ №2 ФКУ (7ОФПС) по РТ(руководитель территориального органа МЧС России) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Фахертдинов Р.С.(ф.и.о.) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

места массового пребывания людей

РТ, г. Казань

(наименование населенного пункта)

2015 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

ОАО «Торговый дом «Казанский ЦУМ»

(наименование)

420111 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.2

(адрес места расположения)

Частная собственность, собственником является открытое акционерное общество, постановлением Главы Вахитовского района ИКМО г. Казани №234 от 04.04.2015 объект включен в перечень мест массового пребывания людей

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

территория граничит: фасад: *ул. Московская,* тыл: *ул. Саид-Галеева,* справа: *Дворец спорта ул. Ташаяк,* слева: *ул. Яхина.*

 (границы места массового пребывания людей)

периметр 15657 кв.м., протяженность периметра 759 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находится более 1200 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

1 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции №16 «Япеева» Управления МВД России по городу Казани ул. Большая Красная дом 9, тел. 238-88-15

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Народная дружина «Торговый дом «Казанский ЦУМ», командир НД - Семенов Петр Ильич тел.89052956562.

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность городского типа (жилые дома, здания организаций, транспортные коммуникации и др.), лесных массивов не имеется, возможности для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

 2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта | Место расположения объекта | Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта |
| 1 | ОАО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» | Объект представляет собою торговый центр. Осуществляется торговля промышленными товарами. Юридическое название: ОАО «Торговый дом «Казанский ЦУМ».Генеральный директор - Петров Петр Петрович, приёмная (273-16-55; 89176924245).Режим работы: с 09.00 до 21.00 час. | г. Казань, ул. Московская, д.2 | Техническая укрепленностьОбъект расположен в двухэтажном железобетонном капитальном здании. Здание 2000 года постройки, принадлежит ООО «СМС». Общая площадь здания составляет 3000 м2, строительный объем 9000 м3. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1.Центральный вход осуществляется с улицы Московская через 4 наружных дверных проема и 2 внутренних дверных проема. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован электрической, сдвижной, двухстворчатой дверью, остекленная, с алюминиевыми рамами, закрывающаяся на внутренний электромагнитный замок; второй внутренний вход оборудован двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным. Внутри тамбура отсутствует арочный металлоодетектор. Второй вход осуществляется с улицы Яхина через 2 наружных дверных проема и 1 внутренний дверных проём. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован электрической, сдвижной, двухстворчатой дверью, остекленная, с алюминиевыми рамами, закрывающаяся на внутренний электромагнитный замок; второй внутренний вход оборудован двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным. Внутри тамбура отсутствует арочный металлоодетектор.Третий вход осуществляется с улицы Ташаяк через 2 наружных дверных проема и 1 внутренний дверной проём. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери: первый дверной проем оборудован электрической, сдвижной, двухстворчатой дверью, остекленная, с алюминиевыми рамами, закрывающаяся на внутренний электромагнитный замок; второй внутренний вход оборудован двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным. Внутри тамбура отсутствует арочный металлоодетектор.Четвёртый вход осуществляется с улицы Коротченко через 1 наружный дверной проём. Входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком. На входе отсутствует арочный металлоодетектор.Служебный вход для персонала осуществляется с улицы Коротченко. Оборудована двухстворчатая металлопластиковая дверь, запирающаяся на врезной и магнитный замки. Контрольно-пропускной режим, для персонала осуществляется при помощи АСКУД (автоматической системы контроля управления доступа). На входе отсутствует арочный металлоодетектор.Также имеется вход для приёма товара магазина «Бахетле», осуществляется с улицы Коротченко через 1 наружный дверной проём. Входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком.*Эвакуационные выходы:* Первый, второй и третий эвакуационные выходы расположены с улицы Ташаяк. Оборудованы 2 наружных дверных проема.. Выход тамбурного типа. Наружные входные двери двухстворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком каждая. Внутренние двери оборудованы двумя дверными проемами по конструкции аналогичными наружным. Четвертый эвакуационный выход осуществляется с улицы Коротченко через 1 наружный дверной проём. Входные двери одностворчатые из металлопластика с остекленными проемами, оборудованы одним врезным замком.Так же имеются 3 выхода (пятый, шестой и седьмой) со второго этажа через 10 дверных проемов, выходящих на сторону ул. Яхина по лестничным маршам. Двери двойные, двухстворчатые, из металлопластика с остекленными проемами, оборудованные 1 врезным замком каждая. Данные выходы используются как эвакуационные, в обычное время закрыты.Ключи от эвакуационных выходов находятся у администратора объекта.В подвале объекта расположены складские помещения. Вход в подвал осуществляется с первого этажа. На входе установлена металлическая дверь, запирается на врезной замок. Ключи находятся у администрации торгового дома. Так же в подвал имеются въездные ворота с ул. Яхина, через специальный въезд, оборудованный металлическими воротами с электроприводом, закрывающийся изнутри навесным замком и железной цепью. В воротах имеется калитка, запирающаяся на навесной замок. Ключи от ворот и калитки находятся у администрации торгового дома.В подвальном помещении, слева от въездных ворот, расположена трансформаторная подстанция ТП 1023, вход в которую защищен тремя двухстворчатыми металлическими дверьми с замками и одной одностворчатой дверью. По периметру объекта ограждение отсутствует.На территории объекта имеется автостоянка предназначенная временной парковки автотранспорта для работников и посетителей ТД «Казанский ЦУМ». Рассчитана на 150 машиномест. Время работы с 09.00 до 21.00 часов. На въезде имеется будка охраны и автоматический шлагбаум. Охрана осуществляется в период работы парковки 4 сотрудниками собственной сторожевой охраны.Охрана объектаВид охраны объекта - физический.Режим работы охраны - круглосуточно. Охрана объекта и территории осуществляется: своей сторожевой охраной в дневное время и сотрудниками ООО ЧОО «Скиф» в ночное время.Количество сотрудников охраны: в дневное время (с 9.00 до 21.00 часов) на смену заступают 8 сотрудников собственной сторожевой охраны (4 охранника внутри объекта, 4 охранника снаружи объекта, в том числе на охрану парковки). В ночное время (с 21.00 до 9.00 часов) заступают 2 сотрудника ООО ЧОО «Скиф»; Сотрудники охраны осуществляют охрану объекта путём пешего патрулирования;Кроме того, установлена КТС УВО по городу Казани - филиала ФГКУ УВО МВД по РТ. |

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона расположения объекта | Расстояние до места массового пребывания людей (метров) |
| 1. | ПарковкаДворец спорта (ул. Московская д.1)АЗС (ул. Московская д.1Б) | Охраняемая территория, предназначенная для временной парковки автотранспорта для работников и посетителей ТД «Казанский ЦУМ». Рассчитана на 150 машиномест.При заполнении машинами – пожара-взрывоопасная. Не жилое помещение, в котором расположены 3 организации. Представляет опасность при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.Не жилое одноэтажное здание. Пожаро-взрыво опасное.  | Северная сторона | 15 м.370 м.380 м. |
| 2. | Административное здание 4-х этажное (ул. Московская, д.11) Административное здание 4-х этажное (ул. Московская, д13)Гостиница «Мираж» (ул. Московская д.5) | Не жилое помещение, в котором расположено 11 организаций. Объект не представляет опасности.Не жилое помещение в котором расположены 3 организаций. Объект не представляет опасности.Жилое помещение гостиничного типа на 109 номеров. В здании расположено 6 организаций. Объект не представляет опасности. | Восточная сторона | 102 м.107 м.270 м. |
| 3. | Детский сад № 142, 2 этажное (ул. Коротченко д.6)Административное здание 6 этажное (ул. Саид-Галеева д.6)Кафе «Макдоналдс»,одноэтажное здание (ул. Саид-Галеева д.4) | Жилое помещение в котором находятся дети до школьного возраста. Объект не представляет опасности.Не жилое помещение, в котором расположено 62 организаций. Объект не представляет опасности.Не жилое помещение, кафе быстрого питание. Объект не представляет опасности. | Западная сторона | 150 м.280 м.300 м. |
| 4.  | Административное здание 3 этажное (ул. Московская д.2а)Административное здание 2 этажное (ул. Рустема Яхина д.4)Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, административное здание 2 этажное (ул. Яхина д.3) | Не жилое помещение, в котором расположено 7 организаций. Объект не представляет опасности.Не жилое помещение, в котором расположено 7 организаций. Объект не представляет опасности.Не жилое помещение. Объект не представляет опасности. | Южная сторона | 100 м.115 м.150 м. |

 4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта транспортной коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций (метров) |
| 1 | Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции) | Проезжая часть по ул. МосковскаяПроезжая часть по ул. КоротченкоПроезжая часть по ул. Рустема ЯхинаПроезжая часть по ул. Саид ГалееваПроезжая часть по ул. ТашаякКазанский автовокзал «Центральный» | 70 м.80 м.120 м.320 м.450 м.2015 м. |
| 2 | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | Железнодорожный вокзал «Казань 1» | 470 м. |
| 3 | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы) | Международный аэропорт «Казань» | 24000 м. |
| 4 | Водный (морские и речные порты, причалы) | Казанский речной порт | 2030 м. |

 5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель | Вид деятельности по обслуживанию | График проведения работ |
| 1 | ОАО «Быстрая уборка», г. Казань, ул. Ямашева, д.7. Генеральный директор Исмагилов Ильнур Валеевич, тел. 235-16-78 | Проведение уборки внутри объекта и прилегающей территории.  | Ежедневно, с 06.00 до 19.00 час. |
| 2 | ОАО «Скайнет», г. Казань, ул. Пр. Победы, д 44. Генеральный директор Васильев Денис Викторович, тел. 278-78-25 | Предоставление интернет услуг.  | По заявке. |
| 3 | ООО ЧОО «Скиф», г. Казань, ул. Пушкина, д 22. Генеральный директор Афанасьев Иван Сергеевич, тел. 245-45-45 | Обеспечение безопасности объекта. | Круглосуточно. |
| 4 | ООО «Сити Ком», г. Казань, ул. Эсперанто, д 27. Генеральный директор Мамыкин Дмитрий Иванович, тел. 245-45-45 | Обеспечение телефонной связи. | По заявке. |

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

обслуживающий персонал объекта – 45 человек.

(численность работников)

Средняя посещаемость – 700человек , максимальная – 1500 человек, одновременное посещение – 1200 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно

пребывающих людей)

На объекте имеется 75 торговых павильона, из которых 71 – арендуемые, численность работников арендуемых помещений – 320 человек.

Арендаторы помещений:

1. ЗАО «АКБ Татинвестбанк» - Махмутов И.С. (тел. 236-11-12);
2. ООО «Софт Трейд Эко» - Сабиров И.Р. (тел. 236-13-23);
3. ИП «Аптека.ру» - Садыков И.И. (тел. 236-44-55);
4. ОАО Казанский филиал Банк Авангард – Семенов С.С. (тел. 236-21-21);
5. Супермаркет «Бехетле» – Исмагилов М.М. (тел. 236-33-33);
6. Магазин сувениров «БелРоса» - Петров П.П. (тел. 236-44-55);
7. Кафе «В ЦУМе» - Сидоров С.С. (тел. 236-66-66);
8. Салон сувениров «Ваш подарок» - Чижевская Н.М. (тел. 236-99-99);
9. Салон оптики «Вияна» - Махмутова А.А. (тел. 236-54-54);
10. ООО «Гравюра дизайн» - Зайцев А.А. (тел. 236-89-89);
11. ООО «Группа компаний Лисандр+» - Козлов К.О. (тел. 236-46-46);
12. Салон часов «Дворянский стиль» - Шафиков Р.Х. (тел. 236-09-09);
13. Студия флористического дизайна «Деко-Стиль» - Мустафин Р.А. (тел. 236-86-86);
14. Магазин «Дом книги» - Султанов Э.М. (тел. 236-04-04);
15. Магазин «Дом милый дом» - Гараев Ф.И. (тел. 236-05-05);
16. Салон связи «Евросеть» - Чугунов В.А. (тел. 236-77-77);
17. Магазин «Жаным» - Гайнетдинов Ф.Ф. (тел. 236-55-66);
18. Цветочный магазин «Живые цветы» - Шарафеев И.Ш. (тел. 236-32-32);
19. Магазин «Империя сумок» - Исхаков А.Р. (тел. 236-01-99);
20. Магазин женской одежды «Каприз» - Фатихов Л.Р. (тел. 236-99-11);
21. Магазин подарков «Комната смеха» - Шайхутдинов И.Р. (тел. 236-59-09);
22. Магазин «Лилу» - Садыков Р.Р. (тел. 236-81-81);
23. Магазин игрушек, ОАО Казанский ЦУМ – Егоров И.В. (тел. 236-23-54);
24. Магазин канцелярских и оптических товаров – Галиев И.Ф. (тел. 236-88-00);
25. Магазин мужской одежды - Шакиров И.Н. (тел. 236-20-20);
26. Магазин открыток – Ахатов М.Р. (тел. 236-54-87);
27. Магазин печатной продукции, ЗАО Горпечать – Ногуманов И.Р. (тел. 236-74-76);
28. Магазин-кондитерская «Мармелад Тэсти» - Хусаинов Р.Ф. (тел. 236-39-44);
29. Аптека «Мелодия здоровья» - Палагин Е.Н. (тел. 236-10-12);
30. Магазин «Мерген» - Багавиев Р.З. (тел. 236-75-33);
31. Магазин «Нужные вещи» - Султанов М.Ф. (тел. 236-81-91);
32. Магазин пуховых изделий «Оренгарн» - Ахметзянов А.Ф. (тел. 236-36-78);
33. Салон мебели «По-французски» - Янов А.А. (тел. 236-92-92);
34. Магазин «Президент» - Шакиров Р.Р. (тел. 236-49-82);
35. Магазин музыкальных инструментов «Соль До» - Сунгатуллин И.М. (тел. 236-81-21);
36. Магазин посуды «»Стекло и фарфор» - Камашев А.Ю. (тел. 236-93-33);
37. Магазин нижнего белья «Стиль парк» - Рахимов А.Р. (тел. 236-19-13);
38. Магазин табачной продукции «Табакерия» - Шайхутдинов Ф.Г. (тел. 236-62-55);
39. Магазин «Территория подарков» - Хуснутдинов Л.Н. (тел. 236-73-83);
40. Дом текстиля «Тогас» - Залялиев А.Р. (тел. 236-02-74);
41. Магазин «Чайная империя» - Шаябтинов А.А. (тел. 236-62-82);
42. Интернет магазин «Эльдорадо» - Зайнуллин И.М. (тел. 236-93-93);
43. Ювелирный салон «Янтарная корона» - Скворцов В.М. (тел. 236-33-66);
44. Ювелирный салон «Яхонт» - Краснов А.С. (тел. 236-89-98);
45. Ювелирный салон «ЯХОНТ» - Бикинина О.В. – Щекотов А.А. (тел. 236-26-36);
46. Ювелирный салон «Яшма Золото» - Ермаков И.А. (тел. 236-36-36);
47. Магазин спортивной одежды «Adidas» - Исрафилов Л.М. (тел. 236-55-66);
48. Магазин спортивного питания «Atletpit» - Кротов А.Е. (тел. 236-11-99);
49. Магазин «Barocco» - Муратов М.Г. (тел. 236-11-33);
50. Магазин женской одежды «Bellissimo» - Валиев И.М. (тел. 236-29-92);
51. Кофейня «Chicolat» - Васильев И.Н. (тел. 236-62-62);
52. Магазин «CrossFire» - Багаутдинов Р.А. (тел. 236-66-66);
53. Обувной магазин «Ecco» - Валиуллин И.А. (тел. 236-30-03);
54. Обувной магазин «Fellini» - Ермаков И.А. (тел. 236-44-44);
55. Магазин «GLEM» - Исрафилов Л.М. (тел. 236-53-53);
56. Джинс центр «Legio» - Желонин Ж.А. (тел. 236-47-47);
57. Магазин «Mishelin» - Латипов И.Р. (тел. 236-41-49);
58. Магазин ювелирных изделий «Navell» - Фасихов Ф.З. (тел. 236-91-13);
59. Магазин кожгалантереи «Pan Pelican» - Евдокимов Г.В. (тел. 236-98-98);
60. Магазин «Pick Point» - Зайнутдинов Р.Г. (тел. 236-76-76);
61. Салон одежды «Potis & Verso» - Фатихов М.Р. (тел. 236-75-95);
62. Магазин спортивной одежды «Reebok» - Файзрахманов Э.Ф. (тел. 236-88-11);
63. Химчистка «Renzacci» - Потапов А.В. (тел. 236-90-39);
64. Обувной магазин «Rieker» - Попов А.С. (тел. 236-20-02);
65. Магазин одежды «Riga» - Семенов А.Н. (тел. 236-37-78);
66. Магазин одежды «Stailmann» - Егоров С.С. (тел. 236-76-58);
67. Магазин женской одежды «TELKADA» - Григорьев А.С. (тел. 236-79-39);
68. Флористический салон «Vega Gallery Flowers» - Козлов А.С. (тел. 236-63-20);
69. Магазин женской одежды «Wool Street» - Прохоров Н.Н. (тел. 236-82-49);
70. Магазин косметики «Yves Rocher» - Иванов А.А. (тел. 236-71-75);
71. Обувной магазин «ALDO» - Фокин А.С. (тел. 236-63-63)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование потенциально опасного участка или критического элемента | Количество работающих человек | Характер возможной чрезвычайной ситуации |
| 1 | Складские помещения, мастерские, венткамеры, архивные помещения, электрощитовые | 26 | Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности;причинение экономического ущерба;Значительное ухудшение состояния окружающей среды;обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты |

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового

пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Террористическая угроза | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | Масштаб последствий террористического акта |
| 1. | Взрыв СВУ | До 10 человек | Локальные разрушения конструкций здания |
| 2. | Захват заложников | До 50 человек | Гибель заложников |
| 3.  | Применение отравляющих и радиоактивных веществ | До 30 человек | Гибель людей |

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ДЧ ОП №16 «Япеева» УМВД России по г. Казани тел. 238-88-15, УВО по городу Казани- филиал ФГКУ УВО МВД по РТ тел. 277-15-02, ООО ЧОО «Скиф», руководитель – Афанасьев Иван Семенович, г. Казань, ул. Пушкина, д.22, тел. 245-45-45, лицензия ЧО №232323, выдана 02.02.2014 года, действительна до 02.02.2019 года;

 (территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Объект находится на территории обслуживания ОП № 16 «Япеева» УМВД России по г. Казани, входит в патрульный участок нарядов наружных служб УМВД России по г. Казани №26. Патрулирование осуществляется:

- 1 экипаж ППСП, в трёх сменном режиме (4 батальон полка ППСП УМВД России по г. Казани на автомашине). Время объезда объекта – каждые 2 часа.;

- 1 экипаж УВО, в двух сменном режиме (батальон полиции № 1 УВО по г. Казани – филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Татарстан на автомашине). Время объезда объекта – каждые 2 часа;

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- ГНР ОП №16 «Япеева» УМВД России по г. Казани – в течение 5 минут (с 20.00 до 08.00 час);

- Экипаж ГЗ ПА ОВО к объекту – в течение 5 минут.

- Следственно-оперативной группы к объекту – 5 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции

от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид наряда | Количество |
| единиц | человек |
| Стационарный пост полиции | Не имеется |  |
| Пеший внутренний пост полиции | Не имеется |  |
| Суточный пост | Не имеется |  |
| 12-часовой пост | Не имеется |  |
| 8-часовой пост | Не имеется |  |
| Всего | Не имеется |  |

д) Народная дружина «Торговый дом «Казанский ЦУМ», командир НД - Семенов Петр Ильич тел.89052956562

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

ЧОО «Скиф» огнестрельного оружия не имеется, имеются специальные средства ПР-73, БРС-2.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

носимыми радиостанциями «Motorolla GH-232» и стационарными телефонами на постах

 (между постами: телефоны, радиостанции)

носимыми радиостанциями «Motorolla GH-232» и стационарными телефонами на постах

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ДЧ ЧОО «Скиф» тел. 245-45-45, аварийно- диспетчерская служба Вахитовского района тел. 236-50-23.

 (телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

УФСБ по РТ тел. 231-45-55, МВД (ОП № 16 Япеева) тел. 221-46-02, МЧС (ПЧ №2 ФКУ (7ОФПС) тел. 293-88-80.

 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Вахитовского и Приволжского районов ИКМО г. Казани тел. 264-30-96

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 2 км (ПЧ-1).

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – 5 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Ограждение места массового пребывания людей отсутствует, на въезде имеются шлагбаумы. Объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на два монитора в помещение старшего смены охраны, всего установлено 25 видеокамер (20 внутренних и 5 наружных).Срок архивирования и хранения информации лишь 14 суток. Освещение осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта в количестве 25 штук, «слепых зон» не имеется. Колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции – отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) наличие автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных

средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации и т.д.):

1) Вид установок автоматической пожарной сигнализации (с применением дымовых, тепловых, световых, аспирационных, комбинированных пожарных извещателей):

- Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-34А «ДИП-34А»-260шт., фирмы «Болид», управление через компьютер, программа «Орион ПРО», резервное управление- прибор «С-2000М»,а так же ИП ручные адресные ИПР513-3А,фирмы «Болид»-45шт.,ИП дымовой линейный СПЭК-2210 – 10шт.,завод изготовитель ЗАО СПЭК, прибор сигнал 20П.

2) Тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, месторасположение ее поста управления:

– Автоматическая пожарная сигнализация, собранная на оборудовании фирмы «Болид», сигнал 20П, год ввода-2012 г. Пост управления – 1 этаж, комната охраны.

3) Наличие и тип (по виду огнетушащего вещества) систем автоматического пожаротушения:

- Три помещения (электрощитовая, серверная, аппаратная) оборудованы системой автоматического газового пожаротушения. Автоматика фирмы «Болид», система пожаротушения фирмы «Артсок » ,год ввода 2012 г., количество модулей МГП-16-40 – 4шт.

4) Место хранения резервного запаса модулей порошкового, аэрозольного, газового и другого типа пожаротушения - не имеется.

5) Наличие систем противодымной защиты (дымоудаления, подпора воздуха) - имеется, проводятся пусконаладочные работы.

6) Количество эвакуационных выходов:

1 центральный выход, 1 тыловой выход, 2 запасных выхода (1 выход через коридор 1 этажа, 1 – через фойе 1 этажа).Количество выходов на кровлю 2.

7) Типы и количество незадымляемых лестниц - лестницы Л-1, Л-2 монолитные железобетонные со стороны фасада здания;

8) Наличие пожарных отсеков:

 - не имеется, на 2 этаже предусмотрена пожаробезопасная зона для маломобильных групп населения, с подпором воздуха 20 Па, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений;

9) Источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов, наличие закольцовки:

– 1 ПГ на территории со стороны фасада в 11,5м от здания;

- 2 «мокрых колодца» с тыльной стороны здания 19,8м от здания;

- здание насосной станции пожаротушения;

- сооружение противопожарного резервуара для воды (500 куб.м.).

- закольцовка внутри здания имеется.

10) Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов - 40.

11) Наличие лифтов, имеющих режим перевозки пожарных подразделений - не имеется.

12) Наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции - имеется.

13) Тип и количество первичных средств пожаротушения:

– огнетушители ОУ–3, в количестве 40 шт.

– огнетушители ОУ –5, в количестве 40 шт.

– огнетушители ОП –4, в количестве 2 шт.

– огнетушители ОП –8, в количестве 2 шт.

14) Наличие, места установки противопожарных дверей, ворот, занавесов, окон - противопожарные двери установлены:

1 этаж: аппаратная, двери лебедки лифта, серверная, электрощитовая, венткамера, тепловой узел;

2 этаж: коридор – 2 шт., кладовая, венткамеры – 2шт.;

Всего по торговому центру установлено: 12 дверей.

15) Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения - не имеется.

16) Организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу - имеется.

17) Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями - не имеется.

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование критического элемента или потенциально опасного участка | Выполнение установленных требований | Выполнение задачи по физической защите | Выполнение задачи по предотвращению террористического акта | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|  | Складские помещения, мастерские, венткамеры, архивные помещения, электрощитовые | Соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте |  |  |  |  |
|  | Внешне­е ограждение |  |  |  |  |  |
|  | Шлаг­баум или устройство принудительной ос­тановки автотранс­порта |  |  |  |  |  |
|  | Видео­камеры наружнего на­блюдения |  |  |  |  |  |
|  | Видео­камеры внутреннего контроля |  |  |  |  |  |
|  | СКУД |  |  |  |  |  |
|  | Досмот­ровые оборудова­ние и устройства |  |  |  |  |  |
|  | Стационарные колонны (стойки) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи |  |  |  |  |  |
|  | Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Автономная система оповещения |  |  |  |  |  |
|  | Отдель­ный вход для охра­няемых лиц |  |  |  |  |  |
|  | Близкорасположен­ные к объекту жи­лые дома (в зоне 500м) |  |  |  |  |  |
|  | Близкорасположен­ные к объекту потенциально-опасные и критически важные объекты (ПОО и КВО), тех­нические сооруже­ния, постройки вспомогательного или бытового назна­чения (в зоне 500м) |  |  |  |  |  |
|  | Автопарко­вки в зоне 50 м от объекта |  |  |  |  |  |
|  | Возможность досту­па на объект через подвал, цоколь, иные коммуникации  |  |  |  |  |  |
|  | Неконтролируемый доступ на кровлю по пожарным лестни­цам |  |  |  |  |  |
|  | Возможность зало­жения ВУ под три­буны, за них и в VIP-зону |  |  |  |  |  |
|  | Возможность зало­жения ВУ внутри объекта на пути сле­дования зрительских масс |  |  |  |  |  |
|  | Возможность раз­мещения биохими­ческих ВУ у решё­ток приточной вен­тиляции |  |  |  |  |  |
|  | Возможность дос­тавки ВУ через от­крытые окна 1 этажа |  |  |  |  |  |

Примечание:

*Оценку антитеррористической защищенности объектов осуществлять по двум направлениям:*

* *возможность неконтролируемого доступа за периметр объекта, в здание объекта.*
* *возможности досмотра посетителей объекта, его полнота.*

*Критерии оценки:*

* *возможность доступа на территорию объекта. Наличие ограждения периметра, его целостность;*
* *возможность неконтролируемого въезда на территорию объекта автотранспорта;*
* *наличие визуального контроля, контроля по камерам видеонаблюдения, за нарушением периметра неустановленными лицами;*
* *наличие контроля за входными группами, наличие системы СКУД;*
* *наличие видеонаблюдения в помещениях здания, особенно в местах скопления людских масс;*
* *наличие стационарного досмотрового оборудования на входах в здание, и переносного досмотрового оборудования у сотрудников охраны.*

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам

совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

1. Необходимо обновить схему оповещения сотрудников привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций и план обеспечения безопасности объекта.

2. Необходимо дополнительно установить 3 наружные камеры видеонаблюдения, для обеспечения просмотра с тыльной стороны.

3. Дополнительно установить видеорегистратор с архивированием и хранением информации сроком не менее 30 суток.

4. Обеспечить исправность системы внутреннего пожаротушения.

5. Дополнительно установить 4 ретранслятора системы оповещения для исключения наличия «глухих» зон в районе: кафе «В ЦУМе» на первом этаже объекта, а также торговых точек на втором этаже объекта.

6. Заменить 3 огнетушителя с истекшим сроком годности.

7. Произвести капитальный ремонт средств охранной сигнализации.

8. Оконные проемы первого этажа и частично второго этажа, которые расположены рядом с эвакуационными выходами, защитить сертифицированной бронепленкой класса защиты не ниже А3, либо раздвижными металлическими решетками с врезными либо навесными замками; либо выдвижными автоматическими металлопластиковыми рольставнями.

9. Дверные проемы основных входов и запасных выходов защитить выдвижными автоматическими металлопластиковыми рольставнями или раздвижными металлическими решетками с врезными либо навесными замками.

10. В тамбурах на входах установить стационарные арочные металлодетекторы в количестве 4 -х штук.

11. Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, а также работникам ООО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные

на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение

выявленных недостатков)

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет \_\_\_\_ руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий

по антитеррористической защищенности места массового

пребывания людей)

14. Дополнительная информация

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового

пребывания людей)

 Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой

 к местности и с указанием расположения объектов,

 находящихся на территории места массового пребывания

 людей и в непосредственной близости к нему, постов

 охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции,

 расположения инженерно-технических средств, расположения

 произведений монументального искусства, мест отдыха

 (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.),

 мусорных контейнеров.

 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей

 (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

 4. Инструкция по эвакуации людей.

 5. Лист учета корректировок.

Генеральный директор ОАО «Торговый дом «Казанский ЦУМ».

(правообладатель места массового пребывания людей)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петров Петр Петрович

 (подпись) (ф.и.о.)

Составлен "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Актуализирован "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Примечание:**

Паспорт составляется в 5-ти экземплярах:

1 -й экз. - направляется в администрацию муниципального образования.

2-й экз. – направляется в территориальный орган безопасности.

3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по РТ.

4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по РТ

5-й экз. – направляется правообладателю (собственнику) места массового пребывания людей. При невозможности обеспечения сохранности – направляется в администрацию муниципального образования