**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за октябрь 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,5,10,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 25 | 9/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,10,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,19,20,21,  24,25,26,27,28,31 | ЦТП 40 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,  17,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,19,20,21,  24,25,26,27,28,31 | ЦТП 54 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,  17,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,19,20,21,  24,25,26,27,28,31 | ЦТП 72 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,11,12,17,19,24,2631 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,11,12,17,19,24,2631 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,19,20,21,  24,25,26,27,28,31 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,18,19,24,26,31 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,18,19,24,26,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,19,20,21,  24,26,27,28,31 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,17,19,20,24,25,26,  27,31 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 4,6,7,10,13,14,20,  21,25,27,28 | ЦТП 39 | 11/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,10,13,20,25,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4,6,7,10,13,14,20,  21,25,27,28 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,10,13,20,25,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10,18 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,18 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,5,11,12,17,19,24,26,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,13,20,27 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,13,20,27 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,6,7,10,13,14,20,21,25,27,28 | ЦТП 92 | 11/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,6,10,13,20,25,27 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 10,25 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,25 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 11,25 | п.Строи-телей | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,25 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 11,25 | д.Ахтуба | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,25 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10,25 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,25 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 18 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 10 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/13 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуата-циой ответ-ственности АО  «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансо-вой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодо-роги  Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балан-совой принадлежности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе  ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 3,4,5,6,7,10,11,12,  13,14,17,18,19,20,  21,24,25,26,27,28,  31 | ВК и ЭХ | 21/233 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,  26,27,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 272/2770 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 237/1422 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова