Результаты производственного контроля качества питьевой воды за апрель 2026г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,14,15,20,22, 27,29 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,14,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,23, 24,27,28,29,30 | ЦТП 40 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,8,9,13,14,15, 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30 | ЦТП 54 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,8,9,13,14,15, 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,8,9,13,14,15, 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30 | ЦТП 31 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,8,9,13,14,15, 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22, 23,24,27,28,29,30 | ЦТП 64 | 21/189 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,8,9,13,14,15, 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,14,16,17, 21,23,24,28,30 | ЦТП 39 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 7 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 7 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 7 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 7 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,14,16,17, 21,23,24,28,30 | ЦТП 90 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 7,14 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,14 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,13,15,20,22, 27,29 |  |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 20 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 74 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,3,9,10,14,16,17, 21,23,24,28,30 | ЦТП 92 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,14,16,21,23,28,30 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 14,28 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,28 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,28 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,28 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,28 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,28 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 14,28 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,28 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 7 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21, 22,23,24,27,28,29, 30 | ВК и ЭХ | 22/243 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,8,9,13,14,15 16,20,21,22,23,27, 28,29,30 |  |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 285/2882 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250/1500 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова