Результаты производственного контроля качества питьевой воды за апрель 2026г.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

	Дата
	Точка отбора
	Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели

	Количество 
проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели

	Примечание

	
	
	всего
	неуд
	уд.вес
	всего
	неуд
	уд.вес

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 27
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 62
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,6,8,14,15,20,22,
27,29
	ЦТП 25
	9/92
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,14,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,23,
24,27,28,29,30
	ЦТП 40
	20/200
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,8,9,13,14,15,
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 65
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22,
23,24,27,28,29,30
	ЦТП 54
	21/210
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,8,9,13,14,15,
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22,
23,24,27,28,29,30
	ЦТП 72
	21/210
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,8,9,13,14,15,
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 84
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 69
	9/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 42
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 12
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22,
23,24,27,28,29,30
	ЦТП 31
	21/210
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,8,9,13,14,15,
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	1,6,7,8,13,15,20,22,27,29
	ЦТП 38
	10/123
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,7,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,2,3,6,8,9,10,13,1415,16,17,20,21,22,
23,24,27,28,29,30
	ЦТП 64
	21/189
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,8,9,13,14,15,
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	2,3,9,10,14,16,17,
21,23,24,28,30
	ЦТП 39
	12/111
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,14,16,21,23,28,30
	
	
	
	
	8/48
	0
	0
	

	7
	ЦТП 26
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	7
	ЦТП 30
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	7
	ЦТП 52
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	7
	ЦТП 86
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	2,3,9,10,14,16,17,
21,23,24,28,30

	ЦТП 90
	12/108
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,14,16,21,23,28,30
	
	
	
	
	8/48
	0
	0
	

	7,14
	ЦТП 91
	2/45
	0
	0
	
	
	
	

	7,14
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	ЦТП 87
	9/81
	0
	0
	
	
	
	

	1,6,8,13,15,20,22,
27,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	2,9,16,23,30
	ЦТП 58
	5/45
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,16,23,30
	
	
	
	
	5/30
	0
	0
	

	2,9,16,23,30
	ЦТП 20
	5/45
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,16,23,30
	
	
	
	
	5/30
	0
	0
	

	2,9,16,23,30
	ЦТП 74
	5/45
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,16,23,30
	
	
	
	
	5/30
	0
	0
	

	2,3,9,10,14,16,17,
21,23,24,28,30

	ЦТП 92
	12/111
	0
	0
	
	
	
	

	2,9,14,16,21,23,28,30

	
	
	
	
	8/48
	0
	0
	

	14,28
	п. Афа-насово
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	14,28
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	13,28
	п.Строи-телей
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	13,28
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	13,28
	д.Ахтуба
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	13,28
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	14,28
	п.Крас-ный Ключ
	2/21
	0
	0
	
	
	
	

	14,28
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	7
	Сююм-бике 13а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	7
	Гайнул-лина 8а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	14
	Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная

	1/10
	0
	0
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-1, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-3, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК 
и ЭХ» (вдоль автодороги
БСИ)

	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-2, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-ково)


	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-4, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принадлеж-ности и
эксплуа-тациой ответ-ственностии
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-
ково)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,
22,23,24,27,28,29,
30
	ВК и ЭХ
	22/243
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,6,7,8,9,13,14,15
16,20,21,22,23,27,
28,29,30
	
	
	
	
	18/108
	0
	0
	

	Всего за месяц
	
	[bookmark: _GoBack]285/2882
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	250/1500
	0
	0
	



Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.





Начальник химико-бактериологической
лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова                                                          
