**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за февраль 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 27 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 62 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 25 | 7/70 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ЦТП 40 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,9,10,14,15, 16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 65 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ЦТП 54 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,9,10,14,15, 16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,9,10,14,15, 16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 84 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 69 | 7/70 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 42 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,1621,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 12 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,9,1,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ЦТП 31 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,9,10,14,15, 16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,28 | ЦТП 38 | 8/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,8,9,14,16,21,28 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ЦТП 64 | 18/162 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,9,10,14,15, 16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,10,11,15,17,18,22,24,25 | ЦТП 39 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,15,17,22,24 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 8 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 8 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 8 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 8 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,3,4,10,11,15,17,18,22,24,25 |  ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,17,22,24 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 8 | ЦТП 91 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 | ЦТП 87 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,14,16,21,28 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 3,10,17,24 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,10,17,24 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,3,4,10,11,15,17,18,22,24,25 | ЦТП 92 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,10,15,17,22,24 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,15 | п. Афа-насово | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,15 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,15 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,15 | п.Крас-ный Ключ | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 8 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 8 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28 | ВК и ЭХ | 19/213 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,24,28 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 240/2438 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 204/1224 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова