|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 | Herb | | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  Төзүчеләр пр., 12-нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
|  | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | КАРАР | |

№ 224 9 сентября 2022 года

О нормативах состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой

на биологических очистных сооружениях

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, исполнительный комитет города Нижнекамска постановляет:

1. Установить нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 30.12.2020 № 320 «О нормативах сброса сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях».

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и в печатных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Руководителя,

заместитель Руководителя А.А. Ярмиев

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета

города Нижнекамска Республики Татарстан

от 09.09.2022 № 224

Нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами

в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой

на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», установленные в целях охраны водных объектов от загрязнения\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации  в натуральной пробе сточных вод |
|  | ХПК | мг/дм3 | 482,000 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,116 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10,000 |
|  | Хром +6 | мг/дм3 | 0,050 |
|  | Формальдегид | мг/дм3 | 6,200 |
|  | Метанол | мг/дм3 | 11,380 |
|  | Стирол | мг/дм3 | 6,760 |
|  | Бензол | мг/дм3 | 1,860 |

\* За исключением жилого сектора