**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за май 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 27 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 62 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,11,16,18,23,25,30 | ЦТП 25 | 7/73 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,16,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,16,17,  18,19,20,23,25,26,  27,30,31 | ЦТП 40 | 16/160 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,17,18,19,23,25,26,30,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 65 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,13,16,  17,18,19,20,23,25,  26,27,30,31 | ЦТП 54 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,17,18,19,23,25,26,30,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,13,16,  17,18,19,20,23,25,  26,27,30,31 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,17,18,19,23,25,26,30,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 84 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 69 | 7/70 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 42 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,11,23,25,30 | ЦТП 12 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,23,25,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,13,16,  30,31 | ЦТП 31 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,30,31 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 11,17,18,23,24,25,  30 | ЦТП 38 | 7/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11,17,18,23,24,25,  30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,13,16,  17,18,19,20,236,25,26,27,30,31 | ЦТП 64 | 17/153 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,17,18,19,23,25,26,30,31 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 5,6,13,16,27,31 | ЦТП 39 | 6/58 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,16,31 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 24 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 24 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 24 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 24 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 5,6,12,13,16,19,20,26,27,31 | ЦТП 90 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,16,19,26,31 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 16,24 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 | ЦТП 87 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,17,18,23,25,30 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,12,26 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,6,12,13,16,19,20,26,27,31 | ЦТП 92 | 10/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,16,19,26,31 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 16,31 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,31 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 17,31 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,31 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 17,31 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,31 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 16,31 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16,31 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 24 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 24 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/13 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4,5,6,11,12,13,16,  17,18,19,20,23,24,  25,26,27,30,31 | ВК и ЭХ | 18/203 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,  31 |  | 0 | 0 | 14/84 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 216/2244 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 184/1104 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова