| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Нижнекамский городской С О В Е Т 423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12 тел./факс (8555) 42-46-48, 42-42-66 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Түбән Кама шәһәр С О В Е Т Ы 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 тел./факс (8555) 42-46-48, 42-42-66 |
| --- | --- |
| Р Е Ш Е Н И Е | К А Р А Р |
| № 23 | 14 октября 2011 года |

Об утверждении Программы Комплексного развития

жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижнекамске на 2011 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в целях обеспечения устойчивого развития территории города Нижнекамска Нижнекамского муниципального района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, Нижнекамский городской Совет

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу Комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижнекамске на 2011 – 2020 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить Программу на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска.

| Мэр города Нижнекамска | А.Р.Метшин |
| --- | --- |

Приложение к решению

Нижнекамского городского Совета

№ 23  от 14 октября 2011г.

ПРОГРАММА

развития жилищно-коммунального хозяйства

в городе Нижнекамске на 2011-2020 годы

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Паспорт программы: ………………………………………………………………………. | стр.3 |
| --- | --- |
| Вводная часть…………..……………………………………………………………………. | стр.5 |
| Цели и задачи Программы………………………………………………………………….. | стр.7 |
| Раздел I. Жилищное хозяйство………………………………………………………........ | стр.9 |
| 1.1. Жилой фонд Нижнекамского муниципального района…………………………........ | стр.9 |
| 1.2. Состав жилого фонда в Нижнекамском муниципальном районе……………………. | стр.10 |
| 1.3. Анализ финансирования капремонта до 2010г……………………………………….. | стр.11 |
| 1.4. Предложения по капремонту многоквартирных домов на 2011-2015гг….…………. | стр.13 |
| 1.4.1. Неокупаемые мероприятия……………………………………………………… | стр.14 |
| 1.4.1.1. Лифтовое хозяйство……………………………………………………. | стр.14 |
| 1.4.1.2. Объемы капитального ремонта ……………………………………….. | стр.16 |
| 1.4.1.3. Ликвидация недоремонта ремонта …………………………………….. | стр.17 |
| 1.4.2. Окупаемые мероприятия………………………………………………………… | стр.19 |
| 1.4.3. Итоги……………………………………………………………………………… | стр.20 |
| 1.5. Программа комплексного развития строительства нового жилья в г. Нижнекамске.. | стр.22 |
| 1.5.1. Разработка городской инвестиционной программы…………………………… | стр.22 |
| 1.5.2. Потребность в новом жилье……………………………………………………… | стр.22 |
| 1.5.3. Необходимые объемы строительства и ввода жилья 2011-2015гг……………….. | стр.22 |
| 1.5.4. Перечень предлагаемых районов застройки………………………………….. | стр.23 |
| 1.5.5. Проект плана строительства и ввода жилых домов на 2011-2015 годы по Нижнекамскому муниципальному району………………………………………… | стр.24 |
| 1.6. Перечень требуемого строительства магистральных автодорог г.Н-камска.. | стр.26 |
| ВЫВОДЫ:………………………………………………………………………………......... | стр.28 |
| Раздел II. Коммунальное хозяйство………………………………………………………. | стр.28 |
| 2.1. Комплексное развитие системы теплоснабжения по Нижнекамскому муниципальному району………………………………………………………………. | стр.28 |
| 2.1.1. Основные поставщики тепловой энергии г.Нижнекамска…………………….. | стр.28 |
| 2.1.1.1. ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» ………………… | стр.28 |
| 1) Основные виды деятельности предприятия……………………………… | стр.28 |
| 2) Существующее состояние системы теплоснабжения ОАО «НЧТК»….. | стр.29 |
| 3) Анализ источников теплоснабжения…………………….. | стр.29 |
| 4) План мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения ОАО «НЧТК» на 2011 – 2015 гг…………….. | стр.31 |
| 2.1.1.2. Теплоэнергетическое хозяйство ОАО «ВК и ЭХ»………………………. | стр.34 |
| 1) Состояние теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»…………. | стр.34 |
| 2) Задачи развития теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ» …. | стр.34 |
| 3) Основные направления модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»…………………………………………… | стр.35 |
| а) Модернизация теплообменного оборудования……………………… | стр.35 |
| б) Реконструкция подземных ЦТП и автоматизация…………………… | стр.35 |
| в) Восстановление циркуляционных линий горячего водоснабжения….. | стр.36 |
| 4) Строительство новых тепловых сетей…………………………………... | стр.36 |
| 2.1.2. Теплоснабжение пгт Камские Поляны…………………………………………. | стр.39 |
| 1) Источники теплоснабжения пгт Камские Поляны……………………… | стр.39 |
| 2) Основные направления развития и реконструкции теплоэнергетического хозяйства……….……………………………. | стр.39 |
| 2.1.3. Итоги : ……………………………………………………………………………. | стр.40 |
| 2.2. Комплексное развитие системы водоснабжения по Нижнекамскому муниципальному району………………………………………………………………. | стр.40 |
| 2.2.1.Основные поставщики хозяйственной питьевой воды г.Нижнекамска………… | стр.40 |
| 2.2.1.1. ОАО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим»…………………. | стр.40 |
| 1) Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения ОАО «СОВ-НКНХ»……………………………………. | стр.41 |
| 2) Перспективы развития ОАО «СОВ-НКНХ» на 2011-2015 г.г………… | стр.41 |
| а) Мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг……. | стр.41 |
| б) Мероприятия по энергосбережению ………………………………….. | стр.42 |
| в) Мероприятия по модернизации оборудования…………………………. | стр.42 |
| г) Мероприятия по улучшению качества подготовки и хранения резерва хозпитьевой воды……………………………………………….. | стр.42 |
| д) Строительство насосной подачи речной воды………………………… | стр.43 |
| 3) Итоговая таблица …………………………………………………………. | стр.43 |
| 2.2.1.2. ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»…. | стр.44 |
| 1) Характеристика системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ»……………….. | стр.44 |
| 2) Мероприятия по модернизации системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ» | стр.44 |
| 3) Строительство новых водопроводных сетей ОАО «ВК и ЭХ»…………… | стр.44 |
| 2.2.2. Водоснабжение пгт Камские Поляны…………………………………………….. | стр.47 |
| 2.2.2.1. Характеристика системы водоснабжения пгт Камские Поляны………… | стр.47 |
| 2.2.2.2.Мероприятия по модернизации водопроводного хозяйства пгт Камские Поляны……………………………………………………….. | стр.47 |
| 2.2.3. Водоснабжение населенных пунктов Нижнекамского муниципального района | стр.50 |
| 2.2.4. Итоги : …………………………………………………………………………… | стр.51 |
| 2.3. Комплексное развитие системы водоотведения по Нижнекамскому муниципальному району……………………………………………………………… | стр.52 |
| 2.3.1.Водоотведение г.Нижнекамска…………………………………………………….. | стр.52 |
| 2.3.1.1. Характеристика системы водоотведения г. Нижнекамска……………… | стр.52 |
| 2.3.1.2. Модернизация канализационного хозяйства г. Нижнекамска…………. | стр.52 |
| 2.3.1.3. Строительство новых канализационных сетей …………………………. | стр.52 |
| 2.3.2.Водоотведение пгт. Камские Поляны……..…………………………………….. | стр.55 |
| 2.3.2.1. Характеристика системы водоотведения пгт Камские Поляны……… | стр.55 |
| 2.3.2.2. Основные направления развития и реконструкции канализационного хозяйства пгт Камские Поляны………………… | стр.57 |
| 2.3.3.Водоотведение населенных пунктов Нижнекамского муниципального района. | стр.59 |
| 2.3.4. Итоги : …………………………………………………………………………… | стр.59 |
| 2.4. Система электроснабжения по Нижнекамскому муниципальному району…… | стр.60 |
| 2.4.1. Система электроснабжения г.Нижнекамска |  |
| 2.4.1.1. Характеристика системы электроснабжения г. Нижнекамска………… | стр.60 |
| 2.4.1.2. Модернизация и развитие системы электроснабжения Нижнекамска.. | стр.61 |
| 2.4.2. Модернизация системы электроснабжения пгт Камские Поляны. | стр.63 |
| 2.4.3. Итоги : …………………………………………………………………………… | стр.64 |
| 2.5. Газоснабжающее хозяйство г.Нижнекамска………………………………….…… | стр.64 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ: | стр.69 |
| Приложение 1 Источники финансирования мероприятий по модернизации теплоэнергетического хозяйства…………………………………………………………………………. | стр.74 |

| Приложение 2 Источники финансирования мероприятий по модернизации системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ»……………………………………………………………….. | стр.75 |
| --- | --- |

Приложение 3 Источники финансирования мероприятий по модернизации системы во-

доотведения ОАО «ВК и ЭХ»…………………………………………………………………  стр.76

ПРОГРАММА

Развития жилищного строительства в Нижнекамском муниципальном районе и городе Нижнекамске на 2011-2015 год

ПАСПОРТ Программы

| Основания для разработки Программы | Устав Нижнекамского муниципального района и города Нижнекамска Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Юнусов Л.Р. |
| Цель программы | Главной целью реализации Программы является улучшение качества жизни горожан города и обеспечение устойчивого экономического роста. Приоритетными направлениями Программы являются: - создание системы поддержки молодых семей, работников бюджетной сферы (бюджетных организаций) города Нижнекамска в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в вопросе обеспечения указанных категорий граждан жильем посредством системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования; - создание условий, способствующих повышению уровня доступности жилья, расширение возможностей для приобретения жилья населением, увеличение платежеспособного спроса на жилье, формирование и развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в городе Нижнекамске; - совершенствование и развитие социальной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования городского хозяйства; - содействие устойчивому развитию отраслей экономики путем создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности и развития экономически эффективных производсв; - обеспечение роста доходной части бюджета города и повышение эффективности расходования средств местного бюджета; - обеспечение комплексности и преемственности целевых программ социально-экономического развития. |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - развитие Эффективного рынка земельных участков, жилищных инвестиций, жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также оказание государственной поддержки гражданам, в первую очередь со средним и низким уровнями доходов, в улучшении жилищных условий; - приведение структуры и технических характеристик жилья в соответствие со спросом и потребностями населения; -развитие инженерной и социальной инфраструктуры селитебных территорий; |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2015 годы |
| Объем средств и источники финансирования | Определяется Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители программы | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района |
| Период, освоения и порядок корректировки программы | Программа корректируется по результатам фактического исполнения один раз в год по представлению органов исполнительной власти Республики Татарстан и Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района , участвующих в ее реализации. |
| Организация контроля за реализацией программы | Управление строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района осуществляет текущий контроль и ведет мониторинг реализации Программы с последующим предоставлением отчета Главе Нижнекамского муниципального района с размещением отчетной информации о ходе выполнения Программы на сайте Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. |

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нижнекамск – третий по численности населения город Татарстана, является административным центром Нижнекамского муниципального района.

Сегодня Нижнекамск крупнейший в России центр нефтехимической промышленности. Только за один день в Нижнекамске выпускается: 226 тонн полистирола, 400 тонн каучука, 30 тыс. шин, 3 тыс. тонн прямогонного бензина, 290 тонн технического углерода, 0,4 тысячи кубических метров сборного железобетона, 35 тыс. штук кирпича, 12 млн. кВт электроэнергии, 39 тыс.Гкал тепловой энергии, 45 тонн хлебобулочных изделий, 43 тонны цельномолочной продукции.

Город возник в 1961 г. в связи со строительством нефтехимического комбината, и до 1966 г. имел статус рабочего поселка Нижнекамский.  Нижнекамск - результат масштабной программы промышленной застройки. Он стал своего рода экспериментальной площадкой, на которой отрабатывались традиционные приёмы планировки и застройки городов. Чёткое функциональное  зонирование территории города заметно по тому, как жилые районы города отделены от промышленной зоны химкомбината санитарной зоной протяженностью 5-7 километров, здесь растут фруктовые сады. В стороне, на возвышенности, в лесу расположены: нефтехимический комбинат, шинный завод, нефтеперерабатывающий завод, механический завод, завод технического углерода, предприятия энергетики, строительства и транспорта.  Нижнекамск - крупнейший в России центр нефтехимической промышленности: ОАО «Нижнекамскнефтехим» (http://www.nknk.ru), ОАО «Нижнекамскшина» (http://www.shina-kama.ru), ОАО «ТАИФ-НК», ОАО "ТАНЕКО" (прежнее название «ННПЗ», http://www.nnpz.ru), ТЭЦ-1.

В промышленности трудится почти половина населения, занятого в экономике Нижнекамска. Сегодня на территории Нижнекамского промышленного узла ведется строительство ОАО «ТАНЕКО» – комплекса нефтеперерабатывающих заводов нового поколения, который будет перерабатывать 14 млн. тонн нефти в год и производить 18 видов продуктов переработки нефти — от моторных топлив до компонентов сырья для производства широкой гаммы нефтехимической продукции. В республике Нижнекамск второй по экономической значимости город. На его долю приходится 23% производимой в Татарстане промышленной продукции и около 30% экспорта.

### В 1980-х годах в Нижнекамском районе началось строительство Татарской атомной электростанции и города при ней на 40 тыс. жителей - Камские поляны. Однако, строительство АЭС так и не было завершено из-за протестов экологов, участившихся после Чернобыльской аварии 1986 года. Из Камских полян начался отток населения; вследствие социально-экономического кризиса оно постоянно убывало (до 14,7 чел. в 2005 году) . Численность трудоспособного населения – 9,3 тыс.чел. Из 6,2 тыс. чел. занятого населения вахтовым методом работают более 2 тыс. камполянцев - в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске.

Нижнекамск расположен в зоне умеренно-континентального климата.

Время ледостава на водоёмах города — ноябрь, декабрь. Время вскрытия льда — начало апреля.

Среднегодовая температура — +4 °C

Среднегодовое количество осадков — 550 мм

Среднегодовая влажность воздуха — 72 %

Среднегодовая скорость ветра — 4 м/с

Географические координаты Нижнекамска: 55,38 с.ш., 51,47 в.д.

| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | −12 | −9 | 0 | 10 | 18 | 22 | 24 | 22 | 16 | 10 | 2 | −7 | 7,6 |
| Средний минимум, °C | −19 | −16 | −7 | 0 | 6 | 12 | 14 | 12 | 7 | 2 | −2 | −12 | 0,2 |

Природа Нижнекамска уникальна сосновыми борами. История Корабельной рощи, окружающей Нижнекамск, насчитывает почти три сотни лет. Еще со времен российского императора Петра Великого здесь заготавливали ценные породы древесины для строительства судов морской флотилии России. Известный русский художник Иван Шишкин писал свои картины с Корабельной рощи Нижнекамска.

Город  Нижнекамск, расположен в излучине реки Кама на левом её берегу, близ места впадения в неё реки Зай, в 237 км от столицы республики города Казани. Расстояние до Набережных Челнов — 35 км. Город связан с Казанью и с другими промышленными центрами республики и страны автомобильными магистралями федерального, территориального и местного значения. Нижнекамск расположен в 2 км от речного порта, в 35 км от железнодорожной станции Круглое поле (линия Агрыз—Акбаш). Площадь города - 61,0 км², площадь района - 1672,3 км².

Строительство города началось в соответствии с генеральным планом, разработанным в 1959 году Государственным институтом проектирования городов (ГИПРОГОР) г. Москвы на расчетную численность 170,0 тыс. жителей.

В связи с увеличением  масштабов развития города в 1969 году институтом «ГИПРОГОР» была выполнена корректура генерального плана города с расчетной численностью населения в 250 тыс. жителей. Функциональное зонирование города проведено по схеме: промышленность – жилая застройка – зона отдыха.

На функциональное зонирование и пространственную организацию селитебной зоны  повлияли санитарно-инженерные требования: 5 км санитарный разрыв от вредных предприятий промышленной зоны.

Численность населения Нижнекамского муниципального района на начало 2010 г. составила 265 961 чел., из них 241 961чел.население г.Нижнекамска, а 14 816 человек — в пгт Камские Поляны.

## Административное деление Нижнекамского муниципального района:

## город Нижнекамск

- Посёлок городского типа Камские Поляны— пгт Камские Поляны

- Афанасовское сельское поселение — с. Большое Афанасово

- Елантовское сельское поселение — с. Елантово

- Каенлинское сельское поселение — с. Каенлы

- Кармалинское сельское поселение — с. Кармалы

- Краснокадкинское сельское поселение — с. Верхние Челны

- Красноключинское сельское поселение — п. Красный Ключ

- Майскогорское сельское поселение — с. Трудовой

- Макаровское сельское поселение — с. Верхняя Уратьма

- Нижнеуратьминское сельское поселение   — с. Нижняя Уратьма

- Простинское сельское поселение — с. Прости

- Сосновское сельское поселение — с. Благодатное

- Старошешминское сельское поселение — с. Старошешминск

- Сухаревское сельское поселение — с. Сухарево

- Шереметьевское сельское поселение — с. Шереметьевка

- Шингальчинское сельское поселение — с. Шингальчи

В городе отсутствуют административные районы. Нижнекамск поделен на жилые микрорайоны, кварталы и поселки.

- Микрорайоны: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,14а,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,                         29а, 29б, 30, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 43, 44.

- Кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, СУЗ, А, Б, Е.

Цели и задачи Программы

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг горожанам.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам   мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач  Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования  в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие города Нижнекамск, общее экономическое развитие;

- позволят снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития города Нижнекамск, целью настоящей Программы является: обеспечение к 2015 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Актуальность разработки проекта развития жилищного строительства определяется наличием   ряда проблем в жилищной практике г. Нижнекамска. Вопросы, связанные с решением жилищных проблем населения города, в том числе и очередников на улучшение жилищных условий, решаются все сложнее по следующим причинам:

- недостаточность бюджетных источников финансирования строительства жилья для очередников с 1993 года;

- объективно возрастающие требования населения к потребительским качествам получаемого жилья.

В сложившейся ситуации, очевидной становится необходимость внедрения новых подходов при планировании, формировании и реализации программ жилищного строительства, усиления контроля со стороны администрации города за процессом их реализации.

В целях повышения эффективности использования городских ресурсов с целью выполнения предлагаемой Программы жилищного строительства, необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:

-	определение адресного перечня строительства жилья на долгосрочный,
среднесрочный и краткосрочный периоды;

-	сбалансированное определение по районам застройки объектов коммерческого
жилья;

- увязка программы жилищного строительства с программой строительства инженерных сетей и объектов социальной инфраструктуры в территориальном разрезе и на соответствующий период;

- разработка и внедрение в городскую практику жилищного строительства реально работающих экономических механизмов (адресное субсидирование, ипотечное кредитование, продажа жилья в рассрочку).

Так же основной целью Программы является комплексное решение проблемы обеспечения    доступности жилья для граждан, безопасных и комфортных условий проживания в нем.

Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решены следующие основные задачи:

- в части выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан - в наиболее эффективной форме за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, в соответствии с объемами государственных обязательств;

- в области обеспечения доступности жилья - развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также оказание государственной поддержки гражданам со средним и низким уровнями доходов в улучшении жилищных условий за счет всех уровней бюджетов;

-в области жилищного строительства - создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства.

Для решения основных задач необходимо осуществить:

-совершенствование форм государственного содействия населению в целях
улучшения жилищных условий и формирование единых принципов и механизмов оказания
поддержки различным категориям граждан за счет средств местного бюджета на основе принятых
нормативно - правовых документов;

-развитие как одноуровневой системы ипотечного жилищного кредитования за счет вовлечения банковских ресурсов, так и двухуровневой системы ипотечного жилищного кредитования за счет продажи кредитов специализированным ипотечным агентствам в целях привлечения долгосрочных кредитных ресурсов и оптимизации распределения рисков;

-снижение за счет использования более эффективных строительных технологий и материалов                                            стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья;

- рациональную систему градорегулирования и землепользования, стимулирующую привлечение       частных инвестиций в жилищное строительство;

-обеспечение потребности жилищного строительства в качественных, экологически чистых,  современных  по  дизайну видах  продукции  и  материалов,  отвечающих по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев населения, как на элитное жилье, так и на качественные жилые дома для граждан с невысокими доходами;

-передачу не завершенных строительством объектов эффективным застройщикам в целях за    действования данных объектов в обеспечении  жильем  отдельных  категорий граждан;

-реформирование и перепрофилирование предприятий строительной отрасли,
включая модернизацию предприятий крупнопанельного домостроения;

Для выполнения вышеуказанных основных задач программа разрабатывается по двум блокам:

- Жилищное хозяйство

- Коммунальное хозяйство

РАЗДЕЛ I.   Жилищное хозяйство

1.1. Жилой фонд Нижнекамского муниципального района

Жилой фонд г.Нижнекамска

Жилищный фонд города  по состоянию на 01.01.2011 составляет  4645,1 тыс.кв. метра, это 26 общежитий и 1229 жилых  домов,  в том числе:

795 многоквартирных домов общей площадью 4533,6 тыс.кв. метра ( 96,6% жилищного фонда );

452  индивидуальных дома общей площадью 54,3 тыс.кв.м (1,2% жилищного фонда города).

Уровень благоустройства жилищного фонда  города  Нижнекамска, включая индивидуальные жи-   лые дома, составляет:

- отоплением – 99,9% , в том числе централизованным – 99,6%

- водоснабжением  – 99,3%, в том числе централизованным – 99,2%

- водоотведением  – 99,3%, в том числе централизованным – 99,2%

- горячим водоснабжением – 99,1%, в том числе централизованным – 99%

- Газоснабжением (сетевым, сжиженным) – 98,8 %.

Многоквартирные дома г. Нижнекамска по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 26,4%;  панельные – 72,2%; деревянные и смешанные – 1,4%.

Управление жилищным многоквартирным   фондом осуществляется 10 управляющими компаниями - 549 домов, 18 ТСЖ- 141 дом, 24 дома - ведомственные, 63 дома – это  дома блокировочной застройки и относятся к непосредственному  управлению.

Поселок городского типа Камские Поляны

Жилищный фонд пгт.Камские Поляны  по состоянию на 01.01.2011 составляет  299,8 тыс.кв. метра, это 66 жилых  домов,  в том числе:

51 многоквартирный дом общей площадью 299,8 тыс.кв. метра (99,5 % жилищного фонда );

15  индивидуальных домов общей площадью 1,4 тыс.кв.метра (0,5 % жилищного фонда города).

Уровень благоустройства жилищного фонда пгт. Камские Поляны, включая индивидуальные жилые дома,  составляет

- отоплением – 100% , в том числе централизованным – 99,9%

- водоснабжением  – 99,9%, в том числе централизованным – 99,9%

- водоотведением  – 99,9%в том числе централизованным – 99,9%

- горячим водоснабжением – 99,6%, в том числе централизованным – 99,5%

- Газоснабжением (сетевым, сжиженным) – 0,5 %.

Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 6,9%;  панельные – 92,7%; деревянные и смешанные – 0,4%.

Управление жилищным многоквартирным фондом осуществляется 1 управляющая компания – 34 дома, 2 ТСЖ- 16 домов, 1 дом- ведомственный.  В поселке преобладает новый жилищный фонд, что достаточно точно отражает реальную ситуацию - 86% всех жилых домов было построено после 1970 года.

Жилой фонд Нижнекамского района

Жилищный фонд Нижнекамского района  по состоянию на 01.01.2011 составляет  191,3 тыс.кв. метра, это 8962 жилых  домов,  в том числе:

729 многоквартирных домов общей площадью 189,8 тыс.кв. метра (32,5 % жилищного фонда );

8237  индивидуальных домов общей площадью 394,8 тыс.кв.м (67,5 % жилищного фонда города).

Уровень благоустройства жилищного фонда Нижнекамского района,  включая индивидуальные жилые дома, составляет:

- отоплением – 68% , в том числе централизованным – 25,6%

- водоснабжением  – 71,7%, в том числе централизованным – 25,6%

- водоотведением  – 57,1%, в том числе централизованным – 24,3%

- горячим водоснабжением – 52,4%, в том числе централизованным – 21,1%

- Газоснабжением (сетевым, сжиженным) – 100 %.

Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 49,6%;  панельные – 14,1%; деревянные и смешанные – 36,2%.

Управление жилищным многоквартирным фондом осуществляется 4 управляющими компаниями – 49 домов, 5 ТСЖ- 114 домов, ведомственные -6 дома, 556 домов - это  дома блокировочной застройки и относятся к непосредственному  управлению.

Уровень средней обеспеченности жильем в Нижнекамском муниципальном районе по состоянию на 26.07.2010г. составляет 21,3 кв. м, в то время, как средний показатель по республике - 21,9 кв.м.

1.2. Состав жилого фонда в Нижнекамском муниципальном районе

Многоквартирный жилищный фонд Нижнекамского муниципального района можно условно разделить на четыре группы:

- Аварийный жилфонд –0,03 % от общей площади МКД;

- Двухквартирные дома (дома блокировочной застройки)– 1,7 % от общей площади МКД;

- Дома массовой серийной застройки 1960 – 95 г.г. –77 % от общей площади МКД;

- Новые дома (постройки после 1995года) –21,27 % от общей площади МКД.

Первая группа – дома с большой степенью износа, не пригодные для постоянного проживания

В Нижнекамском муниципальном районе насчитывается 8 домов, проведение капитального ремонта в которых экономически не целесообразно. (Шереметьевское сельское поселение: п.Камский - 6 домов, с.Шереметьевка - 2 дома.) Площадь таких домов  – 1,6 тыс.кв. метров, количество  проживающих -76 человек.  Площадь расселяемых жилых помещений  970,1 кв.м.

Переселение жителей данных домов предлагается в ближайшие пять лет. В настоящее время  по Нижнекамскому муниципальному району ведётся  разработка адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Предполагаемый  объем необходимых средств – 25,4 млн.рублей

Вторая группа - двухквартирные дома (дома блокировочной застройки)

По Нижнекамскому муниципальному району насчитывается 660 двухквартирных домов общей площадью – 87,2 тыс.кв.м. (  г.Нижнекамск - 63 дома, Нижнекамский район – 597 домов). По материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 58%;  панельные и крупноблочные– 35%; деревянные и смешанные – 7%.  По виду собственности - 63 % данного жилищного фонда находится в личной или юридической собственности. Необходимо отметить, что в расчетную сумму по собираемым платежам за ЖКУ с данных домов  статья по капитальному ремонту не входит, поэтому ремонт жилищного фонда ложится полностью на плечи жильцов.

Третья группа – дома  массовой серийной застройки 1960-95годов.

Количество таких домов  - 717 дома общей площадью 3812,8 тыс.кв.м. (  г.Нижнекамск -  540 домов, Нижнекамский район –127домов , К.П. - 50 домов). Как правило, квартиры в таких домах имеют проходные комнаты, небольшие кухни, узкие коридоры, что не соответствует современным требованиям, степень комфорта не высокая. Главная причина плохого состояния жилищного фонда данной категории – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

До вступления в силу Федерального закона от 21.07.2007г № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» капитальный ремонт проводился за счет средств Нижнекамского муниципального района. Так как в Нижнекамском муниципальном районе объем финансирования капитального ремонта был  ниже минимальных стандартов, капитальный ремонт проводился выборочно, и проблему недоремонта не решал, процент износа МКД повышался.

Четвертая группа – новые дома

В эксплуатацию  после 1995 года введено  168 домов, общей площадью 1121,6 тыс.кв. метров

(  г.Нижнекамск - 166 домов, Нижнекамский район – 2 дома). Дома соответствуют современным требованиям по энергосбережению и комфортности проживания. Проведение капитального ремонта  требуются в значительно меньшем объеме. Поддержание нормативного состояния домов данной группы обеспечиваться выполнением комплекса мероприятий по технической эксплуатации и ремонтных работ в установленные нормативные сроки.

1.3. Анализ финансирования капремонта многоквартирных домов по Нижнекамскому муниципальному району до 2010 г.

В период с 2006 по 2007 год сумма финансирования капитального ремонта составила  всего:  308,9 млн.руб.

В 2008-2009 годах капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижнекамском муниципальном районе  проводился в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов, денежные средства поступали из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан в размере 941,2 млн. рублей.

С учетом долевого финансирования из средств местного бюджета было выделено 202,4 млн.руб.,   средства населения составили 117,7 млн.руб.

Общий объем программы по капитальному ремонту МКД Нижнекамского муниципального района  за период 2008-2009 годы составил  1261,2 млн. рублей.

В результате реализации указанной программы произведен капитальный ремонт 461 многоквартирного дома общей площадью 2 706 тыс. кв. метров.

В 2010 году по Нижнекамскому муниципальному району с учётом п.г.т. Камские Поляны  произведён  капитальный ремонт 103 многоквартирных домов на общую сумму 521,0 млн. руб. в том числе:

Бюджет РФ - 100,727 млн.руб.

Бюджет РТ - 145,643 млн.руб.

Бюджет МО - 104,507 млн.руб.

Средства населения – 165,688 млн.руб.

В 2011 году по Нижнекамскому муниципальному району с учётом п.г.т. Камские Поляны  запланирован капитальный ремонт 152 многоквартирных домов на общую сумму 397,783 млн. руб. в том числе:

Бюджет РФ – 8,338 млн.руб.

Бюджет РТ – 133,780 млн.руб.

Бюджет МО - 104,507 млн.руб.

Средства населения – 151,158 млн.руб.

Капитальный ремонт МКД в период с 2006 по 2010 годы.

| ГОД | ВСЕГО | Раз-ка, эксперт.ПСД и технадзор | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения |  | Ремонт внутридомовых инж.систем водоснабжения (ГВС, ХВС) |  | Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения |  | Ремонт внутридомовой инж.системы электро-снабжения |  | Ремонт крыш |  | Ремонт и утепление фасадов |  | Ремонт лифтов |  | др.виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб | млн. руб | км. | млн. руб | км. | млн. руб | км. | млн. руб | т.кв.м. МОП | млн. руб | т.кв.м. | млн. руб | т.кв.м. | млн. руб | шт. | млн.руб | млн. руб |
| 2006 | 146,7 | 0,0 | 29 | 25,9 | 117 | 43,0 | 21 | 10,8 | 6 | 1,4 | 29 | 21,5 | 108 | 12,3 |  | 15,2 | 16,5 |
| 2007 | 162,2 | 0,0 | 20 | 17,1 | 148 | 66,1 | 17 | 10,8 | 0 | 0,0 | 76 | 26,6 | 51 | 6,5 |  | 12,1 | 23 |
| 2008 | 376,0 | 0,0 | 82 | 73,9 | 220 | 102,3 | 33 | 26,0 | 36 | 9,9 | 72 | 45,2 | 212 | 81,1 | 179 | 21,1 | 16,9 |
| 2009 | 885,2 | 16,8 | 52 | 55,7 | 345 | 204,0 | 82 | 70,4 | 61 | 32,0 | 162 | 165,7 | 435 | 170,4 | 142 | 54,8 | 115,8 |
| 2010 | 521,0 | 12,8 | 36 | 40,5 | 121,9 | 138,4 | 29 | 32,9 | 35,3 | 20,8 | 70,6 | 87,5 | 241,2 | 123,1 | 59 | 31,3 | 33,6 |
| ВСЕГО за 5 лет | 2091,1 | 29,6 | 219 | 213,1 | 951,9 | 553,8 | 182 | 150,9 | 138,3 | 64,1 | 409,6 | 346,5 | 1 047,2 | 393,4 | 380 | 134,5 | 205,8 |

1.4. Предложения по капитальному ремонту многоквартирных домов

на 2011-2015гг

Для ликвидации недоремонта жилищного фонда  к 2016 году, после чего произойдет переход на плановый  нормативный режим капитального ремонта за счет средств собственников, необходимо проведение капитального ремонта в 621 домах общей площадью 3477 тыс.кв. метров ( 69% от общей площади многоквартирных домов).

- Основные мероприятия при проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

- - разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

- - проведение технического надзора за выполнением капитального ремонта;

- проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования;

-  ремонт кровельного покрытия;

-  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;

-  ремонт фасадов.

Капитальный ремонт многоквартирных домов предполагается осуществлять через региональный Фонд, в котором будут сконцентрированы средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Татарстан,  бюджета муниципального образования, платежи населения. При этом систему учета доходов и расходов предлагается вести по каждому дому.

Организационная схема 
реализации проекта модернизации и повышения энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса Нижнекамского муниципального района в 2011 году (жилищное хозяйство, капитальный ремонт)

Федеральный ФОНД ЖКХ

для РТ

Бюджет РТ

Бюджет МО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ЖКХ

(казначейская система учета средств по каждому МКД, ГИСУ, единый технадзор)

Управляющие компании / ТСЖ

ЖИТЕЛИ (всех МКД)

ПОДРЯДЧИКИ

субсидии малоимущим

МСАЖКХ РТ - госзаказчик

МТЗСоц РТ

субсидии малоимущим

Лизинговый фонд:

Приборы учета

Финансирование капремонта

Капремонт

возврат

ВЭБ

Размещение свободных средств

Кредиты,

депозитные

платежи

Вместе с тем, предлагается сохранить отработанную в Республике Татарстан за 2008-2010 гг. и  показавшую свою эффективность схему реализации программы по капитальному ремонту (госзаказчик – Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ  Республики Татарстан, система казначейского учета средств по каждому дому, квалификационный отбор подрядных организаций, контроль выполнения работ со стороны Государственной жилищной инспекции и собственников помещений, государственная экспертиза проектно-сметной документации).

Действующие тарифы за капитальный ремонт доведены до уровня федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц 5 руб., установленного Правительством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2007 г. № 789 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения при реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  сохраняется предоставление субсидий на капитальный ремонт для малообеспеченной категории граждан.

На финансирование работ по капитальному ремонту планируется использование платежей  по статьям «Капитальный ремонт» жилищного фонда и средства, поступающие за наем жилых помещений в размере 90% от начисляемой суммы.

Общая потребность в капитальном ремонте домов составляет  4268,7 млн.руб.

Реализацию программы капитального ремонта жилищного фонда предлагается проводить по двум основным направлениям:

- не окупаемые мероприятия  3863,1_млн.руб

- выполнение видов работ по капитальному ремонту

- окупаемые мероприятия _    405,6 млн.руб

- - установка приборов учета –   405,6 млн. руб.;

1.4.1. Неокупаемые мероприятия:

1.4.1.1. Лифтовое хозяйство

Учитывая повышенные требования безопасности при эксплуатации лифтового оборудования, особенно актуальным является вопрос замены лифтов.

Замена лифтового оборудования включает большой объем работ, в том числе и строительные по обновлению шахты лифта, а так же диспетчеризацию и диагностику.

В жилищном  муниципальном фонде города Нижнекамска  эксплуатируются 1048 лифтов, из которых подлежат замене  в ближайшие 5 лет:

2011 год - 51 лифт на сумму        60,21 млн.руб.

2012 год -159 лифтов на сумму 198,75 млн.руб.

2013 год -91 лифтов на сумму   113,75 млн.руб.

2014 год -122 лифтов на сумму 152,500 млн.руб.

2015 год -59 лифтов на сумму     73,750 млн.руб.

Стоимость работ по замене  лифтов  на 9 остановок в Нижнекамске

|  | при замене 1 лифта ( тыс.руб.) | при замене 481 лифта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость комплекта оборудования с НДС | 500 | 240 500 |
| Стоимость СМР | 750 | 360 750 |
| Итого: | 1 250 | 601 250 |

Всего 481 лифт на сумму    601,250 млн. руб.

В жилом фонде пгт Камские Поляны эксплуатируются 74 лифта из которых:

-	8,1% от общего числа лифтов отслужили нормативный срок эксплуатации и требуют замены уже в 2010 году, и  66,2% подлежат замене в ближайшие 5 лет, в том числе:

5 лифтов  - в 2011 году    на сумму   6.204млн. рублей

9 лифтов - в 2012 году    на сумму 11.25 млн. рублей

11 лифтов - в 2013 году на сумму  13.75 млн. рублей

19 лифта - в 2014 году   на сумму  23.75 млн. рублей

15 лифтов - в 2015 году на сумму  18.75 млн. рублей

Стоимость работ по замене  лифтов  на 9 остановок в Камских Полянах

|  | при замене 1 лифта ( тыс.руб.) | при замене 61 лифта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость комплекта оборудования с НДС | 500 | 30 500 |
| Стоимость СМР | 750 | 45 750 |
| Итого: | 1 250 | 76 250 |

Всего: 61 лифт на сумму 76.25 млн.рублей

Так же необходимо увеличить объемы работ по диспетчеризации и диагностике лифтов.

Данные мероприятия предлагается реализовать при проведении капитального ремонта жилищного фонда.

Модернизация системы диспетчеризации -2.2 млн.руб.

Всего:  78.45 млн. руб.

Всего по муниципальному району  затраты на сумму: 679 млн.700 тыс. руб.

1.4.1.2. Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Нижнекамского муниципального района

| Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ | г.Нижнекамск | пгт Камские Поляны | Нижнекамский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | тыс. кв. метров | 277 | 230 | 21 | 26 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: | тыс. метров | 709 | 653 | 37 | 19 |
| теплоснабжения | тыс. метров | 431 | 386 | 34 | 11 |
| горячего и холодного водоснабжения | тыс. метров | 257 | 247 | 3 | 7 |
| водоотведения | тыс. метров | 22 | 20 | - | 2 |
| электроснабжения | тыс. кв.м. МОП | 203 | 196 | - | 7 |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | штук | 542 | 481 | 61 | - |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в МКД | тыс. кв. метров | 28 | 5 | 22 | 1 |
| Ремонт и утепление фасадов | тыс. кв. метров | 1569 | 1514 | 28 | 27 |
| Ремонт подъездов | тыс. кв. метров | 1574 | 1439 | 27 | 108 |

Объем потребности финансовых средств

на проведение капремонта многоквартирных домов по видам работ

для ликвидации недоремонта жилищного фонда Нижнекамского муниципального района							 				                                                                (млн. руб.)

| Наименование видов работ | Общая потребность в финансировании | г.Нижнекамск | пгт Камские Поляны | Нижнекамский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | 384,2 | 299 | 33,4 | 51,8 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: |  |  |  |  |
| теплоснабжения | 692,8 | 630,3 | 44,9 | 17,6 |
| горячего и холодного водоснабжения | 391,8 | 382,9 | 4,7 | 4,2 |
| водоотведения | 34,3 | 32,8 | - | 1,4 |
| электроснабжения | 193,1 | 187,9 | - | 5,2 |
| Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | 678,7 | 601,2 | 78,5 | - |
| Ремонт подвальных помещений | 9,5 | 2,3 | 6,2 | 0,9 |
| Ремонт и утепление фасадов | 753,8 | 698,5 | 20,8 | 34,6 |
| Разработка проектной документации и проведение технического надзора | 126,8 | 113,4 | 8,4 | 5 |
| Ремонт подъездов | 597,1 | 566,3 | 20,4 | 10,4 |
| Итого: | 3863,1 | 3514,6 | 217,3 | 131,2 |

Используя предлагаемую схему, недоремонт жилищного фонда ликвидируется к 2016 году, после чего произойдет переход на плановый нормативный режим капитального ремонта за счет средств собственников.

1.4.1.3. Ликвидация недоремонта жилищного фонда Нижнекамского

муниципального района по неокупаемым вложениям

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоремонт, тыс.кв.м | 2781,6 | 2086,2 | 1390,8 | 695,4 | 0 |
| Площадь МКД, в которой планируется провести капремонт, тыс.кв.м | 971,9 | 695,39 | 695,39 | 695,39 | 695,44 |
| Требуемый объем финансовых средств, млн.руб, в том числе: | 397,8 | 771,5 | 771,5 | 771,5 | 777,1 |
| средства бюджетов, млн.руб. | 246,6 | 563,4 | 561,3 | 559,2 | 562,7 |
| платежи населения за кап.ремонт и наем, млн.руб | 151,2 | 208,1 | 210,2 | 212,3 | 214,4 |

город Нижнекамск

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоремонт, тыс.кв.м | 2489,82 | 1867 | 1245 | 622 | 0 |
| Площадь МКД, в которой планируется провести капремонт, тыс.кв.м | 917,3 | 622,46 | 622,46 | 622,46 | 622,46 |
| Требуемый объем финансовых средств, млн.руб, в том числе: | 352,6 | 702 | 702 | 702 | 706,6 |
| средства бюджетов, млн.руб. | 205,8 | 512,4 | 511,5 | 509,6 | 512,3 |
| платежи населения за кап.ремонт и наем, млн.руб | 146,8 | 188,6 | 190,5 | 192,4 | 194,3 |

пгт Камские Поляны

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоремонт, тыс.кв.м | 223,66 | 167,75 | 111,83 | 55,92 | 0 |
| Площадь МКД, в которой планируется провести капремонт, тыс.кв.м | 34,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,92 |
| Требуемый объем финансовых средств, млн.руб, в том числе: | 34,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,3 |
| средства бюджетов, млн.руб. | 30,9 | 27,8 | 27,7 | 27,5 | 27,2 |
| платежи населения за кап.ремонт и наем, млн.руб | 3,6 | 15,7 | 15,8 | 16 | 16,1 |

Нижнекамский район

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недоремонт, тыс.кв.м | 68,11 | 51,08 | 34,05 | 17,03 | 0 |
| Площадь МКД, в которой планируется провести капремонт, тыс.кв.м | 20,2 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| Требуемый объем финансовых средств, млн.руб, в том числе: | 10,7 | 26 | 26 | 26 | 27,2 |
| средства бюджетов, млн.руб. | 9,9 | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 23,2 |
| платежи населения за кап.ремонт и наем, млн.руб | 0,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 |

Примечание: объемы финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов и прочих источников подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту МКД позволит:

-  привести в нормативное техническое состояние жилищного фонда и увеличить его надежность;

-  создаст безопасные и благоприятные условия для проживания граждан;

-  выйти самоокупаемость капитального ремонта за счет средств населения за счет увеличения тарифа на капремонт до уровня федерального стандарта.

С целью повышения энергоэффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение на этой основе улучшения эксплуатации жилищного фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение на энергообеспечение объектов ЖКХ необходимо провести мероприятия по утеплению фасадов и установке приборов для учета расхода энергетических ресурсов и для контроля за их использованием, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

1.4.2. Окупаемые мероприятия:

В настоящее время в Нижнекамском муниципальном  районе разработана  муниципальная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2011 годы.

Реализация адресной программы по установке общедомовых приборов учета в 2010 -2011 годах предполагается в рамках средств, выделяемых на  реализацию Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год, Республиканского  лизингового фонда и других источников.

Общий    объем   финансирования   мероприятий   Программы   составит 348 912 931 рублей (таблица 1), в том числе:

на 2010 год

средства на реализацию муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта    многоквартирных домов– 12  170 611 рублей;

средства Республиканского лизингового фонда – 63 049 920 рублей

другие источники (собственные средства предприятий) -474 000 рублей.

на 2011 год

средства Республиканского лизингового фонда – 229 369 000 рублей

другие источники (собственные средства предприятий) -43 849 400 рублей.

Таблица 1						          (млн. рублей)

| Источник финансирования | 2010г | 2011г | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства, выделенные на реализацию Республиканской адресной программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год | 12,171 |  | 12,171 |
| Средства Республиканского лизингового фонда | 63,050 | 229,369 | 292,419 |
| Другие источники | 0,474 | 43,849 | 44,323 |
| Итого | 75,695 | 273,218 | 348,913 |

В результате выполнения муниципальной адресной программы планируется:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Достигнуто в результате выполнения Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами: |  |  |  |
| тепловой энергии | % | 48 | 100 |
| горячей воды | % | 58 | 100 |
| холодной воды | % | 58 | 100 |

Для обеспечения полного оснащения многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета необходимо установить: 431 общедомовых приборов учета отопления, 369  общедомовых приборов учета горячего водоснабжения, 392 общедомовых приборов учета холодного водоснабжения (таблица 1).

Таблица 2                                                                             		                                    (штук)

| Общедомовые приборы учета | 2010г. | 2011г | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопления | 103 | 431 | 534 |
| Горячего водоснабжения | 105 | 369 | 474 |
| Холодного водоснабжения | 100 | 392 | 492 |
| Итого | 308 | 1192 | 1500 |

Предлагаемый механизм финансирования оснащения жилищного фонда

приборами учета

Финансирование на приобретение и установку общедомовых учета планируется осуществлять за счет средств населения по лизинговой схеме.

Всего на закупку и оснащение общедомовыми приборами учета многоквартирного  жилищном фонда Нижнекамского муниципального района требуется  481,023 млн. рублей.

Реализация Программы в 2011 году предполагается на средства лизингового фонда в размере  405,643 млн.руб.

Для привлечения прочих источников финансирования органы местного самоуправления утверждают инвестиционные программы, разработанные энергоснабжающими организациями.

- В первый год  реализации программы на средства лизингового Фонда закупаются и устанавливаются  приборы учета на 63,050 млн. рублей.

- Второй год: закупка приборов осуществляется на 405,643млн. рублей и возврат средств 9,458 млн. рублей.

- Третий - шестой годы: происходит возврат заемных средств за первый и второй год. в размере 70,304 млн.руб.,

- В седьмой год: возврат финансовых средств составит 60,846 млн. рублей, что полностью погашается лизинговый кредит.

Пример финансового прогноза оснащения жилого фонда Нижнекамского

муниципального района ОБЪЕКТОВЫМИ приборами учета

|  | всего на программу | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| требуется на установку и приобретение приборов, млн. руб. | 481,023 | 75,380 | 405,643 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по муниципальной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов млн. руб. |  | 12,330 |  |  |  |  |  |  |
| финансирование через лизинговый Фонд, млн. руб. |  | 63,050 | 405,643 |  |  |  |  |  |
| возврат заемных средств, млн. руб. |  | 15,763 | 110,868 | 70,304 | 70,304 | 70,304 | 70,304 | 60,846 |

Мероприятия по модернизации жилищного хозяйства

| Наименование мероприятия | Сумма, млн.рублей |
| --- | --- |
| Ликвидация аварийного жилья | 25,4 |
| Капитальный ремонт МКД, в том числе: | 4 268,7 |
| - окупаемые мероприятия (приборы учета) | 405,6 |
| - не окупаемые мероприятия, в том числе: | 3 863,1 |
| замена лифтов | 679,7 |
| ИТОГО | 4 294,1 |

1.5. Программа комплексного развития строительства нового жилья

в г. Нижнекамске

1.5.1. Разработка городской инвестиционной программы

В связи с истечением расчетных сроков действия ранее разработанной градостроительной документации, изменениями в социально-экономической и  социально-демографической ситуации в городе, новыми нормативными требованиями, введением в действие Градостроительного Кодекса РФ, ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании титульного списка Управления «Главинвестстрой» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ разработана новая редакция генерального плана города Нижнекамска.

Генеральный план утвержден решением Совета Нижнекамского муниципального района № 16 от 23 апреля 2008г. и согласован в КМ РТ. Концепция генерального плана города рассматривает градостроительное развитие города до 2050 года с выделением проектных периодов:

- 1 этап (первая очередь строительства) – 2015г.;

- 2 этап (расчетный срок) – 2015г.;

- 3 этап (перспектива) – прогноз на 25-30 лет.

В целях соблюдения прав жителей города на благоприятные условия жизнедеятельности, прав  и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, проект генерального плана города в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ  прошел публичные слушания.

В новой редакции генерального плана предусматривается:

- резерв промышленных территории на сложившихся на сегодняшний день неиспользуемых  территориях промышленных зон;

- дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться на резервных территориях в юго-западном и северо-западном направлениях от существующих жилых районов, общей площадью 700 га.

Наравне с выделением территории под многоэтажное строительство, генеральным планом предусматриваются обширные площади под малоэтажное строительство, расположенные вдоль лесопарковой зоны и северо-восточной части за ул. Лесная. Общей проблемой районов нового малоэтажного строительства является неподготовленность площадок – недостаточный уровень транспортного обслуживания, отсутствие объектов социальной инфраструктуры и инженерного обеспечения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основании проектов застройки, разработаны и утверждены «Правила землепользования и застройки микрорайонов города:

- решением Совета Нижнекамского муниципального района № 42 от 23 октября  2007 г - мкр. № 31, 34 и пр. Мира;

- решением Совета Нижнекамского муниципального района № 96 от 18 декабря 2008г. - мкр №№ 33, 34, 45.

Разработаны и принято решение Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по микрорайонам 35, 35А, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61 охватывающим резервные территории дальнейшего жилищного строительства города в пределах отведенных земельных участков.

Институтом «Татинвестгражданпроект» завершена разработка генеральных планов пгт Камские Поляны и н.п. Красный Ключ, рассмотренных на Градостроительном Совете и вынесенных к публичным слушаниям в 2009 году.

1.5.2. Потребность в новом жилье

Общее количество очередников на получение квартир в городе - 7 тыс. 43 чел. В том числе:

- работников бюджетной сферы - 2 тыс. 540 чел.

- работники предприятий – 4 тыс. 503 чел.

Количество проживающих в малосемейках - 3 тыс. 775 чел. (входят в общее количество очередников).

Обследование показало, что имеется определенное количество семей, не стоявших в очереди, но не удовлетворенных своими жилищными условиями, а так же желающих улучшить их.

1.5.3.  Необходимые объемы строительства и ввода жилья 2011-2015гг.

Обеспеченность жителей г. Нижнекамска  жилой площадью отстает от средне республиканского уровня  на 1,3 кв.м. (г.Нижнекамск - 20,6 Средне республиканское – 21,9, средне европейское - 39,8)               Для преодоления сложившейся тенденции необходимо резко увеличить темпы строительства жилья.

Чтобы преодолеть уровень отставания обеспеченности  жилой площадью на душу населения, учитывая ежегодный прирост по Республике Татарстан по обеспеченности на 1,31% , получаем  необходимый объем, который нужно ввести в ближайшие 5 лет - 777,0 тыс. кв.м.

Увеличение инвестиций за счет сложившихся источников финансирования не представляется возможным. Важно сохранить достигнутый уровень ввода жилья с возможным увеличением за счет внебюджетного финансирования всех уровней от 138,0 тыс. кв.м. в год.

1.5.4. Перечень предлагаемых районов застройки г.Нижнекамска

| Предлагаемые районы застройки | Планируемый ввод жилья тыс.(кв. м.) | Площадь территории (га) | Обеспечение проектно-сметной документацией | Обеспечение инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная застройка Мкр. 46 | 12,3 | 21,04 | в разработке | есть частично |
| Малоэтажная застройка Мкр. 48, 60, 61 | 44,1 | 78,5 | в разработке | нет |
| 47кр. | 143,1 | 24,5 | нет | нет |
| 34 мкр. | 85,6 | 4,4 | есть | есть |
| 44 мкр. | 32,6 | 13,4 | есть | есть |
| 45 мкр. | 69,7 | 14,59 | есть | есть |
| 35-35А мкр. | 127,7 | 17,9 | в разработке | есть |
| 15 мкр. | 16,1 | 2,1 | в разработке | нет |
| 31мкр. | 20,4 | 1,75 | в разработке | есть частично |
| пр.Шинников | 61,9 | 8,9 | в разработке | есть частично |
| 30 мкр. | 9,1 | 1,65 | в разработке | нет |
| 29 мкр. | 22,6 | 2,15 | в разработке | есть частично |
| ж.д. по пр. Вахитова | 23,5 | 2,32 | в разработке | есть частично |
| ж.д. по ул. Сююмбике | 4,9 | 0,94 | в разработке | есть частично |
| ж.д. по ул.Баки Урманче | 5,9 | 1,08 | в разработке | есть частично |
| ИТОГО: | 679,5 | 195,22 |  |  |

1.5.5. Проект плана строительства и ввода жилых домов 
         на 2011-2015 годы по Нижнекамскому муниципальному району

| № | Наименование объекта | общая площадь жилья, м2 | количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр. 45 | 12 029,33 | 199 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр. 45 | 16 800,54 | 273 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.31 | 5 334,28 | 118 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.30 | 2 267,00 | 59 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.30 | 2 267,00 | 59 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.30 | 2 267,00 | 59 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 4 мкр.30 | 2 267,00 | 59 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр.31 | 9 784,86 | 148 |
| 9 | г. Нижнекамск, ул.Лесная мкр.20 (4 ж/д) | 3 815,50 | 40 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.31 | 5 334,28 | 118 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр. 29б ГСК-4 | 8 682,85 | 108 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а | 2 663,90 | 48 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д мкр.46 - 2 очередь | 21 500,00 | 215 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д №12 мкр.35 (1,2,3 блок) | 15 481,40 | 171 |
|  | ИТОГО по 2011 году: | 110 494,94 | 1 674 |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | 13 714,13 | 220 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 | 11 277,89 | 180 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 | 11 277,89 | 180 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 | 8 329,94 | 198 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | 18 446,86 | 288 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 | 8 328,94 | 198 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 | 15 971,46 | 260 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) | 4 035,68 | 72 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников | 6 880,00 | 88 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников | 6 300,00 | 110 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 |
| 15 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 | 5 483,10 | 72 |
| 16 | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а | 2 636,10 | 42 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 135 921,75 | 2 348 |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | 8 380,00 | 199 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | 8 380,00 | 199 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | 7 488,00 | 116 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | 4 602,56 | 80 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | 8 380,00 | 199 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | 9 751,06 | 160 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | 10 333,44 | 216 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | 14 653,30 | 238 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) | 9 615,55 | 108 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | 13 995,00 | 200 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | 25 705,00 | 374 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | 5 900,00 | 70 |
|  | ИТОГО по 2013 году: | 127 183,91 | 2 159,00 |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | 8 424,82 | 108 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | 8 304,42 | 199 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | 8 304,42 | 199 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | 8 304,42 | 199 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | 16 128,00 | 220 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7 200,00 | 108 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 7 200,00 | 108 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 9 600,00 | 144 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) | 4 469,95 | 81 |
| 10 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | 9 500,00 | 105 |
| 11 | г.Нижнекамск, Шинников,33 | 5 206,00 | 114 |
| 12 | г.Нижнекамск, Шинников,23б | 7 398,00 | 162 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,15б | 5 206,00 | 114 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13б | 7 398,00 | 162 |
| 17 | г.Нижнекамск, Шинников,15а | 6 300,00 | 55 |
| 18 | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | 9 280,00 | 112 |
|  | ИТОГО по 2014 году: | 128 224,03 | 2 190,00 |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | 15 120,00 | 224 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 | 10 340,00 | 168 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | 15 120,00 | 224 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10 600,00 | 236 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | 6 800,00 | 112 |
| 6 | г.Нижнекамск, Шинников,35 | 6 300,00 | 55 |
| 7 | г.Нижнекамск, Шинников,23 | 6 300,00 | 55 |
| 8 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | 22 640,00 | 190 |
| 9 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | 22 617,00 | 188 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5 371,00 | 118 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5 371,00 | 118 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5 371,00 | 118 |
|  | ИТОГО по 2015 году: | 131 950,00 | 1 806,00 |
|  | ВСЕГО: | 633 774,63 | 10 177,00 |

Параллельно со строительством нового жилья нужно продолжить строительство необходимой коммунальной инфраструктуры и автодорог к новым микрорайонам.

1.6. Перечень требуемого строительства магистральных автодорог города Нижнекамска на 2011-2015 годы

| №№ | Автодорога | Тип дороги | Протяж. | ПСД |  | Стоимость стр-ва (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие | Стоим. проект. (млн. руб.) |  |
| 1 | Продолжение пр. Мира от ул.Корабельная до ул. Южная | 6-ти полосная с разделительной полосой | 1,35 | На стадии разработ-ки | 2,26878 | 206,23472 |
| 2 | Продолжение пр. Строителей до леса и вдоль леса от ул.Сююмбике до поворота на Ильинку | 4-х полосная с разделительной полосой | 2,318 | Есть | 7,88749 | 329,75753 |
| 3 | Ул. Корабельная от ул. Студенческая до поворота на Ильинку | Реконструкция 4-х полосная с разделительной полосой | 2,851 | На стадии разработ-ки | 9,21683 | 333,40166 |
| 4 | Продолжение ул. Южная до пр. Мира | Без разделительной полосы | 0,7 | На стадии разработ-ки | 1,694929 | 46,53800 |
| 5 | Ул. Юности от ул. Студенческая до пр. Мира | 4-х полосная без разделительной полосы | 0,7 | Есть | 1,62477 | 48,704290 |
| 6 | Ул. Студенческая от ул. Корабельная до ул. Южная | 4-х полосная с разделительной полосой | 1,35 | Есть | 2,08280 | 141,28299 |
|  | Итого по п.п.1-6 |  |  |  | 24,775559 | 1105,91119 |
| 7 7.1 7.2 7.3 | Завершение строительства: |  |  | Экспертное заключение |  | Остаточн. стоимость 150,000 |
|  | Пр. Мира до ул. Корабельная | 6-ти полосная с разделительной полосой | 1,35 | № 664 от 13.09.2007 |  |  |
|  | Ул. 30 лет Победы до пр. Мира | 4-х полосная с разделительной полосой | 0,6 | № 662 от 13.09.2007 |  |  |
|  | Автодорога от пр. Строителей до ул. Сююмбике | 4-х полосная с разделительной полосой | 0,5 | № 663 от 13.09.2007 |  |  |
| 8 | Реконструкция перек-рестков ул.Юности- пр. Строителей, ул. Тукая-пр. Строителей ул. Студенческая – пр. Строителей. | Регулируемые светофорные перекрестки без кольцевого движения |  | На стадии предвар. разработ-ки |  | 53,28 (без учета переноса коммун.) |
|  | Итого по п.п.7-8 |  |  |  |  | 203,280 |
|  | Всего |  |  |  | 24,775559 | 1309,19119 |

ИТОГО: 1 млрд. 309 млн. 191 тыс. руб.

Выводы:

Объем затрат по разделу: «Жилищное хозяйство»

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| Модернизация многоквартирных домов |  |  |
| Окупаемые мероприятия |  |  |
|  | Установка общедомовых приборов учета | 405,6 |
|  | Итого: (8,6%) | 405,6 |
| Не окупаемые мероприятия |  |  |
|  | Ликвидация аварийного жилья | 25,4 |
|  | Капитальный ремонт МКД, в том числе | 3 863,1 |
|  | лифты | 679,7 |
|  | Итого: (91,4%) | 4 294,1 |
|  | Всего по жилищному хозяйству: | 4 699,7 |
|  | Строительства магистральных автодорог города Нижнекамска на 2011-2015 годы: | 1 309,191 |

Раздел II. Коммунальное хозяйство

2.1. Комплексное развитие системы теплоснабжения по Нижнекамскому

муниципальному району

2.1.1.Основные поставщики тепловой энергии г.Нижнекамска

Основными поставщиками тепловой энергии являются ОАО «Набережночелнинская  теплосетевая компания»  и ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

На балансе ОАО «НЧТК»  находятся четыре магистральных тепловода: №1- «Город-1»,  №2 - «Город-2», №3 – «М-3», №4 – «БСИ». На  балансе предприятия ОАО «ВК и ЭХ» находятся соединительные теплотрассы, ЦТП и внутриквартальные тепловые сети.

2.1.1.1.ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

1) Основными видами деятельности предприятия являются:

- передача и распределение тепловой  энергии по магистральным тепловым сетям. Поддержание надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии.

- проектирование, монтаж, пуско-наладка, эксплуатация, ремонт, модернизация теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также зданий и сооружений, в том числе собственными силами.

- выдача технических условий потребителям  на строительство, монтаж и эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций системы теплоснабжения.

Регион деятельности ОАО «НЧТК» :

Республика Татарстан, г. Набережные Челны и г. Нижнекамск. ОАО «НЧТК» является субъектом естественной монополии, тарифы на услуги которого регулируются государством.

2) Существующее состояние системы теплоснабжения ОАО «НЧТК»

Теплоснабжение города Нижнекамска осуществляется от филиала ОАО «ТГК-16» (ПТК-1)  по  тепловодам «Город-1», «Город-2», «БСИ» и от ООО «Нижнекамская ТЭЦ»(ПТК-2)  по тепловоду «М-3». Схема теплоснабжения традиционная - централизованная, с закрытым разбором, перепад между источниками тепла и городом (статический перепад) достигает 90-120 метров соответственно.         Это предъявляет особые требования к работе регулирующих устройств, средств защиты от повышенного давления, а так же насосного оборудования, которое установлено на трубопроводах обратной сетевой воды и предназначено для возврата сетевой  воды на источники теплоснабжения.  Насосный парк насчитывает 24 насоса, марки насосов СЭ-1250, ЦН-1000, Д-2000.

Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Присоединенная мощность | Гкал/час | 983 |
| Пропускная способность от: - филиала «ТГК-16» - ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | тн./час тн./час | 7400 6100 |
| Общая площадь земельных участков | Га | 49,55 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 69,97 |

3) Анализ источников теплоснабжения ОАО «НЧТК»

1.Тепловод «Город-1» с двумя перекачивающими насосными станциями ПНС №1, ПНС №2.  Протяженность тепловода – 20 764 метра, из них надземная прокладка -9645м., подземная - 11119м.  Диаметр надземной прокладки 720мм.

В ПНС №1 установлены 2 центробежных 2-х ступенчатых горизонтальных насоса типа СЭ 1260-123 с рабочими колесами двухстороннего всаса и один насос КРХ одноступенчатый с двухсторонним всасом. Производительность насосов СЭ -1260 м3/час, напор 123 м.в.ст., число оборотов 1500 об/мин. Производительность насоса КРХ-1250 м3/час, напор - 140 м.в.ст. Мощность электродвигателей - 630 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка - 73 ампера.

В ПНС № 2 установлено три центробежных насоса марки 300-Д-90-Б производительностью 1250 м3 /час, напором на выдаче насоса - 68 м.в.ст., числом оборотов – 1460 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-41-4А, с числом оборотов - 1480 об/мин. Потребляемая мощность 320 кВт, напряжение - 6000В, нагрузка - 37,5 ампера.

2.Тепловод «Город-2» с двумя перекачивающими насосными станциями №3 и  №5. Протяженность тепловода – 21 000 м., из них надземная прокладка – 7 602м., подземная – 13 398м. Диаметр надземной прокладки — 720 мм.

В ПНС № 3 установлены 3 центробежных насоса типа СЭ 1250-140. Производительность насосов СЭ-1250 м3/час, напор 140 м.в.ст., число оборотов 1500 об/мин.,  рабочая  температура  воды — до 180°С. Электродвигатель  типа  А-12-52-4А с числом оборотов - 1500об/мин., потребляемая мощность- 630 кВт, напряжение – 6000 В, нагрузка - 73 ампера.

В ПНС № 5 установлено 4 центробежных насоса марки СЭ 1250-70-11. Производительность насосов СЭ – 1 250 м3 /час, напор 70 м.в.ст., число оборотов – 1500 об/мин., рабочая температура воды - не более 180°С. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-114-4М с числом оборотов 1500 об/мин. Потребляемая мощность 320 кВт, напряжение - 6000В, нагрузка - 36,7 ампера.

3.Тепловод «М-3» с двумя перекачивающими насосными станциями №6 и №7. Протяженность тепловода – 19 074 метра, из них надземная прокладка – 11 431м., подземная – 7 643м. Диаметр надземной прокладки – 1 020мм.

В ПНС № 6 установлено 4 центробежных насоса Д-2000-100-2, насос горизонтальный, одноступенчатый, спирального типа с рабочим колесом двустороннего всаса и концевыми уплотнителями сальникового типа. Производительность насоса – 2000 м3/чac, напор 100 м.в.ст., число оборотов – 980 об/мин.  В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А4-450У-6У5 с числом оборотов 980 об/мин. Потребляемая мощность 800 кВт, напряжение - 6000В, нагрузка - 94,5 ампера.

В ПНС № 7 установлено 4 центробежных насоса с двусторонним всасом типа З00-Д-70,  производительность насосов – 1260 м3/час,  напор 64 м.в.ст., число оборотов - 1470 об/мин. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-355Х-4 с числом оборотов 1485 об/мин. Потребляемая мощность - 315 кВт, напряжение - 6000В, нагрузка - 38 ампера.

4. Тепловод «БСИ»  с перекачивающей насосной станцией № 4. Протяженность тепловода – 9134 м., из них подземная прокладка – 36 м., надземная прокладка - 9098м. Диаметр надземной прокладки – 720 мм,

В ПНС № 4 установлено два  центробежных насоса марки 10 НМКх2 и один - центробежный насос марки ЦН-1000-180-3. Все насосы производительностью 1000 м3/час, напором 180 мм.в.ст., рабочей температуры воды - не более 180 °С. В комплекте с насосом установлен электродвигатель типа А-12-52-4А с числом оборотов 1480 об/мин. Потребляемая мощность 630 кВт, напряжение - 6000В, нагрузка - 73 ампера.

Расходы теплоносителя в отопительный сезон составили по тепловодам:

Филиал ОАО «ТГК-16» ( ПТК-1) – Город-1  -  2 500 т/час.

Филиал ОАО «ТГК-16» ( ПТК-1)  – Город-2  - 2 700 т/час.

Филиал ОАО «ТГК-16» ( ПТК-1)  – БСИ  -         700 т/час.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»           – М-3  -       2 400 т/час.

Суммарный расход составил: 8 300 т/ч.

Насосное оборудование расположенное на тепловоде «Город-2» (ПНС-3,5) предельно загружено, так как единичная производительность насосов составляет -1250т/ч., пропускная способность трубопровода Ду-700мм составляет 2700т/ч. Аналогичная ситуация с тепловодом «Город-1»(ПНС-1,2). Тепловод «М-3»   имеет пропускную способность 6100 т/ч при работе трех перекачивающих насосов на ПНС-6 (единичная производительность насосов - 2000т/ч), ПНС-7 установлено четыре перекачивающих насоса с производительностью 1250 т/ч.

4) План мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения ОАО «НЧТК» на 2011 – 2015 г.г.

Тепловая нагрузка г, Нижнекамска на 1.01.2010г. с максимальной нагрузкой горячего водоснабжения составляет  983 Гкал/час. Прогнозный план по вводу жилья на 2011-2015 г.г. по Нижнекамскому муниципальному району включает в себя подключение объектов в микрорайонах 29Б, 31, 33, 34, 45, 47, 48, 60, 61 с тепловой нагрузкой 76,52 Гкал/час. Тепловая нагрузка г. Нижнекамска при подключении указанных микрорайонов составит 1059,52Гкал/час.

Для теплоснабжения  вновь строящихся микрорайонов необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Заменить трубопроводы на участках:

- ул.Юности от тк-21 до тк-23,увеличить диаметр с Ду 200 мм на Ду 250мм, протяженностью 322,4 п.м.

-  пр. Строителей  от тк-6А  до тк- 4 ул. Корабельная, увеличить диаметр с Ду 400мм  на Ду 600 мм., протяженностью 4226 п.м.

- пр. Химиков от тк-105 до тк-1  ул. Сююмбике, увеличить диаметр с Ду 700мм на Ду 800мм, протяженностью 2316 п.м.

2. Проложить  новый трубопровод Ду 600мм , протяженностью 1500 п.м. от тк-4  ул. Корабельной до проспекта Мира.

3. Реконструкция ПНС-7 с увеличением мощности перекачивающих насосов.

4. Реконструкция электротехнической части ПНС-3.

По г.Нижнекамску необходима перекладка ряда участков тепловых сетей на большие диаметры для обеспечения подключения к сетям теплоснабжения новых объектов. Запланированные на 2011-2015 гг. модернизация тепловых сетей предназначены для обновления морально устаревшего оборудования, снижения тепловых потерь электрической энергии при транспортировке тепловой энергии по магистральным тепловым сетям и увеличению пропускной способности.

1. Реконструкция тепловода «Город-1» от тк-21 до тк-23 по ул.Юности . Перекладка  подземного трубопровода с Ду 200мм на  Ду 250 мм, протяженность 322,4 п.м.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительного изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

В 2011г. перекладка  подземного  трубопровода  по ул.Юности   от ТК-21 до ТК-23 с Ду 200мм  на Ду 250мм.  Протяженность 322,4 погонных метров. Реконструкция позволит улучшить  гидравлический режим ЦТП-11(квартал №7) и ЦТП-12 (квартал учебных заведений) .

Экономия тепловой энергии при транспортировке  составит   114,3 Гкал/год, сокращение потерь подпиточной воды на 364,98 м3/год. Срок окупаемости составит 13,7 лет.

Финансовые вложения составляют 3 млн. 776 тыс.руб.

2. Реконструкция тепловода «Город-1» от тк-6а пр. Строителей до тк-4  ул. Корабельная.   Перекладка   подземного трубопровода с Ду 400 мм  на Ду 600 мм, протяженность 4226 п.м.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительного изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Данная работа повышает надежность теплоснабжения Кв-Е, Кв-5, Кв-6, Квартал студенческих общежитий. Экономия тепловой энергии при транспортировке составит 2757,76 Гкал/год, сокращение потерь подпиточной воды на 27080,21 м3/год. Срок окупаемости составит 34,96 год. С 2011 по 2015гг. планируется  переложить  часть подземного  трубопровода  с Ду 400мм  на Ду 600мм.   протяженностью 2888 погонных метров.

Финансовые вложения  составляют  109 млн. 206 тыс.руб.

3. Строительство трубопровода от тк-4 ул. Корабельная до пересечения с тепловодом Ду 600 по ул. Мира, протяженность 1500 п.м.

Цель строительства:  улучшение гидравлического режима во вновь строящихся  31, 33, 34, 45, 47, 48, 60, 61 микрорайонах.

В 2015г. Прокладка нового трубопровода, от ТК-4 ул. Корабельная Ду 600 протяженностью 1500 погонных метров  до пересечения с  тепловодом  Ду 600 по ул. Мира,  улучшает теплоснабжение  вновь застраиваемых 33 и 34 мкр.,  позволит  более рационально распределять тепловые нагрузки между тепловодами №1 и №3.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит  978,86 Гкал/год, сокращение потерь подпиточной воды на 9612 м3/год. Срок окупаемости составит 35,9 лет.

Финансовые вложения  составляют 64 млн. 141 тыс.руб.

4. Реконструкция тепловода «М-3»   от тк-105 пр. Химиков до тк-1  ул. Сююмбике.  Перекладка   подземного трубопровода с Ду 700 мм  на Ду 800 мм, протяженность 2316 п.м.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительного изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Установка узлов учета на границе с  Филиалом ОАО «ТГК-16» -Нижнекамскими ТЭЦ (ПТК-1)  и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (бывшая ПТК-2)  планируется в 2012г.  Данная работа повысит надежность теплоснабжения города за счет постоянного контроля  за параметрами тепловой энергии и теплоносителя.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит 1688,02 Гкал/год, сокращение потерь подпиточной воды на 14840,93 м3/год. Срок окупаемости составит 49,11 лет.

Финансовые вложения  составляют 79 млн.100 тыс. руб.

5. Реконструкция  надземного тепловода «Город-1» от  филиала ОАО «ТГК-16»  до  опоры №254, протяженность 6156 п.м.

Цель реконструкции: обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения предварительного изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке.

Реконструкция надземного тепловода №1 от Филиала «ТКГ-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) до ПНС-1. Год ввода его  в эксплуатацию - январь 1969г. Срок службы более 40 лет. В 2012г.  меняется участок тепловода протяженностью 1515 погонных метров. Замена  надземного тепловода №1 планируется   каждый год ориентировачно по 1515 п.м.

Экономия тепловой энергии при транспортировке составит  4195,38 Гкал/год, сокращение потерь подпиточной воды на 51281,94 м3/год. Срок окупаемости составит 42,1 года.

Финансовые вложения  составляют 203 млн.161 руб

6. Установка узлов  учета  тепловой энергии на границе с филиалом ОАО «ТГК-16»-    Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

Цель строительства: данная работа повышает надежность теплоснабжения города за счет постоянного контроля за параметрами тепловой энергии и теплоносителя.

Установка узлов учета на границе с  Филиалом ОАО «ТГК-16» -Нижнекамскими ТЭЦ (ПТК-1)  и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (бывшая ПТК-2)  планируется в 2012г.  Данная работа повысит надежность теплоснабжения города за счет постоянного контроля за параметрами тепловой энергии и теплоносителя.

Финансовые вложения  составляют 8 млн. руб.

7. Внедрение автоматической системы управления  "Теплоснабжение"

Для создания единого информационного поля по передаче информации на сервер АСУ ТП ОАО «НЧТК» с технологических объектов по г. Нижнекамск, а также телеуправления производственными объектами по г. Нижнекамск необходимо провести работы по автоматизации данных процессов и установки оборудования на технологических объектах и Диспетчерских службах в г. Нижнекамск.  Дополнительно требуется автоматизация всех ПНС г. Нижнекамск с созданием сети для сбора информации в Диспетчерскую службу.

Для организации нормально действующей системы передачи предлагается    связать линиями связи ДС г. Нижнекамск.

При этом автоматизация локальных технологических объектов тепловых сетей и создание единого информационного поля с центром в ЦДС в г. Наб. Челны позволит в рамках «АСУ – Теплоснабжение» получить следующее:

- ОАО «НчТК» получает высокое качество передачи данных;

- ОАО «НчТК» становится независимым в передаче данных от операторов связи и смежных организаций холдинга (НчЭС и Нч ТЭЦ);

- передача информации, а так же управление системами АСУ технологических объектов с отображением на мониторах диспетчерских служб компании производится в режиме реального времени;

- оперативность принятия решений для устранения возникающих нештатных ситуаций на тепловых сетях компании;

- проведение анализа работы тепловых сетей с использованием архивов базы данных сервера АСУ ТП (в том числе при расследовании аварийных ситуаций, отклонений от режимных параметров и др. нештатных ситуациях: пожар, затопление, несанкционированный доступ и т.п.);

- подключение вновь строящихся объектов в КСПД;

Получение технологической информации от других организаций холдинга.

В 2012г. внедрение автоматической системы управления  "Теплоснабжение". Данная система позволит контролировать состояние оборудования, гидравлические режимы,  температуру обратной сетевой воды, дистанционно управлять задвижками, оперативно определять места порывов на сетях и своевременно локализовать их.

Реализация проекта «АСУ – теплоснабжение» не имеет прямого экономического эффекта.

Финансовые вложения  составляют 6 млн. руб.

8. Реконструкция  на перекачивающей насосной станции №7 теплотехнической и электрической  частей с  заменой насосов типа 300Д-70 на насосы типа Д-2000-100 в количестве 4 шт.

Цель реконструкции: улучшение гидравлического режима во вновь строящихся микрорайонах.

В 2015г. провести реконструкцию ПНС №7 с заменой  насосов типа 300Д-70 на насосы типа

Д-2000-100   в количестве 4 шт., что  улучшит гидравлический режим в мкр. 25,24,23,22,19,28,27,29А,29Б,31,47,49.

Финансовые вложения  составляют 50 млн. руб.

ИТОГО: 481млн. 989 тыс. руб.

Инвестиционный план ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания» по г.Нижнекамск на 2011-2015гг.

|  | Наименование проекта, объекта и работ | Протяженность, п.м. | Всего, тыс. руб. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловода «Город-1» по ул. Юности от тк-21 до тк-23 | 322,4 | 3776,0 | 3776,0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловода «Город-1»с Ду 400 на Ду 600 от тк-6а пр.Строителей до тк-4 ул.Корабельная | 2888,0 | 109206,0 |  | 13816,0 | 31896,0 | 32823,0 | 30671,0 |
| 3 | Прокладка нового тепловода Ду 600 от тк-4 ул.Корабельная до пересечения с пр.Мира | 1500,0 | 64141,0 |  |  |  |  | 64141,0 |
| 4 | Реконструкция тепловода «Город-1» от фил-ла ОАО "ТГК-16" до ПНС-1 , L=14272 п.м. | 4560,0 | 170480,0 |  |  | 54078,0 | 56781,0 | 59621,0 |
| 5 | Реконструкия тепловода «М-3» с Ду 700 на Ду 800 от тк-105 пр.Химиков до тк-1 ул.Сююмбике | 2316,0 | 113074,0 |  |  | 35868,0 | 37662,0 | 39544,0 |
| 6 | Реконструкция электротехнической части ПНС №3 |  | 33601,0 |  |  | 33601,0 |  |  |
| 7 | Реконструкция насосной станции №7 с заменой насосов типа 300д-70 на насосы типа Д-2000-100 | 18 ед.обор. | 73248,0 |  |  |  | 20522,0 | 52726,0 |
|  | Итого: |  | 567526,0 | 3776,0 | 13816,0 | 155443,0 | 147788,0 | 246703,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∆ тарифа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тех. присоединение |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.1.1.2.Теплоэнергетическое хозяйство ОАО «ВК и ЭХ»

- Состояние  теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»

Теплоснабжение города  осуществляется от филиала ОАО «ТГК-16» по тепловодам:

«Город-1», «Город-2» ø 700 мм  и от ООО «Нижнекамская ТЭЦ»  по тепловоду «М-3» ø 700 мм.  Система теплоснабжения закрытая.

На балансе предприятия ОАО «ВК и ЭХ» находятся 95 ЦТП.

Из них:

- 10 ЦТП работают по независимой схеме;

- 10 подземных ЦТП;

- в 56-ти ЦТП функционирует АСУТП;

- в 44-х ЦТП установлены и функционируют пластинчатые теплообменники.

- в 2-х ЦТП установлены водоводяные подогреватели интенсифицированные

Основная часть тепловых сетей введена в эксплуатацию в 1970-1980г.г.

На сегодняшний день протяженность тепловых сетей г.Нижнекамска требующих замены со став ляет 160,2 км из 270,7 км (в 2-х трубном измерении), износ тепловых сетей составляет – 59 %.

2) Задачи развития теплоэнергетического хозяйства  ОАО «ВК и ЭХ»

Для надежного и качественного обеспечения потребителей теплом и горячей водой необходимо:

- разработать и выполнить мероприятия по устранению дефицита тепловой энергии, с учетом перспективы развития города;

- восстановить циркуляционные трубопроводы ГВС в 10 ЦТП, где проектами не предусмотрена циркуляция ГВС;

- завершить автоматизацию и диспетчеризацию технологических процессов в  ЦТП;

Работы по автоматизации технологических процессов в ЦТП начались в 2003 году. За период с 2003 по 2010 год выполнена автоматизация в 56 ЦТП на общую сумму 29,25 млн.руб. Указанные работы позволили сэкономить 170 тыс. Гкал  тепловой  энергии.

Завершение работ по автоматизации технологических процессов в оставшихся ЦТП позволит создать единую систему диспетчеризации, повысить качество коммунальных услуг теплоснабжения и подачи горячей воды, существенно снизить потребление электрической и тепловой   энергии.

- завершить замену кожухотрубчатых теплообменников ЦТП на водоводяные подогреватели интенсифицированные;

- восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах отопления и ГВС;

- ежегодно менять  не менее 10% ветхих тепловых сетей;

- использовать при прокладке сетей ГВС трубопроводы из «сшитого» полиэтилена;

- при строительстве новых  жилых микрорайонов предусматривать ИТП, вместо ЦТП.

Для стабильной и надежной работы предприятия необходимо:

- разработка и реализация механизма долевого участия предприятий и организаций города подключающихся к коммуникациям теплоснабжения

- переход на приборный учет тепловой энергии в жилом фонде

- поэтапная ликвидация ветхих тепловых сетей с установкой ИТП в жилых домах.

- снижение задолженности потребителей.

3) Основные направления модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»

В раздел входят мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного теплоснабжения потребителей города Нижнекамск, а также энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, увеличение загрузки тепловых источников,  снижение потерь тепловой энергии при ее передаче.

а) Модернизация теплообменного оборудования.

Работы по замене  кожухотрубчатых   водоподогревателей  на  пластинчатые в ЦТП начались в 2003 году. За период с 2003 по 2009 год установлены теплообменники в 44 ЦТП на общую сумму 44,8 млн.руб. Указанные  работы  позволили  сэкономить 300 тыс. Гкал  тепловой  энергии. В 2010 году в двух ЦТП установили водоводяные подогреватели интенсифицированные (ВВПИ) на сумму 3,8 млн.руб.  Установка кожухотрубчатых теплообменников нового поколения   из нержавеющей стали позволило снизить затраты тепловой энергии на подогрев теплофикационной воды в системе квартального отопления от ЦТП-37. Снижение происходит за счет того, что в новых аппаратах применены нержавеющие  трубки с накаткой кольцевых турбулизаторов потока жидкости на их внутренней поверхности. Данное техническое решение, позволило снять проблему отложений в  трубном пространстве и увеличить коэффициент теплопередачи в трубах в 2 раза. При этом гидравлические потери на теплообменниках отопления сведены к «0». Благодаря этому использование новых теплообменных аппаратов дало возможность выдерживать температуру горячей воды не ниже 60оС на выходе из ЦТП в часы максимального водоразбора. За счет низких массогабаритных показателей, в обоих ЦТП увеличились площади для их обслуживания и зоны доступа к насосному оборудованию.

Завершение работ по установке теплообменников в оставшихся ЦТП позволит создать единую систему диспетчеризации, повысить качество коммунальных услуг теплоснабжения и подачи горячей воды, существенно снизить потребление электрической и тепловой энергии.

б) Реконструкция подземных ЦТП и автоматизация.

Дата ввода в эксплуатацию подземных ЦТП с 1962  по 1969 гг.. Реконструкция подземных ЦТП является подготовительной стадией для проведения автоматизации и диспетчеризации подземных ЦТП; способствует минимизации эксплуатационных расходов, в том числе сокращения штата сотрудников на 8 человек,  и технологических потерь. Реконструкция подземных ЦТП  заключается в замене и установке более усовершенствованного и технологичного оборудования в здании ЦТП, позволяющего оперативно передавать данные о потерях для их дальнейшего предотвращения  непосредственного на пульт  в диспетчерскую службу. Автоматизация, диспетчеризация  центральных и индивидуальных тепловых пунктов обеспечивает:

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха;

- ограничивает максимальный расход воды из тепловой сети на тепловой пункт путем перекрытия клапана регулятора теплоты на отопление;

- поддерживает требуемый перепад давлений в подающем и обратном трубопроводе тепловых сетей на вводе ИТП;

- поддерживает заданную температуру воды, которая поступает в систему горячего водоснабжения здания;

- возможно фиксировать различные сезоны – зима, лето, межсезонье – и определить алгоритм работы системы для каждого такого периода.

В системе автоматизации реализована очень удобная функция поддержки графика съема тепла, которая нужна для соблюдения температурного графика.

Реконструкция данных ЦТП позволит провести автоматизацию и диспетчеризацию, что приведет к  снижению технологических потерь и эксплуатационных расходов, в связи с повышением оперативности и эффективности обслуживания. Контроль будет осуществляться круглосуточно, что дает возможность своевременно корректировать параметры протекания технологических процессов.

По предварительным расчетам, проведенным на основе анализа работы ЦТП-16, после реконструкции технологические потери и эксплуатационные расходы сократятся на 15%.

в) Восстановление циркуляционных линий горячего водоснабжения.

На балансе предприятия ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» находится более 200 км трубопроводов горячего водоснабжения. Положение ОАО «ВК и ЭХ» осложнялось тем, что принятые на баланс сети ГВС находились в крайне ветхом состоянии, их износ составлял  70-80%. Из-за отсутствия средств на поддержание сетей в исправном состоянии коммунальными службами города было демонтировано порядка 95 км циркуляционных трубопроводов ГВС.

Кроме того в городе имеются подземные  ЦТП, в которых проектом предусмотрена однотрубная прокладка сетей горячего водоснабжения, т.е. без циркуляционных трубопроводов – это 18 км сетей.

Начиная с 2003 года предприятие начало придерживаться четкого режима планирования текущего и капитального ремонта сетей и оборудования, который представляет собой целый комплекс технических мероприятий по поддержанию и восстановлению требуемого состояния элементов конструкций тепловых сетей   также включая модернизацию оборудования с целью повышения надежности и качества их работы.

С 2005 года большая работа проведена по восстановлению циркуляционных трубопроводов ГВС с применением полипропиленовых труб. Параллельно проводились работы по установке и подключению в центральных тепловых пунктах циркуляционных насосов ГВС.

В 2009 году за счет инвестиционной составляющей были построены циркуляционные линии горячего водоснабжения ЦТП-25,82, за счет собственных средств ЦТП-18,21,29. В 2010 году планируется произвести работы по реконструкции трубопроводов циркуляции ГВС в 3 ЦТП. В перспективе в целях обновления технологического оборудования и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, планируется дальнейшая реконструкция циркуляционных сетей ГВС жилого фонда.

Для ведения экономичного режима подготовки горячей воды, снижения затрат тепловой и электрической энергии на предприятии  разработана программа по строительству трубопроводов циркуляции ГВС с применением полимерных материалов.

г) Реконструкция сетей теплоснабжения.

В  планах развития города планируется ввод жилья и социальных объектов мкр.35, 35а, предполагается увеличение тепловой нагрузки на 13 Гкал/час, в связи с этим необходимо провести реконструкцию магистральных сетей теплоснабжения от ТК-135а до ТК-14 (ул.Корабельная, пр.Химиков), а также перекладку теплосети по ул.Юности с увеличением диаметра до Ø426мм.

Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения составят 1 млрд. 87 млн. 978 тыс.руб. приложение №1.

4) Строительство  новых тепловых сетей

В связи с принятием генерального плана по строительству города и развитием микрорайонов  планируется строительство тепловых сетей.

Мероприятия ОАО «ВК и ЭХ» по строительству тепловых сетей на 2011-2015 годы

| № | Наименование объекта | общая площадь жилья, м2 | количество квартир | Тепловая нагрузка, Гкал | Стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр. 45 | 12 029,33 | 199 | 0,943000 | 1 221,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр. 45 | 16 800,54 | 273 | 1,790000 | 3 997,40 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 0,685590 | 2 957,40 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 0,300000 | 400,56 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 0,300000 | 400,56 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 0,300000 | 400,56 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 4 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 0,300000 | 400,56 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр.31 | 9 784,86 | 148 | 1,049250 | 5 264,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ул.Лесная мкр.20 (4 ж/д) | 3 815,50 | 40 | 0,280000 | 720,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 0,685590 | 2 957,40 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр. 29б ГСК-4 | 8 682,85 | 108 | 0,806050 | 3 855,60 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а | 2 663,90 | 48 | 0,350000 | 404,84 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д мкр.46 - 2 очередь | 21 500,00 | 215 | 0,000000 | 0,00 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д №12 мкр.35(1,2,3блок) | 15 481,40 | 171 | 1,664550 | 22 909,50 |
| 15 | Строительство магистральных сетей по пр.Шинников |  |  |  | - 193 916,97 |
|  | ИТОГО по 2011 году: | 110 494,94 | 1 674 | 9,45403 | 239 806,35 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а мкр.15 | 2663,90 | 48 | 0,350000 | 405 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5371,00 | 118 | 2,05677 | 7828 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5371,00 | 118 |  |  |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5371,00 | 118 |  |  |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 20 мкр.34 | 16128,00 | 220 | 1,66000 | 1380 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35 | 2636,10 | 42 | 0,350000 | 4632 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | 13714,13 | 220 | 1,490600 | 1217 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 | 5483,10 | 72 | 0,545550 | 4506 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 56738,23 | 956 | 6,452920 | 19 968 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 0,72000 | 8 269,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 0,72000 | 495,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | 7 488,00 | 116 | 0,67000 | 297,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | 4 602,56 | 80 | 0,62092 | 495,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 0,72000 | 495,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | 9 751,06 | 160 | 1,20000 | 1 188,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | 10 333,44 | 216 | 1,45000 | 921,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | 14 653,30 | 238 | 1,66000 | 396,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) | 9 615,55 | 108 | 0,94500 | 608,90 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | 13 995,00 | 200 | 1,93560 | 3 783,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | 25 705,00 | 374 | 1,28380 | 1 010,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | 5 900,00 | 70 | 1,36000 | 2 850,00 |
|  | ИТОГО по 2013 году: | 127 183,91 | 2 159,00 | 13,28532 | 20 807,90 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | 8 424,82 | 108 | 0,76500 | 1 450,30 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 1,82560 | 6 873,60 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 1,82560 | 297,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 1,82560 | 257,40 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | 16 128,00 | 220 | 1,66000 | 3 831,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 0,62000 | 396,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 0,62000 | 404,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 9 600,00 | 144 | 0,94000 | 9 079,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) | 4 469,95 | 81 | 0,52000 | 148,55 |
| 10 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | 9 500,00 | 105 | 0,00000 | 0,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, Шинников,33 | 5 206,00 | 114 | 0,67000 | 3 960,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, Шинников,23б | 7 398,00 | 162 | 0,72000 | 3 960,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,15б | 5 206,00 | 114 | 0,67000 | 3 960,00 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13б | 7 398,00 | 162 | 0,72000 | 3 960,00 |
| 17 | г.Нижнекамск, Шинников,15а | 6 300,00 | 55 | 0,42271 | 3 960,00 |
| 18 | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | 9 280,00 | 112 | 0,85300 | 3 234,20 |
|  | ИТОГО по 2014 году: | 128 224,03 | 2 190,00 | 14,65751 | 45 771,05 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 1,67000 | 3 231,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 | 10 340,00 | 168 | 1,36000 | 5 164,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 1,65000 | 4 874,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10 600,00 | 236 | 1,47000 | 3 546,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | 6 800,00 | 112 | 0,72000 | 3 231,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, Шинников,35 | 6 300,00 | 55 | 0,42271 | 3 960,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, Шинников,23 | 6 300,00 | 55 | 0,42271 | 3 960,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | 22 640,00 | 190 | 0,00000 | 0,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | 22 617,00 | 188 | 0,00000 | 0,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 0,68559 | 1 644,28 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 0,68559 | 3 127,48 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 0,68559 | 3 055,98 |
|  | ИТОГО по 2015 году: | 131 950,00 | 1 806,00 | 9,77219 | 35 793,74 |
|  | ВСЕГО: | 633 774,63 | 10 177,00 | 62,97321 | 384 235,30 |

Затраты на строительство новых тепловых сетей составят 384 млн. 235 тыс.руб.

Объем затрат на реализацию программы по комплексному развитию

коммунального хозяйства ОАО «ВК и ЭХ» в сфере теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | итого |
| Реконструкция тепловых сетей (см. таблицу по реконструкции Приложение №1 ) | 190,360 | 215,707 | 213,268 | 237,118 | 231,525 | 1 087,978 |
| Строительство новых тепловых сетей (за счет тарифа на подключение) | 239,806 | 42,056 | 20,808 | 45,771 | 35,794 | 384,235 |
| итого по теплоснабжению: |  |  |  |  |  | 1 472,214 |

Итого по мероприятиям теплоэнергетического  комплекса ОАО «ВК и ЭХ»:  1 млрд. 472 млн. 214 тыс. руб.

2.1.2. Теплоснабжение пгт Камские Поляны

1) Источники теплоснабжения пгт Камские Поляны

Для обеспечения потребителей поселка  тепловой энергией работает 1 котельная установленной мощностью 296 Гкал/ч. Загрузка составляет:  максимальная в отопительный период – 15%, минимальная в летний период – 3%. Котельная является муниципальной собственностью. Передана по договору безвозмездного пользования  и эксплуатируется организацией ООО «Комсервис-Теплоэнергетик».

Основным потребителем  тепловой энергии является население – 76%, доля организаций бюджетной сферы составляет 15%,  6,2% - прочие потребители,  2,8% - собственные нужды предприятия.

Баланс производства и потребления тепловой энергии

| Теплоснабжающее предприятие | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | Отпуск тепловой энергии с котельной, тыс.Гкал | Полезный отпуск |  |  | Потери, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.Гкал | Бюджет, тыс. Гкал | Прочие, собственные нужды, тыс. Гкал |  |
| ООО «КомсервисТеплоэнергетик» | 158,2 | 143,9 | 63,6 | 12,6 | 10,2 | 57,5 |

Система теплоснабжения – закрытая.  Для распределения тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения в поселке действует 10 центральных тепловых пунктов ( ЦТП).

Централизованным теплоснабжением  и услугами горячего водоснабжения обеспечено  50  жилых домов  поселка, это  – 100% жилого фонда с числом жителей – 15,5 тыс.человек.

2) Основные приоритетные направления развития и реконструкции

теплоэнергетического хозяйства

В раздел входят мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного теплоснабжения потребителей п.г.т. Камские Поляны, а также энергоэффективные мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение эффективности использования  источника тепла,  снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и в конечном результате - улучшение качества услуг населению.

Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения поселка в целом необходима реконструкция тепловых сетей.  Реконструкция теплосетевого хозяйства предполагает:

- Реконструкцию магистральных тепловых сетей от котельной до ЦТП и внутриквартальных сетей с  использованием труб и изоляции из современных  материалов. Всего при реконструкции необходимо заменить 22,0  км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении Д400-100. Реконструкция тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии на 70%, что даст экономию газа  и эл.энергии, снизить затраты предприятия на обслуживание сетей и устранение аварийных ситуаций  и , соответственно, снизить себестоимость тепловой энергии. Выполнение данного мероприятия положительно скажется как на работе предприятия коммунального хозяйства, так и на обеспечении потребителей – населения, улучшив качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Так же улучшиться санитарно-экологическая обстановка, уменьшаться аварии, повысится уровень благоустройства поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 112,0 млн.руб.

- Строительство магистральной т/трассы для теплоснабжения 3 мкр. с применением современных материалов

Строительство  магистральной т/трассы протяженностью 1 км необходимо для обеспечения теплоснабжения   3 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет     18,0 млн.руб.

- Строительство магистральной т/трассы для теплоснабжения 4 мкр. с применением современных материалов

Строительство  магистральной т/трассы протяженностью 1,3 км необходимо для обеспечения теплоснабжения   4 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет      23,5  млн.руб.

- Восстановление проектной схемы магистральной т/сети Ду400 по М Y

Участок т/сети протяженностью 0,5 км по МY выполнен по временной схеме и имеет высокую степень износа. Необходимо реализовать проектный вариант схемы теплоснабжения на данном участке, который позволит повысить  надежность и качество теплоснабжения потребителей и снизить потери при транспортировке.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет      9,0  млн.руб.

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов теплоэнергетического хозяйства

Здания ЦТП – 10 ед., здания объектов УИК, базы АТУ, базы ОМТС эксплуатируются более 20 лет без капитального ремонта. Элементы зданий ( кровля, стены, оконные и дверные проемы) имеют высокий износ. Необходима реконструкция и капитальный ремонт всех зданий теплоэнергетического хозяйства поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет       15,0  млн.руб.

Всего  на реконструкцию и модернизацию теплоэнергетического комплекса  Камских Полян необходимо  177,5 млн.руб.

2.2. Комплексное развитие системы водоснабжения по Нижнекамскому

муниципальному району

2.2.1.Основные поставщики хозяйственной питьевой воды.

Основными поставщикоми хозяйственной питьевой воды являются ОАО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

Станция  очистки воды предназначена для глубокой очистки речной воды из реки Кама  от водозабора  «Красный Ключ» и  воды от системы  водоснабжения ОАО «Белоус» (УПТЖ для ППД), с доведением качества воды до требований ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 .

Проектная  производительность станции  - 125 тыс.м3 питьевой воды  в сутки.

Расчетная   мощность по электроснабжению – 3335 кВт / час

ОАО «ВК и ЭХ»осуществляет водоснабжение города Нижнекамска от станции очистки воды ОАО «СОВ-НКНХ» по четырем водоводам:

- водовод Ø 700мм – пропускной способностью 1 408 м3/час;

- водовод Ø 800мм – пропускной способностью 1 814 м3/час;

- водовод Ø 900мм – пропускной способностью 2 311 м3/час;

- водовод Ø 900мм – пропускной способностью 2 311 м3/час;

Общая пропускная способность всех водоводов 7 844 м3/час;

Распределение водных потоков производится от головных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.

2.2.1.1. ОАО «Станция очистки воды-Нижнекамскнефтехим»

1) Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

ОАО «СОВ-НКНХ»

В составе Станции очистки воды  25 зданий и сооружений, полный  комплекс инженерных сетей  и устройств, современная   химико-бактериологическая лаборатория, оснащенная импортным оборудованием, в технологическом процессе задействовано 6 насосных станций, реагентное хозяйство.

В целях экономии  природных ресурсов и снижения затрат на приобретение  исходного сырья  работает сооружение по обороту промывной воды  скорых и угольных фильтров, сгустители осадка шлама.

Основными сооружениями по очистке воды являются:

Установки ультрафиолетового обеззараживания – 8 шт УДВ1000/288

Вихревые смесители бункерного типа – 3 шт.

Горизонтальные отстойники – 12шт, оборудованные полиэтиленовыми сотоблоками.

Скорые фильтры – 16 шт., загрузка - кварцевый песок

Угольные фильтры – 12 шт., загрузка - уголь СКД -515

Резервуары чистой  воды  – 3 шт., емк. 10000 куб. м.

Поставщиком речной воды для Станции очистки воды  является  УВК и ОСВ ОАО «Нижнекамскнефтехим», который забирает воду из реки Кама, в районе п. Красный Ключ, и подает ее на Ш водоподъем по трем водоводам Ду1200. Перед насосной Ш водоподъема выполнена врезка в действующие водоводы  двух водоводов Ду1000, подающих воду на СОВ.

Транспортировка ХПВ до города осуществляется по четырем водоводам Ду900-Ду700, до промышленных предприятий по трем водоводам Ду1000-Ду700, общая протяженность водоводов  составляет 46 км, большая часть которых эксплуатируется более 30 лет и нуждается в замене или капитальной реконструкции.

Основными потребителями готовой продукции, питьевой воды, являются:

-   ОАО «ВК и ЭХ» (в т.ч. население, бюджет и организации города)

-   ОАО «Нижнекамскнефтехим»

-   ОАО «Нижнекамскшина»

-   ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

-   промышленные предприятия Нижнекамского района.

2) Перспективы развития ОАО «СОВ-НКНХ» на 2011-2015 г.г.

Для эффективного функционирования организации, улучшения качества очистки воды, снижения себестоимости ее производства  и потерь при транспортировке до потребителя  разработана Программа Комплексного развития ОАО «СОВ-НКНХ» на 2010-2015г.г.

Основные направления Программы:

1.Мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг;

2.Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности;

3.Мероприятия по модернизации оборудования;

4.Мероприятия  по улучшению качества подготовки и хранения  резерва хозпитьевой воды;

5.Строительство насосной подачи речной воды.

На сегодняшний день предприятие имеет кредит в размере 360 млн.руб., который выплачивается за счет средств амортизации., поэтому полное осуществление Программы Комплексного развития силами ОАО «СОВ-НКНХ» невозможно. ~ 80% Программы предполагает финансирование из других источников.

а) Мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг.

В 2011-2015 годах необходимо выполнить  замену водоводов подачи ХПВ на город и промзону БСИ, в связи с их физическим износом и эксплуатацией на протяжении 40 лет. Замена водоводов позволит снизить потери ХПВ на 1,5-2 %; в следствии снижения коррозионных процессов в трубах, улучшить качество подаваемой  потребителю воды;  снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ силами ОАО «СОВ-НКНХ».

Общая протяженность трассы:

ХПВ №1 Ду700 -   3850 м

ХПВ №2 Ду800 -   3050 м

ХПВ №3 Ду900 -    3850 м, из них заменены 1550 м до передачи объектов ОАО «НКНХ». Требуется заменить 2300м

ХПВ №4 Ду900  -  3050 м

Общая протяженность трассы ХПВ Ду300 - 4200 м, из них требуется заменить 4200 м. Работы планируются провести методом труба в трубе с монтажом  полиэтиленовой трубы меньшего диаметра.

Капитальных вложений по данному разделу требуется в сумме 314 660 тыс.рублей.

б) Мероприятия  по энергосбережению и  повышению эффективности деятельности ОАО «СОВ-НКНХ».

Для повышения эффективности и снижения себестоимости  производства ХПВ, требуется выполнение  ряда мероприятий и приобретение необходимого оборудования к ним.

В целях исполнения Федерального закона №261 «Об энергосбережении» и Распоряжения от 09.03.2010г. №356-р КБ РТ   на предприятии разработана и утверждена «Программа  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2011-2015 годах планируются  мероприятия по установке регулируемого частотного привода на глубинных насосах тит.6/11, тит.7/17, на насосах подачи ХПВ на промзону, а так же на группе насосов подачи воды  в город. Данные мероприятия  направлены на снижение расхода электроэнергии при работе насосов под частичной загрузкой. На СОВ работает 2 группы глубинных насосов,  подающих воду в процессе очистки.  В течении суток расход воды, принимаемый СОВ, неравномерный, поэтому при работе двух насосов для снижения нагрузки необходимо один насос включать в работу по постоянной схеме, а второй  через частотный регулятор (для снижения оборотов двигателя и уменьшения объемов подачи), что  позволяет снизить сопротивление в сети и отменить регулирование запорной арматурой, которая в результате постоянной эксплуатации быстро выходит из строя, кроме этого установка регулируемого  привода позволит улучшить эксплуатационные возможности насосов «Flygt», т.к. работа «на себя» при снижении объемов отрицательно  сказывается на  конструкции  насоса и требует преждевременной замены уплотнений и креплений.

Установка регулируемого привода на насосах, подающих ХПВ на промзону позволит снизить потребление электроэнергии  на 864 тыс.кВт., на глубинных насосах тит.7/17 и тит.6,11 соответственно по 1185 тыс. кВт

Общий объем капитальных вложений по данному разделу составит  30 млн.706 тыс. руб.

в) Мероприятия по модернизации оборудования.

В 2011-2015 годах требуется выполнить мероприятия по  замене насосов, подающих ХПВ на город Нижнекамск. Срок эксплуатации данных насосов составляет более 30 лет, оборудование технически устарело, требует капитального ремонта, т.к. было введено в эксплуатацию при строительстве города и передано на баланс организации от  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  при пуске Станции очистки воды в 2007г.

Стоимость капитальных вложений  по  данному разделу составит 5 млн.550 тыс. руб.

г) Мероприятия  по улучшению качества подготовки и хранения  резерва хозпитьевой      воды.

Согласно требований СНиП «Водоснабжение и канализация», для бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой, на  Станции очистки воды  имеется три резервуара питьевой воды (РЧВ), объем каждого 10 000 куб. м. Запас воды в резервуарах составляет 30% от суточного потребления ХПВ.

Два РЧВ эксплуатируются на протяжении 40 лет, были переданы на баланс организации с водоснабжающими мощностями в 2007 году. При проведении ежегодного планово-предупредительного ремонта и чистке РЧВ выявлены процессы коррозии на несущих железобетонных конструкциях резервуаров,  нарушен защитный слой бетона, имеются оголенные участки арматуры, так же требуется бетонирование днища и замена конструкции кровли.

Общая стоимость капитального ремонта двух РЧВ составит: 11 млн.200 тыс. руб.

д) Строительство насосной подачи речной воды.

В 2011-2015 годах  необходимо  выполнить работы по проектированию и строительству насосной подачи речной воды на Станцию очистки воды.

В настоящее время речная вода поступает на СОВ от насосной Ш водоподъема УВК и ОСВ ОАО «Нижнекамскнефтехим»  давлением 4-7 атм, что отрицательно сказывается на работе оборудования. Для снижения давления необходимо внести изменения  в  схему подачи речной воды, предусмотреть  устройство для компенсации давления в виде устройства резервуаров–усреднителей с повысительными насосами, т.к. для эффективного функционирования  установки ультрафиолетового обеззараживания воды, которая расположена на начальном этапе  очистки, требуется избыточное давление – не более 2 атм.

Объем капитальных вложений по данному разделу составит  ориентировочно:  77 млн.200 тыс. руб.

3) Итоговая таблица:

Программа комплексного развития ОАО "СОВ-НКНХ" на 2011-2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая ст-ть | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | работ, тыс.руб. | год | год | год | год | год |
| I. Капитальный ремонт водоводов ХПВ - город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХПВ №1 Ду700 (3850м) |  | 97290 | 50000 | 47290 |  |  |  |
| 2 | ХПВ №2 Ду800 (3050м) |  | 77075 | 2312 | 25000 | 49763 |  |  |
| 3 | ХПВ №3 Ду900 (2300м) |  | 58120 |  |  | 20000 | 38120 |  |
| 4 | ХПВ №4 Ду900 (3050м) |  | 77 075 |  |  |  | 27075 | 50000 |
| 5 | Водовод БСИ Ду300 (3000 м) |  | 5 100 | 5100 |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 314 660 |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулируемый частотный привод на насосах Flygt, Т.6/11 (2шт.) |  | 5 653 | 5653 |  |  |  |  |
| 2 | Регулируемый частотный привод на насосах Flygt, Т.7/17 (2шт.) |  | 5 653 |  |  | 5653 |  |  |
| 3 | Регулируемый частотный привод на насосы подачи воды на промзону |  | 8 100 |  |  |  |  | 8100 |
| 4 | Регулируемый частотный привод на городские насосы (2шт.) |  | 11 300 |  |  |  |  | 11300 |
|  | итого: |  | 30 706 |  |  |  |  |  |
| III. Капитальный ремонт и модернизация насосов подачи ХПВ в город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос №1 | 1 850 |  | 1850 |  |  |  |  |
| 2 | Насос №2 | 1 850 |  | 1850 |  |  |  |  |
| 3 | Насос №3 | 1 850 |  |  |  |  | 1850 |  |
|  | итого: | 5 550 |  |  |  |  |  |  |
| IV. Капитальный ремонт резервуаров чистой воды РЧВ 10000м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РЧВ №1 | 5 600 |  | 5600 |  |  |  |  |
| 2 | РЧВ №2 | 5 600 |  | 5600 |  |  |  |  |
|  | итого: | 11 200 |  |  |  |  |  |  |
| V. Насосная подачи речной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная подачи РВ | 77 200 |  | 9600 | 15500 | 12500 | 20300 | 19300 |
|  | Итого: | 439 316 |  | 87565 | 87790 | 87916 | 87345 | 88700 |

Итого: 439 млн. 316 тыс. рублей

2.2.1.2. ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

- Характеристика системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ».

ОАО «ВК и ЭХ» осуществляет водоснабжение города Нижнекамска от станции очистки воды ОАО «СОВ-НКНХ» по четырем водоводам:

- водовод Ø 700мм – пропускной способностью 1 408 м3/час;

- водовод Ø 800мм – пропускной способностью 1 814 м3/час;

- водовод Ø 900мм – пропускной способностью 2 311 м3/час;

- водовод Ø 900мм – пропускной способностью 2 311 м3/час;

Общая пропускная способность всех водоводов 7 844 м3/час;

Распределение водных потоков производится от головных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.

Потребность города Нижнекамска и близлежащих поселений (с.Афанасово, с.Прости, пос.Красный Ключ) в холодной питьевой воде – 3 220 м3/ч (28 207,2 тыс. м3/год).

Анализ качества предоставляемых услуг показывает, что за 2009 год аварии на сетях отсутствуют, это связано с качественным и своевременным выполнением капитального и текущего ремонтов с применением дорогостоящих материалов более высокого срока службы. Заявления от населения о несоответствии качества коммунальных услуг поступают в письменной форме или по телефонам предприятия. При установлении факта недопоставки услуги или оказании услуги несоответствующего качества, производится перерасчет платежей за коммунальные услуги.

На сегодняшний день протяженность водопроводных сетей г.Нижнекамска требующих    замены составляет 185 км из 288 км, износ водопроводных сетей составляет – 64 % .

- Мероприятия по модернизации системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ»

Для надёжного обеспечения потребителей необходимо:

- провести реконструкцию водовода №4 от СОВ до города,

- установить регуляторы давления на врезках в магистральные водоводы,

Для поддержания стабильного давления ХПВ в кварталах города необходимо выполнить обследование, разработать проект установки регуляторов давления ХПВ на основных магистралях города и вводе в дома, установить регуляторы давления ХПВ поэтажно на домовых стояках.

- сделать закольцовку водопроводной сети.

Затраты на реконструкцию водопроводных сетей составят 334 млн. 803 тыс.руб. приложение №2.

3) Строительство новых водопроводных сетей

В связи с принятием генерального плана по строительству города и развитием микрорайонов планируется строительство водопроводных сетей.

Мероприятия ОАО «ВК и ЭХ» по строительству водопроводных сетей на 2011-2015 годы

| № | Наименование объекта | общая площадь жилья, м2 | количество квартир | Расход воды, м3/сут. | Стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр. 45 | 12 029,33 | 199 | 212,80 | 1 832,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр. 45 | 16 800,54 | 273 | 327,60 | 585,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 141,60 | 3 485,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 195,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 195,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 195,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 4 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 195,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр.31 | 9 784,86 | 148 | 177,60 | 390,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ул.Лесная мкр.20 (4 ж/д) | 3 815,50 | 40 | 51,20 | 217,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 141,60 | 620,50 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр. 29б ГСК-4 | 8 682,85 | 108 | 129,60 | 657,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а | 2 663,90 | 48 | 57,60 | 365,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д мкр.46 - 2 очередь | 21 500,00 | 215 | 256,80 | 58 688,00 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д №12 мкр.35 (1,2,3 блок) | 15 481,40 | 171 | 205,20 | 255,50 |
|  | ИТОГО по 2011 году: | 110 494,94 | 1 674 | 2 085,60 | 67 875,00 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | 13 714,13 | 220 | 230,40 | 1 281,50 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 | 11 277,89 | 180 | 196,80 | 2 823,50 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 | 11 277,89 | 180 | 196,80 | 146,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 | 8 329,94 | 198 | 372,00 | 292,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | 18 446,86 | 288 | 154,8 | 146,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 | 8 328,94 | 198 | 186,00 | 73,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 | 15 971,46 | 260 | 372,00 | 146,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) | 4 035,68 | 72 | 154,80 | 146,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 | 130,56 | 3 669,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников | 6 880,00 | 88 | 107,52 | 3 669,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 | 174,24 | 3 669,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 | 130,56 | 3 669,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников | 6 300,00 | 110 | 107,52 | 1 205,00 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 | 174,24 | 3 960,00 |
| 15 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 | 5 483,10 | 72 | 129,60 | 511,00 |
| 16 | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а | 2 636,10 | 42 | 57,60 | 365,00 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 135 921,75 | 2 348 | 2 875,44 | 25 771,00 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 4 602,50 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 182,50 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | 7 488,00 | 116 | 139,20 | 146,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | 4 602,56 | 80 | 96,00 | 146,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 146,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | 9 751,06 | 160 | 192,00 | 146,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | 10 333,44 | 216 | 259,20 | 146,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | 14 653,30 | 238 | 285,60 | 1 809,50 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) | 9 615,55 | 108 | 192,00 | 146,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | 13 995,00 | 200 | 240,00 | 195,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | 25 705,00 | 374 | 448,80 | 2 981,50 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | 5 900,00 | 70 | 84,00 | 365,00 |
|  | ИТОГО по 2013 году: | 127 183,91 | 2 159,00 | 2 653,20 | 11 012,00 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | 8 424,82 | 108 | 129,60 | 4 262,50 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 182,50 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 182,50 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 182,50 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | 16 128,00 | 220 | 264,00 | 219,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 129,60 | 4 262,50 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 129,60 | 1 208,50 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 9 600,00 | 144 | 172,80 | 1 332,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) | 4 469,95 | 81 | 104,00 | 565,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | 9 500,00 | 105 | 152,40 | 67 372,70 |
| 11 | г.Нижнекамск, Шинников,33 | 5 206,00 | 114 | 136,80 | 3 669,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, Шинников,23б | 7 398,00 | 162 | 194,40 | 3 734,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,15б | 5 206,00 | 114 | 136,80 | 3 669,00 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13б | 7 398,00 | 162 | 194,40 | 3 734,00 |
| 17 | г.Нижнекамск, Шинников,15а | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 3 734,00 |
| 18 | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | 9 280,00 | 112 | 136,00 | 3 209,00 |
|  | ИТОГО по 2014 году: | 128 224,03 | 2 190,00 | 2 662,80 | 101 518,70 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 268,80 | 941,50 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 | 10 340,00 | 168 | 201,60 | 899,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 268,80 | 899,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10 600,00 | 236 | 283,20 | 219,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | 6 800,00 | 112 | 134,40 | 941,50 |
| 6 | г.Нижнекамск, Шинников,35 | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 1 205,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, Шинников,23 | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 1 205,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | 22 640,00 | 190 | 228,50 | 56 362,65 |
| 9 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | 22 617,00 | 188 | 228,50 | 56 362,65 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 2 769,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 219,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 219,00 |
|  | ИТОГО по 2015 году: | 131 950,00 | 1 806,00 | 2 170,60 | 122 242,30 |
|  | ВСЕГО: | 633 774,63 | 10 177,00 | 12 447,64 | 328 419,00 |

Затраты на строительство водопроводных сетей составят 328 млн. 419 тыс.руб.

Объем затрат на реализацию программы по комплексному развитию

коммунального хозяйства ОАО «ВК и ЭХ» в сфере водоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | итого |
| Реконструкция системы водоснабжения (см. таблицу по реконструкции Приложение №2) | 63,717 | 68,756 | 65,526 | 71,154 | 65,650 | 334,803 |
| Строительство водопроводных сетей (за счет тарифа на подключение) | 67,875 | 25,771 | 11,012 | 101,519 | 122,242 | 328,419 |
| итого по водоснабжению: |  |  |  |  |  | 663,222 |

Итого по мероприятиям водопроводного хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»: 663 млн. 222 тыс.руб.

2.2.2. Система водоснабжения пгт Камские Поляны.

      - Характеристика системы водоснабжения пгт Камские Поляны

Объекты водоснабжения поселка являются муниципальной собственностью. Переданы по договору в безвозмездное пользование и эксплуатируются предприятием ООО «Космервис-Теплоэнергетик».

В настоящее время водоснабжение п.г.т. Камские Поляны осуществляется от поверхностного водозабора на р.Кама проектной мощностью – 30,2 тыс.м3/сут, построенного в 1997г. Фактическая загруженность мощностей водозабора – 4,0-6,0 тыс.м3/сут  ( 15-20%).

Годовой подъем воды составляет 2100,0  тыс.м3. Годовое потребление хоз.питьевой  воды  – 610,5 тыс.м3 в т.ч. населением – 490,0 тыс.м3 ( 80,3%), бюджетными организациями – 70,0 тыс.м3

( 11,5%), прочими потребителями – 50,0 тыс.м3. Котельная потребляет 160,0 тыс.м3 технической воды. Неучтенный отпуск воды ( потери, собственные нужды ВОС, пожаротушение, промывка трубопроводов и прочее) составляет -1329,5 тыс.м3

Подготовка питьевой воды производится на водоочистной станции (ВОС). Качество контролируется лабораторией предприятия. Качество подготовки ХПВ   соответствует гигиеническим нормативам. Но в распределительной сети потребителей наблюдается повышенное содержание железа, что обусловлено неудовлетворительным состоянием водоводов ( вторичное загрязнение).

| Условный диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ООО «Комсервис-Теплоэнергетик» |  |
| 80-100 | 3,858 |
| 125-150 | 4,235 |
| 175-200 | 2,341 |
| 250-300 | 23,108 |
| 350-400 | 0,300 |
| 450-500 | 15,262 |
| Всего | 49,104 |

На сегодняшний день протяженность водопроводных сетей п.г.т. Камские Поляны, требующих замены, составляет 20 км из 49,1км (41% от общей протяженности),износ водопроводных сетей составляет – 75-80 % (по республике 50%).

Удельный вес проб воды из водопроводной сети поселка, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям -3,0%.     По микробиологическим показателям  вода соответствует нормативам.

Уровень благоустройства жилья централизованным водоснабжением – 100%.

2.2.2.2.Мероприятия по модернизации водопроводного хозяйства пгт Камские Поляны

Для повышения качества и надежности водоснабжения поселка необходима реализация ряда мероприятий направленных на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения.

Модернизация и реконструкция водопроводного хозяйства предполагает:

- Реконструкцию насосной водозабора путем замены насосов и внедрением частотного регулирования.

На насосной водозабора установлены 4 артезианских насоса 20А-18х3-1 мощностью Р= 250 кВт каждый. Насосы выработали свой ресурс и в настоящее время запасных частей к ним не производится. Кроме того, большие мощности установленных насосов используются неэффективно, что влечет за собой большое потребление эл.энергии. В 2006 году за счет собственных средств предприятия была произведена замена одного насоса Р=250 кВт на насос типа GRUNDFOS Р=75 кВт. В настоящее время данный насос работает в предельном режиме без резерва.

Необходимо произвести замену еще одного насоса Р=250 кВт на насос GRUNDFOS Р=132 кВт с установкой  частотного регулирования.

Экономический эффект от реализации мероприятия за счет экономии эл.энергии составит 567,0 тыс.кВт.ч/год на сумму 1248,0 тыс.руб. Повысится надежность водоснабжения и качество предоставления услуги потребителям.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 3,0  млн.руб.

- Реконструкция оборудования НПРВ с заменой насосов и внедрением частотного регулирования

Насосное оборудование НПРВ имеет высокую степень износа и работает в неэффективном режиме. Для повышения надежности водоснабжения и эффективности работы оборудования НПРВ необходима реконструкция 2 насосов с внедрением установки частотного регулирования.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 1,5  млн.руб.

- Закольцовка магистрального водопровода.

Магистральные сети водоснабжения поселка не закольцованы, в результате чего в настоящее время для ликвидации аварийных ситуаций  на магистральных водоводах для проведения ремонтных работ производится полное прекращение  водоснабжения потребителей всего поселка численностью 15,5 тыс.чел.  Работы по закольцовке магистральной водопроводной сети были начаты в 2004году и не завершены из-за недостаточного финансирования. Кроме того, наличие тупиковых участков сети  ухудшает качество питьевой воды по  химико-бактериологическим показателям. Необходимо завершить закольцовку магистрального водопровода, проложив полиэтиленовый трубопровод Ду315 протяженностью 0,35 км.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 5,0  млн.руб.

- Модернизация лаборатории ВОС

Приборное оснащение лаборатории ВОС устарело и позволяет выполнение  анализов только в объеме Производственной программы. В связи с тем, что водозабор поселка расположен по течению р. Кама ниже г. Нижнекамск и Наб.Челны, где очень много   промышленных предприятий, в том числе и нефтехимический комплекс, забираемая водозабором вода требует качественной очистки и жесткого контроля. В настоящее время из-за неукомплектованности лаборатории соответствующими приборами нет возможности производить анализы по следующим показателям: радиоактивности, барию, бериллию, ртути, свинцу, селену, цианидам, ДДТ, хлороформу. Вышеуказанные показатели, кроме хлороформа,  контролируются по договору с Санэпидстанцией. Определение хлороформа должно производиться по требованию п.4.4 СанПин 2.1.4.1074-01не реже 1 раза в смену. Для выполнения данного анализа требуется приобретение такого дорогостоящего оборудования, как газожидкостной хроматограф с плазменно-ионизационным детектором (ПИД) или детектором электронного захвата (ДЭЗ).

Необходимо приобретение  лабораторного оборудования для переоснащения и модернизации лаборатории ВОС.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 6,0  млн.руб.

- Реконструкция хлораторной ВОС с заменой хлораторов и узла дозирования, оборудования водоочистной станции с заменой насосов, внедрением установок частотного регулирования и узлов учета воды

Хлорное хозяйство представляет собой объект повышенной опасности. Износ оборудования хлораторной ВОС составляет 85%, что обуславливает повышение вероятности утечки хлора и создание аварийной ситуации на социально важном объекте.  В последние годы нормативная база в области промышленной безопасности при обращении с хлором постоянно совершенствуется. Ужесточаются требования правил к объектам, использующим сжиженный хлор. Кроме того, вода на выходе водоочистной станции должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» по содержанию связанного хлора – 0,8-1,2 мг/л. При этом обеспечивается безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении, ее соответствие по микробиологическим показателям. Но при этом содержание остаточного хлора в питьевой воде неблагоприятно отражается на здоровье потребителей. Поэтому очень важно при обеззараживании воды строго соблюдать норму дозирования.  В связи с этим необходима реконструкция хлораторной с заменой хлораторов и узла дозирования.

Насосное оборудование и узлы учета имеют высокую степень износа, неэффективны в работе  и требуют замены.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет     8,0  млн.руб.

- Замена  водоводов технической воды от в/забора до НПРВ и от НПРВ до ВОС

Водоводы технической воды от в/забора до НПРВ ( II подъем) L = 3,8 км и от НПРВ до ВОС (III подъем) L=2,6 км находятся в эксплуатации уже более 20 лет и имеют высокую степень износа.  В результате износа трубопроводов имеют место частые порывы и свищи через которые, учитывая большой диаметр трубопроводов ( Ду500) и напор – 4,5-5,0 кгс/см2 , теряется значительное количество воды.  Так как   пропускной способности  1 нитки водоводов Ду300 будет достаточно для водоснабжения поселка, необходима замена 1 нитки водоводов с уменьшением диаметра и применением труб из полиэтилена

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 18,5 млн.руб.

- Реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой труб на полиэтиленовые

Магистральные сети водоснабжения поселка находятся в эксплуатации более 20 лет и имеют высокую степень износа  7,0 км  магистральных водопроводных сетей Ду 300-400 находятся в аварийном состоянии в результате коррозии, неоднократно в течении года подвергаются ремонту для  ликвидации свищей и порывов. Требуется  полная замена трубопроводов на аварийных  участках.

Так как трубопроводы проходят под бетонированными площадками, внутренними а/дорогами и тротуарами, то вскрытие участков для проведения ремонтных работ  и выполнения благоустройства после их проведения требуют значительных трудозатрат и денежных средств. Необходимо произвести замену трубопроводов на данных участках для исключения аварийных ситуаций, которые неизбежны при таком уровне износа. Замену необходимо произвести с использованием труб из полиэтилена.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 42,0 млн.руб.

- Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей с заменой труб на полиэтиленовые

Причина в необходимости реконструкции внутриквартальных сетей та же, что и у магистральных сетей.  Необходима реконструкция  15,0 км внутриквартальных сетей Ду 100-200.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 45,0 млн.руб.

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов водопроводного хозяйства

Здания объектов водозабора, НПРВ, ВОС эксплуатируются более 20 лет без капитального ремонта. Элементы зданий ( кровля, стены, оконные и дверные проемы) имеют высокий износ. Необходима реконструкция и капитальный ремонт всех зданий водопроводного хозяйства поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 17,0  млн.руб.

- Строительство магистральной водопроводной сети 3 микрорайона

Строительство  магистральной водопроводной сети  протяженностью 0,07 км необходимо для обеспечения водоснабжения   3 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 0,8  млн.руб.

- Строительство  магистральной водопроводной сети 4 микрорайона

Строительство  магистральной водопроводной сети  протяженностью 1,5 км необходимо для обеспечения водоснабжения   4 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 9,0  млн.руб.

Итого  на реконструкцию и модернизацию водопроводного хозяйства поселка необходимо 155 млн.800 тыс.руб.

2.2.3. Водоснабжение населенных пунктов Нижнекамского муниципального района

Необходимые мероприятия по модернизации водоснабжения населённых пунктов

Нижнекамского муниципального района

| Наименование Мероприятий/ Наименование населенного пункта | ед.изм. | кол-во | Сметн.ст-ть в тек. ценах млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| замена изношенных сетей водоснабжения, всего | км | 110,94 | 124,7 |
| в н.п.Наримановка | * | 5,73 | 6,7 |
| в н.п. Камский | * | 5 | 5,3 |
| в н.п. Нижняя Уратьма | * | 3,5 | 4,0 |
| в н.п. Ерыклы | * | 5,27 | 6,1 |
| в н.п. Туба | * | 6 | 7 |
| в н.п. Каенлы | * | 5 | 5,8 |
| в н.п.Борок | * | 8 | 8,8 |
| в н.п. Уська | * | 2,2 | 2,4 |
| в н.п. Байданкино | * | 2 | 2,2 |
| в н.п.Болгары | * | 9,9 | 11,6 |
| в н.п. Кзыл Яр | * | 3,14 | 3,7 |
| в н.п.Шингальчи, Сарсаз-Бли, Балчеклы | * | 13,2 | 14,9 |
| в н.п.Ташлык | * | 3,4 | 3,7 |
| в н.п.Сухарево | * | 4,5 | 4,6 |
| в н.п.Сименеево | * | 0,5 | 0,6 |
| в н.п. Самоновка | * | 1,5 | 1,7 |
| в н.п. Ачи | * | 4 | 4,5 |
| в н.п. Верхняя Уратьма | * | 18,5 | 20,4 |
| в н.п.Макаровка | * | 5 | 5,5 |
| в н.п.Большое Афанасово | * | 2,6 | 3,0 |
| в н.п.Нижнее Афанасово | * | 2 | 2,2 |
| Строительство сетей холодного водоснабжения : | км | 94,7 | 105,26 |
| в н.п. Б.Аты | * | 6 | 7 |
| в н.п. Ср.Челны | * | 4 | 4,6 |
| в н.п.Красная Кадка | * | 1,5 | 1,7 |
| в н.п. Верхний Ключ | * | 1,8 | 2,45 |
| в н.п. Кашаево | * | 3,2 | 3,5 |
| в н.п. Клятле | * | 5,8 | 6,4 |
| в н.п. Ключ Труда | * | 2,8 | 3,0 |
| в н.п.Елантово | * | 14 | 15,4 |
| в н.п.Кулмаксы | * | 8 | 8,8 |
| в н.п.Оша | * | 1,8 | 2,0 |
| в н.п.Первомайский | * | 1 | 1,0 |
| в н.п. Большое Афанасово | * | 14,5 | 16,0 |
| в н.п. Нижнее Афанасово | * | 2 | 2,2 |
| в н. п. Хутор Минькина | * | 2 | 2,2 |
| в н. п. Красный Бор | * | 1 | 1,1 |
| в н. п. Берёзовая Грива | * | 2 | 2,2 |
| в н. п. Минькина | * | 2 | 2,2 |
| в н. п. Борок | * | 6 | 6,6 |
| в н.п. Трудовой | * | 7,9 | 8,74 |
| в н.п. Малые Ерыклы | * | 2,1 | 2,35 |
| в н.п. Поповка | * | 2,4 | 2,64 |
| в н.п.Наримановка | * | 2,9 | 3,18 |
| Замена водонапорных башен, всего: | шт | 16 | 7,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| в н.п.Сименеево | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Булгары | * | 1 | 0,45 |
| в н.п. Н.Уратьма | * | 1 | 0,45 |
| в н.п. М.Ерыклы | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Байданкино | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Кр.Кадка | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Ташлык | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Шингальчи | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Туба | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Шереметьевка | * | 3 | 1,35 |
| в н.п. Камский | * | 1 | 0,45 |
| в н.п. Нариман | * | 1 | 0,45 |
| в н.п. Поповка | * | 1 | 0,45 |
| в н.п.Самоновка | * | 1 | 0,45 |
| Бурение скважин , всего: | шт | 12 | 7,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Ст.Шешминск | * | 1 | 0,65 |
| Смыловка | * | 2 | 1,3 |
| Кзыл Яр | * | 1 | 0,65 |
| Верхний Ключ | * | 1 | 0,65 |
| Н.Уратьма | * | 1 | 0,65 |
| Б.Аты | * | 1 | 0,65 |
| Клятле, Ключ Труда | * | 1 | 0,65 |
| Байгулово | * | 1 | 0,65 |
| Выгороженный Ключ | * | 1 | 0,65 |
| Оша | * | 1 | 0,65 |
| Первомайский | * | 1 | 0,65 |
| Автоматизация и модернизация артез.скважин, установка прибора учета расхода воды | шт | 51 | 13,26 |
| ИТОГО |  |  | 258,220 |

Итого: 258млн.220 тыс.руб.

Всего на развитие водоснабжения Нижнекамского муниципального района:

1 млрд. 334 млн. 423 тыс.

2.3. Комплексное развитие системы водоотведения по Нижнекамскому

муниципальному району

2.3.1.Водоотведение г.Нижнекамска

2.3.1.1. Характеристика системы водоотведения г.Нижнекамска

Отведение городских хозяйственных и фекальных стоков осуществляется через три  самотечных коллектора Ø 1000 мм на биологические очистные сооружения, один из которых находится на балансе и в эксплуатации ОАО «НКНХ».

Транспортировка стоков производится через 11 канализационных насосных станций, которые  находятся в эксплуатации с 1963-1970г.г., по канализационным сетям протяженностью 238 км, износ сетей составляет – 56 % .

Все КНС оснащены устройствами автоматического поддержания уровня в приемном резервуаре и системами плавного пуска.

Качество сточных вод.

Контроль качества сточных вод потребителей осуществляется химико-бактериологической лабораторией ОАО «ВК и ЭХ». Отбор и анализ проб сточных вод у потребителей производиться согласно графику. При отправке потребителями сточных вод  с примесями вредных  или взрывоопасных веществ, к потребителям применяются штрафные санкции.

Очистка сточных вод является мероприятием, направленным на улучшение санитарно-экологического состояния города. Ведь от эффективности работы очистных сооружений канализации, степени очистки сточных вод зависит как состояние окружающей среды, так и здоровье населения.

2.3.1.2. Модернизация канализационного хозяйства ОАО «ВК и ЭХ».

В состав мероприятий по водоотведению включено строительство нового самотечного фекального коллектора по пр.Строителей – ул.Вокзальная протяженностью 884 п/м Ø1000 мм. Коллектор функционирует с 1966 года и обеспечивает отведение стоков от 1/3 части микрорайонов города. В настоящее время коллектор эксплуатируется с превышением нагрузки над проектной на 20%. Перегруз вызван присоединением к коллектору вновь построенных зданий и сооружений, а также заиливанием внутренней поверхности. За время эксплуатации происходили порывы, обрушение свода коллектора. Проведено телевизионное обследование технического состояния канализационного коллектора. В отчете указаны факты заиливания, оголения арматуры, сильной эрозии верхнего свода. Включение мероприятия в программу бюджетного финансирования позволит предотвратить тяжелые экологические последствия, возможные при разрушении конструктивных элементов  коллектора.

- Основные задачи модернизации канализационного хозяйства

Для надежного обеспечения населения услугами водоотведения необходимо:

- выполнить строительство двух напорных коллекторов, камеры гашения, строительство

КНС  мкр.15;

- аварийно-сбросного резервуара КНС-4;

- проектирование и строительство КНС-4А;

Затраты на реконструкцию канализационного хозяйства составят 565 млн. 409 тыс.руб. приложение №3.

- Строительство новых канализационных сетей

В связи с принятием генерального плана по строительству города  и развитием микрорайонов планируется строительство канализационных сетей.

2.3.1.3. Строительство новых канализационных сетей

В связи с принятием генерального плана по строительству города и развитием микрорайонов планируется строительство канализационных сетей.

Мероприятия ОАО "ВК и ЭХ" по строительству канализационных сетей на 2011-2015 гг

| № | Наименование объекта | общая площадь жилья, м2 | количество квартир | Водоотведение, м3/сут. | Стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр. 45 | 12 029,33 | 199 | 212,80 | 2 920,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр. 45 | 16 800,54 | 273 | 327,60 | 4 292,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 141,60 | 888,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 1 199,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 658,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 1 095,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 4 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 96,00 | 1 199,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр.31 | 9 784,86 | 148 | 177,60 | 4 604,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ул.Лесная мкр.20 (4 ж/д) | 3 815,50 | 40 | 51,20 | 217,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.31 | 5 334,28 | 118 | 141,60 | 2 555,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр. 29б ГСК-4 | 8 682,85 | 108 | 129,60 | 1 095,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а | 2 663,90 | 48 | 57,60 | 730,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д мкр.46 - 2 очередь | 21 500,00 | 215 | 256,80 | 70 645,00 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д №12 мкр.35 (1,2,3 блок) | 15 481,40 | 171 | 205,20 | 1 752,00 |
|  | ИТОГО по 2011 году: | 110 494,94 | 1 674 | 2 085,60 | 93 849,00 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | 13 714,13 | 220 | 230,40 | 1 825,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 | 11 277,89 | 180 | 196,80 | 1 606,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 | 11 277,89 | 180 | 196,80 | 1 606,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 | 8 329,94 | 198 | 372,00 | 2 945,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | 18 446,86 | 288 | 154,80 | 365,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.44 | 8 328,94 | 198 | 186,00 | 1 472,50 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.44 | 15 971,46 | 260 | 372,00 | 2 945,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (I очередь) | 4 035,68 | 72 | 154,80 | 2 900,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 | 130,56 | 4 999,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 по пр.Шинников | 6 880,00 | 88 | 107,52 | 4 999,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 13а по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 | 174,24 | 4 999,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 23А по пр.Шинников | 5 099,88 | 112 | 130,56 | 4 999,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д № 25 по пр.Шинников | 6 300,00 | 110 | 107,52 | 2 610,00 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д № 27 по пр.Шинников | 6 520,00 | 108 | 174,24 | 4 999,00 |
| 15 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4 | 5 483,10 | 72 | 129,60 | 4 770,00 |
| 16 | г.Нижнекамск, ж/д № 4/3 мкр. 35а | 2 636,10 | 42 | 57,60 | 730,00 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 135 921,75 | 2 348 | 2 875,44 | 48 769,50 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 5 503,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 2 691,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | 7 488,00 | 116 | 139,20 | 1 387,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | 4 602,56 | 80 | 96,00 | 31 280,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 238,80 | 2 649,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | 9 751,06 | 160 | 192,00 | 1 314,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | 10 333,44 | 216 | 259,20 | 1 533,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | 14 653,30 | 238 | 285,60 | 1 998,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (II очередь) | 9 615,55 | 108 | 192,00 | 684,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | 13 995,00 | 200 | 240,00 | 949,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | 25 705,00 | 374 | 448,80 | 3 942,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | 5 900,00 | 70 | 84,00 | 624,00 |
|  | ИТОГО по 2013 году: | 127 183,91 | 2 159,00 | 2 653,20 | 54 554,00 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | 8 424,82 | 108 | 129,60 | 1 082,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 1 595,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 1 606,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 238,80 | 1 595,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | 16 128,00 | 220 | 264,00 | 1 740,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 129,60 | 4 819,50 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 7 200,00 | 108 | 129,60 | 1 287,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 9 600,00 | 144 | 172,80 | 7 422,00 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (IIIочередь) | 4 469,95 | 81 | 104,00 | 1 100,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | 9 500,00 | 105 | 152,40 | 81 678,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, Шинников,33 | 5 206,00 | 114 | 136,80 | 4 999,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, Шинников,23б | 7 398,00 | 162 | 194,40 | 4 999,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,15б | 5 206,00 | 114 | 136,80 | 4 999,00 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13б | 7 398,00 | 162 | 194,40 | 4 999,00 |
| 17 | г.Нижнекамск, Шинников,15а | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 4 999,00 |
| 18 | ж/д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | 9 280,00 | 112 | 136,00 | 2 780,00 |
|  | ИТОГО по 2014 году: | 128 224,03 | 2 190,00 | 2 662,80 | 131 699,50 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 268,80 | 2 900,00 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.47 | 10 340,00 | 168 | 201,60 | 2 320,00 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | 15 120,00 | 224 | 268,80 | 2 755,00 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10 600,00 | 236 | 283,20 | 2 900,00 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | 6 800,00 | 112 | 134,40 | 2 900,00 |
| 6 | г.Нижнекамск, Шинников,35 | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 2 610,00 |
| 7 | г.Нижнекамск, Шинников,23 | 6 300,00 | 55 | 66,00 | 2 610,00 |
| 8 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | 22 640,00 | 190 | 228,50 | 4 816,00 |
| 9 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | 22 617,00 | 188 | 228,50 | 4 702,00 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 1 612,00 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 3 600,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 141,60 | 1 168,00 |
|  | ИТОГО по 2015 году: | 131 950,00 | 1 806,00 | 2 170,60 | 34 893,00 |
|  | ВСЕГО: | 633 774,63 | 10 177,00 | 12 447,64 | 363 765,00 |

Затраты на строительство канализационных сетей составят 363 млн. 765 тыс.руб.

Объем затрат на реализацию программы по комплексному развитию коммунального хозяйства ОАО «ВК и ЭХ» в сфере водоотведения

| Наименование мероприятия | Стоимость, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | итого |
| Реконструкция канализационного хозяйства (см. таблицу по реконструкции Приложение №3) | 119,659 | 211,369 | 130,788 | 50,943 | 52,650 | 565,409 |
| Строительство новых сетей канализационного хозяйства(за счет тарифа на подключение) | 93,849 | 48,770 | 54,554 | 131,700 | 34,893 | 363,765 |
| итого по водоотведению: |  |  |  |  |  | 929,174 |

Итого по мероприятиям канализационного  хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»:   929 млн. 174 тыс. руб.

2.3.2. Водоотведение пгт Камские Поляны

2.3.2.1. Характеристика системы водоотведения пгт Камские Поляны

Надежная и эффективная работа канализации является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия поселка, безопасности населения.  От эффективности работы очистных сооружений канализации, степени очистки сточных вод зависит как состояние окружающей среды, так и здоровье населения.

Сточные воды п.г.т. Камские Поляны проходят очистку на биологических очистных сооружениях проектной производительностью 17,0 тыс.м3/сут. (построены в 1987 году), загрузка составляет 3,0 – 4,0 тыс.м3/сут (15-  20%) . Сточные воды пропущенные через очистные сооружения относятся к категории недостаточно-очищенных .

Транспортировка стоков производится через 2 канализационных насосных станций – КНС-1 и КНС-2  по канализационным сетям протяженностью 59,4 км

Уровень благоустройства жилья централизованным водоотведением -100%. Проблемы канализационного хозяйства- недозагрузка оборудования и его неэффективное использование, вытекают из проблем работы водопроводного хозяйства.

| Условный диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ООО «Комсервис-Теплоэнергетик» |  |
| 80-100 | 0,97 |
| 125-150 | 7,895 |
| 175-200 | 3,197 |
| 250-300 | 8,818 |
| 350-400 | 28,133 |
| 450-500 | 3,968 |
| 600 | 3,481 |
| Более 700 | 2,915 |
| Всего | 59,377 |

2.3.2.2. Основные направления развития и реконструкции канализационного хозяйства     пгт Камские Поляны

В состав мероприятий по реконструкции и модернизации канализационного хозяйства включены мероприятия направленные на доведения качества очистки сточных вод до требуемых норм, повышение эффективности использования оборудования очистных сооружений, улучшение качества предоставления услуги водоотведения и  снижения негативного экологического воздействия на окружающую среду:

-Реконструкция аэротенков КОС

Канализационно-очистные сооружения поселка (КОС), расположенные на Нижней площадке, производят очистку 100% сточных вод, поступающих с территории поселка и промышленных площадок. КОС  запроектированы и построены по типовому проекту на основании требований нормативных документов 1974г, которыми многие параметры очищенных стоков не нормировались, а требования к нормируемым не были столь жесткими. Сброс очищенных стоков предполагался в замкнутый водоем – пруд-охладитель ТатАЭС, не являющийся рыбохозяйственным водоемом. Сейчас сброс очищенных стоков после  КОС производится в карьер Гидромеханизации,  представляющий собой недостроенный пруд-охладитель ТатАЭС. Сточные воды через систему карьеров  на расстоянии примерно 6,5 км от места выпуска попадают в реку Шешма – рыбохозяйственный водоем. Кроме того, согласно п.3 ст.17 Федерального закона от 03.12.2008г № 250-ФЗ к водным объекта рыбохозяйственного назначения относятся водные объекты, которые используются или могут использоваться для добычи ( вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства. Практически это означает, что все водоемы, независимо от их протяженности и площади являются рыбохозяйственными и на них распространяются рыбоохранные нормативы. Исключение составляют лишь специально построенные пруды-накопители для сброса сточных вод.

Действующая схема биологической очистки КОС не позволяет довести качество очищенных стоков , сбрасываемых в карьер Гидромеханизации,  до требования действующих норм сброса в рыбохозяйственные водоемы по содержанию азота нитратов (превышение – в 3-4 раза) и по фосфатов

( превышение 15-22 раза), что является нарушением п.п.1.2 ст.39 ФЗ «Об охране окружающей среды» и создает неблагоприятную экологическую ситуацию на водоемах Нижней площадки.

Необходимо приведение качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами. Это возможно путем реконструкции аэротенков КОС с переводом их в режим денетрификации и биологической дефосфации. На первом этапе реконструкции предполагается выполнить мероприятия для нетрификации очищенных стоков путем размещения в аэротенках блоков биологической загрузки специальной модификации производства ООО «Техводполимер» г. Стерлитамак.

Вторым этапом реконструкции должна стать дефосфация.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет:

1 этап – 6,0 млн.руб,

2 этап – 10,0 млн.руб

всего – 16,0 млн.руб.

Реконструкция насосных КНС-1 и КНС-2 с заменой насосного оборудования

В настоящее время   насосы перекачки стоков на КНС-1 и КНС-2  мощностью по 132 кВт работает в неэкономичном режиме т.к. поступление стоков составляет 12-15% от проектной величины. Насосы работает в «тяжелом» повторно-кратковременном режиме, на который не рассчитаны. В результате частые остановы и пуски не лучшим образом сказываются на работе силовых трансформаторов и  быстро выводят из строя пусковую аппаратуру, что снижает надежность работы системы водоотведения в целом. Частые броски пусковых токов дают увеличение потребления электроэнергии.

Необходимо заменить насосы перекачки стоков на КНС-1 и КНС-2 мощностью Р=132 кВт мощностью 55 кВт. В этом случае, даже при увеличении продолжительности работы насоса, ожидается ощутимая экономия электрической энергии – порядка 150,0 тыс.кВт.ч/год.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет  2,5 млн.руб.

Реконструкция и модернизация лабораторий КОС

Приборное оснащение лабораторий КОС устарело и позволяет выполнение  анализов только в объеме Производственной программы. Жесткие требования к очистке сточных вод, сбрасываемых в рыбохозяйственные водоемы, требуют контроля большого числа параметров стоков,  которое постоянно увеличивается.  Для этого необходима лаборатория с  оборудованием, отвечающим современным требованиям. После обследования лаборатории КОС специалистами Закамского ТУ Минэкологии РТ, предприятию был предоставлен список необходимого лабораторного оборудования для переоснащения лаборатории КОС.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет – 2,5 млн.руб.

Реконструкция напорных коллекторов от КНС-1 до КНС-1 и от КНС-2 до КОС

Канализационные коллектора  построены более 20 лет назад. Напорные коллектора ( от КНС-1 до КНС-2 и от КНС-2 до КОС) выполнены стальными трубами Д400. Протяженность участков – 12,2 км ( 41% от всех канализационных сетей). Внутриквартальная канализационная сеть выполнена ж/бетонными и чугунными трубами и является самотечной.  Если трубопроводы самотечной канализации находятся в удовлетворительном состоянии, то износ напорных  трубопроводов составляет 65-70%, что значительно превышает среднереспубликанский показатель – 47%.

Для осуществления бесперебойного водоотведения  сточных вод,  улучшения экологической обстановки,  необходимо выполнить реконструкцию 5,0 км напорных канализационных коллекторов от КНС-1 до КНС-2.

Объем необходимых средств на реконструкцию напорных коллекторов  составляет 15,0    млн.руб.

- Реконструкция и модернизация оборудования КОС

Оборудование хлораторной, насосное оборудование и узлы учета КОС находятся в эксплуатации более 20 лет, имеют высокую степень износа, физически и морально устарели, работают в неэффективном режиме. Для повышения надежности работы системы очистки сточных вод, обеспечения экологической безопасности работы объектов водоотведения необходима полная реконструкция и модернизация оборудования КОС.

Объем необходимых средств для выполнения  мероприятия  составляет 3,0  млн.руб.

- Строительство блочной котельной мощностью 0,6 МВт на КОС со строительством газопровода L = 1,9 км

Для обеспечения теплоснабжения канализационно-очистных сооружений ( КОС), которые в связи с закрытием старой котельной и значительной удаленностью от новой котельной, остаются без теплоснабжения и электроснабжения, необходимо строительство котельной малой мощности – 0,6 МВт на территории самих КОС со строительством газопровода среднего давления протяженностью 1,9 км.

Объем необходимых средств для выполнения  мероприятия  составляет:

строительство котельной - 3,5  млн.руб,

строительство газопровода – 3,5 млн.руб.

Всего – 7,0 млн.руб

- Реконструкция системы электроснабжения КОС

Канализационно-очистные сооружения, запитанные транзитом через старую котельную, после ее закрытия необходимо запитать напрямую от п/ст. «Атомстрой-1». Для этого необходимо осуществить реконструкцию системы электроснабжения с перекладкой кабеля 6 кВ.

Объем необходимых средств для выполнения  мероприятия  составляет 3,0  млн.руб.

-Реконструкция и капитальный ремонт зданий канализационного хозяйства

Здания объектов канализационного хозяйства – КНС-1, КНС-2, КОС эксплуатируются более 20 лет без капитального ремонта. Элементы зданий ( кровля, стены, оконные и дверные проемы) имеют высокий износ. Необходима реконструкция и капитальный ремонт всех зданий канализационного  хозяйства поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 6,0  млн.руб.

- Строительство самотечных коллекторов 3 микрорайона

Строительство  самотечных коллекторов   протяженностью 2,3 км необходимо для обеспечения водоотведения   3 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет 8,0  млн.руб.

- Строительство  самотечных коллекторов 4 микрорайона

Строительство  самотечных коллекторов  протяженностью 2,0 км необходимо для обеспечения водоотведения   4 микрорайона, застройка которого планируется при развитии поселка.

Объем необходимых для реализации  мероприятия средств составляет  7,0  млн.руб.

Всего  по канализационному хозяйству Камских Полян:  70,0 млн. руб.

2.3.3. Водоотведения населенных пунктов Нижнекамского муниципального района.

н.п. Каенлы

В населенном пункте Каенлы расположены четыре многоквартирных дома, которые снабжены внутренней инженерной системой канализации. Три дома имеют отвод стоков, один не присоединен к общему трубопроводу канализации и отвода не имеет. В населенном пункте имеется действующая КНС, очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют. Протяженность наружного трубопровода канализации 11км., изношенность составляет более 90%.

н.п. Трудовой

В населенном пункте Трудовой расположены четыре многоквартирных дома, которые снабжены внутренней инженерной системой канализации. Система канализации в населенном пункте не действующая, т.к. отсутствует наружный трубопровод канализации и очистные сооружения (накопительная емкость). В 2005г. в ходе проведения капитального ремонта были построены туалеты на улице, но в связи с близким расположением грунтовых вод часто происходит разлив сточной жидкости.

н.п. Н.Уратьма

В населенном пункте Нижняя Уратьма расположен один многоквартирный дом, который снабжен внутренней инженерной системой канализации. Система канализации в населенном пункте не действующая, т.к. отсутствует наружный трубопровод канализации и очистные сооружения (накопительная емкость).

н.п. В. Челны

В населенном пункте Верхние Челны расположен один многоквартирный дом, который снабжен внутренней инженерной системой канализации. Система канализации действующая, имеется накопительная емкость, из которой периодически с помощью АС машины производится откачка и вывоз стоков.

н.п. Старошешминск

В населенном пункте Старошешминск расположен один многоквартирный дом, который снабжен внутренней инженерной системой канализации. Система канализации действующая, имеется накопительная емкость, из которой периодически с помощью АС машины производится откачка и вывоз стоков.

Система очистки канализационных стоков

В населенных пунктах Нижнекамского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество многоэтажных домов | Наличие объектов соцкультбыта | Необходимая мощность очистных сооружения м.куб./сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Камский | 2 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 100-200 |  |
|  | п.Трудовой | 6 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 200-400 |  |
|  | с.Верхние Челны | 1 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 200-400 |  |
|  | с.Верхняя Уратьма | 15 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 400 | Имеются очистные (не дейвуют),трубопровод изношен более 90%, стоки поступают в накопит. емкость и там остаются. |
|  | с.Нижняя Уратьма | 1 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 200-400 |  |
|  | с.Старошешминск | 1 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 200-400 |  |
|  | с.Сухарево | 6 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 200-400 | септики |
|  | с.Шереметьевка | 3 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 100 | Ведется строительство ч/з ГИСУ, (завершается) |
|  | с.Шингальчи | 4 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 400 | Проект 1978 года, не функционирует. корректировка проекта 2003 года (реконструкция не производилась) |
|  | с.Каенлы | 4 | ФАП, д/сад, школа, клуб | 400 | Имеется действующая КНС, очистные отсутствуют, протяженность канализации 11 км (износ 90 %) |
|  | Итого: | 43 |  |  |  |

Всего на развитие канализацтонного хозяйства Нижнекамского муниципального района:             817 млн. 678 тыс.

2.4. Система электроснабжения по Нижнекамскому муниципальному району

2.4.1. Система электроснабжения г.Нижнекамска

2.4.1.1. Характеристика системы электроснабжения г. Нижнекамска

В настоящее время электроснабжение потребителей г. Нижнекамска осуществляется по 47 питающим линиям от высоковольтных подстанций 110/10 кВ «Городская», «Загородная», «Корабельная», «Красный Ключ». Кроме того, для резервного питания отдельных потребителей города используется ПС 110/10 кВ «Бройлерная». Расположенная  вблизи ПС «Городская» ПС 110/6 кВ «Городская - временная» используется для нужд строительства. От ПС 110/6 кВ «Соболеково» получают электроснабжение база строительной  индустрии, поселок Строителей, строительные площадки, потребители промбазы. В состав Нижнекамского городского района электрических сетей входят распределительные пункты, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, построенные по постоянной схеме.

НКГРЭС на обслуживании имеют:

Трансформаторные  подстанции -  231 шт. с трансформаторной мощностью  -  183 363 квт

Распределительные пункты  -  11 шт.

Кабельные линии 10 кВ  -  233 км

Кабельные линии 0,4 кВ  -  277 км

Воздушные линии 10 кВ  -  18 км

Воздушные линии 0,4 кВ  -  10 км

Ежегодно наблюдается прирост количества абонентов, строятся жилые дома, магазины, объекты коммунально-бытового назначения и т.д. Объем поступления электроэнергии в 2009 году составил 324040 тыс. кВт*час.

2.4.1.2. Модернизация  и развитие системы электроснабжения Нижнекамска

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с планом строительства и ввода жилых домов на 2011-2015 годы по НМР произведен по укрупнительным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 31.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Укрупненные показатели предусматривают электропотребления жилыми и общественными зданиями,  предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В связи с предстоящей ликвидацией ПС 110/6 кВ «Городская - временная» планируется перевод нагрузки мощности 3 МВт на ПС «Городская».

Таким образом, на период до 2015г. прирост мощности составит около 14 мВт. Для надёжного и качественного обеспечения потребителей г. Нижнекамска электроэнергией и создания благоприятных условий для технологического присоединения необходимо выполнить реконструкцию электрических сетей в следующем объеме:

1.Завершить реконструкцию ПС «Городская» с установкой трансформаторов 2х40 МВА.

2. Электроснабжение мкр. 29а осуществить от существующих распределительных сетей с центром питания ПС «Красный Ключ».

3. Электроснабжение мкр. 15 выполнить от ПС «Загородная» с трансформаторами 2х30 МВА

4. Электроснабжения проектируемых мкр. 47, 60, 61 осуществить   от БРТП -7, введенного в эксплуатацию в 2010 году в мкр.34.   .

5.Для надежного электроснабжения существующих потребителей и перспективных потребителей необходимо заменить оборудование существующих РП – 2, РП – 4, РП– 5, РП – 8, РП – 10, РП – 11 и проложить КЛ – 10 кВ из сшитого полиэтилена на РП – 2, РП – 5, РП – 11, РП – 6 от центров питания.

Проект плана строительства и ввода жилых домов  
на 2011-2015 годы по Нижнекамскому муниципальному району

| № | Наименование населенного пункта, Наименование объекта | ввод жилья по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь жилья, м2 | количество квартир | Расчетная мощность, кВт | Стоимость технологического присоединения, т.руб (без НДС) |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.45 | 12 029,33 | 199 | 140,3 | 2 525,40 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр. 45 | 16 800,54 | 273 | 210,21 | 3425,58 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр. 29б ГСК-4 | 8682,85 | 108 | 91,8 | 1495,97 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 54,8 | 972,35 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.30 | 2 267,00 | 59 | 54,8 | 972,35 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр. 30 | 2 267,00 | 59 | 54,8 | 972,35 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 4 мкр. 30 | 2 267,00 | 59 | 54,8 | 972,35 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 6 мкр.31 | 9 784,86 | 148 | 125,8 | 2050,04 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.31 | 5334,28 | 118 | 100,3 | 1 634,49 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.31 | 5334,28 | 118 | 100,3 | 1 634,49 |
| 11 | г. Нижнекамск, ул.Лесная мкр.20 (4 ж/д) | 3815,50 | 40 | 49,0 | 882,00 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова,12а | 2663,90 | 48 | 50,4 | 821,32 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д мкр.46 - 2 очередь | 21 500,00 | 215 | 940,5 | 15 443,04 |
| 14 | г.Нижнекамск, ж/д №12 мкр.35 (1,2,3 блок) | 15 481,40 | 171 | 145,35 | 2 368,62 |
|  | ИТОГО: | 140 000,00 | 1 958 | 2 498,34 | 43 238,38 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д №7 мкр.29б ГСК-4 | 5 483,50 | 72 | 0,54555 | 2 238,87 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 20 мкр. 34 | 30 775,00 | 458 | 3,41605 | 1 380,12 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 12а мкр. 35 | 14 599,88 | 236 | 1,65000 | 3 158,14 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр. 35 | 25 640,09 | 416 | 2,10000 | 1 473,92 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.45 | 4602,56 | 80 | 0,62092 | 608,64 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45 | 11996,00 | 192 | 1,210 | 608,64 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 9 мкр.45 | 10 295,00 | 164 | 1,24000 | 2 620,28 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 10 мкр.45 | 10 295,00 | 164 | 1,24000 | 2 563,08 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 по ул.Сююмбике | 4864,00 | 50 | 0,53000 | 2 267,34 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.45 | 13 250,00 | 310 | 1,65000 | 3 158,14 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.45 | 13 250,00 | 310 | 1,65000 | 3 158,14 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | 6 944,00 | 129 | 0,46000 | 990,00 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,11 | 5 206,00 | 114 | 0,87885 | 3 960 |
| 14 | г.Нижнекамск, Шинников,13 | 5 206,00 | 114 | 1,210 | 608,64 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13а | 6 300,00 | 55 | 0,53000 | 2 267,34 |
| 16 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 1,210 | 608,64 |
| 17 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 1,210 | 608,64 |
| 18 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5 371,00 | 118 | 1,210 | 608,64 |
|  | ИТОГО по 2012 году: | 130 580,36 | 2 031 | 13,89252 | 34 755,43 |
|  | ВСЕГО: | 130 580,36 | 2 031 | 1 625,71 | 25 384,44 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 169,15 | 2 756,47 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 169,15 | 2 756,47 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 5 мкр.35а | 7 488,00 | 116 | 98,6 | 1 606,79 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.35а | 4602,56 | 80 | 68 | 1 108,13 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.35а | 8 380,00 | 199 | 169,15 | 2 756,47 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.35а | 9 751,06 | 160 | 136 | 2 216,26 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр. 35 | 10 333,44 | 216 | 166,32 | 2 710,35 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр. 35 | 14 653,30 | 238 | 183,26 | 2 986,4 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр. Вахитова ( II очередь) | 9 615,55 | 108 | 123,0 | 1 998,63 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.45 | 13 995,00 | 200 | 170 | 2 770,32 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.44 | 25 705,00 | 374 | 287,98 | 4 692,92 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.44 | 6 944,00 | 129 | 109,65 | 1 786,86 |
| 13 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 по ул. Б.Урманче | 5 900,00 | 70 | 61 | 879,10 |
|  | ИТОГО: | 134127,91 | 2 288 | 1 911,26 | 31 025,17 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4 | 8 424,82 | 108 | 91,6 | 1 501,99 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 18 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 169,15 | 2 756,47 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 90,8 | 1 485,68 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 17 мкр.34 | 8 304,42 | 199 | 169,15 | 2 756,47 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 19 мкр.34 | 16128,00 | 220 | 156,2 | 2 545,44 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7200,00 | 108 | 91,8 | 1 495,97 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 7200,00 | 108 | 91,8 | 1 495,97 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 9600,00 | 144 | 122,4 | 1 994,63 |
| 9 | г. Нижнекамск, ж/д по пр. Вахитова ( IIIочередь) | 4 469,95 | 81 | 50,6 | 799,35 |
| 10 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.48 | 13 660,00 | 127 | 571,5 | 9 313,16 |
| 11 | г.Нижнекамск, Шинников,33 | 5206,00 | 114 | 96,9 | 1 579,08 |
| 12 | г.Нижнекамск, Шинников,23б | 7398,00 | 162 | 137,7 | 2 243,96 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,15б | 5206,00 | 114 | 96,9 | 1 579,08 |
| 14 | г.Нижнекамск, Шинников,13 | 5206,00 | 114 | 96,9 | 1 579,08 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,13б | 7398,00 | 162 | 137,7 | 2 243,96 |
| 16 | г.Нижнекамск, Шинников,13а | 6300,00 | 55 | 57,75 | 941,09 |
| 17 | г.Нижнекамск, Шинников,15а | 6300,00 | 55 | 57,75 | 941,09 |
| 18 | ж.д №2 по ул. Лесная – ул. Мурадьяна | 9 280,00 | 112 | 120,3 | 1 834,61 |
|  | ИТОГО: | 143890,03 | 2 381 | 2 406,9 | 39 087,08 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Нижнекамск, ж/д № 11 мкр.47 | 15120,00 | 224 | 172,48 | 2810,73 |
| 2 | г.Нижнекамск, ж/д № 1 мкр.15 | 5371,00 | 118 | 100,3 | 1 634,49 |
| 3 | г.Нижнекамск, ж/д № 2 мкр.15 | 5371,00 | 118 | 100,3 | 1 634,49 |
| 4 | г.Нижнекамск, ж/д № 7 мкр.47 | 15120,00 | 224 | 172,48 | 2810,73 |
| 5 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10600,00 | 236 | 181,72 | 2961,31 |
| 6 | г.Нижнекамск, ж/д № 3 мкр.15 | 5371,00 | 118 | 100,3 | 1 634,49 |
| 7 | г.Нижнекамск, ж/д № 12 мкр.47 | 9 600,00 | 144 | 122,4 | 1994,63 |
| 8 | г.Нижнекамск, ж/д № 13 мкр.47 | 10 340,00 | 168 | 122,4 | 1994,63 |
| 9 | г.Нижнекамск, ж/д № 14 мкр.47 | 16 230,00 | 245 | 91,8 | 1495,97 |
| 10 | г.Нижнекамск, ж/д № 15 мкр.47 | 7 830,00 | 181 | 91,8 | 1495,97 |
| 11 | г.Нижнекамск, ж/д № 16 мкр.47 | 10 600,00 | 236 | 181,72 | 2961,31 |
| 12 | г.Нижнекамск, ж/д № 6б мкр.47 | 6800,00 | 112 | 95,2 | 1551,38 |
| 13 | г.Нижнекамск, Шинников,35 | 6300,00 | 55 | 57,75 | 941,09 |
| 14 | г.Нижнекамск, Шинников,25 | 6300,00 | 55 | 57,75 | 941,09 |
| 15 | г.Нижнекамск, Шинников,23 | 6300,00 | 55 | 57,75 | 941,09 |
| 16 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.60 | 22 640,00 | 190 | 856,9 | 13 964,60 |
| 17 | г.Нижнекамск, коттеджи мкр.61 | 22 617,00 | 188 | 856,9 | 13 964,60 |
|  | ИТОГО: | 172 650,00 | 2 455 | 3 419,95 | 55 732,60 |
|  | ВСЕГО: | 692 291,71 | 10 876 | 11 672,86 | 191 060,27 |

Итого по тех.присоединению: 191 млн 060 тыс. руб.

2.4.2. Модернизация системы электроснабжения пгт Камские Поляны

Реконструкция кабельных линий - КЛ 10  кВ на участках:

п/ст «Жилпоселок» -ВОС L =2,3 км;

п/ст «Жилпоселок» - НПРВ L= 1,6 км;

НПРВ – КНС – 1, L=0,6 км;

НПРВ – КНС – 2, L=1,0 км;

п/ст.»Жилпоселок» - Водозабор , L =7,0 км

- Объем необходимых средств на реконструкцию кабельных линий       -  25 млн . рублей

-Объем необходимых средств на капремонт сетей уличного освещения  - 1,5  млн.рублей .

-Объем необходимых   средств на установку пунктов управления уличным освещением (электронные календари ЭК-3-2М)   -  28 тыс.рублей в год.(всего: 140 тыс. руб

Итого по пгт Камские поляны:  26 млн. 640 тыс руб

Всего по Нижнекамскому муниципальному району; 217млн. 700 тыс. рублей

2.5. Газоснабжающее хозяйство г.Нижнекамска

Эксплуатация газораспределительной системы г.Нижнекаска осуществляется с 1963 года.

Подача газа в город осуществляется через ГРС-1 г.Нижнекамска.

Снабжение газом потребителей осуществляется по 296,7 км газопроводов, в т.ч;

Высокого давления – 54,9 км;

Среднего давления – 56,94 км;

Низкого давления – 184,86км.

Протяженность газопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации (40 лет) составляет 22,82 км.

Газораспределительные системы г.Нижнекамск включают также:

22 – газорегуляторных пунктов (ГРП);

37 - шкафных регуляторных пунктов (ШРП);

249 - установок электрохимзащиты (ЭХЗ).

Для обеспечения надёжности системы газоснабжения существующего и строящегося жилого фонда целесообразны закольцовки:

- газопровода среднего давления от кирпичного завода до мкр. 36

- газопровода среднего давления от городской больницы №2 до ГРП мкр. 44

- строящихся газопроводов с существующими сетями низкого давления.

Газораспределительные системы, предлагаемые для финансирования ООО «Межрегионгаз» в составе  Программы газификации регионов Российской Федерации

на 2011-2015 годы по г.Нижнекамску

| № п/п | Наименование газопровода | Протяженность, км | Объем портебления, тыс.м3 в год | Численность населения, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод среднего давления от гор.б-цы №2 до ГРП мкр.44 и ГРП | 5,5 | 7900 | 7,9 |
| 2 | Газопровод среднего давления от кирп. До мкр. 36 (закольцовка) | 1,2 | 5800 | 14,8 |
| 3 | Газоснабжение жилых домов мкр.34 | 2,1 | 1455 | 12,1 |
| 4 | Газоснабжение жилых домов мкр.33 | 1,8 | 1116 | 9,3 |
| 5 | Газоснабжение жилых домов мкр.46 | 1,2 | 1138 | 1,45 |
| 6 | Перенос газопровода ср. давления по ул. Студенчиская | 0,75 | 5800 | 40 |

Газораспределительные системы, предлагаемые для финансирования ООО «Межрегионгаз» в составе  Программы газификации регионов Российской Федерации

на 2011-2015 годы по Нижнекамскому муниципальному району

| № п/п | Наименование газопровода | Протяженность, км | Объем портебления, тыс.м3 в год | Численность населения, тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод среднего давления и ШП в н.п.Борок | 0,01 | 300 | 0,160 |
| 2 | Газопровод низкого давления, н.п. Прости | 1,5 | 30 | 0,1 |
| 3 | Газопровод низкого давления, н.п. Б. Афанасово | 5,4 | 78 | 0,8 |
| 4 | Газопровод низкого давления н.п. Шингальчи (пож. Депо) | 0,55 | 48,3 |  |
| 5 | Газопровод низкого давления н.п.Ташлык | 0,85 | 30 | 0,1 |
| 6 | Газопровод низкого давления н.п. Сарсаз Бли | 0,85 | 30 | 0,15 |
| 7 | Газопровод низкого давления н.п. Трудовой | 0,3 |  | 0,014 |
| 8 | Газопровод низкого давления н.п. Володарский | 0,85 | 30 | 0,09 |
| 9 | Газопровод н.п. Каенлы | 0,7 |  | 0,65 |
| 10 | Газопровод н.п. Туба | 0,15 |  | 0,265 |
| 11 | Газопровод н.п. Борок | 2,1 |  | 0,947 |
| 12 | Газопровод н.п. Березовая Грива | 0,12 |  | 0,24 |
| 13 | Газопровод н.п. Новое Минькино | 0,67 |  | 0,205 |
| 14 | Газопровод н.п. Малые Ерыклы | 0,35 |  | 0,107 |
| 15 | Газопровод среднего давления с переходом на низкое н.п. Дмитревка | 4 |  | 0,876 |
| 16 | Газопровод н.п. Болгар | 1,6 |  | 0,271 |
| 17 | Газопровод н.п. Сухорево | 2,2 |  | 0,71 |
| 18 | Газопровод н.п. Кызыл Яр | 0,2 |  | 0,107 |
| 19 | Газопровод н.п. Смыловка | 3 |  | 0,74 |
| 20 | Газопровод н.п. Сименеево | 0,5 |  | 0,02 |
| 21 | Газопровод н.п. Верхний Ключ | 0,3 |  | 0,015 |
| 22 | н.п. Верхние Челны ул.Советская | 0,500 |  | 0,0025 |
| 23 | С.Верхние Челны ул.Тукая | 0,400 |  | 0,0011 |
| 24 | С.Верхние Челны ул.Ибрагимова | 0,300 |  | 0,0012 |
| 25 | С.Красная Кадка ул.Пионерская | 0,800 |  | 0,0027 |
| 26 | С.Красная Кадка ул.Вишневая | 0,700 |  | 0,0035 |
| 27 | С.Красная Кадка ул.Центральная | 0,500 |  | 0,0030 |
| 28 | С.Нижние Челны ул.Красноармейская | 0,450 |  | 0,0015 |
| 29 | С.Большие Аты ул.Ислаевых | 0,400 |  | 0,007 |
| 30 | Газопровод среднего давления с переходом на низкое н.п Пробуждение | 3 | 30 | 0,7 |
| 31 | Газопровод н.п. Красный ключ | 0,400 |  | 0,02 |

Затрата на реконструкцию систем газоснабжения составит 22 млн.820 тыс. руб.

Затрата на новое строительство систем газоснабжения составит 120 млн. 550 тыс. руб.

Общие затраты 143 млн. 370 тыс. руб.

Объем затрат на реализацию программы по комплексному развитию

коммунального хозяйства

| Наименование мероприятия | Стоимость, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | итого |
| Модернизация и строительство системы теплоснабжения ОАО «НЧТК» | 13,641 | 103,821 | 131,338 | 121,666 | 111,523 | 481,989 |
| из них: ∆ тарифа: | 4,774 | 38,414 | 52,535 | 54,750 | 55,762 |  |
| Реконструкция тепловых сетей ОАО «ВК и ЭХ» | 190,360 | 215,707 | 213,268 | 237,118 | 231,525 | 1087,978 |
| Строительство новых тепловых сетей ОАО «ВК и ЭХ» | 239,806 | 42,056 | 20,808 | 45,771 | 35,794 | 384,235 |
| Модернизация теплоэнергетического комплекса пгт Камские Поляны | 21,300 | 31,950 | 35,500 | 40,825 | 47,925 | 177,500 |
| из них: ∆ тарифа: | 0 | 1,6 | 2,66 | 4,08 | 7,19 |  |
| итого по теплоснабжению: | 465,107 | 393,534 | 400,914 | 445,38 | 426,767 | 2131,702 |
| Комплексное развитие системы водоснабжения ОАО «СОВ-НКНХ» | 87,565 | 87,790 | 87,916 | 87,345 | 88,700 | 439,316 |
| из них: ∆ тарифа: | 0 | 4,39 | 6,59 | 8,73 | 13,3 |  |
| Модернизация системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ» | 63,717 | 68,756 | 65,526 | 71,154 | 65,650 | 334,803 |
| Строительство водопроводных сетей ОАО «ВК и ЭХ» | 67,875 | 25,771 | 11,012 | 101,519 | 122,242 | 328,419 |
| Модернизация водопроводного хозяйства пгт Камские Поляны | 18,696 | 28,044 | 35,834 | 31,160 | 42,066 | 155,800 |
| Мероприятия по модернизации системы водоснабжеия в населенных пунктах Нижнекамского муниципального района | 30,986 | 46,480 | 69,720 | 59,391 | 51,643 | 258,220 |
| итого по водоснабжению: | 268,839 | 256,841 | 270,008 | 350,569 | 370,301 | 1516,558 |
| Модернизация канализационного хозяйства | 119,659 | 211,369 | 130,788 | 50,943 | 52,650 | 565,409 |
| Строительство новых сетей канализационного хозяйства | 93,849 | 48,770 | 54,554 | 131,700 | 34,893 | 363,765 |
| Модернизация канализационного хозяйства пгт Камские Поляны | 12,600 | 8,400 | 16,100 | 18,900 | 14,000 | 70,000 |
| итого по водоотведению: | 226,108 | 268,539 | 201,442 | 201,543 | 101,543 | 999,175 |
| Модернизация системы электроснабжения Нижнекамска | 39,831 | 25,384 | 31,025 | 39,087 | 55,733 | 191, 060 |
| из них тех.присоединение: | 39,831 | 25,384 | 31,025 | 39,087 | 55,733 | 191, 060 |
| Модернизация системы электроснабжения пгт Камские Поляны | 3,197 | 4,795 | 5,328 | 7,193 | 6,127 | 26,640 |
| итого по электроснабжению: | 43,028 | 30,179 | 36,353 | 46,280 | 61,860 | 217, 700 |
| Реконструкцию систем газоснабжения | 4,564 | 6,161 | 5,249 | 2,738 | 4,108 | 22,820 |
| Новое строительство систем газоснабжения | 14,466 | 21,699 | 24,110 | 32,549 | 27,726 | 120,550 |
| итого по газоснабжению: | 19,030 | 27,860 | 29,359 | 35,287 | 31,834 | 143,370 |
| Всего по коммунальному хозяйству: | 1022,112 | 976,953 | 938,076 | 1079,059 | 992,305 | 5008,505 |

Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом  выполнения             Программы, эффективностью включенных в ее состав мероприятий

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы -координатором Программы, органами исполнительной власти Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Задачи государственного заказчика - координатора Программы:

формирование совместно с другими органами исполнительной власти Республики Татарстан нормативно-правового обеспечения программных мероприятий в пределах компетенции субъекта Российской Федерации;

разработка и поддержание совместно с другими органами исполнительной власти Республики Татарстан эффективных направлений использования средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников для достижения целей Программы;

внесение совместно с государственными заказчиками программ и подпрограмм в составе Программы предложений по ежегодному бюджетному финансированию Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников;

участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования;

проведение совместно с органами исполнительной власти Республики Татарстан преобразований в жилищной сфере и намеченных мероприятий;

обеспечение мониторинга преобразований в жилищной сфере с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта и координации намеченных мероприятий;

проведение ежегодного анализа целевого использования средств, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников, составление ежегодного отчета о ходе реализации Программы в целом. Задачи администрации города:

-	создание  и   совершенствование  необходимой  для  реализации программных мероприятий   нормативно-правовой   базы,   соответствующей   утвержденной   на уровне

Российской Федерации и Республики Татарстан;

-	софинансирование программ, подпрограмм и мероприятий в составе Программы, предусматривающих участие местного бюджета;

реализация    основных    мероприятий,    предусмотренных    программами и подпрограммами в составе Программы и относящихся к компетенции администрации города;

организация и проведение информационной работы среди населения;

-	представление   отчетности   по   выполнению   программных   мероприятий
в установленные сроки.

Государственные заказчики и ответственные исполнители программ и подпрограмм в составе Программы, ежеквартально к первому числу второго месяца, следующего за отчетным периодом, представляют государственному заказчику -координатору Программы отчеты о ходе реализации Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы обобщает указанные отчеты и информирует Правительство Республики Татарстан по итогам года с внесением предложений по совершенствованию реализации Программы.

Заключение

Объём капитальных вложений

на развитие ЖКХ и инфраструктур

в Нижнекамском муниципальном районе и г. Нижнекамске

на 2011-2015 годы.

1. г. Нижнекамск.

1.1. Капитальный ремонт.

Жилой фонд города по состоянию на  01.01. 2011 г.  составляет 4777,9 тыс. кв.м. – это 19 общежитий и 1270 жилых домов, в том числе 795 многоквартирных домов, 475индивидуальных дома жилищного фонда. В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются 621 жилых дома общей площадью 3477 тыс. кв.м. ( 69% от общей площади многоквартирных домов).

Общая потребность в финансировании капитального ремонта составит 3514,75 млн. руб. В том числе замена лифтов с модернизацией диспетчеризации – 601,95 млн. руб.

1.2. Новое строительство и ввод жилых домов на 2011-2015 годы.

Застройка многоэтажными жилыми домами:

- в 2011 г. – общей площадью 138 000 м2, стоимость строительства 4 002,0 млн.руб.;

- в 2012 г. – общей площадью 144 000 м2, стоимость строительства 4 176,0 млн.руб.;

- в 2013 г. – общей площадью 150 000 м2, стоимость строительства 4 350,0 млн.руб.;

- в 2014 г. – общей площадью 165 000 м2, стоимость строительства 4 785,0 млн. руб.;

- в 2015 г. – общей площадью 180 000 м2, стоимость строительства 5 220,0 млн. руб.

Общая стоимость с 2011 по 2015 гг. составит 18 357,0 млн.руб.

1.3. Автодороги.

Генеральным планом развития г. Нижнекамска предусмотрено строительство новых микрорайонов, а также строительство новых и завершение строительства не законченных автодорог.

К новым автодорогам относятся:

- продолжение проспекта Мира;

-продолжение проспекта Строителей;

- автодорога по ул. Корабельной.

- автодорога по ул. Южная.

- автодорога по ул. Юности.

- автодорога по ул. Студенческая.

Стоимость строительства и проектирования этих автодорог составило 1130,687 млн. руб.

К незавершённому строительству относятся:

- проспект Мира,

- автодорога по ул. 30 лет Победы,

- автодорога от проспекта Строителей до ул. Сююмбике.

Остаточная стоимость строительства этих автодорог составляет 203,28 млн.

Общая стоимость составит 1309,191 млн. руб.

2. Коммунальное хозяйство.

2.1. Система теплоснабжения ОАО «НЧТК».

Основными поставщиками тепловой энергии является ОАО «Набережночелнинская тепловая компания» и ОАО «ВК и ЭХ». На балансе ОАО НЧТК находятся четыре магистральных теплопровода №1 – Город-1; №2 – Город-2; №3 – М-3; №4 –БСИ на балансе ОАО ВК и ЭХ находятся соединительные теплотрасса, ЦТП и внутриквартальные тепловые сети, присоединительная мощность тепловой энергии на город составляет 983 Гкал/час. В том числе жилой фонд общая присоединённая нагрузка ВК и ЭХ составляет: тепловой энергии 482,45 Гкал/ час, горячей воды 385,998 Гкал/час. Для обеспечения надёжности теплоснабжения и сокращения потерь энергии необходимо произвести реконструкцию теплопроводов, насосной станции, внедрить АСУ теплоснабжения, установить узлы учёта на границе с НК ТЭЦ на общую сумму 481,989 млн. руб.

2.2. Система теплоснабжения ОАО «ВК и ЭХ».

Для стабильной и надёжной работы тепловых сетей, а также для развития теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ», необходимо произвести реконструкцию существующих тепловых сетей на сумму 1087,978 млн.руб., а также, в связи с принятием генерального плана по строительству города и развитием микрорайонов, необходимо учесть затраты на прокладку новых тепловых сетей в размере  384,235 млн.руб., общие затраты с учётом реконструкции  составят 1 472,214 млн. руб.

2.3. Система водоснабжения в АО «ВК и ЭХ».

Потребность г.Нижнекамска и близлежащих поселений ( с.Афанасово, с.Прости, пос.Красный Ключ ) в холодной питьевой воде составляет 3220 м3/ч (28,207 млн. м3/год). На сегодняшний день протяжённость водопроводных сетей по городу 288 км, из которых замены требуют 185 км, что составляет 64% износа. Затраты на реконструкцию составят 334,803 млн.руб. Для обеспечения холодным водоснабжением новых микрорайонов по плану развития и строительства города необходимо капитальное вложение на сумму 328,419 млн.руб., общая сумма с учётом реконструкции составит 663,222 млн.руб.

2.4. Система водоотведения ОАО «ВК и ЭХ».

Для надёжного обеспечения населения услугами водоотведения необходимо выполнить строительство двух напорных коллекторов, камеры гашения, строительство КНС мкр.15, аварийно-сбросного резервуара КНС-4, проектирование и строительство КНС-4А. Затраты на модернизацию канализационного хозяйства составят 565,409 млн.руб.

Для обеспечения водоотведения от новых микрорайонов, согласно плану развития города,  необходимы капитальные вложения на сумму 363,765 млн.руб. Общая сумма с учётом модернизации составит 929,174 млн.руб.

2.5. Очистка воды ОАО «СОВ».

Основными поставщиками  хозяйственно-питьевой воды являются ОАО « Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» и ОАО «ВК и ЭХ». Станция подразделена для глубокой очистки речной воды из реки Кама от Водозабора красный ключ и от системы водоснабжения ОАО «Белоус». Производительность станции 125 тыс. м3/сут, общая протяжённость составляет 46 км, большая часть которых эксплуатируется более 30 лет и нуждается в замене или капитальной реконструкции. Для повышения эффективности и снижения себестоимости производства ХПВ требуется выполнение ряда мероприятий и приобретение необходимого оборудования к ним. Стоимость капитальных вложений по данным разделам составит 439,316 млн. руб.

2.6. Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется по 47 питающим линиям от высоковольтных подстанций 110/10 кв. « Городская», «Загородная», «Корабельная», «Красный ключ». Протяжённость кабельных линий составляет: 10 кв-233 км; 0,4кв-277 км; воздушные линии 10 кв-18 км; воздушные линии 0,4 кв-10 км.

Расчёт электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с планом строительства м ввода жилых домов на 2011-2015 годы произведён по нормам электропотребления согласно РД 31,20,185-94 и составляет 10 млн. 42 квт. стоимость технологического присоединения составляет 191,060 млн. руб.

2.7. Газ.

Подача газа в город осуществляется через ГРС-1 г. Нижнекамска снабжение газом потребителей осуществляется по 296,7 км газопроводов в том числе высокого давления – 54,9 км, среднего – 56,94 км, низкого – 184,86 км протяжённость газопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации (40 лет) составляет 22,82 км.

Затрата на реконструкцию систем газоснабжения составит 22,82 млн. руб.

Затрата на новое строительство систем газоснабжения составит 120,55 млн. руб.

Общие затраты 143,37 млн. руб.

2. П.Г.Т. Камские поляны.

2.1. Капитальный ремонт.

Жилой фонд П.Г.Т. Камские Поляны по состоянию на01.01.2011 г.  составляет 301,6 тыс.кв. метров – это 71 жилой дом. В том числе 51 многоквартирный жилой дом общей площадью 299,8 тыс. кв. метра 20 индивидуальных жилых дома общей площадью 1,8 тыс. кв. метра.

Для проведения капитального ремонта жилого фонда, устранения недоремонта, замены лифтов необходимая потребность в финансировании составит 217,3 млн. руб. В том числе замена лифтов с модернизацией диспетчеризации 78,5 млн.руб.

2.2. Теплоснабжение.

Теплоснабжение ПГТ Камские Поляны обеспечивает одна котельная установка мощностью 296 Гкал/ч. Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения необходимо:

1. Выполнить реконструкцию тепловых сетей на сумму 112 млн. руб.

2. Предусмотреть строительство магистральной теплотрассы протяжённостью 1 км для теплоснабжения трёх микрорайонов на сумму 18,0 млн. руб.

3. Предусмотреть строительство магистральной теплотрассы протяжённостью 1,3 км для теплоснабжения четырёх микрорайонов на сумму 23,5 млн. руб.

4. Восстановить проектную схему магистральных теплосетей  Ф 400 мм на сумму 9,0 млн. руб.

5. Выполнить капитальный ремонт зданий и объектов теплоэнергетического хозяйства на сумму 15,0 млн. руб.

Всего затраты составят 177,5 млн. руб.

2.3. Водоснабжение.

Водоснабжение П.Г.Т. Камские Поляны осуществляется от поверхностного водозабора на р. Кама. Мощность водозабора равна 30,2 тыс. м/ сут. Фактическая загруженность водозабора составляет 6,0 тыс. м / сут. Подготовка питьевой воды производится на водоочистной станции ВОС. На сегодняшний день протяжённость водопроводных сетей в П.Г.Т. Камские Поляны, требующих замены составляет 20 км из 49,1 км износ водопроводных сетей составляет 75%. Для повышения качества и надёжности водоснабжение посёлка необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Реконструировать насосный водозабор путём замены насосов объём капитальных вложений составляет 4,5 млн. руб.

2. Закольцевать магистральные сети водоснабжения протяжённостью 0,35 км, стоимостью 5,0 млн. руб.

3. Реконструировать хлораторную В.О.С. стоимостью 8,0 млн. руб.

4. Модернизировать лабораторию В.О.С. стоимостью 6,0 млн. руб.

5. Заменить водоводы технической воды от водозабора до Н.П.Р.В. до В.О.С. стоимостью 18,5 млн. руб.

6. Реконструировать магистральные водопроводные сети с заменой труб на полиэтиленовые, стоимостью 42,0 млн. руб.

7. Реконструировать внутри капитальные водопроводные сети с заменой труб на полиэтиленовые протяжённостью 15 км Ф 100/200. стоимостью 45,0 млн. руб.

8. Выполнить реконструкцию и капитальный ремонт зданий, объектов водозабора стоимостью 17,0 млн. руб.

9. Выполнить строительство водопроводной сети протяжённостью 0,7 км для трёх микрорайонов и сети протяжённостью 1,5 км для четырёх микрорайонов стоимостью 9,8 млн. руб.

Всего на реконструкцию и модернизацию необходимы затраты в сумме 155,8 млн. руб.

2.4. Водоотведение.

Сточные воды в П.Г.Т. Камские Поляны проходят очистку на биологических очистных сооружениях производительностью 17,0 тыс. м/ сут. потребляемая мощность составляет 4,0 тыс. м/ сут. Сточные воды, пропущенные через очистные сооружения, относятся к категории недостаточно очищенных.

Для обеспечения эффективного использования системы водоотведения необходимо учесть следующие мероприятия:

1. Выполнить реконструкцию биологических сооружений и канализационных насосных станций на сумму 18,5 млн. руб.

2. Модернизировать лаборатории К.О.С. (канализационно – очистные сооружения). Сумма модернизации составит 5,5 млн. руб.

3. Реконструировать напорные коллекторы от КНС-1 до КНС-2 и от КНС-2 до КОС, суммарная протяжённость участков 17,8 км Ф 400. Стоимость составит 15,0 млн. руб.

4. Выполнить реконструкцию и капитальный ремонт зданий канализационного хозяйства, капитальные вложения составят 6,0 млн. руб.

5. Выполнить строительство самотечных коллекторов от третьего и четвёртого микрорайонов общей протяжённостью 4,3 км стоимостью 15,0 млн. руб.

6. выполнить строительство блочной котельной мощностью 0,6 МВт для КОС со строительством газопровода стоимостью 7,0 млн. руб.

7. Реконструировать системы электроснабжения КОС стоимостью 3,0 млн. руб. Общая стоимость мероприятия по водоотведению составит 70 млн. руб.

2.5. Электроснабжение.

Для модернизации системы электроснабжения в П.Г.Т. Камские Поляны необходимо выполнить реконструкцию кабельных линий кл 10 КВ на участках:

- П/ст «Жилпосёлок» - ВОСН = 2,3 км;

- П/ст «Жилпосёлок» - НПРВL = 1,6 км;

- НПРВ – КНС – 1 – L = 0.6 км;

- НПРВ – КНС – 2 – L = 1,0 км;

- П/ст «Жилпосёлок» - водозабор – L = 7,0 км.

Объём необходимых средств на реконструкцию кабельных составляет 25 млн. руб. Объём необходимых средств на капитальный ремонт сетей уличного освещения и установку пунктов управления уличным освещением равна 1,780 млн. руб. Объём необходимых средств на электрификацию кладбища составляет 0,65 млн. руб. Итого на П.Г.Т. Камские поляны 27,29 млн. руб.

3. Нижнекамский муниципальный район.

3.1. Капитальный ремонт.

Жилой фонд Нижнекамского района  по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 584,6 тыс. кв.м. Это 725 многоквартирных жилых домов и 8237 индивидуальных жилых домов из них капитальному ремонту подлежит 128 жилых дома на сумму 132,2 млн. руб.а также мероприятия по переселению или строительству новых шести жилых домов на сумму 25,4 млн. руб. Итого по району необходимы затраты в сумме 157,6 млн. руб.

3.2. Водоснабжение.

Для развития систем водоснабжения Нижнекамского муниципального района необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Замена изношенных сетей водоснабжения протяжённостью 111,0 км и стоимостью 241,31 млн. руб.

2. Прокладка новых сетей холодного водоснабжения протяжённостью 79,4 км стоимостью 96,138 млн. руб.

3. Замена шестнадцати водопроводных башен на сумму 7,2 млн. руб.

4. Бурение новых двенадцати артезианских скважин и модернизация существующих с установкой приборов учёта воды на сумму 21,06 млн. руб. Всего 365,708 млн. руб.

3.3. Система водоотведения.

В посёлках и сёлах Нижнекамского муниципального района расположены 43 многоэтажных жилых дома, а также детские сады, школы, клубы, ФАП, оборудованные системами канализации. Система очистки сточных вод не действует, а трубопроводы канализации имеют 90 % износа. Для стабильной и надёжной работы канализации необходимо произвести модернизацию систем. Выполнить строительство новых очистных сооружений и строительство К.Н.С.

Всего на развитие систем водоотведения Нижнекамского муниципального района  необходимо 817,678 млн. руб.

Приложение 1                 Источники финансирования мероприятий по модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВК и ЭХ»

| № п/п | Мероприятие | Физическая характерис тика мероприятия (мощность, протяженность) | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет* | тариф на подключение |  |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет* | тариф на подключение | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги |
| 1. | Модернизация теплообменного оборудования | ЦТП-79,12,89,15 ЦТП-70,47,66,48, 40,20 | 42280 |  | 21 140 |  |  |  |  |  |  |  | 21 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция подземных ЦТП | 10 шт. | 17500 |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Автоматизация ЦТП | 30 шт. | 50000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |
| 4. | Восстановление циркуляционной линии горячего водоснабжения |  | 64280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14280 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |
| 5. | Модернизация насосного оборудования ЦТП | 46 шт. | 11375 |  | 2 275 |  |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование информационной базы, внедрение ГИС |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство тепловых сетей мкр.34 | 3,957 | 373792 |  | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 |  |  |  |  |  |  | 113792 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Перекладка теплосети по ул. Юности 34мкр. от УТ-20 до УТ-4 с ф219мм на ф426мм , км | 0,530 | 15794 |  |  |  |  |  |  | 10 794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Перекладка теплосети по ул. Юности 35мкр. от УТ-4 до УТ-10 с ф159мм на ф426мм , км | 0,960 | 28608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22608 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения для мкр.35, 35а от ТК-135а до ТК-14, км | 3,031 | 17500 |  | 8 750 |  |  |  |  |  | 8 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка узлов погодного регулирования на ЦТП по городу | 96 ед. | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт тепловых сетей, км | 265,07 | 391349 |  |  |  |  |  | 74195 |  |  |  |  |  | 78748 |  |  |  |  |  |  | 74105 |  |  |  |  | 81051 |  |  |  |  |  |  | 83250 |
|  | ВСЕГО: |  | 1087978 | 190 360 |  |  |  |  |  | 140707 |  |  |  |  |  | 238268 |  |  |  |  |  |  | 262118 |  |  |  |  | 256525 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. из бюджета |  | 33402 | 0 |  |  |  |  |  | 10794 |  |  |  |  |  | 22608 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. инвестиционная составляющая |  | 118920 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 29640 |  |  |  |  |  | 19280 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 31000 |  |  |  |
|  | В т.ч.за счет тарифа на подключение |  | 544307 |  |  | 107165 |  |  |  |  |  | 21525 |  |  |  |  |  | 122275 |  |  |  |  |  | 151067 |  |  |  |  |  | 142275 |  |  |  |  |
| *Сумма бюджетных средств, необходимая на финансирование мероприятий по модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВКиЭХ» утверждается Исполнительным комитетом НМР РТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2                                           Источники финансирования мероприятий по модернизации системы водоснабжения ОАО «ВК и ЭХ»

| № п/п | Мероприятие | Физическая характерис тика мероприятия (мощность, протяженность) | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги |  | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение | инвест. составляющая | тариф на услуги |
| 1. | Реконструкция водовода №4 ХПВ от границы раздела до города, ф900мм, км | 2,300 | 51106 | 25000 |  |  |  |  |  | 21106 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы | 80 | 44939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  | 14 939 |  |  |  |  |  | 12 000 |  |
| 3. | Реконструкция запорной арматуры | 20ед. | 15300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 3 000 | 7 300 |  |
| 4. | Строительство водопроводных сетей мкр.34 | 3,503 | 45304 |  | 7 994 |  |  |  |  |  | 10 390 |  |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  | 13 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Диспетчеризация систем водоподачи |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводных сетей, км | 56,36 | 174154 |  |  |  |  |  | 30723 |  |  |  |  |  | 32260 |  |  |  |  |  | 34526 |  |  |  |  |  |  |  | 37295 |  |  |  | 39350 |
|  | ВСЕГО: |  | 334803 | 63 717 |  |  |  |  |  | 68756 |  |  |  |  |  | 65 526 |  |  |  |  |  |  | 71 154 |  |  |  |  |  |  | 65 650 |  |  |  |
|  | В т.ч. из бюджета |  | 46106 | 25000 |  |  |  |  |  | 21106 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19939 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | В т.ч. инвестиционная составляющая |  | 61239 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23300 |  |
|  | В т.ч.за счет тарифа на подключение |  | 53304 |  |  | 7994 |  |  |  |  |  | 15390 |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  | 13920 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| *Сумма бюджетных средств, необходимая на финансирование мероприятий по модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВКиЭХ» утверждается Исполнительным комитетом НМР РТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3                                           Источники финансирования мероприятий по модернизации системы водоотведения ОАО «ВК и ЭХ»

| № п/п | Мероприятие | Физическая характеристика мероприятия (мощность, протяженность) | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  |  | тариф на услуги | Бюджет * | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  |  | тариф на услуги | Бюджет * |  | тариф на подключение |  | инвест. составляющая |  | тариф на услуги |
| 1. | Строительство самотечного кол-лектора пр.Стро-ителей-ул. Вокзаль-ная ф1000мм, п.м | 0,764 | 10 000 | 60803 |  |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство КНС мкр.15 | 1 шт. | 9000 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство двух напорных коллекторов ф350мм и камеры гашения мкр.15, км | 0,850 | 13 430 |  |  |  |  |  |  | 10000 | 3 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство самотечного коллектора ф500-600мм мкр.15, км | 1,650 | 29175 |  |  |  |  |  |  | 20695 | 8 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры на КНС-4,6,3, |  | 14 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  | 4 600 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
| 6. | Строительство канализационных сетей мкр.34 | 4,809 | 43542 |  | 21 581 |  |  |  |  |  | 21 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство и проектирование аварийно-сбросного резервуара КНС-4 с установкой доп.насосов с автономным питанием |  | 11 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 800 |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 2 500 |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство КНС-4А |  | 126 000 |  | 2 000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 64000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт канализационных сетей,км | 12,33 | 191559 |  |  |  |  |  | 35275 |  |  |  |  |  | 36303 |  |  |  |  |  |  | 37788 |  |  |  |  |  |  | 40043 |  |  |  |  |  |  | 42150 |
|  | ВСЕГО: |  | 565409 | 119659 |  |  |  |  |  | 211369 |  |  |  |  |  | 130788 |  |  |  |  |  |  | 50 943 |  |  |  |  |  |  | 52 650 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. из бюджета |  | 270498 | 60803 |  |  |  |  |  | 141195 |  |  |  |  |  | 68500 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. инвестиционная составляющая |  | 19100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | 7100 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |
|  | В т.ч.за счет тарифа на подключение |  | 84252 |  |  | 23581 |  |  |  |  |  | 33871 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| *Сумма бюджетных средств, необходимая на финансирование мероприятий по модернизации теплоэнергетического хозяйства ОАО «ВКиЭХ» утверждается Исполнительным комитетом НМР РТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |