**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июль 2024г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 27 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 62 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 25 | 10/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,17,18,19,22,  23,24,25,26,29,30,  31 | ЦТП 40 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  17,18,22,23,24,25,  29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,24,  29,31 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,24,  29,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,17,18,19,22,  23,24,25,26,29,30,  31 | ЦТП 54 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  17,18,22,23,24,25,  29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,17,18,19,22,  23,24,25,26,29,30,  31 | ЦТП 72 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  17,18,22,23,24,25,  29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 84 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22 | ЦТП 69 | 7/70 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 42 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 12 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,17,18,19,22,  23,24,25,26,29,30,  31 | ЦТП 31 | 22/220 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  17,18,22,23,24,25,  29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,16,17,  22,24,29,31 | ЦТП 38 | 11/133 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,16,17,  22,24,29,31 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,17,18,19,22,  23,24,25,26,29,30,  31 | ЦТП 64 | 22/198 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  17,18,22,23,24,25,  29,30,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| 5,9,18,19,23,25,26,30 | ЦТП 39 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9,18,23,25,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 16 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5,9,11,12,18,19,23,25,26,30 | ЦТП 90 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9,11,18,23,25,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,16 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,16 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 | ЦТП 87 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,8,10,15,17,22,  24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,4,5,9,11,12,18,19,23,25,26,30 | ЦТП 92 | 12/111 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,4,9,11,18,23,25,  30 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,23 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,23 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,23 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,23 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,23 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,23 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,23 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,23 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 16 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 16 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 4 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,  22,23,24,25,26,29,  30,31 | ВК и ЭХ | 23/253 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,15  16,17,18,22,23,24,  25,29,30,31 |  |  |  | 19/114 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 293/2956 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 258/1548 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова