|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 | Herb | | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 320 | | КАРАР  30 нчы декабрь 2020 ел | |

Алга таба биологик чистарту корылмаларында чистарту белән үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына абонентлар тарафыннан җибәрелә торган агынты сулар составы нормативлары турында

«Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы карары нигезендә, су объектларын пычранудан саклау максатларында, карар бирәм:

1. Алга таба биологик чистарту корылмаларында чистарту белән үзәкләште-релгән ташландык суларны агызу системасына абонентлар тарафыннан җибәрелә торган агынты сулар составы нормативларын билгеләргә.

2. Түбән Кама шәһәре Башкарма комитетының «Түбән Кама нефтехим» ААҖнең канализация системасына составы буенча ташландык суларны агызуның рөхсәт ителгән нормативларын раслау турында» 2014 елның 11 сентябрендәге 131 номерлы карарын, Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының «Түбән Кама шәһәре хуҗалык-фекаль канализациясе системасына һәм «Түбән Кама нефтехим» ГАҖ биологик чистарту корылмаларына ташландык суларны агызуның рөхсәт ителгән нормативлары турында» 2016 елның 30 июнендәге 154 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.

3. Түбән Кама муниципаль районы Советының җәмәгатьчелек һәм ММЧ белән элемтә бүлегенә әлеге карарны Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында һәм җирле әһәмияттәге массакүләм мәгълүмат чараларында урнаштырырга.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Җитәкче А.Р. Салаватов

Татарстан Республикасы

Түбән Кама шәһәре башкарма комитетының

2020 елның 30 нчы декабрь

320 нче номерлы карарына

кушымта

Ташландык суларның һәм су объектларын пычранудан саклау максатларында билгеләнгән ташландык суларда пычраткыч матдәләр концентрациясенең гомуми үзенчәлекләренең норматив күрсәткечләре\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| т/с | Су сыйфаты күрсәткечләре | Үлчәү берәмлеге | Ташландык суларның табигый пробасында күрсәткечнең һәм(яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте |
|  | Водород күрсәткече (pH) | берәмлек | 6,0-9,0 |
|  | Йөзмә матдәләр | мг/дм3 | 300,0 |
|  | БПК5 | мг/дм3 | 142,0 |
|  | БПКполн | мг/дм3 | 203,0 |
|  | ХПК | мг/дм3 | 132,0 |
|  | Аммоний ион | мг/дм3 | 3,80 |
|  | ДМФА (диметилформамид) | мг/дм3 | 1 |
|  | АСПАВ | мг/дм3 | 3,978 |
|  | НСПАВ | мг/дм3 | 10,0 |
|  | Сульфатлар | мг/дм3 | 417 |
|  | Сульфидлар | мг/дм3 | 0,415 |
|  | Коры калдык | мг/дм3 | 2000 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 3,715 |
|  | Тимергомуми | мг/дм3 | 1,99 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,01 |
|  | Бакыр | мг/дм3 | 0,007 |
|  | Метилбензол (толуол) | мг/дм3 | 4,12 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,173 |
|  | Метанол | мг/дм3 | 4,4 |
|  | Ацетонитрил | мг/дм3 | 0,625 |
|  | Бензол | мг/дм3 | 0,05 |
|  | Ванадий | мг/дм3 | 0,001 |
|  | Стирол | мг/дм3 | 0,1 |
|  | Титан | мг/дм3 | 0,078 |
|  | Фенол | мг/дм3 | 0,100 |
|  | Формальдегид | мг/дм3 | 0,96 |
|  | Фосфатлар (по Р) | мг/дм3 | 2,00 |
|  | Хлоридлар | мг/дм3 | 300 |
|  | Хром +6 | мг/дм3 | 0,050 |
|  | Этилбензол | мг/дм3 | 0,100 |
|  | Нефть продуктлары | мг/дм3 | 10,000 |

\* Торак сектордан тыш