Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июнь 2026г.
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

	Дата
	Точка отбора
	Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели

	Количество 
проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели

	Примечание

	
	
	всего
	неуд
	уд.вес
	всего
	неуд
	уд.вес

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 27
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 62
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,3,8,10,15,17,22,
24,29
	ЦТП 25
	9/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,10,15,17,22,
24,29
	
	
	
	
	9/54
	0
	0
	

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29
	ЦТП 40
	18/180
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 65
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29
	ЦТП 54
	18/180
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29
	ЦТП 72
	18/180
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 84
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 69
	10/100
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 42
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 12
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29
	ЦТП 31
	18/180
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29,30
	ЦТП 38
	11/133
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29,30
	
	
	
	
	11/66
	0
	0
	

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29
	ЦТП 64
	18/162
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29
	
	
	
	
	16/96
	0
	0
	

	2,4,5,11,16,18,19,
23
	ЦТП 39
	8/72
	0
	0
	
	
	
	

	2,4,11,16,18,23

	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	30
	ЦТП 26
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	30
	ЦТП 30
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	30
	ЦТП 52
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	30
	ЦТП 86
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	2,4,5,11,16,18,19,
23
	ЦТП 90
	8/72
	0
	0
	
	
	
	

	2,4,11,16,18,23

	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	30
	ЦТП 91
	1/33
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	ЦТП 87
	10/90
	0
	0
	
	
	
	

	1,3,8,9,10,15,17,22,24,29
	
	
	
	
	10/60
	0
	0
	

	4,11,18

	ЦТП 58
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	4,11,18

	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	4,11,18

	ЦТП 20
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	4,11,18
	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	4,11,18
	ЦТП 74
	3/27
	0
	0
	
	
	
	

	4,11,18
	
	
	
	
	3/18
	0
	0
	

	2,4,5,11,16,18,19,
23
	ЦТП 92
	8/72
	0
	0
	
	
	
	

	2,4,11,16,18,23

	
	
	
	
	6/36
	0
	0
	

	23
	п. Афа-насово
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	9,23
	п.Строи-телей
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	9,23
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	9,23
	д.Ахтуба
	2/18
	0
	0
	
	
	
	

	9,23
	
	
	
	
	2/12
	0
	0
	

	23
	п.Крас-ный Ключ
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	30
	Сююм-бике 13а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	30
	Гайнул-лина 8а
	1/9
	0
	0
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	1/6
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная

	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-1, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-3, камера
К-38 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК 
и ЭХ» (вдоль автодороги
БСИ)


	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-2, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принад-лежности и
эксплуа-тациой ответ-ственности
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-ково)

	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	-
	Спускник на водоводе ХПВ-4, камера
 К-14 на границе раздела
балансовой принадлеж-ности и
эксплуа-тациой ответ-ственностии
АО «ВК
 и ЭХ» (вдоль автодороги
Соболе-
ково)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,
23,24,29,30
	ВК и ЭХ
	19/213
	0
	0
	
	
	
	

	1,2,3,4,8,9,10,11,15
16,17,18,22,23,24,
29,30
	
	
	
	
	17/102
	0
	0
	

	Всего за месяц
	
	255/2582
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	237/1422
	0
	0
	



Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.
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