**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июнь 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 27 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 62 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 5,7,14,19,21,26 | ЦТП 25 | 6/62 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,7,8,9,13,14, 15,19,21,22,23,26, 29,30 | ЦТП 40 | 16/160 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,7,8,13,14,15,19,20,21,22,26,29 |  |  |  | 13/78 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 65 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,7,8,9,13,14, 15,16,19,20,21,22, 23,26,27,29,30 | ЦТП 54 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,7,8,13,14,15,19,20,21,22,26,27,29 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,7,8,9,13,14, 15,16,19,20,21,22, 23,29,30 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,7,8,13,14,19,20,21,22,29 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 7,21,26 | ЦТП 84 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,21,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 69 | 6/60 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 42 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,21 | ЦТП 12 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,21 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,7,8,9,13,14, 15,16,19,20,21,22, 23,26,27,29,30 | ЦТП 31 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,7,8,13,14,15,19,20,21,22,26,27,29 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 6,7,13,14,19,21,26 | ЦТП 38 | 7/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,7,8,9,13,14, 15,16,19,20,21,22, 23,26,27,29 | ЦТП 64 | 18/162 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,7,8,13,14,15,19,20,21,22,26,27,29 |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,8,9,15,16,29, 30 | ЦТП 39 | 9/84 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,8,15,29 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 6 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | ЦТП 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | 0 | 0 |  |
| 6 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 6 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,8,9,15,16,20, 22,23,27,29,30 |  ЦТП 90 | 13/117 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,8,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,6 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,6 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 7,13,14,19,21,26 | ЦТП 87 | 6/54 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,13,14,19,21,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 1,8,15,22,29 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,15,22,29 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 1,8,15,29 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,15,29 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 8,15,22,29 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8,15,22,29 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,8,9,15,16,20, 22,23,27,29,30 | ЦТП 92 | 13/120 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,8,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 5,20 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,20 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,20 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 5,20 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 6 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуата-циой ответ-ственности АО«ВК и ЭХ»(вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодо-рогиСоболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалан-совой принадлежности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболеково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,5,6,7,8,9,13,14,15,16,19,20,21,22, 23,26,27,29,30 | ВК и ЭХ | 20/223 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,13,14,15,19,20,21,22,26,27,29 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 227/2315 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 187/1122 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова