| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 |  | КАРАР 09 июля 2015 г. |  |

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг.

в городе Нижнекамске Республики Татарстан

В соответствии с п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации  № 103 от 12.03.2013 г., а также в целях своевременной подготовки объектов           жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжающих и теплосетевых предприятий  к устойчивому и надежному функционированию в отопительный период 2015-2016 гг., постановляю:

1. Создать  комиссию  по  подготовке  предприятий,  организаций  и  учреждений к работе в отопительный период 2015-2016 гг.

2. Утвердить  состав   комиссии  по  подготовке   предприятий,  организаций             и учреждений к работе в отопительный период 2015-2016 гг., по согласованию              с ответственными лицами (приложение 1).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности  к  отопительному             периоду 2015-2016 гг. (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижнекамская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ф.Гареев

Приложение  1

Утверждено

постановлением Руководителя

исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ 123 от 09.07.2015 г.

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

| Гареев Айдар Фердинантович | - | председатель комиссии, Руководитель исполнительного комитета города Нижнекамска; |
| --- | --- | --- |
| Мубаракшин Ильшат Альбертович | - | заместитель председателя комиссии, директор МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска». |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бадретдинов Марат Равилович | - | Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора; |
| Вафин Радик Шамилович | - | директор «Нижнекамские тепловые сети» филиал ОАО «Генерирующая компания»; |
| Гимадиев Алмаз Тагирович | - | начальник Нижнекамского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Ихсанова Наиля Наримановна | - | начальник Нижнекамской зональной жилищной инспекции (по согласованию); |
| Красильников Василий Борисович | - | начальник Камского отделения филиала ОАО «Татэнергосбыт» (по согласованию); |
| Нуртдинов Ильдар Наилевич | - | генеральный директор ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (по согласованию); |
| Облаков Петр Сафронович | - | Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора; |
| Слободюк Константин Петрович | - | начальник Управления МЧС РТ по Нижнекамскому муниципальному району (по согласованию); |
| Федотов Геннадий Емельянович | - | Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора. |

Приложение  2

Утверждено

постановлением Руководителя

исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ 123 от 09.07.2015 г.

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг. в городе Нижнекамске

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладоч-ных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготов-ленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Исполнительный комитет города Нижнекамска  организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных соору-жений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке Исполнительным комитетом города Нижнекамска.

Комиссия утверждается постановлением Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплосетевые организации: а) АО « Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» б) «Нижнекамские тепловые сети» филиал ОАО «Генерирующая компания» | 2 | 01.06.2015-01.09.2015 | В соответствии с приложением 3 |
| 2. | Жилой фонд г.Нижнекамска | 781 | 01.06.2015- 01.09.2015 | В соответствии с приложением 4 |
| 3. | В т.ч.: многоквартирные дома | 765 |  |  |
| 4. | ведомственное жилье | 16 |  |  |
| 5. | Объекты соц. сферы г. Нижнекамска | 201 |  |  |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103                       от 12 марта 2013 года (далее – Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтвер-ждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий,                   но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября –                           для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку              к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний                    к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в муниципаль-ное унитарное предприятие «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамска» (далее – Департамент ЖКХ)  информацию по выполнению требований  готовности, указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую органи-зацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Департамент ЖКХ.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. потребителей и направляет его в Департамент ЖКХ на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по понедельникам теплоснабжающая организация предоставляет в Департамент ЖКХ сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение 1

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.

__________________________					«_____» ____________ 20__ г.

(место составление акта)						            (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ________________ 20__ г., утвержденной____________________________

___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» ____________20__ г. по «___» _____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

3._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __-__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________20__г._____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№ ______ от «_____» _______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду

1. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения – ______________________

(дата)

2. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения – ______________________

(дата)

3. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Срок устранения – ______________________

(дата)

Приложение 2

Паспорт готовности

к отопительному периоду _______-______ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности               к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № _____________                                     от ________________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности

к отопительному периоду)

Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций                  к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены                         в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпе-ратурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев  надежности теплоснабжения,  установленных техни-ческими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,           а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация  коммерческого  учета приобретаемой и реализуемой  тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность   систем   приема   и   разгрузки   топлива,   топливоприготовления                 и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие  фактов  эксплуатации теплоэнергетического  оборудования  сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие  утвержденных  графиков ограничения  теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие  расчетов  допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации  аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения  с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования               и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие  договоров  поставки  топлива,  не  допускающих  перебоев  поставки            и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие   документов,   определяющих   разграничение   эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими                      и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными                        на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии                   в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа                       о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных                     в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения 3.

Приложение 4

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение   выявленных   в   порядке,   установленном   законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение  промывки  оборудования  и  коммуникаций  теплопотребляющих установок;

3) разработка   эксплуатационных  режимов,   а   также   мероприятий   по   их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние  утепления  зданий  (чердаки,  лестничные клетки,  подвалы, двери)             и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автомати-ческих регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие  паспортов  теплопотребляющих установок,  принципиальных  схем            и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений  оборудования тепловых  пунктов с водопро-водом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности  за  поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие  собственных  и  (или)  привлеченных  ремонтных бригад и обеспе-ченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение    испытания    оборудования    теплопотребляющих    установок                     на плотность и прочность;

17) надежность  теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии  с  учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения 4.