| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 662 |  | КАРАР 25 июня 2024 г. |  |

О нормативах состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную                     систему водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим» с последующей очисткой                  на буферных прудах р. Тунгуча

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                       «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства                           Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия                                      на водные объекты, Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального                района постановляет:

1. Установить нормативные показатели общих свойств состава сточных вод                    и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами                     в централизованную систему водоотведения ПАО «Нижнекамскнефтехим»                               с последующим усреднением и отстаиванием от механических примесей в буферных прудах р. Тунгуча, согласно приложению.

# 2. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и в печатных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 							                                Р.Ф. Булатов

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 25.06.2024 № 662

Нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотвежения ПАО «Нижнекамскнефтехим» с последующим усреднением и отстаиванием от механических примесей в буферных прудах, установленные                          в целях охраны водного объекта р. Тунгуча.

| № п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
|  | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм3 | 100,000 |
|  | БПК-5 | мг/дм3 | 2,735 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2,579 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,080 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,102 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,075 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 3,000 |
|  | Хром +6 | мг/дм3 | 0,020 |
|  | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) | мг/дм3 | 0,050 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1310,980 |
|  | Хлорид-анион (хлориды) | мг/дм3 | 300,000 |
|  | Железо | мг/дм3 | 0,115 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,00147 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
|  | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | мг/дм3 | 0,100 |
|  | Фенол, гидроксибензол | мг/дм3 | 0,001 |
|  | Нитрат-анион | мг/дм3 | 40,000 |
|  | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 0,200 |