**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за март 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 27 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 62 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,6,13,15,20,22,27,29 | ЦТП 25 | 8/83 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,13,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,22,23,27,28,29,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 65 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31 | ЦТП 54 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,22,23,27,28,29,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31 | ЦТП 72 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,22,23,27,28,29,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 69 | 8/80 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 42 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 12 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29,30,31 | ЦТП 31 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,22,23,27,28,29,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,21,22,27,29 | ЦТП 38 | 9/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,21,22,27,29 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,22,24,27,28,29,30,31 | ЦТП 64 | 20/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,22,27,28,29,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,3,7,9,10,13,16,17,23,24,28,30,31 | ЦТП 39 | 12/108 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,13,16,23,28,30 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 21 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 21 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 21 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 21 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,7,9,10,13,16,17,23,24,28,30,31 |  ЦТП 90 | 13/117 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,13,16,23,28,30 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 13,21 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,21 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 | ЦТП 87 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,14,15,20,22,27,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 58 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  |  5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 20 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,9,16,23,30 | ЦТП 74 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,9,16,23,30 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 2,3,7,9,10,13,16,17,23,24,28,30,31 | ЦТП 92 | 13/121 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,7,9,13,16,23,28,30 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 13,28 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,28 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 14,28 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,28 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 14,28 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14,28 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13,28 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13,28 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 21 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 21 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 13 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/13 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуата-циой ответ-ственности АО«ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодо-рогиСоболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалан-совой принадлежности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболеково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,6,7,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 | ВК и ЭХ | 22/243 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,6,7,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 276/2803 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 233/1398 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова