**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2022 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 27 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 62 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 25 | 10/113 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,31 | ЦТП 40 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 65 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,24,26,29,31 | ЦТП 54 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,10,11,15,16,17,18,22,24,29,31 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,31 | ЦТП 72 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 84 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 69 | 10/100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 42 | 10/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,17,22,24,29,31 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,17,22,24,29,31 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,31 | ЦТП 31 | 21/210 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,9,10,15,17,22,24,29,31 | ЦТП 38 | 11/133 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,9,10,15,17,22,24,29,31 |  |  |  | 11/66 | 0 | 0 |  |
| 1,2,3,4,5,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,31 | ЦТП 64 | 21/189 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,31 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,11,12,16,18,19,23 | ЦТП 39 | 9/85 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,11,16,18,23 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3,16,18,19 |  ЦТП 90 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,16,18 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 3,9 | ЦТП 91 | 2/46 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,9 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24,31 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,8,10,15,17,22,24 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 4,11,18,25 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4,11,18,25 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 3,4,5,11,12,16,18,19,23,25,26 | ЦТП 92 | 11/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,4,11,16,18,23,25 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3,16 | п. Афа-насово | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,16 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,16 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,16 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,16 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,16 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,16 | п.Крас-ный Ключ | 2/22 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,16 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 9 | Сююм-бике 9 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/13 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуата-циой ответ-ственности АО«ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансо-вой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодо-рогиСоболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалан-совой принадлежности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболеково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,25,26,29,31 | ВК и ЭХ | 21/233 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,8,9,10,11,1516,17,18,22,23,24,25,29,31 |  |  |  | 18/108 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 276/2821 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 286/1716 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А.Шитова