**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2024г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 | ЦТП 62 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,15,19,21,26,28 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,15,19,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,9,12,14,1519,20,21,22,23,26,  27,28,29 | ЦТП 40 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,12,14,15,19,20,21,22,26,27,28,  29 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,19,20,21 | ЦТП 65 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,20,21, |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,12,20,26,  29 | ЦТП 54 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,12,20,26,29 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,16,19,20,21,22,23,  26,27,28,29 | ЦТП 72 | 19/190 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,19,  20,21,22,26,27,28,  29 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 7,12,14,19,20,21,2628 | ЦТП 84 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7,12,14,19,20,21,2628 |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 19,20,21,26 | ЦТП 69 | 4/40 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 19,20,21,26 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,14,19,20,21,26,28 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,21,22,  23,26,27,28,29 | ЦТП 31 | 20/200 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,14,15,  19,20,21,22,26,27,  28,29 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 5,7,12,13,14,19,20,21,26,28 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,12,13,14,19,20,21,26,28 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 1,2,6,7,8,9,12,14,1516,19,20,21,22,23,  26,27,28,29 | ЦТП 64 | 19/171 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,7,8,12,14,15,19,20,21,22,26,27,28,  29 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 1,2,6,8,9,15,22,23,  27,29 | ЦТП 39 | 10/93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,8,15,22,27,29 |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | ЦТП 86 | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,6,29 | ЦТП 90 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,29 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 13 | ЦТП 91 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5,7,14,26,28 | ЦТП 87 | 5/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,7,14,26,28 |  |  |  | 5/30 | 0 | 0 |  |
| 29 | ЦТП 58 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1,8,22,29 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,22,29 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 1,8,29 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,8,29 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 1,2,6,15,16,29 | ЦТП 92 | 6/57 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,6,15,29 |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 6,15 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,20 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,20 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,20 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 6,15 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6,15 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 13 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 13 | Гайнул-лина 10 | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 15 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера  К-38 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принад-лежности и  эксплуа-тациой ответ-ственности  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера  К-14 на границе раздела  балансовой принадлеж-ности и  эксплуа-тациой ответ-ственностии  АО «ВК  и ЭХ» (вдоль автодороги  Соболе-  ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,  22,23,26,27,28,29 | ВК и ЭХ | 20/223 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1,5,6,7,8,12,13,14,  15,19,20,21,22,26,  27,28,29 |  |  |  | 17/102 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 227/2308 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 202/1212 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова