**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июнь 2025г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели** | **Количество** **проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 27 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 62 | 9/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,17,23,25,30 | ЦТП 25 | 9/92 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,17,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 40 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 65 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 54 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 72 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 84 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 69 | 9/90 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 42 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 12 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 31 | 17/170 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,10,16,28,23,25,30 | ЦТП 38 | 10/123 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,18,23,25,30 |  |  |  | 10/60 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,20,23,24,25,26,27,30 | ЦТП 64 | 17/153 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| 5,10,17,19,20,24,26,27 | ЦТП 39 | 8/75 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,17,19,24,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5,10,17,19,20,24,26,27 | ЦТП 90 | 8/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,17,19,24,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 17,18 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,18 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 | ЦТП 87 | 9/81 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,9,11,16,23,25,30 |  |  |  | 9/54 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 58 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 20 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,19,26 | ЦТП 74 | 3/27 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,19,26 |  |  |  | 3/18 | 0 | 0 |  |
| 5,10,17,19,20,24,26,27 | ЦТП 92 | 8/75 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,10,17,19,24,26 |  |  |  | 6/36 | 0 | 0 |  |
| 17,24 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3,24 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 17,24 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17,24 |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 18 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 17 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 26 | Спускник на водоводе ХПВ-1, камераК-38 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 26 | Спускник на водоводе ХПВ-3, камераК-38 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиБСИ) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 26 | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе разделабалансовой принад-лежности иэксплуа-тациой ответ-ственностиАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 26 | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе разделабалансовой принадлеж-ности иэксплуа-тациой ответ-ственностииАО «ВК и ЭХ» (вдоль автодорогиСоболе-ково) | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 | ВК и ЭХ | 18/203 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,16,17,18,19,23,24,25,26,30 |  |  |  | 16/96 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 248/2511 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 230/1380 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова