Утверждаю:

Председатель комиссии -

начальник Управления строительства и архитектуры  Нижнекамского муниципального района  Исполнительного комитета Республики Татарстан

_______ Ахмадиева А.Г.

10 июня 2022 г.

Заключение

по результатам публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории 
проекта планировки жилого комплекса «GREEN HOUSE PARK» 
в пос. Красный Ключ (внесение изменений)

1. Дата проведения публичных слушаний 10 июня 2022г. (пятница)

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и проекта межевания территории проекта планировки жилого комплекса «GREEN HOUSE PARK» в пос. Красный Ключ - внесение изменений в проект планировки и проекта межевания на земельном участке К№16:30:060303:6 в пос. Красный Ключ, включающий в себя земельные участки с кадастровыми номерами 16:30:060303:682, 16:30:060303:683, 16:30:060303:684, 16:30:060303:685 от 17.03.2021 г. в пос. Красный Ключ Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

3.Реквизиты протокола публичных слушаний: №42 от 10.06.2022г.

4. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний: замечание_2_, предложение_0_.

5. Принято решение:

Одобрить проект  планировки и проекта межевания территории 
проекта планировки жилого комплекса «GREEN HOUSE PARK» 
в пос. Красный Ключ (внесение изменений) с учетом доработки указанных замечаний:

- сравнить предоставленный проект с экспозицией;

- получить согласие АО «Сетевая Компания»:

- в документации по планировке территорий предусмотрено размещение многоквартирные жилые дома с наложением на трассу существующей на местности ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Красный ключ ф. 2. Необходимо предусмотреть технический коридор для ее переустройства без нарушения схем электроснабжения.

- в представленном ППТ не отображены места размещения трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, необходимых для электроснабжения объектов жилого назначения.

- размещение автомобильных парковок на территории ППТ не должно противоречить требованиям пп. а) п.9 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Направить заключение по протоколу публичных слушаний в отдел по связям с общественностью и СМИ Совета НМР РТ для размещения в сети интернет, в медиахолдинг НТР для размещения в газетах «Нижнекамская правда» и «Туган як» для опубликования.

Предоставить согласованный документ от АО «Сетевая Компания» и устранить все перечисленные замечания (см. выше)  в проекте планировки и проекта межевания территории проекта планировки жилого комплекса «GREEN HOUSE PARK» в пос. Красный Ключ (внесение изменений)» для утверждения.