**РЕЕСТР**

 **актов реагирования правоохранительных и контрольно-надзорных органов, вынесенных в отношении муниципальных учреждений Нижнекамского муниципального района**

**за август 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и номер акта реагирования** | **Наименование правоохранительного или контрольно-надзорного органа** | **На имя кого внесено (должностное лицо органа местного самоуправления, руководитель отраслевого или территориального органа, муниципального предприятия, учреждения)** | **Ответственное****за рассмотрение акта структурное подразделение, руководитель** | **Краткое содержание акта реагирования** | **Дата и номер ответа на акт реагирования** | **Сведения****об исполнении акта реагирования****(дисциплинарная ответственность – ФИО и дата приказа, принятые меры по исполнению, стадия исполнения, сроки завершения исполнения, причины неисполнения акта)** | **Наличие в акте коррупционных нарушений****и принятые по ним меры** | **Сведения о наличии ранее поступивших актов реагирования по данным вопросам либо аналогичным нарушениям** |
| 1 | №45 от 13.08.2020 | Предостережение отдел НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ (МЧС) | МБОУ «Лицей № 35» НМР РТ | МБОУ «Лицей № 35» НМР РТ | об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара | - | Срок исполнения до 13.09.2020г. | нет | нет  |
| 2 | № 0335-2020-140 от 23.06.2020 | ГУ МЧС России по РТ | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №64» НМР РТ | заведующий | Кабельные линии систем автоматической противопожарной защиты выполнены из распространяющих горение материалов 2. В пищеблоке следует заменить дверь на противопажарную.3.Система АПС и СОУЭ , имеющаяся на объекте не обеспечена в соответствии с требуемыми нормами источниками бесперебойного электропитания | - | Оплачен штраф 6000 руб. | нет | нет |
| 3 | протокол | ПФР | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» НМР РТ | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47» НМР РТ | привлечен к ответственности за нарушение нормы п.2.2. ст. 11 ФЗ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования за Январь 2019 год, форма СЗВ-М представлена позже установленного срока | - | Оплачен штраф 500руб. | нет | нет |