**Годовой отчет за 2024 год**

 **о результатах производственного контроля качества**

 **питьевой воды из распределительной водопроводной сети, проводимого согласно СанПиН 1.2.3685-21**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отобрано на санитарно-микробиологи-ческие показатели | Всего неудовлетвори-тельных по санитарно-микробиологи-ческим показателям | Всего отобрано на вирусологические исследования | Всего неудовлетвори-тельных по вирусологическим исследованиям | Всего отобрано на санитарно-химические показатели | Всего неудовлетвори-тельных по санитарно-химическим показателям |
| проб | иссле-дова-ний | проб | иссле-дова-ний | проб | иссле-дова-ний | проб | иссле-дований | проб | испы-таний | проб | испы-таний |
| 2695 | 16170 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 3088 | 31410 | 0 | 0 |

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова