| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  |  | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472 |  | КАРАР 24 июля 2017 г. |  |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории                          Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной                  безопасности», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах              организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом               муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район»                            Республики Татарстан, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного             инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,                        находящихся в их собственности (пользовании) на территории Нижнекамского             муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного                инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования  населенных пунктов Нижнекамского муниципального района Республики                  Татарстан (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо               от форм собственности:

2.1.обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности                                  и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

2.2. первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь          разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

2.3. обеспечить   доступность   первичных   средств   пожаротушения                     и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них,                         не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих                                соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

2.4. определить  лицо,  ответственное  за  приобретение,  ремонт,                 сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения                     и противопожарного инвентаря.

3. Гражданам,   имеющим   в   собственности   (пользовании)   помещения                  и строения:

3.1. иметь   первичные   средства   пожаротушения   и   противопожарный                 инвентарь, согласно утвержденному приложению.

3.2. содержать  первичные  средства  пожаротушения  в  соответствии                   с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

4. Отделу по связям с общественностью и средствам массовой информации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте                       Нижнекамского муниципального района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить                   на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского                   муниципального района Лазарева В.А.

А.Г. Сайфутдинов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 24.07.2017 № 472

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях,

находящихся в их собственности (пользовании) на территории

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

- (*) – устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители   должны   всегда   содержаться   в   исправном   состоянии,                      периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2

Утверждено

постановлением Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 24.07.2017 № 472

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских

населенных пунктов Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |