Результаты производственного контроля качества питьевой воды за февраль 2026г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 27 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 62 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,9,11,16,18,25 | ЦТП 25 | 7/72 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,9,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,6,9,10,11,12, 13,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ЦТП 40 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26 |  |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 65 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,6,9,10,11,12, 13,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ЦТП 54 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26 |  |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,6,9,10,11,12, 13,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ЦТП 72 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26 |  |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 84 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 69 | 7/70 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 42 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 12 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,6,9,10,11,12, 13,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ЦТП 31 | 18/180 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26 |  |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 2,3,4,10,11,16,18, 25 | ЦТП 38 | 8/103 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,10,11,16,18, 25 |  |  |  |  | 8/48 | 0 | 0 |  |
| 2,4,5,6,9,10,11,12, 13,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ЦТП 64 | 18/162 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26 |  |  |  |  | 14/84 | 0 | 0 |  |
| 5,6,9,12,13,17,19, 20,24,26,27 | ЦТП 39 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,9,12,17,19,24,26 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3 | ЦТП 26 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | ЦТП 30 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3 | ЦТП 52 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3 | ЦТП 86 | 1/33 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 5,6,9,12,13,17,19, 20,24,26,27 | ЦТП 90 | 11/99 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,9,12,17,19,24,26 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 3,9 | ЦТП 91 | 2/45 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3,9 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 | ЦТП 87 | 7/63 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,4,10,11,16,18,25 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 58 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 20 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,12,19,26 | ЦТП 74 | 4/36 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,12,19,26 |  |  |  |  | 4/24 | 0 | 0 |  |
| 5,6,9,12,13,17,19, 20,24,26,27 | ЦТП 92 | 11/102 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5,9,12,17,19,24,26 |  |  |  |  | 7/42 | 0 | 0 |  |
| 9,24 | п. Афа-насово | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10,24 | п.Строи-телей | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 10,24 | д.Ахтуба | 2/18 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 9,24 | п.Крас-ный Ключ | 2/21 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9,24 |  |  |  |  | 2/12 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сююм-бике 13а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 3 | Гайнул-лина 8а | 1/9 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 9 | Водяная камера на границе раздела эксплуатаци-онной ответствен-ности между АО «ВК и ЭХ» и ООО «Жилкомсер-вис» расположенная в селе М.Афанасово, ул. Корабельная | 1/10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1/6 | 0 | 0 |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-1, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуата-ционной ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-3, камера К-38 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги БСИ) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-2, камера К-14 на границе раздела балансовой принад-лежности и эксплуа-тациой ответ-ственности АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе-ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - | - |  |
| - | Спускник на водоводе ХПВ-4, камера К-14 на границе раздела балансовой принадлеж-ности и эксплуа-тациой ответ-ственностии АО «ВК и ЭХ» (вдоль автодороги Соболе- ково) | - | - | - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 2,3,4,5,6,9,10,11,1213,16,17,18,19,20, 24,25,26,27 | ВК и ЭХ | 19/213 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2,3,4,5,9,10,11,12, 16,17,18,19,24,25, 26 |  |  |  |  | 15/90 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 242/2475 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 206/1236 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                       И.А. Шитова