
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДЕНО

	Директор 
ООО «Нижнекасмкая ТЭЦ»
	Начальник УРПС 
ПАО «Татнефть»

	_____________________А.Р. Юмангулов

«____»__________ 2021 г.
	_____________________А.А. Нурмиев

«____»__________ 2021 г.

	
	

	
	

	
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Перевод противодавленческой турбины, станционный номер ТГ-3, установленной мощностью 40 МВт, работающей с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной, станционный номер ГТУ-1, установленной мощностью 155 МВт с котлом утилизатором»
Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемого к строительству объекта «Перевод противодавленческой турбины, станционный номер ТГ-3, установленной мощностью 40 МВт, работающей с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной, станционный номер ГТУ-1, установленной мощностью 155 МВт с котлом утилизатором», Заказчик – Управление по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» представляется для общественного обсуждения в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства.

Настоящее техническое задание (далее ТЗ) является неотъемлемой частью «Оценки воздействия на окружающую среду» (далее ОВОС). Разработанные материалы оценки воздействия, равно как и данное Техническое задание на выполнение ОВОС являются публичными документами. В соответствии с действующим законодательством указанные документы подлежат обязательному общественному обсуждению, размещаются в открытом доступе с целью ознакомления граждан и общественных организаций (объединений) с техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС.

ТЗ рассылается участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду по их запросам и доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся в соответствии с «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 01 декабря 2020 г. № 999) (далее по тексту – Положение).  Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком, как неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при содействии Заказчика.

Порядок обсуждения с общественностью ТЗ на выполнение ОВОС и последующее обсуждение материалов ОВОС установлен указанным выше Положением.

Настоящим техническим заданием определяются объём и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду.
	№
	Наименование
	Содержание данных и требований

	1
	Основание для разработки
	Договор подряда №0083/3/2021/1137 от 29.03.2021г.


	2
	Заказчик
	Наименование организации: Управление по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть».
Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, 

район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75

Руководитель: Начальник управления по реализации строительства – А.А. Нурмиев
Контактное лицо: Руководитель службы проектирования -Р.А. Абдрахманов
Телефон: (8555) 24-05-50

e-mail:  urpsnk@tatneft.ru


	3
	Разработчик проектной документации, ОВОС

	Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Геология Технология Проектирование»

Сокращенное название организации:

ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ»

Юридический адрес:
423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ярослава Гашека, д. 8, оф. 212

Фактический адрес:

423230, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Ярослава Гашека, д. 8, оф. 212

Руководитель проекта или ГИП
Латыпов Рустем Марсилевич

Телефон:
8(85594) 6-96-96, сот. 8-917-924-2797

Эл. почта

mail@gtp.center
Сайт:

gtp.center


	4

	Месторасположение строительства
	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

	5
	Назначение проектируемого объекта 
	Целью строительства является: 

Генерация тепловой и электрической энергии. 

	6
	Сроки проведения ОВОС
	Начало: с 01.09.2021 г.
Завершение: по 28.02.2022 г.

	7
	Цель работы
	Основная цель проведения ОВОС заключается в выявлении, предотвращении или минимизации воздействий, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий.

	8
	Задачи работы 
	- оценка воздействия при строительстве и эксплуатации объекта в отношении каждого компонента окружающей среды (почвы, грунтовые воды, растительность, животный мир, воздушную среду и т.д.).

- разработка раздела, должна осуществляться исходя из принятых технологических решений по мощности объекта и степени негативного воздействия на окружающую среду, рассчитываемых в соответствующих технологических разделах ПД.

- рассчитать размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, размер компенсационных выплат, затраты на природоохранные мероприятия в полном объеме на период строительства и эксплуатации объекта проектирования.

- в составе ОВОС разработать предложения по установлению нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов и нормативов образования отходов на период строительства и эксплуатации.

- разработать материалы для проведения общественных слушаний по вопросам строительства объекта (в т. ч. с учетом требований по проведению Государственной экологической экспертизы).

	9
	Вид строительства
	Капитальное строительство. Новое. В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ (ФЗ №190 от 29.12.2004 г.)

	10
	Основные методы проведения ОВОС
	При выполнении ОВОС следует использовать российские методические рекомендации, инструкции и пособия, по экологической оценке, оценке рисков здоровью населения. 

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовать следующие методы:

-
информирование через газеты, радио и телевидение;

-
публичные слушания.

Для прогнозной оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду использовать методы системного анализа и математического моделирования (один или несколько)

	11
	Характеристика проектируемого объекта
	1. Наименование Объекта – 
«Перевод противодавленческой турбины, станционный номер ТГ-3, установленной мощностью 40 МВт, работающей с использованием паросилового цикла, в работу с использованием парогазового цикла за счет надстройки генерирующего объекта газовой турбиной, станционный номер ГТУ-1, установленной мощностью 155 МВт с котлом утилизатором»
2. Этапность строительства – двухстадийное.
1. Проектная документация, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2. Рабочая документация в соответствии с проектной документацией, с действующими нормами и правилами РФ, техническими требованиями, техническими условиями и другими исходными данными Заказчика в объеме, достаточном для выполнения СМР, пуска и эксплуатации установки.

3. Состав объекта: 
Номер на плане

Наименование

Примечание

1

Главный корпус ГТУ

2

Газовое хозяйство, в составе:

2.1

Площадка узла коммерческого учета газа и газорегуляторного пункта (Площадка УКУГ и ГРП)

2.2

Площадка дожимных компрессорных станций (Площадка ДКС)

3

Открытая установка трансформаторов ГТУ

4

Здание НХПВ

Перенос сущ. из зоны строительства

5

Здание речных задвижек

Перенос сущ. из зоны строительства

7

Открытое распределительное устройство 220 кВ

сущ

8

Открытая установка трансформаторов

сущ

9

Резервуар аварийного слива масла ГТ

10

Эстакада токопроводов

11

Технологические эстакады

11.1

Технологическая эстакада. Участок №1

11.2

Технологическая эстакада. Участок №2

11.3

Технологическая эстакада. Участок №3

11.4

Технологическая эстакада. Участок №4

11.5

Технологическая эстакада. Участок №5

11.6

Технологическая эстакада. Участок №6

11.7

Технологическая эстакада. Участок №7

12

Кабельная линия выдачи мощности

13

Внутриплощадочные автодороги
14

Ограждение



	12
	Содержание материалов ОВОС
	Материалы ОВОС должны содержать следующие сведения:
- Общие сведения.
- Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности 
- Характеристика проектируемого объекта. Описание намечаемой деятельности.
- Цель и потребность в реализации проекта.
- Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, водных ресурсов, земельных ресурсов, растительного и животного мира в районе размещения объекта,
 - зоны с особыми условиями использования территорий, включая особо охраняемые природные территории, а также наличие объектов культурного наследия.
- Социально-экономическую характеристику района размещения и влияние на неё проектируемого объекта. 
- Виды воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
- Оценка воздействия на окружающую среду – атмосферу, водные объекты, почвенный покров, растительный и животный мир, а также оценка воздействия отходов.
- Оценка воздействия при аварийных ситуациях.
- Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду.

- Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

- Предложения по программе мониторинга на проектируемом объекте и компонентов окружающей среды.

- Материалы общественных обсуждений (представляются в окончательном варианте материалов ОВОС).

- Резюме нетехнического характера.

	13
	Результаты оценки воздействия на окружающую среду
	
Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются материалы ОВОС, в которых содержится:

-   информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологического последствия этого воздействия и его значимости, о возможности минимизации негативного воздействия;

- обоснование выбора варианта намечаемой деятельности.

	14
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком


	Заказчик предоставляет следующие исходные данные:
- информация из тома ПДВ ООО «Нижнекасмкая ТЭЦ» (по согласованию);

- разрешение на выброс загрязняющих веществ;

- информация из проекта санитарно-защитной зоны (по согласованию);
- экспертное заключение на проект санитарно-защитной зоны;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- планы аналитического контроля;
- результаты экологического контроля (мониторинга) за последние три года;
- форма статистической отчетности 2ТП-воздух за 3 года;

- нормативы допустимого сброса;

- сведения о работе очистных сооружений;

- сведения о работе камского водозабора
- форма статистической отчетности 2ТП-водхоз;

- перечень образующихся отходов;

- лицензия на право обращения с отходами;

- форма статистической отчетности 2ТП-отходы;

-Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.

-иные сведения по дополнительному запросу исполнителя.

Предварительное информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о начале работ по Техническому Заданию ОВОС и материалов ОВОС осуществляется из средств Заказчика.

	15
	Требования по применению нормативно технической документации
	При проведении ОВОС необходимо учитывать правовые требования природоохранного законодательства Российской Федерации, включая нижеприведенные законодательные акты, но не ограничиваясь ими:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019)   "Об отходах производства и потребления"

-Федеральный закон от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ; 

- Федеральный Закон РФ «О недрах» от 21.02. 1992 г. № 2395-1;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116- ФЗ;

- «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- «Лесной кодекс РФ» от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 01 декабря 2020 г. № 999 «Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

	16.
	Состав передаваемой документации
	Материалы оценки воздействия на окружающую среду (том ОВОС)

	17
	План проведения консультаций с общественностью
	Проведение консультаций с общественностью осуществляется в соответствии с «Требованием к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 и включает:

· Предварительное информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о начале работ по ОВОС проекта строительства и предоставление Технического Задания на проведение ОВОС для замечаний и комментариев – октябрь 2021г
· Сбор замечаний и предложений к Техническому Заданию на проведение ОВОС- октябрь-ноябрь 2021г
· Информирование в средствах массовой информации федерального, регионального и местного уровня о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов ОВОС, о дате и месте проведения общественных слушаний. Представление предварительного варианта материалов ОВОС – ноябрь 2021г
· Сбор замечаний, предложений и комментариев на предварительный вариант материалов по ОВОС – декабрь 2021г – январь 2022г 

· Проведение общественных слушаний по материалам ОВОС проекта –декабрь 2021г
· Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом результатов общественных обсуждений-  январь 2022г. 
Дополнительное информирование участников процесса ОВОС может осуществляться путем размещения сведений в сети Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации.


1
9

