Приложение 1

к решению Нижнекамского

городского Совета

№ 16 от 20 апреля 2012 года

Инвестиционная программа ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2012 – 2015 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Нижнекамск. |
| Основной разработчик Программы | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Исполнитель мероприятий | ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Цели Программы | -повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; -обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом города Нижнекамска; -увеличение пропускной способности сетей. |
| Задачи Программы | -строительство новых объектов водоснабжения; -реконструкция и модернизация существующих объектов ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; -повышение технической оснащенности ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» - приобретение и внедрение новой техники. |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы. |
| Объемы финансирования (без НДС) | Финансирование инвестиционной программы на 2012-2015 годы составляет 416 042 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль 68 277 тыс. рублей): |
|  | в 2012 году на общую сумму 43 393 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 7 232 тыс. рублей) за счет тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры; |
|  | в 2013 году на общую сумму 39 259 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 6 302 тыс. руб.) за счет: |
|  | -амортизационных отчислений - 1 445 тыс.рублей; -надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 9 000 тыс.рублей (в т.ч. налог на прибыль 1 500 тыс. рублей); -тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры -28 814 тыс. рублей (в т.ч. налог на прибыль 4 802 тыс.руб.); в 2014 году: на общую сумму 159 811 тыс.рублей (в том числе налог на прибыль 26 411 тыс. рублей) за счет: -амортизационных отчислений - 1 346 тыс.рублей; -надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 19 939 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 3 323 тыс. руб.); -тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 138 526 тыс. руб., (в том числе налог на прибыль 23 088 тыс. руб.); в 2015 году: на общую сумму 173 579 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль 28 332 тыс.руб.) за счет: -амортизационных отчислений - 3 588 тыс.рублей; -надбавки к тарифу в сфере водоснабжения - 23 300 тыс.руб. (в том числе налог на прибыль 3 883 тыс.руб.); -тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры -146 691 тыс.руб., в том числе налог на прибыль 24 449 тыс.руб.). Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" и фактического исполнения инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы. |
| Надбавка к тарифу (без НДС) | в 2013 году - 0,50 руб./м³; в 2014 году - 1,11 руб./м³; в 2015 году - 1,29 руб./м³. |
| Источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет доходов, полученных ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» от применения надбавок к тарифам на передачу воды, за счет амортизационных отчислений, за счет платы за присоединение к инженерным сетям ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». |
| Ожидаемые результаты выполнения | -обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов и объектов; -обеспечение требуемого уровня надежности работы инженерных сетей и оборудования ОАО «ВК и ЭХ»; -создание требуемого резерва пропускной способности инженерных сетей. |
| Мониторинг выполнения программы | Осуществляется ежеквартально нарастающим итогом исполнительным комитетом города Нижнекамска. |
| Целевые индикаторы на момент реализации программы | Снижение уровня потерь воды до 11,56 %. |
|  | Уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 64 % до 62 %. |
|  | Уменьшение протяженности сетей водоснабжения, требующей замены с 201,28 км до 189,93 км. |
|  | Увеличение пропускной способности инженерных сетей, подключение строящихся объектов жилого фонда к сетям водоснабжения общей нагрузкой 10,36 тыс. куб.м/сутки (в 2012 г. - 2,88 тыс. куб.м/сутки, в 2013 г. - 2,65 тыс. куб.м/сутки, 2014 г. - 2,66 тыс. куб.м/сутки, в 2015 г. - 2,17 тыс. куб.м/сутки). |
|  | Обеспечение доступности коммунальных услуг для жителей построенных жилых домов, увеличение протяженности сетей водоснабжения на 36,82 км, в т.ч. по годам - 2012 г. - 1,28 км, 2013 г. - 1,35 км, 2014 г. - 11,98 км, 2015 г. - 22,21 км). |
| Механизм возврата средств, полученных за счет надбавки к тарифу в случае нецелевого использования | Исполнительный комитет города Нижнекамска направляет в регулирующий орган Республики Татарстан по тарифам предложения об учете средств, использованных не по целевому назначению, при утверждении тарифа для организации в следующем периоде регулирования с целью возврата этих средств потребителю в установленном законодательством порядке. |
| Реализация Программы | Реализация Программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом г.Нижнекамска и ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство". Договор заключается в срок не позднее одного месяца со дня утверждения Программы. |

Содержание Программы

1. Введение.

2. Краткая характеристика предприятия.

3. Цели и задачи инвестиционной Программы.

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

5. План технических мероприятий инвестиционной Программы.

6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы.

7. Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

8. Технические характеристики объектов инвестиционной программы             ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

9. Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

10. График реализации мероприятий инвестиционной программы                    ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

11 .План финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

12. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы     ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

13. Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов                          ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

14. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы                    ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

15. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достигнутые в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в рамках инвестиционной программы ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

16. Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности                ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2012-2015 годы.

1. Введение

Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрено регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.

В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы и надбавки к тарифам, тарифы на подключение к системе водопроводно-канализационного хозяйства города Нижнекамска должны устанавливаться на основании инвестиционной программы развития системы водопроводно-канализационного хозяйства города, разрабатываемой организацией коммунального комплекса, осуществляющей обслуживание данной системы.

Инвестиционная Программа по водоснабжению на 2012-2015 годы разработана в соответствии с Федеральным законом и приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10. 2007 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности предприятия.

В настоящее время в городе Нижнекамске, как и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при строительстве новых и модернизации имеющихся объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, установления надбавок к тарифам для потребителей.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной программы, целями которой являются:

-снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;

-создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;

-полное возмещение затрат ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" (далее – ОАО «ВК и ЭХ»), связанных с реализацией инвестиционной программы;

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.          «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект инвестиционной программы разработан ОАО "ВК и ЭХ" на основе технического задания, выданного местным органом самоуправления муниципального образования город Нижнекамск и Программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижнекамске на 2011-2020 годы.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 416 042 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика предприятия

Предприятие осуществляет:

- оптовую закупку, доставку и реализацию хозяйственно-питьевой воды;

-транспортировку тепловой энергии;

-производство тепловой энергии на собственных котельных;

-оказание услуг по приему и транспортировке сточных вод до очистных сооружений;

-эксплуатацию, ремонт и строительство инженерных сетей и сооружений;

-оказание услуг по химико-бактериологическим анализам сточных, сетевых, теплофикационных вод.

На балансе предприятия находятся:

- 547,17 км тепловых сетей;

- 324,64 км водопроводных сетей;

- 255,70 км канализационных сетей;

- 96 центральных тепловых пунктов;

- 11 канализационно-насосных станций;

- 1 котельная.

Структура предприятия включает в себя основное, вспомогательное, и обслуживающее производство. Предприятие не имеет собственного водозабора, очистных сооружений, объектов по выработке тепловой энергии, за исключением котельной, обслуживающей предприятия промбазы.

Списочная численность работников – 1 145 чел.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

3.1 Цели Программы:

1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

2) повышение надежности работы систем водоснабжения, модернизация существующих коммуникаций и оборудования, внедрение современных технологий путем установки регуляторов давления, которые позволят не только экономить на энергоресурсах, но будут раскрывать новые задачи в деятельности предприятия;

3) обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с Генеральным планом города Нижнекамска;

4) увеличение пропускной способности сетей систем водоснабжения.

3.2 Задачи Программы:

1. Строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг на сумму 58 618 тыс.руб., (в том числе налог на прибыль 8 707 тыс.рублей).

1.1. Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7 на сумму 35 939 тыс. руб.,     (в том числе налог на прибыль 5 990 тыс. рублей).

1.2. Реконструкция запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр.Мира-Строителей (К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков (К-28); пр.Вахитова-Спортивная (К-15); пр.Вахитова-Гагарина     (К-30а); пр.Шинников-Вахитова (К-42); пр.Шинников-Вахитова (К-42а); пр.Шинников-Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-Менделеева (К-43) на сумму 12 300 тыс.руб., (в том числе налог на прибыль 2 050 тыс. рублей).

1.3. Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б на сумму 4 000 тыс.руб., (в том числе налог на прибыль 667 тыс.рублей).

1.4. Реконструкция водовода III нитки, г. Нижнекамск, от БСИ до города на сумму 6 379 тыс.рублей.

2. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму 357 424 тыс. рублей, (в том числе налог на прибыль 59 571 тыс.рублей).

2.1. Строительство водопроводных сетей, г.Нижнекамск, мкр.34 на сумму          44 772 тыс.рублей, (в том числе налог на прибыль 7 462 тыс. рублей).

2.2. Строительство водопроводных сетей, г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23а по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а; ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова    (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул.Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь); коттеджи мкр.48; пр.Шинников,33; пр.Шинников,23б; пр.Шинников,15б; пр.Шинников,13б; пр.Шинников,15а; ж/д №2 по ул.Лесная – ул.Мурадьяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б мкр.47; пр.Шинников,35; пр.Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15 сумму 312 652 тыс. рублей, (в том числе налог на прибыль 52 109 тыс.рублей).

4. Анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры

ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" является транспортировщиком хозяйственно-питьевой воды для всех групп потребителей (население, бюджетные и прочие организации). ОАО "ВК и ЭХ" обслуживает водопроводные сети, состоящие на балансе предприятия и бесхозные сети, которые находятся в муниципальной собственности.

Водоснабжение г.Нижнекамска осуществляется от водозабора пос.Красный Ключ (река Кама). После проведения производственных циклов очистки ОАО «СОВ-НКНХ» вода подается на город по 4-м водоводам:

- 1-й и 3-й водоводы Ø700мм и Ø900мм;

- 2-й и 4-й водоводы Ø800мм и Ø900мм.

Основные водоводы г.Нижнекамска введены в эксплуатацию в 1974-1979 годах. Водоводы города имеют границу раздела, на которой расположены приборы учета воды. Схема сетей водоснабжения ОАО "ВК и ЭХ" приложена на стр.67, принципиальная схема магистральных водоводов до г.Нижнекамск - на стр. 68.

Основными проблемами функционирования коммунальной инфраструктуры являются:

-обеспечение надежности и бесперебойности снабжения потребностей услугами водоснабжения;

-безаварийность работы системы коммунальной инфраструктуры за счет снижения уровня износа водопроводных сетей;

-повышение эффективности использования ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп потребителей.

Для выявления основных проблем в функционировании коммунальной инфраструктуры сформированы следующие индикаторы:

4.1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами (основные экономические показатели).

| № п/п | Наименова-ние | Ед. изм. | 2010 год (факт) | 2011 год (утв.) | 2012 год (утв.) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка ХПВ | тыс. м³ | 21 421 | 24 050 | 20 100 | 20 249 | 20 393 | 20 481 |
| 2 | Реализация, в т.ч. | тыс. м³ | 20 277 | 21 000 | 17 671 | 17 826 | 17 984 | 18 114 |
| 2.1. | Собственные нужды | тыс. м³ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Потери в сетях | тыс. м³ | 1 143 | 3 050 | 2 429 | 2 423 | 2 409 | 2 367 |
|  |  | % | 5,34 | 12,68 | 12,08 | 11,97 | 11,81 | 11,56 |
| 4 | Уровень износа сетей | % | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |

4.2 Эффективность деятельности организации.

| № п/п | Наименова-ние | Ед. изм. | 2010 год (факт) | 2011 год (утв.) | 2012 год (утв.) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы | тыс.руб | 269 542 | 294 106 | 255 530 | 274 052 | 290 325 | 308 550 |
| 2 | Расходы | тыс.руб | 269 283 | 279 696 | 253 240 | 266 070 | 284 869 | 299 563 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс.руб | 259 | 14 410 | 2 290 | 7 982 | 8 456 | 8 987 |
| 4 | Надбавка к тарифу | тыс.руб | - | - | - | 9 000 | 19 939 | 23 300 |
|  |  | руб./м³ | - | - | - | 0,50 | 1,11 | 1,29 |

4.3 Анализ состояния систем коммунальной инфраструктуры предприятия.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2010 год (факт) | 2011 год (утв.) | 2012 год (утв.) | 2013 год (прог-ноз) | 2014 год (прог-ноз) | 2015 год (прог-ноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей | км | 296,8 | 318,3 | 324,6 | 325,9 | 327,3 | 339,3 |
| 2 | Замена сетей | км | 9,30 | 7,75 | 7,75 | 8,15 | 8,56 | 9,00 |
| 3 | Капитальный ремонт и техобслуживание | тыс.руб. | 45 667 | 27 811 | 27 811 | 29 229 | 30 720 | 32 287 |

В 2011 году замена инженерных сетей уменьшилась на 1,55 км, уровень износа водопроводных сетей остаётся высоким. Основной причиной являются переданные на обслуживание предприятию безхозные водопроводные сети в крайне изношенном состоянии, а также длительный срок эксплуатации трубопроводов водоснабжения.

С каждым годом увеличивается протяженность сетей, строительство инфраструктуры новых микрорайонов требует значительных финансовых вложений. На покупку вновь вводимых инженерных сетей мкр.34 руководителями предприятия было принято решение об открытии кредитной линии в банке "Девон кредит".

Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, тоже имеет целенаправленное действие - за счет неё строятся и покупаются сети новых микрорайонов, погашаются кредитные обязательства с учетом причитающихся процентов. В течение 2010-2011годов в связи с решением Совета Нижнекамского муниципального района № 55 от 15.12.2009 года - на 2010 год и № 20 от 22.12.2010 года - на 2011 год. Инвестиционные программы ОАО "ВК и ЭХ" были приостановлены, что также отрицательно повлияло на развитие коммунальной инфраструктуры города.

Несмотря на это, на предприятии разрабатываются инвестиционные программы, включающие мероприятия:

-по внедрению современных энергосберегающих технологий;

-по введению систем индивидуального учета потребления ресурсов;

-по модернизации и реконструкции действующего оборудования.

Основной задачей ОАО «ВК и ЭХ» является содержание инженерных сетей в надлежащем состоянии. Замена изношенных сетей производится с применением труб с более высокими качественными характеристиками.

Для снижения потерь воды ведутся разработки новых технологий по установке регуляторов давления на магистральных и уличных водопроводах и диспетчеризация систем водоподачи, стимулирующих повышение энергоэффективности оказания коммунальных услуг. Для реализации данного проекта требуются привлечение дополнительного капитала в виде инвестиций.

5. Мероприятия инвестиционной программы

В инвестиционную программу на 2012-2015 годы включены следующие мероприятия с разбивкой по видам финансирования:

| № | Наименование мероприятия | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. За счет надбавки к тарифам (с учетом налога на прибыль): |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр.6, 7, 8, 10, 13, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7. |  | 9 000 | 14 939 | 12 000 | 35 939 |
| 1.2. | Реконструкция запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр.Мира-Строителей (К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков (К-28); пр.Вахитова-ул.Спортивная (К-15); пр.Вахитова-ул.Гагарина (К-30а); пр.Шинников-пр.Вахитова (К-42); пр.Шинников-пр.Вахитова (К-42а); пр.Шинников-ул.Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-ул.Менделеева (К-43). |  |  | 5 000 | 7 300 | 12 300 |
| 1.3. | Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б. |  |  |  | 4 000 | 4 000 |
|  | Всего за счет надбавки к тарифам (с учетом налога на прибыль) | 0 | 9 000 | 19 939 | 23 300 | 52 239 |
| 2. За счет амортизационных отчислений: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция водовода III нитки, г.Нижнекамск, от БСИ до города |  | 1 445 | 1 346 | 3 588 | 6 379 |
| 3. За счет тарифа на подключение (с учетом налога на прибыль): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водопроводных сетей, г.Нижнекамск, мкр.34 | 12 468 | 15 600 | 16 704 |  | 44 772 |
| 3.2 | Строительство водопроводных сетей, г.Нижнекамск, ж/д № 8 мкр.45, ж/д № 9 мкр.45, ж/д № 10 мкр.45, ж/д № 12 мкр.45, ж/д № 13 мкр.44, ж/д № 14 мкр.44, ж/д № 16 мкр.44, ж/д по пр.Вахитова (I очередь), ж/д № 11 по пр.Шинников, ж/д № 13 по пр.Шинников, ж/д № 13а по пр.Шинников, ж/д № 23а по пр.Шинников, ж/д № 25 по пр.Шинников, ж/д № 27 по пр.Шинников, ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4, ж/д № 4/3 мкр. 35а; ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул.Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь); коттеджи мкр.48; пр.Шинников,33; пр.Шинников,23б; пр.Шинников,15б; пр.Шинников,13б; пр.Шинников,15а; ж/д №2 по ул.Лесная – ул.Мурадьяна; ж/д № 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д № 6б мкр.47; пр.Шинников,35; пр.Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15. | 30 925 | 13 214 | 121 822 | 146 691 | 312 652 |
|  | Всего за счет тарифа на подключение (с учетом налога на прибыль). | 43 393 | 28 814 | 138 526 | 146 691 | 357 424 |
| ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ (с учетом налога на прибыль). |  | 43 393 | 39 259 | 159 811 | 173 579 | 416 042 |

5.1. Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы,

г. Нижнекамск, мкр.6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7

Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр.6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7 планируется в 2013-2015 годах, в 13-ти микрорайонах, в количестве 62 шт. на общую сумму 35 939 тыс.руб. (налог на прибыль 5 990 тыс.руб.), за счет надбавки к тарифам, в том числе:

2013 год - 10 мкр. -11 шт., 11 мкр. - 6 шт.;

2014 год - 14 мкр. -7 шт., кв. Е, 1,2,5 - 12 шт., кв. 3 - 4 шт.;

2015 год - кв. 6,7, - 9 шт., мкр. 6,7,8 - 13 шт.

Регулятор давления предназначен для регулирования давления на постоянной установленной величине независимо от колебаний давления. Регулятор давления защищает оборудование и трубопроводы водопроводных сетей от возможных гидроударов в период резкого перепада давления или увеличения расхода воды, приводящим к аварийным ситуациям. Поддержание оптимального давления при установлении заданного режима.

Ожидаемый эффект в результате установки регулятора давления:

- повышение надежности и увеличение срока службы трубопроводной арматуры и приборов учета расхода воды;

- снижение технологических потерь;

- уменьшение количества порывов.

График работ по установке регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7

(с учетом налога на прибыль)

| № п/п | Период | Ед.изм. | Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2013 год | тыс.руб. | 9 000 |  | 4 500 | 4 500 |  |
| 3 | 2014 год | тыс.руб. | 14 939 |  | 7 470 | 7 470 |  |
| 4 | 2015 год | тыс.руб. | 12 000 |  | 6 000 | 6 000 |  |

Ожидаемый эффект от установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7

| № п/п | Период | Планируемые нормативные потери по городу без установки регуляторов давления воды (при условии, что они постоянны), % | Потери по городу после установки регуляторов давления воды при условии, что трубопровод в местах установки находится в идеальном состоянии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 год | 12,08 | 11,97 |
| 2 | 2014 год |  | 11,81 |
| 3 | 2015 год |  | 11,56 |

Экономический эффект от установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7, предполагаемых установить в 2013-2015 годы

| № п/п | Показатели | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Данные при существующей схеме | Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды | Данные при существующей схеме | Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды | Данные при существующей схеме | Ожидаемые данные при установке регуляторов давления воды |
| 1 | Объем реализации хозяйственно-питьевой воды в сеть (покупка), тыс.м³ | 1602 | 1 579 | 2202 | 2171 | 1777 | 1752 |
| 2 | Полезный отпуск хозяйственно - питьевой воды потребителям (реализация), тыс.м³ | 1408 | 1408 | 1936 | 1 936 | 1 562 | 1 562 |
| 3 | Потери хозяйственно-питьевой воды, тыс.м³ | 194 | 170 | 266 | 235 | 215 | 190 |
| 4 | Уменьшение потерь за счет установки регуляторов давления воды, тыс.м³ | 23 |  | 31 |  | 25 |  |
| 5 | Стоимость хозяйственно-питьевой воды, руб./м³ | 7,91 |  | 8,31 |  | 8,73 |  |
| 6 | Экономия ресурсов за счет уменьшения потерь, тыс.руб. | 183 |  | 261 |  | 217 |  |
| 7 | Экономический эффект за счет снижения количества порывов, в т.ч. | 798 |  | 2454 |  | 2167 |  |
| 7.1 | Протяженность сетей, км | 326 |  | 327 |  | 339 |  |
| 7.2 | Коэффициент порывов на 1 км сетей | 1,57 | 0,52 | 1,54 | 0,51 | 1,53 | 0,51 |
| 7.3 | Протяженность сетей микрорайонов, планируемых к оснащению регуляторами давления на врезках в магистральные водоводы, км | 16,71 |  | 50,35 |  | 43,49 |  |
| 7.4 | Стоимость устранения одного порыва, тыс.руб. | 45,49 |  | 47,38 |  | 48,95 |  |
| 7.5 | Стоимость устранения порывов на сетях водоснабжения, тыс.руб. | 1197 | 399 | 3681 | 1227 | 3251 | 1084 |

Расчет величины чистого дисконтированного дохода для установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7 планируемых установить в 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование | период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | … | 2030 г. |
| 1 | Инвестиционная деятельность - оттоки | -7500 | -12449 | -10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 2 | - отток (налог на прибыль) | -1500 | -2400 | -2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 3 | притоки |  | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | … |  |
|  | притоки |  |  | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | … |  |
|  | притоки |  |  |  | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | … | 2384 |
| 4 | Коэффициент дисконтирования (8%) | 1 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | 2,16 | … | 3,43 |
| 5 | Отток с учетом коэффициент. Дисконти-рования (инв. деятельность) | -7500 | -11527 | -8573 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 6 | Отток с учетом коэфф-нт. дисконтирования (налог на прибыль) | -1500 | -2305 | -1715 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 7 | Приток с учетом коэфф-нт. дисконтирования |  | 908 | 841 | 779 | 721 | 668 | 618 | 572 | 530 | 491 | 454 | … |  |
|  |  |  |  | 2514 | 2328 | 2156 | 1996 | 1848 | 1711 | 1584 | 1467 | 1358 | … |  |
|  |  |  |  |  | 2207 | 2044 | 1892 | 1752 | 1622 | 1502 | 1391 | 1288 | … | 812 |
| 8 | Сальдо суммарно-го потока | -9000 | -12924 | -6933 | 5314 | 4920 | 4556 | 4219 | 3906 | 3617 | 3349 | 3101 | … | 812 |
| 9 | Сальдо накоплен-ного потока (ЧД) | -9000 | -21924 | -28857 | -23543 | -18622 | -14066 | -9848 | -5942 | -2325 | 1024 | 4125 | … | 16511 |
| 10 | Дисконти-рованное сальдо суммарного потока (ЧДД) | 16511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок окупаемости (лет) | 10,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок окупаемости установки регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы, г.Нижнекамск, мкр. 6, 7, 8, 10, 11, 14, кв. Е, 1, 2, 3, 5, 6, 7, предполагаемых установить в 2013-2015 годы, предназначенных для стабилизации давления составляет 10,69 лет, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода составит      16 511 тыс. рублей.

5.2. Реконструкция запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2 ); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр.Мира-Строителей (К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков (К-28); пр.Вахитова-Спортивная (К-15); пр.Вахитова-Гагарина (К-30а); пр.Шинников-Вахитова (К-42); пр.Шинников-Вахитова (К-42а); пр.Шинников-Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-Менделеева

(К-43)

Реконструкция запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2 ); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр.Мира-Строителей (К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков (К-28); пр.Вахитова-Спортивная (К-15); пр.Вахитова-Гагарина     (К-30а); пр.Шинников-Вахитова (К-42); пр.Шинников-Вахитова (К-42а); пр.Шинников-Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-Менделеева (К-43) планируется в 2014, 2015 годы в количестве 20 штук на общую сумму 12 300 тыс. руб., в том числе налог на прибыль - 2 050 тыс.руб. , в 2014 году - 6 шт. на сумму 5 000 тыс.руб. (налог на прибыль 833 тыс. руб.), в 2015 году - 14 шт. на сумму 7 300 тыс.руб. (налог на прибыль 1 217 тыс.руб.). Финансирование планируется за счет надбавки к тарифам.

Трубопроводная арматура выполняет коммутирующие и элементарные управляющие действия. Организации всевозможных направлений движения среды, перекрытие потока в нужном месте и всевозможная защита от аварий - это главные функции запорной арматуры. Запорная арматура, включающая запорные приспособления для водопроводных систем и др. – основной элемент, обеспечивающий правильное функционирование любых систем, посредством которых осуществляется транспортировка воды. Именно она обеспечивает перекрытие участков водопроводной сети,  позволяет проводить плановые или экстренные  работы на водопроводных сетях. От качества запорной арматуры зависит долговечность и безопасность любых трубопроводных систем, обеспечивающих дозированное перемещение той или другой среды. Качество запорной арматуры обеспечивается ее способностью обеспечивать надежную герметизацию, быстро срабатывать, выдерживать гидравлические удары. Надежность является одним из основных показателей свойств трубопроводной арматуры. Недостаточная надежность арматуры приводит к большим затратам на ремонт и поддержание работоспособности в эксплуатации.

Надежность трубопроводной арматуры в зависимости от назначения и условий ее применения включает: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Безотказность (надежность) работы запорной арматуры позволит предотвратить аварийные ситуации, сократить площадь отключения при проведении капитального и текущего ремонтов с минимальными неудобствами для жителей города, в кратчайшие сроки.

Расшифровка затрат на реконструкцию запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2 ); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр.Мира-Строителей

(К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков (К-28); пр.Вахитова-Спортивная (К-15); пр.Вахитова-Гагарина (К-30а); пр.Шинников-Вахитова

(К-42); пр.Шинников-Вахитова (К-42а); пр.Шинников-Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-Менделеева (К-43) в 2014, 2015 годы

В 2014 году планируется заменить 6 единиц запорной арматуры на сумму 5 000 тыс.руб. с учетом налога на прибыль, в 2015 году - 14 единиц запорной арматуры на сумму 7 300 тыс.руб. с учетом налога на прибыль, на общую сумму в 2014, 2015 годы – 12 300 тыс.руб. в количестве 20 штук.

Сокращение потерь воды после замены задвижек на трубопроводах водоснабжения достигается за счет уменьшения утечек через уплотнения сетевой арматуры.

| № п/п | Период | Наименование работ | Объем использованной воды, тыс. м³ | Тариф на покупку ХПВ, руб./м³ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 год | Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 185,99 | 8,31 | 1545,59 |
| 2 | 2015 год |  | 433,97 | 8,73 | 3790,3 |

Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры производится по формуле:

Wобщ=δ*n*q*t

где:

δ - доля арматуры, имеющая утечки

n - общее количество сетевой арматуры, шт.

q - средний расход при утечке, куб.м/сут

t - календарное число суток за расчетный период, дни

1. Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры в 2014 году:

Wобщ = 0,06*1975*4,3*365/1000=185,99 тыс.м³/сут.

2. Расчет утечки через уплотнения сетевой арматуры в 2015 году:

Wобщ = 0,14*1975*4,3*365/1000=433,97 тыс.м³/сут.

Расчет величины чистого дисконтированного дохода на реконструкцию запорной арматуры, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная (К-2 ); пр.Строителей-Студенческая

(К-6); пр.Мира-Строителей (К-46); пр.Вахитова-Гагарина (К-30); пр.Химиков

(К-28); пр.Вахитова-Спортивная (К-15); пр.Вахитова-Гагарина (К-30а); пр.Шинников-Вахитова (К-42); пр.Шинников-Вахитова (К-42а); пр.Шинников-Б.Урманче (К-44); ул.Мурадьяна-Менделеева (К-43) в 2014, 2015 годы

| № п/п | Наименование | период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Инвестиционная деятельность - оттоки | -4 167 | -6 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - отток (налог на прибыль) | -833 | -1 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - притоки |  | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 |  |
|  | - притоки |  |  | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 |
| 5 | Коэффициент дисконтирования (8%) | 1 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | 2,16 | 2,33 |
| 5 | Отток с учетом коэффициента дисконтирования (инв. деятельность) | -4 167 | -5 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отток с учетом коэффициента дисконтирования (налог на прибыль) | -833 | -1 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приток с учетом коэффициента дисконтирования |  | 1 431 | 1 325 | 1 227 | 1 136 | 1 052 | 974 | 902 | 835 | 773 | 716 |  |
|  |  |  |  | 3 510 | 3 250 | 3 009 | 2 786 | 2 580 | 2 389 | 2 212 | 2 048 | 1 896 | 1 756 |
| 8 | Сальдо суммарного потока | -5 000 | -5 328 | 4 835 | 4 477 | 4 145 | 3 838 | 3 554 | 3 290 | 3 047 | 2 821 | 2 612 | 1 756 |
| 9 | Сальдо накопленного потока (ЧД) | -5 000 | -10 328 | -5 494 | -1 017 | 3 128 | 6 966 | 10 519 | 13 810 | 16 856 | 19 677 | 22 289 | 24 045 |
| 10 | Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД) | 24 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок окупаемости (лет) | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок окупаемости реконструкции запорной арматуры составляет 3,25 года, согласно проекту величина чистого дисконтированного дохода составит                        24 045 тыс.рублей.

5.3. Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б

Диспетчеризация систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б планируется в 2015 году, в количестве 1 системы на сумму 4 000 тыс.руб., в том числе налог на прибыль 667 тыс. руб., за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения.

Для систем водоснабжения, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление.

В настоящее время в ОАО "ВК и ЭХ" отсутствует диспетчеризация систем водоподачи, которая столь необходима для предоставления бесперебойного обеспечения качественными коммунальными услугами.

Система диспетчеризации позволяет контролировать работу системы водоснабжения в реальном времени, изменять параметры устройств, которые обслуживают данные объекты, а также просматривать протоколы их работы.

Технические средства диспетчерского управления и контроля позволяют диспетчеру: непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть, больше-меньше) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств; получать на пульт управления отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на щите управления или мнемонической схеме с символами технологических агрегатов или других средств отображения информации; осуществлять на пульте управления визуальный и документальный контроль технологических параметров в системе водоснабжения.

Система автоматизированного управления выбирается с учетом: производительности системы водоснабжения; режима работы системы водоснабжения; требований к надежности сооружений системы водоснабжения; улучшения условий труда работников системы водоснабжения; снижения потребления электроэнергии.

Управления системой технологических процессов в водопроводных сооружениях осуществляется диспетчерской системой, обеспечивающей контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации.

Результаты внедрения:

оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях.

Основной экономический эффект достигается за счет уменьшения времени утечки хозяйственно-питьевой воды через образовавшийся свищ.

Необходимость внедрения системы диспетчеризации возникла в связи с отрицательной динамикой увеличения порывов из года в год.

| № п/п | Количество порывов | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Порывы | 499 | 507 | 513 |

Системы диспетчеризации выглядит следующим образом:

1) к существующим приборам учета подсоединяются GSM модемы с передающими станциями;

2) в диспетчерской ОАО «ВК и ЭХ» устанавливается серверное оборудование совместно с ответными GSM модулями и программным обеспечение типа Scada;

3) проводится настройка программного обеспечения и устанавливается связь с узлами учета хозпитьевой воды.

После всех проведенных настроек, система проходит метрологическую аттестацию и вводится в действие.

Система диспетчеризации позволяет диспетчеру ОАО «ВК и ЭХ» отслеживать текущее потребление питьевой воды, в случае увеличения или уменьшения давления. Опрос приборов учета будет проводиться в режиме On-line.

Также с помощью данного программного обеспечения проводится регулярный съем показаний с коммерческих узлов учета.

Расчет экономического эффекта при диспетчеризации систем водоподачи,

г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4 б

| № | Показатели | Ед.изм. | до диспетчеризации систем водоподачи | после диспетчеризации систем водоподачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции на диспетчеризацию систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4 б в 2015 г. | тыс.руб. | 4000 |  |
| 2 | Потери хозяйственно-питьевой воды | тыс.м³ | 709 | 177 |
| 3 | Стоимость хозяйственно-питьевой воды в 2015 году | руб./м³ | 8,73 |  |
| 4 | Уменьшение потерь хозяйственно-питьевой воды за счет диспетчеризации систем водоподачи | тыс.руб. | 6194 | 1548 |
| 5 | Экономия ресурсов за счет уменьшения потерь | тыс.руб. | 4645 |  |

Расчет потерь хозпитьевой воды при устранении аварии на сетях водоснабжения

Протяженность водоводов, находящихся на балансе ОАО "ВК и ЭХ" 324,64 км.

Количество порывов на водоводах за 2011 год 513 шт.

Средняя утечка воды через все порывы при следующих параметрах:             709,17 тыс.м3.

W= 9600 * S * H * t

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели при устранении аварии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без диспетчеризации | при диспетчеризации |
| A - ширина свища | м | 0,010 | 0,010 |
| B - длина свища | м | 0,010 | 0,010 |
| S -площадь сечения свища | м2 | 0,00010 | 0,00010 |
| H - напор в трубопроводе | м | 60 | 60 |
| t - среднее значение времени утечки | час | 24 | 6 |
| W - расчетный расход потерь воды через 1свищ | тыс.м3 | 1,38 | 0,35 |
| Wобщ - общие потери по водопроводным сетям | тыс.м3 | 709 | 177 |
| Покупной тариф холодной воды (план) | руб./ куб.м | 8,73 |  |
| Стоимость воды через утечку (один свищ) | тыс.руб. | 6194 | 1548 |

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

Расчет величины чистого дисконтированного дохода при диспетчеризации систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4 б

| № п/п | Наименование | период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Инвестиционная деятельность - оттоки | -3 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - отток (налог на прибыль) | -667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - притоки |  | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 | 4 645 |
| 4 | Коэффициент дисконтирования (8%) | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | 2,16 |
| 5 | Денежный поток |  | 4 645 | 5 017 | 5 418 | 5 852 | 6 320 | 6 826 | 7 372 | 7 962 | 8 598 | 9 286 |
| 6 | Сальдо суммарного потока | -4 000 | 4 645 | 5 017 | 5 418 | 5 852 | 6 320 | 6 826 | 7 372 | 7 962 | 8 598 | 9 286 |
| 7 | Сальдо накопленного потока (ЧД) | -4 000 | 645 | 5 663 | 11 081 | 16 933 | 23 253 | 30 079 | 37 451 | 45 412 | 54 010 | 63 297 |
| 8 | Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД) | 63 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок окупаемости (лет) | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок окупаемости диспетчеризации систем водоподачи, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б составляет 1,86 года, согласно проекта величина чистого дисконтированного дохода составит 63 297 тыс.рублей.

5.4. Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города

Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города планируется в 2013-2015 годах протяженностью 1,01 км на сумму 6 379 тыс.руб. за счет амортизационных отчислений.

III нитка водовода Ø 900 мм находится в эксплуатации с 1979 года. Реконструкция водовода позволит решить проблему вторичного загрязнения питьевой воды при ее транспортировке.

В результате:

- уменьшатся утечки воды за счет герметизации свищей и стыковых соединений;

- увеличится срок службы трубопровода

Через III нитку водовода проходит около 50 процентов общего объема реализации хозяйственно-питьевой воды всем группам потребителей г.Нижнекамска. Реконструкция данного водовода не проводилась с 1979 года, при нормативном сроке эксплуатации - 15 лет. В настоящее время водопровод находится в крайне изношенном состоянии, самым аварийным является участок протяженностью 1,01 км, который рассматривается в данной инвестиционной программе. В случае возникновении аварийной ситуации на III нитке водопровода диаметром 900 мм может произойти отключение холодного и горячего водоснабжения у половины жителей города Нижнекамска, без воды останутся такие социально значимые объекты как школы, детские сады и больницы, что недопустимо. Поэтому реконструкция водовода III нитки от БСИ до города является не только социально-значимым, но и экологически важным мероприятием для жизни нашего города.

Расчет экономического эффекта от реконструкции водовода III нитки

от БСИ до города

| № п/п | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на ремонт водовода в 2013-2015 г, тыс.руб. | 1 445 | 1 346 | 3 588 |
| 2 | Пропускная способность водовода тыс.м³/сут. | 69,336 | 69,336 | 69,336 |
| 3 | Тариф покупки, руб./м³ | 7,91 | 8,31 | 8,73 |
| 4 | Тариф реализации, руб./м³ | 15,87 | 17,25 | 18,32 |
| 5 | Упущенная выгода, тыс.руб. | 552 | 620 | 665 |

Расчет величины чистого денежного потока

по реконструкции водовода III нитки от БСИ до города в 2013-2015 годах

| № п/п | Наименование | период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | … |  |
| 1 | Инвестиционная деятельность - оттоки | -1 445 | -1 346 | -3 588 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 3 | - притоки |  | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | … |  |
| 4 | - притоки |  |  | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | … |  |
| 5 | - притоки |  |  |  | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | … | 665 |
| 6 | Коэффициент дисконтирования (8%) | 1,00 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | 2,16 | … | 3,70 |
| 7 | Отток с учетом коэффициента дисконтирования (инв. деятельность) | -1 445 | -1 246 | -3 076 |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |
| 8 | Приток с учетом коэффициента дисконтирования |  | 511 | 473 | 438 | 406 | 376 | 348 | 322 | 298 | 276 | 256 | … |  |
| 9 |  |  |  | 574 | 532 | 492 | 456 | 422 | 391 | 362 | 335 | 310 | … |  |
| 10 |  |  |  |  | 615 | 570 | 528 | 489 | 452 | 419 | 388 | 359 | … | 210 |
| 11 | Сальдо суммарного потока | -1 445 | -735 | -2 029 | 1 585 | 1 468 | 1 359 | 1 258 | 1 165 | 1 079 | 999 | 925 | … | 210 |
| 12 | Сальдо накопленного потока (ЧД) | -1 445 | -2 180 | -4 209 | -2 624 | -1 156 | 203 | 1 461 | 2 626 | 3 705 | 4 704 | 5 629 | … | 9 681 |
| 13 | Дисконтированное сальдо суммарного потока (ЧДД) | 9 681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Срок окупаемости (лет) | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок окупаемости реконструкции III нитки водовода от БСИ до города в 2013-2015 годах составляет 5,85 лет, согласно проекту величина чистого дисконтированного дохода составит 9 681 тыс. рублей.

5.5. Строительство водопроводных сетей, г.Нижнекамск, мкр.34, а также ж/д № 8 мкр.45; ж/д № 9 мкр.45; ж/д № 10 мкр.45; ж/д № 12 мкр.45; ж/д № 13 мкр.44; ж/д

№ 14 мкр.44; ж/д № 16 мкр.44; ж/д по пр.Вахитова (I очередь); ж/д № 11 по пр.Шинников; ж/д № 13 по пр.Шинников; ж/д № 13а по пр.Шинников; ж/д № 23а по пр.Шинников; ж/д № 25 по пр.Шинников; ж/д № 27 по пр.Шинников; ж/д № 7 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 4/3 мкр. 35а; ж/д № 13 мкр.35а; ж/д № 14 мкр.35а; ж/д № 5 мкр.35а; ж/д № 17 мкр.35а; ж/д № 15 мкр.35а; ж/д № 16 мкр.35а; ж/д № 14 мкр. 35; ж/д № 15 мкр. 35; ж/д по пр.Вахитова (II очередь); ж/д № 13 мкр.45; ж/д № 12 мкр.44; ж/д № 12 по ул.Б.Урманче; ж/д № 8 мкр.29б ГСК-4; ж/д № 18 мкр.34; ж/д № 16 мкр.34; ж/д, № 17 мкр.34; ж/д № 19 мкр.34; ж/д № 15 мкр.47; ж/д № 14 мкр.47; ж/д № 13 мкр.47; г.Нижнекамск, ж/д по пр.Вахитова (III очередь); коттеджи мкр.48; пр.Шинников,33; пр.Шинников,23б; пр.Шинников,15б; пр.Шинников,13б; пр.Шинников,15а; ж/д №2 по ул.Лесная – ул.Мурадьяна; ж/д

№ 7 мкр.47; ж/д № 10 мкр.47; ж/д № 11 мкр.47; ж/д № 16 мкр.47; ж/д №6б мкр.47; пр.Шинников,35; пр.Шинников,23; коттеджи мкр.60; коттеджи мкр.61; ж/д № 1 мкр.15; ж/д № 2 мкр.15; ж/д № 3 мкр.15

Строительство сетей 34-го мкр и вышеперечисленных жилых домов по мкр. 44, 45, 47, 29 б, 35, а также коттеджного поселка являются двумя разными, но зависящими друг от друга проектами.

Строительство 34-го мкр. запланировано в 2012-2014 годах протяженностью     3,5 км на общую сумму 44 772 тыс.рублей (в т.ч. 7 462 тыс.руб. за счет налога на прибыль), в том числе:

в 2012 году - протяженность 0,98 км, на сумму 12 468 тыс.руб., налог на прибыль 2 078 тыс.руб.;

в 2013 году - протяженность 1,22 км, на сумму 15 600 тыс.руб., налог на прибыль 2 600 тыс.руб.;

в 2014 году - протяженность 1,3км, на сумму 16 704 тыс.руб., налог на прибыль 2 784 тыс.руб.

Строительство водопроводных сетей г.Нижнекамск по вышеперечисленным адресам планируется выполнить в 2012-2015 годах, общей протяженностью 36,82 км на общую сумму 312 652 тыс.руб., в том числе налог на прибыль 52 109 тыс.руб., в том числе:

в 2012 году - протяженность - 1,28 км, на сумму 30 925 тыс.руб., налог на прибыль 5 154 тыс.руб.; в 2013 году - протяженность - 1,35 км, на сумму13 214 тыс.руб., налог на прибыль 2 202 тыс.руб.;

в 2014 году - протяженность - 11,98 км, на сумму 121 822 тыс.руб., налог на прибыль 20 304 тыс.руб.;

в 2015 году - протяженность - 22,21 км, на сумму146 691 тыс.руб., налог на прибыль 24 449 тыс.руб.

Микрорайон № 34 располагается в юго-западной части города, площадь застройки 29,15 га. В жилой комплекс входит 12 жилых домов общей жилой площадью 226,735 тыс.кв.м, 2 дошкольных учреждения на 1 000 мест, 1 школа на 2 000 мест. Они предназначены для проживания строителей, а в последующем работников нефтеперерабатывающего комплекса ОАО "ТАНЕКО". Для жизнеобеспечения микрорайона инфраструктурой были разработаны проекты. Для их реализации необходимо провести строительство инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Для обеспечения жителей данного микрорайона питьевой водой планируется построить новый водовод от пр.Строителей до ул.Юности протяженностью 3,5 км.

Реализация проекта обуславливается необходимостью обеспечения вновь строящегося микрорайона № 34 инженерными коммуникациями. Ожидаемый эффект от его реализации заключается в обеспечение населения коммунальными ресурсами и увеличением денежных поступлений за их потребление.

К основным преимуществам и особенностям проекта относится применение энергосберегающих технологий, новых материалов при прокладке инженерных сетей.

Выполнение указанного комплекса работ позволит осуществить дальнейшее строительство объектов жилого фонда мкр.34, а также 33, 44, 45, 46 без дополнительных затрат на строительство инженерных сетей, так как инженерные сети были запроектированы с учетом перспективного развития микрорайонов города.

Город Нижнекамск - молодой, динамично развивающийся город. По Генеральному плану развития города планируется ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

Важность и значимость объекта заключается в улучшении жилищных условий населения города и обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения. Основной задачей ОАО "ВК и ЭХ" является обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп потребителей.

Значимость объекта для ОАО «ВК и ЭХ» заключается во введении в действие новых инженерных сетей, что обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение коммунальными ресурсами населения города без отключений, устранение дефицита энергоресурсов и технологических потерь.

6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы ОАО "ВК и ЭХ" в части водоснабжения на 2012-2015 годы составляют    416 042 тыс. руб. (налог на прибыль 68 277 тыс.руб.) в том числе:

-за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 357 424 тыс.руб. (в т.ч. налог на прибыль 59 571 тыс. руб.);

-за счет надбавки к тарифу – 52 239 тыс.руб. (в т.ч налог на прибыль 8 707 тыс. руб.);

-за счет амортизационных отчислений - 6 379 тыс.рублей.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы

тыс.руб.

| № п/п | Источники капитальных вложений по водоснабжению | Капитальные вложения по годам (с учетом налога на прибыль) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ИТОГО |
| 1 | Тариф за подключение | 43 393 | 28 814 | 138 526 | 146 691 | 357 424 |
| 2 | Надбавка к тарифу |  | 9000 | 19939 | 23300 | 52 239 |
| 3 | Амортизация |  | 1 445 | 1 346 | 3 588 | 6 379 |
|  | Всего | 43 393 | 39 259 | 159 811 | 173 579 | 416 042 |